## Январь 2022г.
Информация о внеплановом прекращении передачи электроэнергии потребителям в январе 2022 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 42-03-12 АВ Л 12-4 | 2022-01-25 11:15 | 44586.4688 | 44586.4861 | 0:25 | п. Мотыгино: ул. Новая, Дачная, Кооперативная, Высоковольтная. | 38 | 3 | Аварийное откл. АВ Л 12-4, АВ Л 12-4 вкл. в работу.
2 | 1 | 0 | ТП 42-05-07 Л 7-1 опора №3 АВ | 2022-01-25 11:34 | 44586.4819 | 44586.5069 | 0:36 | п. Бельск ул. Советская | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0,38 кВ. в ЩУ на опоре №3 Л 7-1. АВ-0,38 кВ. вкл. в работу.
3 | 1 | 0 | ТП 42-03-03 Л 3-3 АВ ЩУ опора №12/1 | 2022-01-20 17:06 | 44581.7125 | 44581.7292 | 0:24 | п. Мотыгино ул. Орджоникидзе | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0,38 кВ. в ЩУ на опоре №12/1 Л 3-3. АВ-0,38 кВ. вкл. в работу.
4 | 1 | 0 | ТП 42-03-03 Л 3-5 оп. №13 АВ | 2022-01-20 16:51 | 44581.7021 | 44581.7465 | 1:04 | п. Мотыгино ул. Шоссейная | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0,38 кВ. в ЩУ на опоре №13 Л 3-5. АВ-0,38 кВ. вкл. в работу.
5 | 1 | 0 | ТП 42-03-12 Л 12-1 АВ оп.4/1/1 | 2022-01-20 16:52 | 44581.7028 | 44581.7604 | 1:23 | п. Мотыгино ул. Юбилейная | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0,38 кВ. в ЩУ на опоре №4/1/1 Л 12-1. АВ-0,38 кВ. вкл. в работу.
6 | 1 | 0 | ТП 42-03-12 Л 12-1 АВ оп.№4/1/1 | 2022-01-20 16:25 | 44581.684 | 44581.6944 | 0:15 | п. Мотыгино ул. Юбилейная | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0,38 кВ. в ЩУ на опоре №4/1/1 Л 12-1. АВ-0,38 кВ. вкл. в работу.
Всего: 43 отключений потребителей (6 точек отключения), 04 часа 07 мин отключений всех потребителей.

## Февраль 2022г.
Информация о внеплановом прекращении передачи электроэнергии потребителям в феврале 2022 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Всего: 00 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часа 00 мин отключений всех потребителей.

## Март 2022г.
Информация о внеплановом прекращении передачи электроэнергии потребителям в март 2022 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 3 | ТП 42-01-19 Л 19-2 опора 18 АВ | 2022-03-21 16:55 | 44641.7049 | 44641.7361 | 0:45 | п. Мотыгино ул. Юности | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ в ЩУ на опоре №18 Л 19-2. Вкл. АВ-0.38 кВ. в работу.
2 | 1 | 3 | ТП 42-03-03 Л 3-1 АВ опора №4 | 2022-03-09 15:45 | 44629.6562 | 44629.684 | 0:40 | п. Мотыгино ул. Шоссейная | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ в ЩУ на опоре №4 Л 3-1. Вкл. АВ-0.38 кВ. в работу.
3 | 1 | 3 | ТП 42-03-05 Л 5-3 опора №1/6 АВ | 2022-03-09 08:47 | 44629.366 | 44629.3854 | 0:28 | п. Мотыгино ул. Строительная | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ в ЩУ на опоре №1/6 Л 5-3. Вкл. АВ-0.38 кВ. в работу.
4 | 1 | 3 | ТП 42-03-12 Л 12-1 опора 8 АВ | 2022-03-08 17:29 | 44628.7285 | 44628.7708 | 1:01 | п. Мотыгино ул. Юбилейная | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.22 кВ в ЩУ на опоре №8 Л 12-1. Вкл. АВ-0.22 кВ. в работу.
5 | 1 | 3 | ТП 42-09-06 АВ Л 6-2 | 2022-03-04 11:05 | 44624.4618 | 44624.5625 | 2:25 | п. Орджоникидзе: ул. ул. Строителей, пер. Комсомольский, ул. Советская, ул. Набережная, пер. Пионерский, пер. Школьный, пер. Молодёжный | 88 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ Л 6-2. Ремонт ВЛ-0.38 кВ. Вкл. АВ-0.38 кВ. в работу.
6 | 1 | 3 | Тп 42-01-09 Л 9-3 АВ опора 15/3 | 2022-03-02 19:01 | 44622.7924 | 44622.8333 | 0:59 | п. Мотыгино, пер. Саянский | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ в ЩУ на опоре №15/3 Л 9-3. Вкл. АВ-0.38 кВ. в работу.
Всего: 93 отключений потребителей (6 точек отключения), 06 часа 18 мин отключений всех потребителей.

## Апрель 2022г.
Информация о внеплановом прекращении передачи электроэнергии потребителям в апреле 2022 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | --------- | --------- | -------------- | ----------- | ------ | ------ | ------ | ----------------- | ------ | ------ | ------ | ------
2 | --------- | --------- | -------------- | ----------- | ------ | ------ | ------ | ----------------- | ------ | ------ | ------ | ------
Всего: 00 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часа 00 мин отключений всех потребителей.

## Май 2022г.
Информация о внеплановом прекращении передачи электроэнергии потребителям в мае 2022 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 42-01-17 Л 17-2 опора №8 АВ | 2022-05-25 14:10 | 44706.5903 | 44706.6201 | 0:43 | п. Мотыгино ул. Комарова | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ в ЩУ на опоре №8 Л 17-2. Вкл. АВ-0.38 кВ. в работу.
2 | 1 | 0 | ВЛ 10кВ Ф. 49-10 | 2022-05-21 16:37 | 44702.6924 | 44702.8507 | 3:48 | п. Орджоникидзе | 2 | 3 | Аварийное откл. В-10, ф.49-10. Осмотр ТП, ВЛ-10 кВ. Вкл. В-10 ф.49-10 в работу.
3 | 1 | 0 | ТП 49-09-06 АВ Л 6-3 схлест проводов оп.№4 | 2022-05-21 16:37 | 44702.6924 | 44702.7146 | 0:32 | п. Орджоникидзе ул. Лесная Ангарский, Строителей, Набережная | 49 | 3 | Аварийное откл. АВ Л 6-3 ремонт ВЛ-0,4 кВ. на опоре №4. АВ Л 6-3 вкл. в работу.
4 | 1 | 0 | ТП 49-09-01 АВ Л 1-1 пролет оп.№4-5 | 2022-05-21 16:37 | 44702.6924 | 44702.7639 | 1:43 | п. Орджоникидзе ул. Северная | 21 | 3 | Аварийное откл. АВ Л 1-1 ремонт ВЛ-0,4 кВ. в пролёте опор №4-5. АВ Л 1-1 вкл. в работу.
5 | 1 | 0 | ВЛ 10кВ Ф. 42-05 | 2022-05-21 07:23 | 44702.3076 | 44702.3319 | 0:35 | п. Мотыгино | 38 | 3 | Аварийное откл. В-10 ф.42-05. Осмотр ТП, ВЛ-10 кВ. ф.42-05. Откл. ЛР 5-3 опора №21. Вкл. В-10 ф.42-05 в работу.
6 | 1 | 0 | ПС-17 ГПП-1 В С-10 | 2022-05-07 11:08 | 44688.4639 | 44688.484 | 0:29 | Г. Красноярск ул. 26 Бакинских комиссаров 1 | 8 | 3 | Повторное включение В С-10, В С-9.
Всего: 119 отключений потребителей (6 точек отключения), 07 часов 50 мин отключений всех потребителей.

## Июнь 2022г.
Информация о внеплановом прекращении передачи электроэнергии потребителям в июне 2022 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Всего:0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей.

## Июль 2022г.
Информация о внеплановом прекращении передачи электроэнергии потребителям в июле 2022 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Всего:0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей.

## Август 2022г.
Информация о внеплановом прекращении передачи электроэнергии потребителям в августе 2022 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ПС-49 Ф 49-05 МВ | 2022-08-11 16:02 | 44784.6681 | 44784.9062 | 5:43 | п. Орджоникидзе | 2 | 3 | Аварийное откл. В-10 яч. Ф.49-05. Осмотр ВЛ-10 кВ., ТП. Ф.49-05 введён в работу.
2 | 1 | 0 | ТП 40-09-02 Л 2-1 АВ опора №11 | 2022-08-18 08:57 | 44791.3729 | 44791.4444 | 1:43 | п. Раздолинск, ул. Первомайская | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0,38 кВ. в ЩУ на опоре №11 Л 2-1. Вкл. АВ-0,38 кВ. в работу.
3 | 1 | 0 | ПС-1 РУ-6кВ яч.32 МВ ВЛ-632 | 2022-08-29 13:10 | 44802.5486 | 44802.5931 | 1:04 | Пром база. | 11 | 3 | Осмотр ВЛ и повторное включение.
4 | 1 | 0 | ТП 42-01-03 Л 3-4 АВ опора №3/1 | 2022-08-29 17:19 | 44802.7215 | 44802.7604 | 0:56 | п. Мотыгино ул., Школьная | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0,38 кВ. в ЩУ на опоре №3/1 Л 3-4. Вкл. АВ-0,38 кВ. в работу.
5 | 1 | 0 | ТП 49-09-02 РУ-0,4кВ АВ Л 2-1 | 2022-08-29 18:17 | 44802.7618 | 44802.7743 | 0:18 | п. Орджоникидзе ул. Кирова, Лесная, Комарова | 55 | 3 | Аварийное откл. АВ-0,38 кВ. в РУ Л 2-1 схлёст проводов в пролёте опор №6-№7. Вкл. АВ-0,38 кВ. в работу.
6 | 1 | 0 | ТП 42-03-04 Л 4-1 АВ опора №5 | 2022-08-19 10:25 | 44792.434 | 44792.4514 | 0:25 | п. Мотыгино ул.Ангарская | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0,22 кВ. в ЩУ на опоре №5 Л 4-1. Вкл. АВ-0,22 кВ. в работу.
Всего: 71 отключений потребителей (6 точек отключения), 10 часов 09 мин отключений всех потребителей.