## Январь 2022 г.
Форма 19 г.9
Технические данные необходимые для раскрытия информации сетевой организацией ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", предоставляемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", п 19г) абзац 9 Стандартов раскрытия информации январь 2022 г.:
Стандарт раскрытия технической информации сетевой организацией, согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г № 24 | Январь 2022 года
| Наименование объекта, адрес | Дата ввода в ремонт (предварительная) | Дата вывода из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация). | Трансформаторные подстанции:
| ТП 53-03-04, Л 4-2 | 2022-01-11 11:30 | 2022-01-11 11:30
| ТП 42-03-04, Л 4-3 | 2022-01-13 09:15 | 2022-01-13 09:15
| ТП 42-03-12, Л 12-3 | 2022-01-19 10:00 | 2022-01-19 10:00
| ТП 54-02-01 | 2022-01-26 10:30 | 2022-01-26 10:30
| ТП 21-01-27, Л 27-2 | 2022-01-26 11:35 | 2022-01-26 11:35
| ТП-73, РУ-0,4 кВ, ф.3 | 2022-01-10 11:00 | 2022-01-10 11:00
| ТП-З/Упр, РУ-0,4 кВ, ф.6 | 2022-01-12 11:15 | 2022-01-12 11:15
| ТП-З/Упр, РУ-0,4 кВ, ф.11 | 2022-01-17 18:56 | 2022-01-17 18:56
| КТП-11, ТП-26, ТП-27 | 2022-01-27 14:40 | 2022-01-27 14:40
| ТП-96, РУ-0,4 кВ | 2022-01-31 15:35 | 2022-01-31 15:35
| ПС 1яч.32 Ф.632. В 6 кВ ВЛ 632 | 2022-01-09 12:32 | 2022-01-09 12:32
| ВЛ-102/10кВ оп. 5 ЛРК-3 | 2022-01-11 10:20 | 2022-01-11 10:20
Двухтрансформаторные подстанции (нет полных остановов, работы производятся с погашением одной из секций):
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт (предварительная)]

## Февраль 2022 г.
Форма 19 г.9
Технические данные необходимые для раскрытия информации сетевой организацией ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", предоставляемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", п 19г) абзац 9 Стандартов раскрытия информации февраль 2022 г.:
Стандарт раскрытия технической информации сетевой организацией, согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г № 24 | Февраль 2022 года
| Наименование объекта, адрес | Дата ввода в ремонт (предварительная) | Дата вывода из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация). | Трансформаторные подстанции:
| ТП 42-03-09, Л 9-1 | 2022-02-04 06:42 | 2022-02-04 06:42
| ТП 42-03-09, Л 9-1 | 2022-02-04 10:16 | 2022-02-04 10:16
| ВЛ-10кВ Ф.42-05 | 2022-02-04 12:13 | 2022-02-04 12:13
| ТП 42-03-09, Л 9-1 | 2022-02-05 10:52 | 2022-02-05 10:52
| ТП 42-05-02 | 2022-02-08 09:21 | 2022-02-08 09:21
| ТП 40-09-02, Л 2-1 | 2022-02-16 18:50 | 2022-02-16 18:50
| ТП 42-01-07, Л 7-3 | 2022-02-17 07:00 | 2022-02-17 07:00
| ТП 54-02-02 | 2022-02-18 13:30 | 2022-02-18 13:30
| ТП 42-01-17, Л 17-4 | 2022-02-22 14:55 | 2022-02-22 14:55
| ТП 42-03-12, Л 12-4 | 2022-02-23 12:05 | 2022-02-23 12:05
| ТП 42-01-09, Л 9-3 | 2022-02-25 13:30 | 2022-02-25 13:30
| КТП-24 РУ-6кВ яч1 | 2022-02-16 10:15 | 2022-02-16 10:15
| ТП-42 РУ-6кВ яч3 | 2022-02-18 13:00 | 2022-02-18 13:00
| ГРУ-6кВ яч6 | 2022-02-16 15:44 | 2022-02-16 15:44
| ТП-95 РУ-6кВ яч6 | 2022-02-22 12:35 | 2022-02-22 12:35
| ПС-1 КРУН-6 яч.2 В6 1Т | 2022-02-03 00:37 | 2022-02-03 00:37
| ПС 1, ф34, ВЛ 6 кВ № 615 | 2022-02-03 13:51 | 2022-02-03 13:51
| ВЛ 10кВ № 102 за ЛРК 2 | 2022-02-25 13:09 | 2022-02-25 13:09
Двухтрансформаторные подстанции (нет полных остановов, работы производятся с погашением одной из секций):
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт (предварительная)]

## Март 2022 г.
Форма 19 г.9
Технические данные необходимые для раскрытия информации сетевой организацией ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", предоставляемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", п 19г) абзац 9 Стандартов раскрытия информации март 2022 г.:
Стандарт раскрытия технической информации сетевой организацией, согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г № 24 | Март 2022 года
| Наименование объекта, адрес | Дата ввода в ремонт (предварительная) | Дата вывода из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация). | Трансформаторные подстанции:
| ТП-36, РУ-0,4 кВ, ф.27 | 2022-03-01 13:38 | 2022-03-01 13:38
| ТП-60, РУ-0,4 кВ, ф.7 | 2022-03-02 08:45 | 2022-03-02 08:45
| ТП-26, тр-р 2Т | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 09:00
| ТП-36, РУ-0,4 кВ, ф.27 | 2022-03-05 09:00 | 2022-03-05 09:00
| ГПП-1 РУ-6 кВ яч.17 | 2022-03-14 14:05 | 2022-03-14 14:05
| ГПП-1 РУ-6 кВ яч.12 | 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 09:00
| ГПП-1 РУ-6 кВ яч.33 | 2022-03-15 12:00 | 2022-03-15 12:00
| ГПП-1 РУ-6 кВ яч.12 | 2022-03-18 08:40 | 2022-03-18 08:40
| ГПП-1 РУ-6 кВ яч.33 | 2022-03-21 09:00 | 2022-03-21 09:00
| ТП-91, РУ-0,4 кВ, ф.7 | 2022-03-23 08:20 | 2022-03-23 08:20
| ТП-43, РУ-6 кВ,яч.7 | 2022-03-23 15:00 | 2022-03-23 15:00
| ТП-36, РУ-0,4 кВ, ф.17 | 2022-03-24 10:00 | 2022-03-24 10:00
| КТП "гаража", РУ-0,4 кВ | 2022-03-30 09:15 | 2022-03-30 09:15
| ТП-91, РУ-0,4 кВ, ф.7 | 2022-03-31 09:40 | 2022-03-31 09:40
| ТП-104 | 2022-03-29 13:00 | 2022-03-29 13:00
Двухтрансформаторные подстанции (нет полных остановов, работы производятся с погашением одной из секций):
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт (предварительная)]

## Апрель 2022 г.
Форма 19 г.9
Технические данные необходимые для раскрытия информации сетевой организацией ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", предоставляемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", п 19г) абзац 9 Стандартов раскрытия информации апрель 2022 г.:
Стандарт раскрытия технической информации сетевой организацией, согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г № 24 | Апрель 2022 года
| Наименование объекта, адрес | Дата ввода в ремонт (предварительная) | Дата вывода из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация). | Трансформаторные подстанции:
| ТП-13, яч.2 | 2022-04-08 09:05 | 2022-04-08 09:05
| ГПП-1, РУ-6 кВ, яч.10 | 2022-04-14 06:30 | 2022-04-14 06:30
| ГПП-2, РУ-6 кВ, яч.25 | 2022-04-15 09:10 | 2022-04-15 09:10
| ТП-95, РУ-6 кВ, яч.6 | 2022-04-19 08:35 | 2022-04-19 08:35
| ТП-105 РУ-6 кВ | 2022-04-22 09:10 | 2022-04-22 09:10
| ТП-36 | 2022-04-26 09:20 | 2022-04-26 09:20
| ТП-13 яч.3 | 2022-04-27 09:10 | 2022-04-27 09:10
| ТП 42-01-03, Л 3-3 | 2022-04-01 09:16 | 2022-04-01 09:16
| ТП 42-05-10, Л 10-5 | 2022-04-01 09:22 | 2022-04-01 09:22
| Т 51 | 2022-04-03 10:32 | 2022-04-03 10:32
| ТП 42-03-02, Л 2-3 | 2022-04-15 13:03 | 2022-04-15 13:03
| ф. 40-09 | 2022-04-17 14:15 | 2022-04-17 14:15
| ф.42-05 | 2022-04-20 08:31 | 2022-04-20 08:31
| ПС-1 яч.12, В 6, ф.606 | 2022-04-15 10:09 | 2022-04-15 10:09
| ТП 219 | 2022-04-15 10:09 | 2022-04-15 10:09
| ТП 29 | 2022-04-20 13:00 | 2022-04-20 13:00
| ТП 43 | 2022-04-21 10:25 | 2022-04-21 10:25
| ПС 1 ф.31 ВЛ 6кВ № 603 | 2022-04-24 10:10 | 2022-04-24 10:10
| ПС 1 ф.30 ВЛ 6кВ № 605 | 2022-04-29 13:07 | 2022-04-29 13:07
Двухтрансформаторные подстанции (нет полных остановов, работы производятся с погашением одной из секций):
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт (предварительная)]

## Май 2022 г.
Форма 19 г.9
Технические данные необходимые для раскрытия информации сетевой организацией ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", предоставляемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", п 19г) абзац 9 Стандартов раскрытия информации май 2022 г.:
Стандарт раскрытия технической информации сетевой организацией, согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г № 24 | Май 2022 года
| Наименование объекта, адрес | Дата ввода в ремонт (предварительная) | Дата вывода из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация). | Трансформаторные подстанции:
| ТП 53-05-06 | 2022-05-03 07:13 | 2022-05-03 09:40
| ПС-53, Ф.53-03 | 2022-05-04 13:20 | 2022-05-04 16:15
| ТП 42-01-18, Л 18-1, Л 18-3 | 2022-05-07 14:52 | 2022-05-07 19:50
| Ф.42-01 | 2022-05-07 15:03 | 2022-05-07 19:24
| ПС-53, Ф.53-03 | 2022-05-08 11:00 | 2022-05-08 11:20
| ТП 49-09-06, Л 6-3 | 2022-05-08 13:35 | 2022-05-08 14:35
| ТП 21-01-27, Л 27-5 | 2022-05-09 09:45 | 2022-05-09 13:40
| ТП 21-01-25, Л 25-1 | 2022-05-09 10:25 | 2022-05-09 13:40
| ТП 49-09-05, Л 5-2 | 2022-05-10 14:58 | 2022-05-10 15:45
| ПС-21, Ф.21-01 | 2022-05-11 11:05 | 2022-05-11 12:45
| ф.42-01, ЛР 1-4, оп.79/1 | 2022-05-12 09:00 | 2022-05-12 12:13
| ПС-49, ф.49-10 | 2022-05-12 10:15 | 2022-05-12 12:50
| ТП 42-01-17, Л 17-2 | 2022-05-16 14:37 | 2022-05-16 15:03
| ПС-53, Ф.53-03 | 2022-05-18 14:26 | 2022-05-18 15:05
| ТП 49-09-04, Л 4-1 | 2022-05-18 18:57 | 2022-05-18 19:22
| Т-51, ЗАО "Прииск Удерейский" | 2022-05-19 11:25 | 2022-05-19 12:50
| ТП 49-09-06, Л 6-3 | 2022-05-20 12:00 | 2022-05-20 12:45
| ТП 40-13-10, Л 10-5 | 2022-05-23 14:00 | 2022-05-23 15:45
| ТП 49-09-01, Л 1-1 | 2022-05-30 12:15 | 2022-05-30 12:39
| ТП 21-01-27, Л 27-2 | 2022-05-30 12:53 | 2022-05-30 13:30
| ТП 54-02-03. Л 3-1 | 2022-05-30 11:40 | 2022-05-30 14:15
| ТП-92, РП-60 | 2022-05-05 14:00 | 2022-05-05 16:28
| ТП-29 РУ-6 кВ | 2022-05-06 09:00 | 2022-05-06 13:00
| ТП-26 2Т | 2022-05-13 09:05 | 2022-05-13 16:40
| ТП-26 2Т | 2022-05-13 09:05 | 2022-05-13 16:45
| ТП Электроцеха, РУ-0,4 кВ ф.3 | 2022-05-24 10:20 | 2022-05-24 11:20
| ТП Электроцеха | 2022-05-25 15:45 | 2022-05-25 16:30
Двухтрансформаторные подстанции (нет полных остановов, работы производятся с погашением одной из секций):

## Июнь 2022 г.
Форма 19 г.9
Технические данные необходимые для раскрытия информации сетевой организацией ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", предоставляемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", п 19г) абзац 9 Стандартов раскрытия информации Июнь 2022 г.:
Стандарт раскрытия технической информации сетевой организацией, согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г № 24 | Июнь 2022 года
| Наименование объекта, адрес | Дата ввода в ремонт (предварительная) | Дата вывода из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация). | Трансформаторные подстанции:
| ТП 49-09-03, Л 3-1 | 2022-06-03 11:15 | 2022-06-03 11:15
| ТП 53-05-08 | 2022-06-03 10:25 | 2022-06-03 10:25
| ВЛ-10кВ ф. 40-09 | 2022-06-06 12:00 | 2022-06-06 12:00
| ТП 42-01-03, Л 3-1 | 2022-06-06 10:51 | 2022-06-06 10:51
| ТП 42-03-07, Л 7-1 | 2022-06-06 10:00 | 2022-06-06 10:00
| ПС-42, ф.42-01 | 2022-06-11 08:27 | 2022-06-11 08:27
| ВЛ-6кВ ф. 40-09 | 2022-06-14 12:00 | 2022-06-14 12:00
| ВЛ-10кВ ф.42-05 | 2022-06-18 10:42 | 2022-06-18 10:42
| ТП 42-01-16, Л 16-2 | 2022-06-19 16:07 | 2022-06-19 16:07
| ТП 42-01-18, Л 18-1 | 2022-06-22 14:00 | 2022-06-22 14:00
| ВЛ-10кВ ф.42-05 | 2022-06-25 09:47 | 2022-06-25 09:47
| ВЛ-10кВ № 102 за ЛРК 2 | 2022-06-17 09:06 | 2022-06-17 09:06
| ВЛ-10кВ № 102 за ЛРК 2 | 2022-06-18 09:17 | 2022-06-18 09:17
| ГПП ф. 4 ВЛ 10кВ № 102 | 2022-06-27 13:20 | 2022-06-27 13:20
| КТП-1, ТП-85 | 2022-06-04 08:15 | 2022-06-04 08:15
| РП-10, РП-11 | 2022-06-10 13:00 | 2022-06-10 13:00
| ТП-9, ТП-654, КТП-6, КТП-51, КТП Гаража | 2022-06-10 19:00 | 2022-06-10 19:00
| ТП-1 | 2022-06-15 15:05 | 2022-06-15 15:05
| ТП-9 РУ-6кВ яч 6,7 | 2022-06-24 08:40 | 2022-06-24 08:40
| ТП-9 (РМЗ) РУ-6кВ яч5 | 2022-06-29 10:08 | 2022-06-29 10:08
Двухтрансформаторные подстанции (нет полных остановов, работы производятся с погашением одной из секций):
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт (предварительная)]

## Июль 2022 г.
Форма 19 г.9
Технические данные необходимые для раскрытия информации сетевой организацией ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", предоставляемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", п 19г) абзац 9 Стандартов раскрытия информации Июль 2022 г.:
Стандарт раскрытия технической информации сетевой организацией, согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г № 24 | Июль 2022 года
| Наименование объекта, адрес | Дата ввода в ремонт (предварительная) | Дата вывода из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация). | Трансформаторные подстанции:
| ТП 42-05-10, Л 10-4 | 2022-07-05 14:20 | 2022-07-05 14:20
| ТП 42-05-07, Л 7-1 | 2022-07-01 13:30 | 2022-07-01 13:30
| ТП 21-01-27, Л 27-2 | 2022-07-05 18:21 | 2022-07-05 18:21
| ТП 40-09-02, Л 2-1 | 2022-07-07 11:21 | 2022-07-07 11:21
| ВЛ-10кВ ф.42-01 | 2022-07-09 16:53 | 2022-07-09 16:53
| ВЛ-35кВ Т 72, Т 73, Т 74 | 2022-07-13 11:33 | 2022-07-13 11:33
| ВЛ-35кВ Т 72, Т 73, Т 74 | 2022-07-14 10:23 | 2022-07-14 10:23
| ВЛ-35кВ Т 72, Т 73, Т 74 | 2022-07-15 10:58 | 2022-07-15 10:58
| ВЛ-35кВ Т 72, Т 73, Т 74 | 2022-07-16 09:35 | 2022-07-16 09:35
| ВЛ-35кВ Т 72, Т 73, Т 74 | 2022-07-17 09:19 | 2022-07-17 09:19
| ВЛ-10кВ ф.42-01 | 2022-07-19 09:04 | 2022-07-19 09:04
| ВЛ-10кВ ф.42-01 | 2022-07-19 14:05 | 2022-07-19 14:05
| ВЛ-10кВ ф.42-03 | 2022-07-20 09:04 | 2022-07-20 09:04
| ТП 52-06-02 | 2022-07-21 15:06 | 2022-07-21 15:06
| ТП 52-06-03 | 2022-07-21 15:20 | 2022-07-21 15:20
| ВЛ-10кВ ф.42-05 | 2022-07-23 12:08 | 2022-07-23 12:08
| ВЛ-6кВ ф.21-01 | 2022-07-23 16:40 | 2022-07-23 16:40
| РП-6, 7, 8, 9 | 2022-07-03 09:20 | 2022-07-03 09:20
| ГРУ- 6 кВ, ф.с.№1, ф.с.№2 | 2022-07-04 04:32 | 2022-07-04 04:32
| ТП-43 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-13 09:00
| ТП-77 | 2022-07-21 13:00 | 2022-07-21 13:00
| ТП-92 Тр-р 1Т | 2022-07-22 12:10 | 2022-07-22 12:10
| КТП-145-31-14 | 2022-07-27 10:05 | 2022-07-27 10:05
| ВЛ-10 кВ ф.-103 ТП-104 | 2022-07-09 10:03 | 2022-07-09 10:03
| ВЛ-10 кВ ф.-103 ТП-201 | 2022-07-11 09:20 | 2022-07-11 09:20
| ф.102, яч.4 ВЛ-102 | 2022-07-12 13:22 | 2022-07-12 13:22
| ВЛ-6 кВ №632 ЯКНО "Максим" | 2022-07-17 09:13 | 2022-07-17 09:13
| ПС 1, ф34, ВЛ 6 кВ № 615 | 2022-07-31 15:48 | 2022-07-31 15:48
Двухтрансформаторные подстанции (нет полных остановов, работы производятся с погашением одной из секций):
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт (предварительная)]

## Август 2022 г.
Форма 19 г.9
Технические данные необходимые для раскрытия информации сетевой организацией ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", предоставляемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", п 19г) абзац 9 Стандартов раскрытия информации Август 2022 г.:
Стандарт раскрытия технической информации сетевой организацией, согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г № 24 | Август 2022 года
| Наименование объекта, адрес | Дата ввода в ремонт (предварительная) | Дата вывода из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация). | Трансформаторные подстанции:
| ТП-95 РУ-6 кВ 2 сек 6 кВ | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 09:00
| ГПП-1 ЩСН-2 ф.5 | 2022-08-02 12:13 | 2022-08-02 12:13
| ТП э/цеха РУ-0,4 кВ ф.3 | 2022-08-06 16:00 | 2022-08-06 16:00
| ТП-106а РУ-0,4 ф.6 | 2022-08-12 14:50 | 2022-08-12 14:50
| ТП-42 Тр-р | 2022-08-18 08:45 | 2022-08-18 08:45
| ТП-96 РУ-0,4 ф.9 | 2022-08-28 09:16 | 2022-08-28 09:16
| ПС-54 "Машуковка" ф.54-02 | 2022-08-04 15:10 | 2022-08-04 15:10
| ТП 42-01-04 | 2022-08-06 10:05 | 2022-08-06 10:05
| ТП 42-01-05 | 2022-08-06 14:00 | 2022-08-06 14:00
| ТП 42-03-09, Л 9-4 | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 09:00
| ТП 42-03-09, Л 9-4 | 2022-08-10 09:03 | 2022-08-10 09:03
| ТП 42-03-09, Л 9-4 | 2022-08-11 09:00 | 2022-08-11 09:00
| ТП 42-01-05 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 09:00
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт (предварительная)]

## Сентябрь 2022 г.
Форма 19 г.9
Технические данные необходимые для раскрытия информации сетевой организацией ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", предоставляемые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", п 19г) абзац 9 Стандартов раскрытия информации Сентябрь 2022 г.:
Стандарт раскрытия технической информации сетевой организацией, согласно постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г № 24 | Сентябрь 2022 года
| Наименование объекта, адрес | Дата ввода в ремонт (предварительная) | Дата вывода из ремонта
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация). | Трансформаторные подстанции:
| ТП 42-01-03, Л 3-3 | 2022-09-02 08:40 | 2022-09-02 08:40
| ТП 49-09-05, Л 5-2 | 2022-09-03 11:20 | 2022-09-03 11:20
| ТП 42-01-16, Л 16-4 | 2022-09-05 06:21 | 2022-09-05 06:21
| ПС-21 "Южно - Енисейск" | 2022-09-14 13:21 | 2022-09-14 13:21
| ТП 42-03-11, Л 11-1 | 2022-09-20 15:00 | 2022-09-20 15:00
| ТП 42-01-03, Л 3-3 | 2022-09-21 17:00 | 2022-09-21 17:00
Formulas:
Дата вывода из ремонта = [Дата ввода в ремонт (предварительная)]