# ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2017 г.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого аукциона в электронной форме на право

заключения Договора поставки электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

(Закупка № 20-2017).

г. Красноярск, 2017 г.

Оглавление

1	Общие требования к предмету закупки	3

2	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке	3

3	Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	4

4 ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ………………………………………8

5	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке	7

6	Рассмотрение ЗАЯВОК  участников закупки и подведение итогов закупки	…………………………………………………………………………………………………………………………………………7	Уведомление победителя АУКЦИОНА	14

8      ПоРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ Договора	14

# 9      ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА, ОРГАНИЗАТОРА ЗАКУПКИ, АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ…………………………………………………………………………………………………17

10     ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ фОРМЕ…18

# Общие требования к предмету закупки

  - Открытый аукцион проводится в электронной форме. Требования, установленные Заказчиком к предмету закупки, качеству, количеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия предмета закупки потребностям Заказчика, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, а также  условия исполнения Договора, подтверждения соответствия продукции указаны в Техническом задании (Приложение № 1)  и проекте Договора (Приложение № 3), который будет заключен по результатам данного открытого аукциона в электронной форме. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

  - Информация о закупке:

    - Место поставки товара: 660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.1.

    - Сроки поставки товара: с момента заключения Договора по 31 декабря 2018 года. Объем поставки в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1). Товар поставляется отдельными партиями. Поставка товара осуществляется Поставщиком на основании заявки Заказчика в течение 21 дня с момента получения заявки Поставщиком.

1.2.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 52 500 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%. Цена Договора включает в себя стоимость товара, расходы на его транспортировку, упаковку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие возможные платежи. При заключении Договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора.

1.2.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: оплата за поставленный товар осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки каждой партии товара, согласно выставленным счетам (счетам-фактурам) на основании подписанной Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки партии товара.

1.2.5. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не устанавливаются в настоящей закупке.

1.2.6. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не устанавливаются в настоящей закупке.

2      Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

2.1. Общие требования к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.1.1. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в электронной форме в составе заявки приведены в Приложении № 2 к настоящей Аукционной документации, включающие:

2.1.1.1. Заявка участника (форма 1);

2.1.1.2. Анкета участника закупки (форма 2);

2.1.1.3. Коммерческое предложение, в котором содержится информация об объеме, качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), наименованиях и марках (при наличии), количестве, стране происхождения товара, безопасности, в том числе предложение о цене Договора, и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в соответствии с Техническим заданием и существенными условиями Договора, который будет заключен по итогам проведенного открытого аукциона в электронной форме (форма 3);

2.1.2. В составе заявки в электронной форме Участники закупки подают документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Аукционной документации, указанные в разделе 3 документации.

2.1.3. Участник имеет право подать в электронной форме только одну заявку, подписанную ЭЦП. В случае нарушения этого требования все заявки такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

2.1.4. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее- уполномоченного лица), если настоящей документацией не установлены иные требования к оформлению документов. Доверенность подается в составе заявки.

2.1.5. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника, если настоящей документацией не установлены иные требования к оформлению документов.

2.1.6. Копии документов должны быть: удостоверены подписью участника, заверенной печатью участника, либо каждая страница документа должна содержать отметку о том, что «Копия верна, Ф.И.О., подпись», заверенную печатью.

2.1.7. Требования пунктов 2.1.5 и 2.1.6 не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

2.1.8. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме направляются в электронном сканированном виде.   При отправке файлов в теме сообщения необходимо указать предмет закупки и «Закупка № 20-2017». Размер сообщения не должен превышать 60 Мбайт. Каждый файл должен иметь краткое название (не более 30 символов!) (например: анкета участника, коммерческое предложение, приложение 1- 5 и т.п.). Файлы должны быть заархивированы и иметь следующий вид: *.zip.

2.1.10. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью: «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

2.1.11. Заявка участника должна быть подготовлена в строгом соответствии с Аукционной документацией.

2.1.12. Заказчик устанавливает требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 2 625 000,00 руб., НДС не облагается. Участник закупки в обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме обязан внести обеспечительный платеж по следующим реквизитам:

«Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», ИНН 2466172249, КПП 246601001

Банковские реквизиты: р/с 40702810231000006300 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения Договора поставки электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», закупка № 20- 2017».

Обеспечительный платеж вносится участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме- до 10-00 часов московского времени 10.01.2018 г. Обеспечительный платеж обеспечивает заключение Договора победителем открытого аукциона в электронной форме либо заключение Договора участником открытого аукциона в электронной форме, предложившего лучшие условия исполнения Договора после победителя, в случае уклонения победителя от заключения Договора. Обеспечительный платеж возвращается Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора победителем открытого аукциона в электронной форме либо заключения Договора участником открытого аукциона в электронной форме, предложившего лучшие условия исполнения Договора после победителя, в случае уклонения победителя от заключения Договора. Участникам закупки, не допущенным Заказчиком к участию в открытом аукционе в электронной форме, обеспечительный платеж возвращается в течение 5 рабочих дней со дня вынесения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Участникам открытого аукциона в электронной форме, не признанным победителем либо участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим лучшие условия исполнения Договора после победителя, обеспечительный платеж возвращается в течение 5 рабочих дней после вынесения протокола проведения открытого аукциона в электронной форме либо заключения Договора с победителем открытого аукциона в электронной форме.

2.1.13. При отсутствии документов согласно п. 2.1.1 и 2.1.2, п.3.6 Аукционной документации и при предоставлении документов, оформленных с нарушением требований п. 2.1.3 – 2.1.10 Аукционной документации, заявка Участника может быть отклонена.

2.2.    Требования к сроку действия Заявки.

2.2.1. Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в Коммерческом предложении (форма 3 Приложения № 2). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок (пункт 5.1 Аукционной документации).

2.3. Требования к языку Заявки.

2.3.1. Все документы, входящие в заявку Участника, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

2.3.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупки будет принимать решение на основании перевода.

2.3.3. Организатор закупки вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык. 2.4.      Требования к валюте Заявки.

2.4.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

2.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

  - Требования к описанию участниками закупки поставляемых товаров, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик, потребительских (функциональных) свойств

2.5.1. Участники закупки описывают поставляемый товар, который является предметом закупки, его функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные характеристики, выполняемые работы, оказываемые услуги, которые являются предметом закупки, их количественные и качественные характеристики в формах в Коммерческом предложении в соответствии с потребностью Заказчика, указанной в Техническом задании.

# 3    Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

  - К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

    - Соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

    - Соответствие участника закупки требованиям документации о закупке;

    - Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

    - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки от участника;

    - Отсутствие сведений об участниках закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом 44-ФЗ.

    - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. Данное соответствие подтверждается предоставляемой в составе заявке справки из налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом, наличии штрафов, пеней;

    - Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    - Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

### Участвовать в данной процедуре закупки может любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию (коллективный участник) за исключением дополнительных требований к участникам закупки, установленных настоящей Аукционной документацией.

  - Участники закупки предоставляют документы, подтверждающие их соответствие установленным Заказчиком в п.п. 3.1 требованиям.

  - Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из факторов, прописанных в п.3.1, а также в случаях:

- непредставления участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- несоответствия участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

- несоответствия участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке.

  - При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 3.4 настоящей Аукционной документации, комиссия по закупкам отстраняет допущенного участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения Договора. В этом случае комиссией по закупкам составляется протокол отстранения от участия в процедуре закупки, в который включается следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон;

4) основание для отстранения в соответствии с п. 3.4 документации;

5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 3.4 документации;

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые подтверждают факт, названный в п. 3.4 документации;

7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам.

## 3.6. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям:

### В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав заявки Участника следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

3.6.1. Анкету участника (форма 2), содержащую сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

3.6.2. Копии учредительных документов (Устава в действующей редакции, свидетельства о регистрации организации в качестве юридического лица (ОГРН) либо листа записи ЕГРЮЛ о регистрации организации для организаций, зарегистрированных после 01.01.2017), свидетельства о постановке организации на налоговый учет, решения единственного участника или протокола собрания учредителей о назначении (избрании) директора либо передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании, приказа о назначении (избрании) директора (для юридических лиц); свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3.6.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3.6.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

3.6.5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона;

3.6.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

3.6.7. Документ, заверенный подписью и печатью участника, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям:

3.6.7.1. Соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

3.6.7.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

3.6.7.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;

3.6.7.4. Отсутствие сведений об участниках закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и законом №44-ФЗ;

3.6.7.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

3.6.7.6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

3.6.8. Документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством;

3.6.9. За последний отчетный период копии бухгалтерского баланса ф. № 1 и копия «Отчета о прибылях и убытках» ф. № 2 с отметкой налогового органа;

3.6.10. Документ (оригинал) с отметкой банка о внесении обеспечения заявки;

3.6.11. Справка из налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом, наличии штрафов, пеней;

3.6.12. Участник закупки вправе представить в составе заявки любые иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям Заказчика (копии сертификатов официальных дилеров, писем производителя о предоставлении полномочий дилера и т.д.).

4. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

4.1.	При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

4.2.	При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, Договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены Договора.

4.3.	При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена Договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить Договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, Договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены Договора.

4.4.	Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д"  п. 1.12.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены Договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены Договора, по которой заключается Договор, на начальную (максимальную) цену Договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается Договор;

з) положение о заключении Договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения Договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения Договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения Договора;

и) условие о том, что при исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

4.5.	Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и Договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену Договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

# 4.6.	Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

# Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке

  - Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме направляются в электронном сканированном виде, подписанные ЭЦП, на электронную торговую площадку: www.otc.ru, с 06.12.2017 г. Срок окончания приема заявок до 10-00 часов московского времени 10.01.2018 г. Размер сообщения не должен превышать 60 Мбайт. Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.  Протокол вскрытия заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке www.otc.ru. и на сайте Заказчика, в единой информационной системе размещается непосредственно после вскрытия заявок 10.01.2018 г.

# Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений аукционной документации. Не позднее двух рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки и одновременно размещает их в единой информационной системе и на своем сайте без наименования участника закупок

# Запрос на разъяснения положений Аукционной документации может быть отправлен не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие.

  - Дата начала предоставления разъяснений Аукционной документации- 06.12.2017 г. Дата окончания предоставления разъяснений аукционной документации- 05.01.2018 г.

- Рассмотрение заявок участников закупки, порядок проведения открытого аукциона в электронной форме, порядок признания Победителя аукциона, оформление результатов аукциона.

6.1.	Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным законодательством,  Положением о закупках Заказчика и Аукционной документацией.

6.2.	По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме или об отказе в допуске.

6.3. Заявка участника закупки должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований или быть лучше таких требований, то есть указанные требования являются пороговыми (минимально допустимыми). Если хотя бы по одному требованию заявка участника закупки не удовлетворяет условиям Аукционной документации, она отклоняется.

6.4.	Каждая полученная заявка должна соответствовать обязательным условиям, приведенным в Таблице 1. В случае несоблюдения любого из указанных ниже условий, заявка участника закупки может быть отклонена. Так же заявка будет отклонена при отсутствии документов согласно п. 2.1.1 и 2.1.2, п.3.6 Аукционной документации и при предоставлении документов, оформленных с нарушением требований п. 2.1.3 – 2.1.10 Аукционной документации.

6.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Данный протокол оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими при рассмотрении заявок участников членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

6.6. В случае если к участию в открытом аукционе в электронной форме не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, аукцион признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

6.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, копия на сайте: www.new.energo124.ru., в разделе «Закупки» не позднее следующего дня после его подписания.

6.8. В течение следующего дня после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме секретарь комиссии по закупкам направляет каждому участнику закупки, допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, по адресу его фактического местонахождения уведомление о принятом комиссией по закупкам решении о допуске его заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Таблица 1. Обязательные условия закупки (образец).

|  | Название закупки: |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий выбора | Участник закупки 1 (название) | Участник закупки 2 (название) | Участник закупки 3 (название) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Правомочность лица, подписывающего заявку на участие в процедуре закупки | Соответствует | Соответствует | Не соответствует |
| Не нахождение в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства и иных ограничениях правоспособности | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Достоверность представленных сведений | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Предоставлены все документы, требуемые в Аукционной документации | Соответствует | Соответствует | Не соответствует |
| Отсутствует несоответствие предложения техническому заданию Заказчика | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Предоставление обеспечения заявки | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

6.9.	При проведении настоящего открытого аукциона в электронной форме переторжка не проводится.

6.10. Открытый аукцион в электронной форме проводится в следующем порядке:

6.10.1.	Открытый аукцион в электронной форме проводится в личном кабинете участника электронных процедур на ЭТЗП (www.otc.ru) путем снижения на «шаг аукциона» начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) с учетом НДС.

6.10.2. Оператор ЭТЗП обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона в электронной форме, равный доступ участников к участию в открытом аукционе в электронной форме.

6.10.3.	Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), указанной в извещении и Аукционной документации о проведении аукциона, с учетом НДС на «шаг аукциона».

6.10.4.	«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) с учетом НДС.

6.10.5.	Аукцион начинается в дату и время, указанные в извещении о его проведении и п. 14 Информационной карты, с объявления на ЭТЗП (www.otc.ru) начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) с учетом НДС и цены Договора (цены лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона». Предложение о цене Договора (цене лота) действует в течение 10 минут, за исключением предложения на последнем «шаге аукциона», а также после каждого предложения участника, где устанавливается время действия предложения 15 минут.

6.10.6.	Участник аукциона, если он согласен заключить Договор по такой цене, соглашается с предложенной ценой, подписывая данное предложение электронной подписью.

6.10.7.	При представлении участниками предложений о цене в электронной форме очередность представления предложений фиксируется на ЭТЗП автоматически.

6.10.8.	С момента начала проведения аукциона до его окончания на электронной странице данного аукциона указываются все предложения о цене Договора (цене лота) и время их поступления.

6.10.9.	В случае если была предложена цена Договора (цена лота), сниженная в соответствии с «шагом аукциона», равная цене, предложенной другим участником аукциона, ЭТЗП фиксирует предложение о цене Договора (цене лота), поступившее ранее других предложений.

6.10.10.	В случае если в течение действия предложения после объявления цены Договора (цены лота) с учетом «шага аукциона» ни один из участников аукциона не подтвердит свое согласие с предложенной ценой Договора (ценой лота), «шаг аукциона» понижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) с учетом НДС, объявляется цена Договора (цена лота) с учетом снижения «шага аукциона». «Шаг аукциона» снижается каждые 10 минут до представления предложения участника, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) с учетом НДС.

6.10.11.	Аукцион считается оконченным, если по истечении 15 минут после последнего предложения о цене Договора (цене лота) ни один из участников не предложил новую цену Договора (цену лота) (при этом «шаг аукциона» составляет не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены Договора (цены лота) с учетом НДС). Средствами ЭТЗП фиксируется последнее и предпоследнее предложение о цене Договора (цене лота) и регистрационные номера участников, сделавших такие предложения.

6.10.12. Если в течение времени, установленного в Аукционной документации, не подано ни одно предложение о цене Договора, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТЗП, завершается и признается несостоявшимся.

6.10.13.	При проведении аукциона какие-либо переговоры с участниками не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений.

6.10.14.	Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену Договора (цену лота), или, если при проведении аукциона цена Договора (цена лота) снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить Договор, наиболее высокую цену Договора (цену лота).

6.10.15.	Информация о ходе аукциона отображается на странице аукциона на сайте ЭТЗП (www.otc.ru).

6.10.16. На ЭТЗП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене Договора (цене лота):

- участник не может подать предложение о цене Договора выше, чем ранее поданное им же;

- участник не может дважды подать одно и то же предложение по цене Договора;

- участник не может подать предложение о цене Договора равное 0

6.10.17.	Поскольку разделом 4 Аукционной документации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, то Договор заключается с учетом требований, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 Аукционной документации

6.10.18.	Результаты проведения аукциона оформляются протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме. Протокол открытого аукциона в электронной форме формируется автоматически при помощи программных средств ЭТЗП. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее низкую цену Договора или, если при проведении аукциона цена Договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить Договор, наиболее высокую цену Договора. Указанный протокол публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, копия на сайте: www.new.energo124.ru., в разделе «Закупки» не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола.

## 7. Уведомление победителя аукциона

# 7.1. Заказчик в письменном виде уведомляет победителя процедуры в день подведения итогов закупки.

## Порядок заключения и исполнения Договора

  - Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном Положением о закупках Заказчика (далее- Положение), с учетом положений действующего законодательства.

  - Заказчик устанавливает обеспечение исполнения Договора в размере 10 (десяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 5 250 000,00 руб., НДС не облагается. Победитель открытого аукциона в электронной форме в обеспечение исполнения Договора обязан внести обеспечительный платеж по следующим реквизитам:

«Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», ИНН 2466172249, КПП 246601001

Банковские реквизиты: р/с 40702810231000006300 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора поставки электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», заключаемого по итогам закупки № 20- 2017».

Обеспечительный платеж вносится победителем в срок, установленный Аукционной документацией для заключения Договора, до заключения Договора поставки электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

Обеспечительный платеж обеспечивает надлежащее исполнение победителем обязательств, предусмотренных Договором, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения обязательств по Договору.

Обеспечение исполнения Договора предоставляется победителем на срок действия Договора: по 31 декабря 2018 года.

В случае надлежащего исполнения победителем обязательств по Договору обеспечительный платеж возвращается Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента окончании срока действия Договора на банковские реквизиты победителя, указанные в Договоре.

На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1 настоящего Кодекса, не начисляются.

Документ, подтверждающий внесение обеспечения Договора, с отметкой банка об исполнении платежа направляется на электронной торговой площадке одновременно с подписанным победителем (единственным участником) проектом Договора, направляемым для подписания Заказчику.

  - Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается Заказчиком через ЭТЗП в следующем порядке.

  - В проект Договора, который прилагается к извещению о проведении аукциона и аукционной документации, включаются условия исполнения Договора, предложенные победителем аукциона (единственным участником) в заявке на участие в аукционе и в ходе проведения торгов.

Заказчик передает победителю аукциона оформленный, подписанный и скрепленный печатью Договор в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола рассмотрения заявок, если Договор передается единственному участнику аукциона).

Победитель аукциона (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения Договора подписывает его, скрепляет печатью (если печать предусмотрена у победителя и за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

  - Если участник закупки, с которым заключается Договор в соответствии с Положением, после получения Договора в срок, предусмотренный для заключения им Договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие Договора условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях Договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие Договора условиям, предложенным в заявке такого участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по изменению условий Договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 1.11.7 Положения.

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику.

Количество протоколов разногласий, отправляемых Заказчику не ограничено. Участник вправе отправить протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола об определении победителя

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст Договора и повторно направляет оформленный, подписанный и скрепленный печатью Договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки Договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий. Информация об этом вместе с данным протоколом размещается в единой информационной системе.

Участник закупки, с которым заключается Договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает Договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

    - Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с участником закупки, с которым в соответствии с Положением заключается Договор, если установлен хотя бы один из фактов:

- наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

- несоответствие участника закупки требованиям Положения и (или) документации о закупке;

- непредставление Договора, подписанного участником закупки, с которым заключается Договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный Положением.

    - Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, которые указаны в п. 1.11.8  Положения, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения Договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить Договор;

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения Договора, а также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить Договор. Данный протокол размещается в единой информационной системе в течение трех дней после дня его подписания.

  - Договор с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект Договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной документации, включаются условия исполнения Договора, предложенные участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, в заявке на участие в аукционе и в ходе проведения аукциона.

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об отказе от заключения Договора Заказчик передает участнику аукциона, заявке которого присвоен второй номер, оформленный, подписанный и скрепленный печатью Договор.

Участник аукциона, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня получения Договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

  - Цена Договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

8.7.1. Если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения Договора;

8.7.2. Если Поставщик частично выполнил условия Договора и Заказчика такое исполнение Договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу товара, работы, услуги, если такое условие было предусмотрено в документации о закупке и в Договоре.

8.7.3. При заключении Договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается Договор, вправе увеличить количество объемов поставки на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота). Это возможно в случае, если такое право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена условной единицы не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на объем поставки, указанный в документации о закупках.

8.7.4. Если при исполнении Договора по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объём поставки электротехнических материалов и оборудования не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объём поставки электротехнических материалов и оборудования не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объёму поставки электротехнических материалов и оборудования исходя из установленной в Договоре цены единицы электротехнических материалов и оборудования, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема поставки электротехнических материалов и оборудования стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. Объём поставки электротехнических материалов и оборудования, предусмотренный Договором, изменяется по соглашению сторон в случае необходимости увеличения объёма поставки электротехнических материалов и оборудования, прямо не предусмотренных Договором, но необходимость предоставления, которых предусмотрена Договором.

  - Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения Договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в Договор размещает в единой информационной системе информацию об измененных условиях Договора.

  - Изменение Договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых Договоров, а также законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Положением и документацией о закупке.

  - При исполнении Договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена Договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении Договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным Договором.

  - При исполнении Договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в Договоре.

  - В Договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком Договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотрению.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен быть прописан в Договоре согласно действующего законодательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - В Договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается Договором согласно действующего законодательства.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - В Договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение Договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

  - Если Договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый Договор в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении победителя закупки от заключения Договора. Договор заключается с согласия такого участника закупки на условиях, предусмотренных п. 6.3 настоящей Аукционной документации.

Если до расторжения Договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил обязательства по нему, при заключении нового Договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена Договора уменьшается с учетом количества поставленного товара по Договору, ранее заключенному с победителем закупок. При этом цена Договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара.

## Договор исполняется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9 Обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора закупки, Аукционной комиссии

9.1. Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, Аукционной комиссии в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

    - Неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого размещения;

    - Предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

    - Осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

    - Неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить.

# Примечание:

# Образцы форм документов, включаемых в Заявку –  см. Приложение 2 к Аукционной документации.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме

(Закупка № 20-2017)

Наименование Заказчика:

ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»,

Место нахождения (юридический адрес): 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А.

Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746.

Адрес интернет-сайта: www.new.energo124.ru, тел. (391) 264-97-57, 219-55-66, e-mail: energo124@mail.ru

настоящим объявляет о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора поставки электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (Закупка № 20-2017).

- Контактная информация:

по техническим вопросам – Чиркова Людмила Ивановна, тел. (391) 264-97-57,

e-mail: energo124@mail.ru ;

по вопросам организации процедуры – Сальникова Александра Григорьевна, тел. (391) 264-97-57, e-mail: energo124@mail.ru.

- Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

- Предмет договора: поставка электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО». Объем поставляемых товаров: в соответствии с Аукционной документацией (Техническим заданием).

- Подробное описание предмета закупки и условий Договора, а также процедуры открытого аукциона в электронной форме содержится в Аукционной документации, которая предоставляется любому участнику в электронном виде через единую информационную систему (сайт www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки») с 06.12.2017г. до 10-00 часов московского времени 10.01.2018 г. Аукционная документация предоставляется без взимания платы.

- Место поставки товара: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских Комиссаров, 1.

- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме является извещением о проведении торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ведет к возникновению соответствующих прав и обязанностей сторон.

- Участником открытого аукциона в электронной форме может быть любой Поставщик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в т.ч. физическое лицо), обладающий необходимыми профессиональными знаниями и опытом, имеющий ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладающий управленческой компетентностью, опытом и репутацией, обладающий гражданской правоспособностью, не являющийся неплатежеспособным или банкротом, не находящийся в процессе ликвидации, за исключением дополнительных требований, установленных Аукционной документацией. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Аукционной документации.

- Начальная (максимальная) цена договора: 52 500 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%. Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на его транспортировку, упаковку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие возможные платежи. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Для участия в открытом аукционе в электронной форме необходимо своевременно подать в электронной форме заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Аукционной документации.

- Заявки (коммерческие предложения) для участия в процедуре должны быть поданы в электронном виде (сканированные копии), подписанные ЭЦП, на электронной торговой площадке www.otc.ru., с 06.12.2017 г. и не позднее 10-00 часов московского времени 10.01.2018 г. Контактное лицо: Сальникова Александра Григорьевна, ведущий экономист, тел. (391) 264-97-57.

- Заказчик устанавливает требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора- 2 625 000,00 руб., НДС не облагается. Порядок внесения обеспечения заявки, реквизиты для перечисления обеспечения, порядок и сроки возврата обеспечения заявки указываются Заказчиком в Аукционной документации.

- Вскрытие заявок, поданных в электронной форме, осуществляется комиссией по закупкам в 10-00 часов московского времени 10.01.2018 г. по адресу: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А. Протокол вскрытия заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке www.otc.ru. размещается непосредственно после вскрытия заявок 10.01.2018 г.

- Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по закупкам с 10.01.2018 г. по 11.01.2018 г. по адресу: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме или об отказе в допуске. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме составляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, копия на сайте: www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 12.01.2018 г.

- Проведение открытого аукциона в электронной форме осуществляется в 10-00 часов московского времени 15.01.2018 г. на ЭТЗП (на странице данного аукциона на торговой площадке www.otc.ru) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме составляется протокол проведения открытого аукциона в электронной форме, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, копия на сайте: www.new.energo124.ru., в разделе «Закупки» не позднее 16.01.2018 г.

- Организатор закупки вправе в любое время внести изменения в Аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме.

- Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с порядком, определенным в Аукционной документации открытого аукциона в электронной форме.

- Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных заявок по любой причине или прекратить процедуру открытого аукциона в электронной форме в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками.

- Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения договора в размере 10 (десяти) процентов начальной (максимальной) цены договора-  5 250 000,00 руб., НДС не облагается. Порядок внесения обеспечения исполнения договора, реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора, порядок возврата обеспечения исполнения договора указываются Заказчиком в Аукционной документации и проекте договора.

- Извещение и Аукционная документация о проведении открытого аукциона в электронной форме публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, копия на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки».