# ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого аукциона в электронной форме на право

заключения Договора подряда на выполнение работ по капитальному

ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций,

электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и

аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных

в г. Красноярске и Красноярском крае

(Мотыгинский район, Кежемский район) (Закупка № 14-2019).

г. Красноярск, 2019 г.

Оглавление

1	Общие требования к предмету закупки	3

2	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке	3

3	Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	4

4 ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ………………………………………8

5	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке	7

6	Рассмотрение ЗАЯВОК  участников закупки и подведение итогов закупки	…………………………………………………………………………………………………………………………………………7	Уведомление победителя АУКЦИОНА	14

8      ПоРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ Договора	14

# 9      ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА, ОРГАНИЗАТОРА ЗАКУПКИ, АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ…………………………………………………………………………………………………17

# Общие требования к предмету закупки

  - Открытый аукцион проводится в электронной форме. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны усиленной электронной цифровой подписью (далее- ЭЦП) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

  - Требования, установленные Заказчиком к предмету закупки, качеству, количеству и иные показатели, связанные с определением соответствия предмета закупки потребностям Заказчика, а также условия исполнения договора, указаны в Техническом задании и проекте Договора, который будет заключен по результатам данного открытого аукциона в электронной форме.

  - Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

  - Заказчик вправе отменить проведение открытого аукциона в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

  - Информация о закупке:

    - Место выполнения работ: г. Красноярск и Красноярский край (Мотыгинский район, Кежемский район).

    - Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 декабря 2020 года. Объем в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

1.5.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 102 229 972 (сто два миллиона двести двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 80 копеек, в т.ч. НДС 20%. Цена договора включает в себя стоимость выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если при исполнении Договора по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объём работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объём работ не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в Договоре цены условной единицы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. Объём работ, предусмотренный Договором, изменяется по соглашению сторон в случае необходимости увеличения объёма работ, прямо не предусмотренных Договором, но необходимость предоставления, которых предусмотрена Договором.

1.5.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: оплата за выполненные работы осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, согласно выставленным счетам (счетам-фактурам) на основании подписанного Сторонами акта приемки- передачи работ и товарной накладной ТОРГ-12 в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента приемки выполненных работ.

  - Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке: в разделе 6 настоящей Аукционной документации.

1.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает:

1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;

2) размещение в ЕИС таких разъяснений;

3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений;

4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;

5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме;

6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

2.1. Общие требования к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.1.1. Участнику открытого аукциона в электронной форме необходимо подготовить Заявку по форме 1, прилагаемой к настоящей Аукционной документации. Заявка, подписанная ЭЦП, подается в электронной форме (сканированная копия) через электронную торговую площадку www.otc.ru. Перечень сведений и документов, направляемых в электронной форме (сканированные копии) в составе заявки, приведены в настоящей Аукционной документации. Заявка должна содержать Опись входящих в нее документов, подписанную Участником закупки и заверенную печатью (при наличии).

2.1.2. В составе заявки в электронной форме Участники закупки подают документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Аукционной документации, указанные в разделе 3 документации.

2.1.3. Участник имеет право подать в электронной форме только одну заявку, подписанную ЭЦП. В случае нарушения этого требования все заявки такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу. Участник аукциона вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

2.1.4. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее- уполномоченного лица), если настоящей документацией не установлены иные требования к оформлению документов. Доверенность подается в составе заявки.

2.1.5. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника (при ее наличии), если настоящей документацией не установлены иные требования к оформлению документов.

2.1.6. Копии документов должны быть: удостоверены подписью участника, заверенной печатью участника, либо каждая страница документа должна содержать отметку о том, что «Копия верна, Ф.И.О., подпись», заверенную печатью. Копии документов в составе заявки предоставляются в электронной форме (сканированные копии).

2.1.7. Требования пунктов 2.1.5 и 2.1.6 настоящей документации не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

2.1.8. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме направляются в электронном сканированном виде, подписываются ЭЦП участника либо уполномоченного представителя, подписавшего заявку.   При отправке файлов в теме сообщения необходимо указать предмет закупки и «Закупка № 14-2019». Размер сообщения не должен превышать 60 Мбайт. Каждый файл должен иметь краткое название (не более 30 символов!) (например, анкета участника, коммерческое предложение, приложение 1- 5 и т.п.). Файлы должны быть заархивированы и иметь следующий вид: *.zip.

2.1.9. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью: «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

2.1.10. Заявка участника должно быть подготовлена в строгом соответствии с Аукционной документацией.

2.1.11. Заказчик устанавливает требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора - 5 111 498 (пять миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 64 копейки, НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком.

Участник закупки в обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме обязан внести обеспечительный платеж по следующим реквизитам:

«Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», ИНН 2466172249, КПП 246601001

Банковские реквизиты: р/с 40702810231000006300 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае (Мотыгинский район, Кежемский район), закупка № 14-2019».

Обеспечительный платеж вносится участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - до 06:00 часов московского времени 13.01.2020 г.

Обеспечительный платеж обеспечивает заключение договора победителем открытого аукциона в электронной форме либо заключение договора участником открытого аукциона в электронной форме, предложившего меньшую договора после победителя, в случае уклонения победителя от заключения договора.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки на участие в закупке в течение семи рабочих дней:

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя;

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;

- со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 Положения о закупках, - участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.

Банковская гарантия, подаваемая участником открытого аукциона в электронной форме в обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должна отвечать следующим требованиям и содержать следующие условия: в качестве обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов". Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, установленном в Аукционной документации;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии- не менее 2 месяцев с момента предоставления банковской гарантии гарантом.

2.1.12. При отсутствии документов согласно п. 2.1.1 и п. 2.1.2, п. 3.6 Аукционной документации и при предоставлении документов, оформленных с нарушением требований п. 2.1.3 – 2.1.10 Аукционной документации, заявка Участника может быть отклонена.

2.2.    Требования к сроку действия Заявки.

2.2.1. Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в Заявке. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок (пункт 5.1 Аукционной документации).

2.3. Требования к языку Заявки.

### 2.3.1. Все документы, входящие в заявку Участника, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением нижеследующего.

### 2.3.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупки будет принимать решение на основании перевода.

### Организатор закупки вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

2.4.      Требования к валюте Заявки.

2.4.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

2.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

  - Требования к описанию участниками закупки поставляемым товарам, которые является предметом закупки

2.5.1. Участники закупки описывают поставляемые товары, которые являются предметом закупки, их количественные и качественные характеристики в формах в Заявке в соответствии с потребностью Заказчика, указанной в Техническом задании.

# Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

  - К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

    - Соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

    - Соответствие участника закупки требованиям документации о закупке;

    - Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

    - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки от участника;

    - Отсутствие сведений об участниках закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом 44-ФЗ.

    - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов от балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

### Участвовать в данной процедуре закупки может любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с Положением о закупке Заказчика, в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и Аукционной документации. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

  - Участники закупки предоставляют документы, подтверждающие их соответствие установленным Заказчиком в п.п. 3.1 требованиям.

  - Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки, если выявлено несоответствие участника хотя бы одному из факторов, прописанных в п.3.1, а также в случаях:

- участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке;

- участник закупки не представил документы, необходимые для участия в закупке;

- в представленных документах или в заявке участника закупки указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено в извещении, документации о закупке;

- участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено в извещении, документации о закупке.

  - При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 3.4 настоящей Аукционной документации, комиссия по закупкам отстраняет допущенного участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом случае комиссией по закупкам составляется протокол отстранения от участия в процедуре закупки, в который включается следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение (для юридического лица), адрес места жительства (для физического лица), почтовый адрес, контактный телефон участника закупки;

4) основание для отстранения в соответствии с п. 3.4 документации;

5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 3.4 документации;

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам, которые подтверждают факт, названный в п. 3.4 документации;

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии по закупкам.

## 3.6. Перечень документов, входящих в состав заявки, и документов, подтверждающих соответствие Участника установленным требованиям к Участникам, требования к таким документам:

В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав заявки Участника следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения заявки и (или) обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) не принято;

- сведения об участнике закупки, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, отсутствуют в реестрах недобросовестных Поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

9) предложение участника аукциона о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией;

14) документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.

Участник закупки вправе представить в составе заявки любые иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям Заказчика (копии сертификатов официальных дилеров, писем производителя о предоставлении полномочий дилера и т.д.).

- Приоритет услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

4.1.	При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного Подрядчика (исполнителя, поставщика) устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

4.2.	При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

4.3.	При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

4.4.	Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5  п. 1.8.20 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО", цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

4.5.	Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

4.6.	Приоритет устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке

  - Заявки, включая документы, входящие в состав заявки, на участие в открытом аукционе в электронной форме направляются в электронном сканированном виде на электронную торговую площадку: www.otc.ru, с 26.12.2019г. Заявка подписывается ЭЦП участника либо уполномоченного представителя, подписавшего заявку. Срок окончания приема заявок- не позднее 06:00 часов московского времени 13.01.2020г. Размер сообщения не должен превышать 60 Мбайт. Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.  Вскрытие заявок, поданных в электронной форме, осуществляется комиссией по закупкам в 06:00 ч. (время московское) 13.01.2020г. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом аукционе обеспечивается оператором электронной площадки.

  - Протокол вскрытия заявок на участие в открытом аукционе на электронной торговой площадке www.otc.ru. и на сайте Заказчика, в единой информационной системе размещается непосредственно после вскрытия заявок 13.01.2020 г.

# Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений Аукционной документации. Не позднее трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки и одновременно размещает их в единой информационной системе и на своем сайте без наименования участника закупок.

# Запрос на разъяснение положений Аукционной документации может быть отправлен не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие. Разъяснения положений Аукционной документации предоставляются в электронной форме.

  - Дата начала предоставления разъяснений Аукционной документации- 26.12.2019 г. Дата и время окончания предоставления разъяснений аукционной документации- 13:00 часов (мск.) 30.12.2019 г.

  - Организатор закупки вправе в любое время внести изменения в Аукционную документацию. Изменения, внесенные в документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе продлевается следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в п. 3.1.3 Положения о закупках. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и Аукционную документацию изменениями, которые размещены надлежащим образом.

- Рассмотрение заявок участников закупки, порядок проведения открытого аукциона в электронной форме, порядок признания Победителя аукциона, оформление результатов аукциона.

6.1.	Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным законодательством,  Положением о закупках Заказчика и Аукционной документацией. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по закупкам 14.01.2020 г.

6.2.	По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме или об отказе в допуске.

6.3. Заявка участника закупки должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований или быть лучше таких требований, то есть указанные требования являются пороговыми (минимально допустимыми). Если хотя бы по одному требованию заявка участника закупки не удовлетворяет условиям Аукционной документации, она отклоняется.

6.4.	Каждая полученная заявка должна соответствовать обязательным условиям, приведенным в Таблице 1. В случае несоблюдения любого из указанных ниже условий, заявка участника закупки может быть отклонена. Так же заявка будет отклонена при отсутствии документов согласно п. 2.1.1 и 2.1.2, п.3.6 Аукционной документации и при предоставлении документов, оформленных с нарушением требований п. 2.1.3 – 2.1.10 Аукционной документации.

6.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе составляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Данный протокол оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими при рассмотрении заявок участников членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

6.6. В случае если к участию в открытом аукционе в электронной форме не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, аукцион признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

6.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, копия на сайте: www.new.energo124.ru., в разделе «Закупки» не позднее 15.01.2020 г.

6.8. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе участников аукциона.

Таблица 1. Обязательные условия закупки. (Образец)

|  | Название закупки: |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий выбора | Участник закупки 1 (название) | Участник закупки 2 (название) | Участник закупки 3 (название) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Правомочность лица, подписывающего заявку на участие в процедуре закупки | Соответствует | Соответствует | Не соответствует |
| Не нахождение в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства и иных ограничениях правоспособности | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Достоверность представленных сведений | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Предоставлены все документы, требуемые в Аукционной документации | Соответствует | Соответствует | Не соответствует |
| Отсутствует несоответствие предложения техническому заданию Заказчика | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Предоставление обеспечения заявки | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

6.9.	При проведении настоящего открытого аукциона в электронной форме переторжка не проводится.

6.10. Открытый аукцион в электронной форме проводится в следующем порядке:

6.10.1.	Открытый аукцион в электронной форме проводится в личном кабинете участника электронных процедур на ЭТП (www.otc.ru) путем снижения на «шаг аукциона» начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

6.10.2. Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона в электронной форме, равный доступ участников к участию в открытом аукционе в электронной форме.

6.10.3.	Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении и Аукционной документации о проведении аукциона на «шаг аукциона».

6.10.4.	«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота) с учетом НДС.

6.10.5.	Аукцион начинается в дату и время, указанные в извещении о его проведении, с объявления на ЭТП (www.otc.ru) начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора (цены лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона».

6.10.6.	Участник аукциона, если он согласен заключить договор по такой цене, соглашается с предложенной ценой, подписывая данное предложение электронной подписью.

6.10.7.	При представлении участниками предложений о цене в электронной форме очередность представления предложений фиксируется на ЭТП автоматически.

6.10.8.	С момента начала проведения аукциона до его окончания на электронной странице данного аукциона указываются все предложения о цене договора (цене лота) и время их поступления.

6.10.9.	В случае если была предложена цена договора (цена лота), сниженная в соответствии с «шагом аукциона», равная цене, предложенной другим участником аукциона, ЭТП фиксирует предложение о цене договора (цене лота), поступившее ранее других предложений.

6.10.10.	В случае если в течение действия предложения после объявления цены договора (цены лота) с учетом «шага аукциона» ни один из участников аукциона не подтвердит свое согласие с предложенной ценой договора (ценой лота), «шаг аукциона» понижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), объявляется цена договора (цена лота) с учетом снижения «шага аукциона». «Шаг аукциона» снижается каждые 10 минут до представления предложения участника, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

6.10.11.	Средствами ЭТП фиксируется последнее и предпоследнее предложение о цене договора (цене лота) и регистрационные номера участников, сделавших такие предложения.

6.10.12. Если в течение времени, установленного в Аукционной документации, не подано ни одно предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

6.10.13.	При проведении аукциона какие-либо переговоры с участниками не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений.

6.10.14.	Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора (цену лота), или, если при проведении аукциона цена договора (цена лота) снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора (цену лота).

6.10.15.	Информация о ходе аукциона отображается на странице аукциона на сайте ЭТП (www.otc.ru).

6.10.16. На ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора (цене лота):

- участник не может подать предложение о цене договора выше, чем ранее поданное им же;

- участник не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

- участник не может подать предложение о цене договора равное 0

6.10.17.	Поскольку разделом 4 Аукционной документации установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, то договор заключается с учетом требований, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 Аукционной документации

6.10.18.	Результаты проведения аукциона оформляются протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме.

Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте: www.new.energo124.ru. не позднее 17.01.2020 г.

## Уведомление победителя аукциона

# 7.1. Размещенный в ЕИС протокол проведения аукциона считается надлежащим уведомлением победителя о принятом комиссией по закупкам решении о подведении итогов закупки.

## Порядок заключения и исполнения договора

  - Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном Положением о закупках Заказчика (далее- Положение), с учетом положений действующего законодательства.

  - Заказчик устанавливает обеспечение исполнения Договора в размере 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены Договора - 30 668 991 (тридцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 84 копейки, НДС не облагается. Победитель открытого аукциона в электронной форме в обеспечение исполнения Договора обязан внести обеспечительный платеж по следующим реквизитам:

«Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», ИНН 2466172249, КПП 246601001

Банковские реквизиты: р/с 40702810231000006300 в Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК Г.КРАСНОЯРСК, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627

Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае (Мотыгинский район, Кежемский район), заключаемого по итогам закупки № 14- 2019».

Обеспечительный платеж вносится победителем в срок, установленный Аукционной документацией для заключения Договора, до заключения Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае.

Обеспечительный платеж обеспечивает надлежащее исполнение победителем обязательств, предусмотренных Договором, в том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения обязательств по Договору.

Обеспечение исполнения Договора предоставляется победителем на срок действия Договора: по 31 декабря 2020 года.

В случае надлежащего исполнения победителем обязательств по Договору обеспечительный платеж возвращается Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента окончании срока действия Договора на банковские реквизиты победителя, указанные в Договоре.

На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1 настоящего Кодекса, не начисляются.

Документ, подтверждающий внесение обеспечения Договора, с отметкой банка об исполнении платежа направляется на электронной торговой площадке одновременно с подписанным победителем (единственным участником) проектом Договора, направляемым для подписания Заказчику.

  - В проект договора, который прилагается к документации о закупке, включаются реквизиты победителя (единственного участника) закупки и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

  - В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик направляет через электронную торговую площадку победителю (единственному участнику) заполненный проект договора.

  - Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает его ЭЦП и направляет Заказчику через электронную торговую площадку с документом, подтверждающим внесение обеспечения Договора, с отметкой банка об исполнении платежа (если требование о внесении обеспечения исполнения договора было установлено Заказчиком).

  - Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает договор ЭЦП на электронной торговой площадке.

  - Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика. По инициативе любой из сторон договора в последующем такой договор может быть подписан сторонами на бумажном носителе.

8.8. Если участник закупки, с которым заключается договор, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в форме электронного документа. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется через электронную торговую площадку Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 1.4.2 Положения о закупках.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика и направляет Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

8.9. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

8.10. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым в соответствии с Положением о закупках заключается договор, если установлен хотя бы один из фактов:

- наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

- несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

- несоответствие участника закупки требованиям Положения и (или) документации о закупке;

- непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный Положением.

8.10.1. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, которые указаны в п. 8.7 Аукционной документации, Заказчиком составляется протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор;

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления и размещается в единой информационной системе в течение трех дней после дня его подписания, направляется посредством электронной торговой площадки лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

8.11. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением;

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, указанные в настоящем пункте Аукционной документации, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.

8.12. Договор с участником аукциона, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к Аукционной документации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником аукциона, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя.

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об отказе от заключения договора Заказчик направляет через электронную торговую площадку участнику аукциона, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заполненный проект договора.

Участник аукциона, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, в течение пяти дней со дня получения договора подписывает его ЭЦП и направляет Заказчику через электронную торговую площадку.

  - Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

8.13.1. Если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором объёма работ и иных условий исполнения договора;

8.13.2. Возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором;

8.13.3. Если Подрядчик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение договора удовлетворило.

8.14. Если при исполнении договора по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объём услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объём услуг не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объёму услуг исходя из установленной в договоре цены, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором объема услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы услуги. Объём услуг, предусмотренный договором, изменяется по соглашению сторон в случае необходимости увеличения объёма услуг, прямо не предусмотренных договором, но необходимость предоставления, которых предусмотрена договором.

8.15. Если изменяются объем, цена закупаемых, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в единой информационной системе информацию об измененных условиях договора.

8.15.1. Изменение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а также законодательством РФ с учетом особенностей, установленных Положением и документацией о закупке.

  - При исполнении договора не допускается перемена подрядчика (исполнителя, поставщика), за исключением случаев, когда новый подрядчик (исполнитель, поставщик) является правопреемником подрядчика (исполнителя, поставщика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены подрядчика (исполнителя, поставщика) его права и обязанности переходят к новому подрядчика (исполнителя, поставщика) в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

  - В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотрению.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штраф, пени) составляет не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Ее размер должен быть прописан в договоре согласно действующего законодательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - В договор включается обязательное условие об ответственности подрядчика (исполнителя, поставщика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения подрядчика (исполнителя, поставщика) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается договором согласно действующего законодательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

  - Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в соответствии с порядком, установленным Положением о закупке, при уклонении победителя закупки от заключения договора. Договор заключается с согласия такого участника закупки на условиях, предусмотренных п. 8.12 настоящей Аукционной документации.

Если до расторжения договора подрядчик (исполнитель, поставщик) частично исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора уменьшается с учетом количества поставленного товара по договору, ранее заключенному с победителем закупок. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг.

## Договор исполняется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- Обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора закупки, Аукционной комиссии

9.1. Участники закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупках товаров, работ, услуг. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации, установленные п. 9 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных ст. 3 Закона № 223-ФЗ, действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в случаях, установленных п. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены Заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации (извещении) о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования, трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае (Мотыгинский район, Кежемский район).

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2020 год;

1.2. График капитального ремонта электрооборудования ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2020 год;

1.3. Производственная необходимость ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2. Цель выполнения работ.

Восстановление номинальных характеристик и параметров электрооборудования с обеспечением его работоспособности до очередного капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями основных нормативно-технических документов (НТД).

3. Общие требования.

  - При капитальном ремонте масляных выключателей следует выполнить следующие работы:

    - Чистка, наружный осмотр МВ и проверка его работы для выявления дефектов.

    - Слив масла, проверка работы и ремонт маслоуказателей.

    - Расшиновка выключателя.

    - Ремонт (с заменой изношенных, дефектных деталей) полюсов выключателя:

- Основного цилиндра.

- Траверсы с подвижными контактами.

- Гибких связей.

- Силовой токоведущей части.

- Дугогасительной камеры.

- Неподвижного розеточного контакта.

    - Ремонт сборочных единиц и деталей, рамы масляного выключателя:

- Тележки и механизма блокировки (при выкатном исполнении).

- Валов выключателя.

- Отключающих пружин.

- Ремонт и регулировка тяг.

- Пружинного буфера.

- Масляного буфера.

- Опорных изоляторов.

- Регулировка блок контактов.

    - Ремонт (с заменой изношенных, дефектных деталей) привода выключателя:

- Электромагнита отключения.

- Электромагнита включения.

- Механизма свободного расцепления.

- Запорных устройств.

    - Ремонт ошиновки и втычных контактов.

    - Сборка выключателя.

    - Смазка трущихся частей и протяжка узлов выключателя.

    - Покраска рамы, полюсов выключателя, токоведущих шин (при необходимости).

    - Регулировка механических характеристик выключателя и привода:

- проверка регулировки механических характеристик и правильность работы всех механизмов привода,

- проверка на правильность работы приводного механизма совместно с выключателем,

- ошиновка выключателя.

    - Проведение необходимых эл. измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

    - Опробование выключателя в сборе.

    - Сдача выключателя в эксплуатацию и оформление акта выполненных работ.

3.2.  При капитальном ремонте разъединителей следует выполнить следующие работы:

    - Внешний осмотр разъединителя.

    - Расшиновка разъединителя.

    - Разборка разъединителя и дефектация.

    - Ремонт рамы разъединителя;

- проверка состояния сварных соединений,

- проверка крепления рамы к металлическим конструкциям.

- проверка крепления вала разъединителя в подшипниках рамы.

- замена смазки подшипников.

    - Ремонт опорных изоляторов:

- чистка и осмотр изоляторов,

- проверка крепления изоляторов к раме разъединителя.

    - Ремонт изолирующих фарфоровых тяг:

- чистка и осмотр тяг,

- проверка и смазка узлов крепления тяг.

    - Ремонт подвижных контактов:

- чистка и смазка,

- проверка узлов крепления пружин поджатия.

    - Ремонт неподвижных контактов:

- чистка и смазка,

- проверка крепления неподвижных контактов к опорным изоляторам.

    - Ремонт контактных соединений шин:

- чистка и смазка.

    - Ремонт привода разъединителя и приводного механизма:

- чистка и смазка механизма привода,

- проверка узлов соединения механизма   привода,

- чистка и проверка узлов электромагнитной блокировки.

    - Ремонт заземляющих ножей.

    - Ремонт привода заземляющих ножей:

- чистка, смазка механизма привода,

- проверка узлов соединения механизма привода,

- чистка и проверка узлов электромагнитной блокировки.

    - Сборка и регулировка разъединителя.

    - Восстановление лакокрасочного покрытия.

    - Проведение необходимых измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

    - Опробование главных и заземляющих ножей разъединителя с проверкой работы блокировки.

    - Ошиновка разъединителя.

    - Контрольная обтяжка болтовых соединений.

    - Сдача разъединителя в эксплуатацию и оформление выполненных работ.

3.3.  При капитальном ремонте ячеек КРУ-6 (10) кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр, чистка, дефектация.

    - Наличие уплотнения проходных изоляторов между соседними отсеками и шкафами КРУ.

    - Замена дефектных сборочных единиц и деталей.

    - Протяжка и смазка болтовых контактных соединений токоведущих частей.

    - Контроль сварных контактных соединений.

    - Проверка присоединения контура заземления к корпусу шкафов КРУ.

    - Проверка состояния фарфоровых изоляторов.

    - Проверка и ремонт механической блокировки, предотвращающей включение выключателя в расфиксированном положении.

    - Проверка блокировки, предотвращающей выкатывание тележки в рабочее положение и выкатывания из рабочего положения при включенном выключателе.

    - Проверка работы шторочного механизма несколькими операциями по вкату и выкату выкатного элемента.

    - Проверка соосности и вхождения разъединяющих контактов.

    - Проверка состояния заземлителей выкатного элемента КРУ (если есть ЗН и выкатной тип).

    - Проверка работы заземляющих ножей ячеек КРУ (если есть ЗН).

    - Произвести опробование блокировки, предотвращающей вкатывание тележки в рабочее положение при включенных заземляющих ножах (если выкатной тип).

    - Проверка надежности крепления арматуры ячейки.

    - Смазка трущихся частей.

    - Ремонт корпуса шкафа КРУ, уплотнений крышек и отверстий для ввода кабеля.

    - Окраска металлических поверхностей (при необходимости).

    - Проведение необходимых эл. измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

    - Сдача ячейки в эксплуатацию и оформление выполненных работ.

3.4.  При капитальном ремонте силового трансформатора следует выполнить следующие работы:

    - Наружный осмотр, дефектация.

    - Доливка или замена трансформаторного масла (при необходимости).

    - Очистка от загрязнений, подкраска.

    - Протяжка уплотнений (вводов В.Н., Н.Н., основного бака) и, если требуется, их замена.

    - Внешний осмотр изоляторов Н.Н.

    - Протяжка уплотнений Н.Н.

    - Покраска выцветшей расцветки фаз вводов Н.Н.

    - Внешний осмотр изоляторов В.Н.

    - Очистка и протирка вводов В.Н.

    - Покраска выцветшей расцветки фаз вводов В.Н.

    - Наружный осмотр системы охлаждения.

    - Чистка радиаторов охлаждения силового трансформатора.

    - Замена эл. двигателей системы охлаждения силового трансформатора (при наличии).

    - Ревизия запорной арматуры системы охлаждения силового трансформатора (при наличии).

    - Ревизия коммутационной аппаратуры системы охлаждения трансформатора (при наличии).

    - Опробование вентиляторов системы охлаждения трансформатора (при наличии).

    - Замена термосигнализатора системы охлаждения трансформатора (при наличии).

    - Ремонт, чистка расширительного бака трансформатора (замена при необходимости съемных элементов).

    - Ревизия предохранительного клапана (при наличии).

    - Внешний осмотр и ревизия (ПБВ или РПН).

    - Доливка или замена трансформаторного масла в РПН при необходимости.

    - Очистка от загрязнений воздухоосушительного фильтра.

    - Замена силикагеля в воздухоосушительном фильтре.

3.5.  При капитальном ремонте воздушной линии 6 (10) кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр линии и ее дефектация.

    - Правка или замена опор.

    - Перетяжка проводов в пролетах при необходимости.

    - Подтяжка или замена бандажей при необходимости.

    - Замена изоляторов, зажимов и т.п. при необходимости.

    - Замена разрядников при необходимости.

3.6.  При капитальном ремонте кабельной линии 6 (10) кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр линии и ее дефектация.

    - Осмотр: концевых заделок, кабельных наконечников, состояние опрессовки, контактная часть наконечника, окисление кабеля и наконечника, кабельных жил, растрескивание изоляции, расплавление изоляции от нагрева, ревизия или ремонт.

    - Протяжка контактных соединений.

    - Наличие кабельных бирок.

    - Осмотр на отсутствие подтекания масла с кабельной линии (маслонаполненный или маслопропитанный кабель).

    - Высоковольтные испытания КЛ.

3.7.  При капитальном ремонте кабельной линии 0,4 кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр линии и ее дефектация.

    - Осмотр концевых заделок, кабельных наконечников, состояние опрессовки, контактная часть наконечника, окисление кабеля и наконечника, кабельных жил растрескивание изоляции, расплавление изоляции от нагрева, ремонт, замена.

    - Протяжка контактных соединений.

    - Наличие кабельных бирок.

    - Замеры изоляции КЛ с помощью мегомметра.

3.8. При капитальном ремонте распределительного щита 0,4 кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр распределительного щита, чистка, дефектация.

    - Восстановление уплотнительных изоляционных колец в местах для ввода кабельных жил в распределительный пункт.

    - Замена дефектных сборочных единиц и деталей.

    - Протяжка и смазка болтовых контактных соединений токоведущих частей.

    - Контроль сварных контактных соединений.

    - Проверка присоединения контура заземления к корпусу щита.

    - Проверка и ремонт механической блокировки, предотвращающей включение выключателя в расфиксированном положении (при наличии).

    - Проверка соосности и вхождения разъединяющих контактов.

    - Окраска металлических поверхностей.

3.9. При капитальном ремонте автоматических выключателей следует выполнить следующие работы:

    - Наружный осмотр, чистка.

    - Разборка, дефектация.

    - Ремонт контактной системы, втычных контактов с заменой изношенных деталей.

    - Ремонт дугогасительных камер.

    - Ремонт электромагнитного привода.

    - Проверка работы полупроводникового расцепителя.

    - Проверка провалов главных контактов выключателя и толщины металлокерамического слоя контактов.

    - Проверка затяжки болтовых и винтовых соединений внутри выключателя и проверка затяжки крепления стационарных выключателей к панели.

    - Проверка четкости взвода, включения и отключения выключателя.

    - Проверка работы привода.

    - Проверка вспомогательных контактов (блок-контактов).

3.10. При капитальном ремонте ограничителя перенапряжения следует выполнить следующие работы:

    - Наружный осмотр, чистка, дефектация.

    - Протяжка и смазка силовых болтовых соединений.

    - Замеры изоляции ограничителя перенапряжения.

    - Высоковольтные испытания ограничителя перенапряжения.

3.11. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31 декабря 2020 г.

3.12. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

    - Подрядная организация должна иметь специализированную технику, поверенные приборы, исправный инструмент и приспособления для выполнения указанных работ (ЭТЛ, мегомметр, комплект монтажного оборудования, инструменты, приспособления и т.д.).

    - Работы выполняются в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

3.13. Требования к подрядчику:

Опыт подрядной организации в сфере выполнения аналогичных работ на предприятиях энергетики должен составлять не менее 2 лет. Подрядчик должен быть обеспечен достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок. Персонал Подрядчика должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, и квалификацией, а именно: иметь группы по электробезопасности (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), соответствующие выполняемой работе.

Персонал организации-Подрядчика должен знать и применять требования правил, инструкций и других НПА в части соблюдения требований ОТ, ПТЭ, ППБ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли. При осуществлении деятельности на объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка, Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности (Приложение № 2 к ТЗ).

3.14. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

4. Требования к выполнению работ.

  - Подрядчик использует расходные материалы, комплектующие и заменяемые узлы оборудования, предоставленные Заказчиком.

  - Подрядчик выполняет Работы в соответствии с НТД.

  - Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, сдаёт Работы и передаёт демонтированное оборудование и материалы по Акту возврата материалов и оборудования после демонтажа.

  - По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты приемки- передачи выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующих НТД;

- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

5. Гарантийный срок.

5.1. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы.

5.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет или возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с устранением дефектов в выполненных работах силами третьих лиц.

Приложение № 1 – Ведомость объемов работ;

Приложение № 2 – Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

Приложение № 1 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт электрооборудования ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" 2020г.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Разъединители |
| 1 | Ремонт разъединителей, тип РЛН-35: 1 группа сложности | компл. | 5 | БЦ5-070101-0201 |  |
| 2 | Ремонт разъединителей, тип РЛНД-6, РЛНД-10: 1 группа сложности | компл. | 60 | БЦ5-070101-0101 |  |
| Раздел 2. Материалы в текущих ценах для ремонта разъединителей |
| ремонт разъединителя типа РЛН-35. |
| 3 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 25 | счет |  |
| 4 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 25 | счет |  |
| 5 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 10 | счет |  |
| 6 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 20 | счет |  |
| 7 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 30 | счет |  |
| 8 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 30 | счет |  |
| 9 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 20 | счет |  |
| 10 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 20 | счет |  |
| 11 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 30 | счет |  |
| 12 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 30 | счет |  |
| 13 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 30 | счет |  |
| 14 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 50 | счет |  |
| 15 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 25 | счет |  |
| 16 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 25 | счет |  |
| 17 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 50 | счет |  |
| 18 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 25 | счет |  |
| 19 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 5 | счет |  |
| 20 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 0,5 | счет |  |
| 21 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 0,5 | счет |  |
| 22 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 0,5 | счет |  |
| 23 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 7,5 | счет |  |
| 24 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 2,5 | счет |  |
| 25 | Уайт-спирит | л | 5 | счет |  |
| 26 | Бензин БР "Калоша" | л | 7,5 | счет |  |
| 27 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 1 | счет |  |
| 28 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 1 | счет |  |
| 29 | Полотно нетканое | мп | 5 | счет |  |
| 30 | Бязь отбеленная | мп | 5 | счет |  |
| 31 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 25 | счет |  |
| 32 | Ламель (КЛ8.572.000) | шт | 15 | счет |  |
| 33 | Ламель (КЛ8.572.001) | шт | 15 | счет |  |
| 34 | Пружина | шт | 15 | счет |  |
| ремонт разъединителя типа РЛНД-6, РЛНД-10 |
| 35 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 120 | счет |  |
| 36 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 120 | счет |  |
| 37 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 360 | счет |  |
| 38 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 240 | счет |  |
| 39 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 240 | счет |  |
| 40 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 600 | счет |  |
| 41 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 360 | счет |  |
| 42 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 600 | счет |  |
| 43 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 300 | счет |  |
| 44 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 600 | счет |  |
| 45 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 60 | счет |  |
| 46 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 15 | счет |  |
| 47 | Уайт-спирит | л | 30 | счет |  |
| 48 | Бензин БР "Калоша" | л | 90 | счет |  |
| 49 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 12 | счет |  |
| 50 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 12 | счет |  |
| 51 | Полотно нетканое | мп | 30 | счет |  |
| 52 | Бязь отбеленная | мп | 30 | счет |  |
| 53 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 60 | счет |  |
| Раздел 3. Выключатели |
| 54 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа МКП-35 | шт. | 2 | БЦ5-060201-0107 |  |
| 55 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВМД-10, ВМГ-133, ВПМ-10 | шт. | 13 | БЦ5-060201-0102 |  |
| 56 | Типовой капитальный ремонт выключателя: ВНР-10 | 1 выключатель | 6 | ВУЕР_ПС(2008)-333 |  |
| Раздел 4. Материалы в текущих ценах для ремонта выключателей |
| ремонт масляного выключателя МКП-35 |
| 57 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 8 | счет |  |
| 58 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 4 | счет |  |
| 59 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 4 | счет |  |
| 60 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 8 | счет |  |
| 61 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 6 | счет |  |
| 62 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 4 | счет |  |
| 63 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 8 | счет |  |
| 64 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 12 | счет |  |
| 65 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 14 | счет |  |
| 66 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 12 | счет |  |
| 67 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 14 | счет |  |
| 68 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 14 | счет |  |
| 69 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 14 | счет |  |
| 70 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 12 | счет |  |
| 71 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 8 | счет |  |
| 72 | Гровер оцинк. ф6мм DIN127 | шт | 14 | счет |  |
| 73 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 14 | счет |  |
| 74 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 14 | счет |  |
| 75 | Текстолит листовой эл.технический А 3,0 | кг | 7 | счет |  |
| 76 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 1 | счет |  |
| 77 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 1 | счет |  |
| 78 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 1 | счет |  |
| 79 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 2 | счет |  |
| 80 | Уайт-спирит | л | 1 | счет |  |
| 81 | Бензин БР "Калоша" | л | 4 | счет |  |
| 82 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 0,05 | счет |  |
| 83 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 0,6 | счет |  |
| 84 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 0,4 | счет |  |
| 85 | Полотно нетканое | мп | 2 | счет |  |
| 86 | Бязь отбеленная | мп | 2 | счет |  |
| 87 | Кольцо уплотнительное для МКП-35 | шт | 6 | счет |  |
| 88 | Контакт для МКП-35 | шт | 6 | счет |  |
| 89 | Прокладка для МКП-35 | шт | 6 | счет |  |
| 90 | Стержень для МКП-35 | шт | 6 | счет |  |
| 91 | Камера для МКП-35 | шт | 6 | счет |  |
| 92 | Штанга для МКП-35 | шт | 6 | счет |  |
| 93 | Трубка стеклянная для МКП-35 | шт | 6 | счет |  |
| ремонт масляного выключателя ВМД-10, ВМГ-133, ВПМ-10. |
| 94 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 39 | счет |  |
| 95 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 26 | счет |  |
| 96 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 26 | счет |  |
| 97 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 13 | счет |  |
| 98 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 26 | счет |  |
| 99 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 26 | счет |  |
| 100 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 26 | счет |  |
| 101 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 52 | счет |  |
| 102 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 52 | счет |  |
| 103 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 26 | счет |  |
| 104 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 26 | счет |  |
| 105 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 26 | счет |  |
| 106 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 65 | счет |  |
| 107 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 78 | счет |  |
| 108 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 39 | счет |  |
| 109 | Гровер оцинк. ф6мм DIN127 | шт | 39 | счет |  |
| 110 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 65 | счет |  |
| 111 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 65 | счет |  |
| 112 | Текстолит листовой эл.технический А 3,0 | кг | 26 | счет |  |
| 113 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 2,6 | счет |  |
| 114 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 2,6 | счет |  |
| 115 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 2,6 | счет |  |
| 116 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 6,5 | счет |  |
| 117 | Уайт-спирит | л | 6,5 | счет |  |
| 118 | Бензин БР "Калоша" | л | 26 | счет |  |
| 119 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 0,2 | счет |  |
| 120 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 2,6 | счет |  |
| 121 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 1,95 | счет |  |
| 122 | Полотно нетканое | мп | 6,5 | счет |  |
| 123 | Бязь отбеленная | мп | 6,5 | счет |  |
| 124 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 13 | счет |  |
| 125 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 13 | счет |  |
| 126 | Связь гибкая (розет.конт.) для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 39 | счет |  |
| 127 | Стержень токоведущий м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 13 | счет |  |
| 128 | Ламель для ВМГ-10 для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 39 | счет |  |
| 129 | Наконечник для ВМГ-133 для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 39 | счет |  |
| 130 | Ламель розеточного контакта для ВМГ-133 | шт | 39 | счет |  |
| 131 | Контакт розеточный для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 39 | счет |  |
| 132 | Ламель м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 39 | счет |  |
| 133 | Стекло масло указателя для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 39 | счет |  |
| 134 | Стержень токоведущий с м/к для ВМГ-133 | шт | 39 | счет |  |
| 135 | Стержень подвижного контакта для ВПМ-10 | шт | 13 | счет |  |
| 136 | Наконечник для ВПМ-10 | шт | 13 | счет |  |
| 137 | Ламель розеточного контакта для ВПМ-10 | шт | 39 | счет |  |
| 138 | Прокладка для ВПМ-10 | шт | 39 | счет |  |
| 139 | Связь гибкая для ВПМ-10 | шт | 39 | счет |  |
| ремонт выключателя нагрузки типа ВНР-10 |
| 140 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 12 | счет |  |
| 141 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 12 | счет |  |
| 142 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 12 | счет |  |
| 143 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 12 | счет |  |
| 144 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 24 | счет |  |
| 145 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 24 | счет |  |
| 146 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 30 | счет |  |
| 147 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 18 | счет |  |
| 148 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 18 | счет |  |
| 149 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 72 | счет |  |
| 150 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 30 | счет |  |
| 151 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 36 | счет |  |
| 152 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 36 | счет |  |
| 153 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 1,2 | счет |  |
| 154 | Бензин БР "Калоша" | л | 3 | счет |  |
| 155 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 0,09 | счет |  |
| 156 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 0,6 | счет |  |
| 157 | Полотно нетканое | мп | 3 | счет |  |
| 158 | Бязь отбеленная | мп | 3 | счет |  |
| Раздел 5. Разрядники |
| 159 | Ремонт разрядника: тип РВС-110 | 3 фазы | 12 | БЦ5-080801-0301 |  |
| 160 | Ремонт разрядника: тип РВС-35 | 3 фазы | 32 | БЦ5-080801-0201 |  |
| Раздел 6. Материалы в текущих ценах для ремонта разрядников |
| ремонт разрядника РВС-110, РВС-35. |
| 161 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 88 | счет |  |
| 162 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 88 | счет |  |
| 163 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 132 | счет |  |
| 164 | Шайба оцинкованная ф14*28 DIN125 | шт | 132 | счет |  |
| 165 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 13,2 | счет |  |
| 166 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 13,2 | счет |  |
| 167 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 13,2 | счет |  |
| 168 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 66 | счет |  |
| 169 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 66 | счет |  |
| 170 | Уайт-спирит | л | 66 | счет |  |
| 171 | Бензин БР "Калоша" | л | 66 | счет |  |
| 172 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 1,32 | счет |  |
| 173 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 26,4 | счет |  |
| 174 | Полотно нетканое | мп | 132 | счет |  |
| 175 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 22 | счет |  |
| Раздел 7. Бетонные реакторы |
| 176 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБС-6-10; РБАС-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 6 | БЦ6-020201-0201 |  |
| Раздел 8. Материалы в текущих ценах для ремонта бетонных реакторов |
| 177 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 12 | счет |  |
| 178 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 12 | счет |  |
| 179 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 24 | счет |  |
| 180 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | счет |  |
| 181 | Бензин БР "Калоша" | л | 2 | счет |  |
| 182 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 0,2 | счет |  |
| 183 | Полотно нетканое | мп | 6 | счет |  |
| 184 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 6 | счет |  |
| Раздел 9. Трансформаторы |
| 185 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 110кВ, переключаемых без возбуждения, без смены обмоток, мощность 6300кВА | шт. | 1 | БЦ6-010108-0502 |  |
| 186 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 1000кВА | шт. | 2 | БЦ6-010101-1602 |  |
| 187 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 630кВА | шт. | 3 | БЦ6-010101-1402 |  |
| 188 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 400кВА | шт. | 5 | БЦ6-010101-1202 |  |
| 189 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 250кВА | шт. | 2 | БЦ6-010101-1002 |  |
| 190 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 160кВА | шт. | 3 | БЦ6-010101-0802 |  |
| 191 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 63кВА | шт. | 2 | БЦ6-010101-0602 |  |
| 192 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения до 10 кВ: группы сложности I | шт. | 24 | БЦ5-081202-0101 |  |
| Раздел 10. Материалы в текущих ценах для ремонта трансформаторов |
| ремонт силового трансформатора типа ТД 6300кВА 110/10 |
| 193 | Болт оцинк. М6*30 | шт | 6 | счет |  |
| 194 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 5 | счет |  |
| 195 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 5 | счет |  |
| 196 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 5 | счет |  |
| 197 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 5 | счет |  |
| 198 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 5 | счет |  |
| 199 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 5 | счет |  |
| 200 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 6 | счет |  |
| 201 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 6 | счет |  |
| 202 | Болт оцинк. М16*60 | шт | 6 | счет |  |
| 203 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 5 | счет |  |
| 204 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 5 | счет |  |
| 205 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 20 | счет |  |
| 206 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 25 | счет |  |
| 207 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 10 | счет |  |
| 208 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 5 | счет |  |
| 209 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 8 | счет |  |
| 210 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 10 | счет |  |
| 211 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 15 | счет |  |
| 212 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 20 | счет |  |
| 213 | Гровер оцинк. ф16мм DIN127 | шт | 6 | счет |  |
| 214 | Картон электроизоляционный тип ЭВ-0,2мм ш. 1100 мм | м | 20 | счет |  |
| 215 | Лакоткань ЛШМ (толщиной 0,15мм) | м | 4 | счет |  |
| 216 | Шнур лавсановый ø3мм | м | 100 | счет |  |
| 217 | Лента киперная | м | 100 | счет |  |
| 218 | Шнур асбестовый ø3мм | кг | 0,8 | счет |  |
| 219 | ШНУР 1-4С размер 40Х40 ММ ГОСТ 6467-79 | мп | 20 | счет |  |
| 220 | Техпластина МБС 10мм | кг | 15 | счет |  |
| 221 | Техпластина МБС 8мм | кг | 20 | счет |  |
| 222 | Техпластина МБС 6мм | кг | 5 | счет |  |
| 223 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 3 | счет |  |
| 224 | Эмаль ВЛ515 | кг | 15 | счет |  |
| 225 | Уайт-спирит | л | 1,5 | счет |  |
| 226 | Ацетон | л | 0,5 | счет |  |
| 227 | Бензин БР "Калоша" | л | 11 | счет |  |
| 228 | Керосин КО | л | 22 | счет |  |
| 229 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 1,9 | счет |  |
| 230 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 0,3 | счет |  |
| 231 | Бязь отбеленная | мп | 15 | счет |  |
| 232 | СИЛИКАГЕЛЬ ИНДИКАТОРНЫЙ | кг | 0,5 | счет |  |
| 233 | Силикагель технический КСМГ | кг | 150 | счет |  |
| 234 | Спирт этиловый | л | 1,5 | счет |  |
| 235 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 0,2 | счет |  |
| 236 | Моющее средство для очистки металлических деталей | л | 15 | счет |  |
| 237 | Пленка полиэтиленовая | мп | 15 | счет |  |
| 238 | Щетка с металлическим ворсом | шт | 2 | счет |  |
| ремонт силового трансформатора типа ТМ-160-1600 кВА |
| 239 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 24 | счет |  |
| 240 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 24 | счет |  |
| 241 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 24 | счет |  |
| 242 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 60 | счет |  |
| 243 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 36 | счет |  |
| 244 | Болт оцинк. М16*60 | шт | 24 | счет |  |
| 245 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 72 | счет |  |
| 246 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 60 | счет |  |
| 247 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 120 | счет |  |
| 248 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 96 | счет |  |
| 249 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 120 | счет |  |
| 250 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 120 | счет |  |
| 251 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 96 | счет |  |
| 252 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 60 | счет |  |
| 253 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 180 | счет |  |
| 254 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 144 | счет |  |
| 255 | Картон электроизоляционный тип ЭВ-0,2мм ш. 1100 мм | м | 186 | счет |  |
| 256 | Лакоткань ЛШМ (толщиной 0,15мм) | м | 24,8 | счет |  |
| 257 | Лента киперная | м | 1240 | счет |  |
| 258 | Шнур лавсановый ø3мм | м | 620 | счет |  |
| 259 | Техпластина МБС 8мм | кг | 62 | счет |  |
| 260 | Резина полосовая УМ 20х15 | м | 74,4 | счет |  |
| 261 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 36 | счет |  |
| 262 | Уайт-спирит | л | 6,2 | счет |  |
| 263 | Ацетон | л | 3,1 | счет |  |
| 264 | Бензин БР "Калоша" | л | 136,4 | счет |  |
| 265 | Керосин КО | л | 272,8 | счет |  |
| 266 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 12,4 | счет |  |
| 267 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 1,24 | счет |  |
| 268 | Полотно нетканое | мп | 49,6 | счет |  |
| 269 | Бязь отбеленная | мп | 49,6 | счет |  |
| 270 | СИЛИКАГЕЛЬ ИНДИКАТОРНЫЙ | кг | 1,24 | счет |  |
| 271 | Силикагель технический КСМГ | кг | 186 | счет |  |
| 272 | Спирт этиловый | л | 6,2 | счет |  |
| 273 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 2,48 | счет |  |
| 274 | Моющее средство для очистки металлических деталей | л | 6,2 | счет |  |
| 275 | Пленка полиэтиленовая | мп | 62 | счет |  |
| 276 | КОЛЬЦО ВН+ННI 25-160КВА | шт | 18 | счет |  |
| 277 | ШАЙБА 12*4.Л63.О-ВИ ГОСТ11371-68 | шт | 18 | счет |  |
| 278 | Шайба 33*4.Л63.О-ВИ ГОСТ 11371-6 | шт | 18 | счет |  |
| 279 | ШПИЛЬКА ВВОДА НН М20*1,5 | шт | 8 | счет |  |
| 280 | Шпилька ввода ВН к трансф. М12х1,75 | шт | 8 | счет |  |
| 281 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 12 | счет |  |
| 282 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 12 | счет |  |
| 283 | Щетка с металлическим ворсом | шт | 24 | счет |  |
| 284 | Рем. комплект для трансформатора ТМЗ-1000/10 без изоляторов | шт | 2 | счет |  |
| 285 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-630/6 без изоляторов | шт | 3 | счет |  |
| 286 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-400/10 без изоляторов | шт | 5 | счет |  |
| 287 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-250/6 Без изоляторов | шт | 2 | счет |  |
| 288 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-180/6 Без изоляторов | шт | 3 | счет |  |
| ремонт трансформатора напряжения типа НТМК-6. |
| 289 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 96 | счет |  |
| 290 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 72 | счет |  |
| 291 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 72 | счет |  |
| 292 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 120 | счет |  |
| 293 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 192 | счет |  |
| 294 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 144 | счет |  |
| 295 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 144 | счет |  |
| 296 | Картон электроизоляционный тип ЭВ-0,2мм ш. 1100 мм | м | 4,8 | счет |  |
| 297 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 48 | счет |  |
| 298 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 12 | счет |  |
| 299 | Уайт-спирит | л | 12 | счет |  |
| 300 | Бензин БР "Калоша" | л | 36 | счет |  |
| 301 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 0,24 | счет |  |
| 302 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 1,2 | счет |  |
| 303 | Полотно нетканое | мп | 24 | счет |  |
| 304 | Бязь отбеленная | мп | 24 | счет |  |
| 305 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 48 | счет |  |
| Раздел 11. Кабельные линии 6 (10) кВ (L=7,67 км) |
| 306 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: первые 5 м вставки | 5 м вставки | 560 | ВУЕР_КЛ-010201н |  |
| 307 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 560 | ВУЕР_КЛ-010202н |  |
| 308 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: первые 5 м вставки | 5 м вставки | 207 | ВУЕР_КЛ-010203н |  |
| 309 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 207 | ВУЕР_КЛ-010204н |  |
| 310 | Установка соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: до 120 мм | 1 муфта | 46 | ВУЕР_КЛ-040101 |  |
| 311 | Установка соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 23 | ВУЕР_КЛ-040102 |  |
| 312 | Устройство концевой заделки типа ПКВ на кабеле с пластмассовой изоляцией Сечение жил кабеля до 120 мм: трехжильный | 1 заделка | 46 | ВУЕР_КЛ-040701 |  |
| 313 | Устройство концевой заделки типа ПКВ на кабеле с пластмассовой изоляцией Сечение жил кабеля более 120 мм: трехжильный | 1 заделка | 23 | ВУЕР_КЛ-040703 |  |
| 314 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм: опрессовка наконечника | 1 наконечник | 345 | ВУЕР_КЛ-060101 |  |
| 315 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля более 120 мм: опрессовка наконечника | 1 наконечник | 138 | ВУЕР_КЛ-060103 |  |
| 316 | Маркировка кабеля | 1 бирка | 77 | ВУЕР_КЛ-0707 |  |
| Раздел 12. Материалы в текущих ценах для ремонта кабельных линий 6 (10) кВ |
| 317 | Болт оцинк. М6*30 | шт | 46 | счет |  |
| 318 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 46 | счет |  |
| 319 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 46 | счет |  |
| 320 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 46 | счет |  |
| 321 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 46 | счет |  |
| 322 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 46 | счет |  |
| 323 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 46 | счет |  |
| 324 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 46 | счет |  |
| 325 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 46 | счет |  |
| 326 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 77 | счет |  |
| 327 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 77 | счет |  |
| 328 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 77 | счет |  |
| 329 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 77 | счет |  |
| 330 | Гайка оцинкованная М14 | шт | 77 | счет |  |
| 331 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 77 | счет |  |
| 332 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 77 | счет |  |
| 333 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 77 | счет |  |
| 334 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 77 | счет |  |
| 335 | Шайба оцинкованная ф14*28 DIN125 | шт | 77 | счет |  |
| 336 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 77 | счет |  |
| 337 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 77 | счет |  |
| 338 | Гровер оцинк. ф14мм DIN127 | шт | 77 | счет |  |
| 339 | Шпилька М8 х 1000 | шт | 38 | счет |  |
| 340 | Шпилька М10 х 1000 | шт | 38 | счет |  |
| 341 | Шпилька М12 х 1000 | шт | 38 | счет |  |
| 342 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 38 | счет |  |
| 343 | Лакоткань ЛШМ (толщиной 0,15мм) | м | 7,67 | счет |  |
| 344 | Лента ЛЭТСАР | шт | 23 | счет |  |
| 345 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 4,6 | счет |  |
| 346 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 3,84 | счет |  |
| 347 | Растворитель 646 | л | 23,01 | счет |  |
| 348 | Уайт-спирит | л | 3,84 | счет |  |
| 349 | Бензин БР "Калоша" | л | 38,35 | счет |  |
| 350 | Полотно нетканое | мп | 15,34 | счет |  |
| 351 | Бязь отбеленная | мп | 15,34 | счет |  |
| 352 | Лента сигнальная 300мкмх300мм (100м) (осторожно кабель) | уп | 77 | счет |  |
| 353 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) | уп | 38 | счет |  |
| 354 | Бирка кабельная У-135 (круглая) | шт | 77 | счет |  |
| 355 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 23 | счет |  |
| 356 | Щетка-сметка | шт | 23 | счет |  |
| 357 | Наконечник кабельный медный 10мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 358 | Наконечник кабельный медный 16мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 359 | Наконечник кабельный медный 25мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 360 | Наконечник кабельный медный 35мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 361 | Наконечник кабельный медный 50мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 362 | Наконечник кабельный медный 70мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 363 | Наконечник кабельный медный 95мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 364 | Наконечник кабельный медный 120мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 365 | Наконечник кабельный медный 150мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 366 | Наконечник кабельный медный 185мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 367 | Наконечник кабельный медный 240мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 368 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 ЗЭТА | шт | 23 | счет |  |
| 369 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ЗЭТА | шт | 23 | счет |  |
| 370 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ЗЭТА | шт | 23 | счет |  |
| 371 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 ЗЭТА | шт | 23 | счет |  |
| 372 | Наконечник алюминиевый ТА 70-12-12 ЗЭТА | шт | 23 | счет |  |
| 373 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 ЗЭТА | шт | 23 | счет |  |
| 374 | Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14 ЗЭТА | шт | 23 | счет |  |
| 375 | Наконечник алюминиевый ТА 150-16-17 ЗЭТА | шт | 23 | счет |  |
| 376 | Наконечник алюминиевый ТА 185-18-19 ЗЭТА | шт | 23 | счет |  |
| 377 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 ЗЭТА | шт | 23 | счет |  |
| 378 | Гильза кабельная медная 10мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 379 | Гильза кабельная медная 16мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 380 | Гильза кабельная медная 25мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 381 | Гильза кабельная медная 35мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 382 | Гильза кабельная медная 50мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 383 | Гильза кабельная медная 70мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 384 | Гильза кабельная медная 95мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 385 | Гильза кабельная медная 120мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 386 | Гильза кабельная медная 150мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 387 | Гильза кабельная медная 185мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 388 | Гильза кабельная медная 240мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 389 | Гильза кабельная алюминиевая 16мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 390 | Гильза кабельная алюминиевая 25мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 391 | Гильза кабельная алюминиевая 35мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 392 | Гильза кабельная алюминиевая 50мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 393 | Гильза кабельная алюминиевая 70мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 394 | Гильза кабельная алюминиевая 95мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 395 | Гильза кабельная алюминиевая 120мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 396 | Гильза кабельная алюминиевая 150мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 397 | Гильза кабельная алюминиевая 185мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 398 | Гильза кабельная алюминиевая 240мм2 | шт | 23 | счет |  |
| 399 | Муфта 3 СТП-10-150/240-Б с наконечниками | шт | 23 | счет |  |
| 400 | Муфта 3 СТП-10-70/120-Б с наконечниками | шт | 23 | счет |  |
| 401 | Муфта 3 СТП-10-25/50-Б с наконечниками | шт | 23 | счет |  |
| 402 | Муфта 3КВТп-10 (150-240) | шт | 23 | счет |  |
| 403 | Муфта 3КВТп-10 (70-120) | шт | 23 | счет |  |
| 404 | Муфта 3КВТп-10 (25-50) | шт | 23 | счет |  |
| 405 | Кабель ААБЛ-10 3*70 | м | 3300 | счет |  |
| 406 | Кабель ААБЛ-10 3*95 | м | 2300 | счет |  |
| 407 | Кабель ААБЛ-10 3*120 | м | 1070 | счет |  |
| 408 | Кабель ААБЛ-10 3*185 | м | 1000 | счет |  |
| Раздел 13. Кабельные линии 0,4 кВ (L=10,85 км) |
| 409 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: первые 5 м вставки | 5 м вставки | 740 | ВУЕР_КЛ-010101н |  |
| 410 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 740 | ВУЕР_КЛ-010102н |  |
| 411 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: первые 5 м вставки | 5 м вставки | 345 | ВУЕР_КЛ-010103н |  |
| 412 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 345 | ВУЕР_КЛ-010104н |  |
| 413 | Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов металлоконструкций, восстановление маркировки | 10 пог.м | 25,5 | БЦ5-080405-0101 |  |
| 414 | Установка соединительной муфты Сечение жил кабеля до 120 мм: с пластмассовой изоляцией | 1 муфта | 66 | ВУЕР_КЛ-030102 |  |
| 415 | Установка соединительной муфты Сечение жил кабеля более 120 мм: с пластмассовой изоляцией | 1 муфта | 33 | ВУЕР_КЛ-030104 |  |
| 416 | Устройство концевой заделки типа ПКВ на кабеле с пластмассовой изоляцией Сечение жил кабеля до 120 мм: четырехжильный | 1 заделка | 66 | ВУЕР_КЛ-040702 |  |
| 417 | Устройство концевой заделки типа ПКВ на кабеле с пластмассовой изоляцией Сечение жил кабеля более 120 мм: четырехжильный | 1 заделка | 33 | ВУЕР_КЛ-040704 |  |
| 418 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм: опрессовка наконечника | 1 наконечник | 495 | ВУЕР_КЛ-060101 |  |
| 419 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля более 120 мм: опрессовка наконечника | 1 наконечник | 198 | ВУЕР_КЛ-060103 |  |
| 420 | Маркировка кабеля | 1 бирка | 109 | ВУЕР_КЛ-0707 |  |
| 421 | Отсоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля до 120 мм | 1 кабельный ввод | 50 | ВУЕР_КЛ-060501 |  |
| 422 | Отсоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля более 120 мм | 1 кабельный ввод | 50 | ВУЕР_КЛ-060502 |  |
| 423 | Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля до 120 мм | 1 кабельный ввод | 50 | ВУЕР_КЛ-060501 |  |
| 424 | Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля более 120 мм | 1 кабельный ввод | 50 | ВУЕР_КЛ-060502 |  |
| Раздел 14. Материалы в текущих ценах для ремонта кабельных линий 0,4 кВ |
| 425 | Болт оцинк. М6*30 | шт | 65 | счет |  |
| 426 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 65 | счет |  |
| 427 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 65 | счет |  |
| 428 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 65 | счет |  |
| 429 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 65 | счет |  |
| 430 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 65 | счет |  |
| 431 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 65 | счет |  |
| 432 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 65 | счет |  |
| 433 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 65 | счет |  |
| 434 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 109 | счет |  |
| 435 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 109 | счет |  |
| 436 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 109 | счет |  |
| 437 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 109 | счет |  |
| 438 | Гайка оцинкованная М14 | шт | 109 | счет |  |
| 439 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 109 | счет |  |
| 440 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 109 | счет |  |
| 441 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 109 | счет |  |
| 442 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 109 | счет |  |
| 443 | Шайба оцинкованная ф14*28 DIN125 | шт | 109 | счет |  |
| 444 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 109 | счет |  |
| 445 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 109 | счет |  |
| 446 | Гровер оцинк. ф14мм DIN127 | шт | 109 | счет |  |
| 447 | Шпилька М8 х 1000 | шт | 54 | счет |  |
| 448 | Шпилька М10 х 1000 | шт | 54 | счет |  |
| 449 | Шпилька М12 х 1000 | шт | 54 | счет |  |
| 450 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 54 | счет |  |
| 451 | Лакоткань ЛШМ (толщиной 0,15мм) | м | 10,85 | счет |  |
| 452 | Лента ЛЭТСАР | шт | 33 | счет |  |
| 453 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 6,51 | счет |  |
| 454 | Бензин БР "Калоша" | л | 54,25 | счет |  |
| 455 | Полотно нетканое | мп | 21,7 | счет |  |
| 456 | Бязь отбеленная | мп | 21,7 | счет |  |
| 457 | Лента сигнальная 300мкмх300мм (100м) (осторожно кабель) | уп | 109 | счет |  |
| 458 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) | уп | 54 | счет |  |
| 459 | Бирка кабельная У-135 (круглая) | шт | 109 | счет |  |
| 460 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 22 | счет |  |
| 461 | Щетка-сметка | шт | 33 | счет |  |
| 462 | Наконечник кабельный медный 10мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 463 | Наконечник кабельный медный 16мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 464 | Наконечник кабельный медный 25мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 465 | Наконечник кабельный медный 35мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 466 | Наконечник кабельный медный 50мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 467 | Наконечник кабельный медный 70мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 468 | Наконечник кабельный медный 95мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 469 | Наконечник кабельный медный 120мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 470 | Наконечник кабельный медный 150мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 471 | Наконечник кабельный медный 185мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 472 | Наконечник кабельный медный 240мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 473 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 ЗЭТА | шт | 33 | счет |  |
| 474 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ЗЭТА | шт | 33 | счет |  |
| 475 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ЗЭТА | шт | 33 | счет |  |
| 476 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 ЗЭТА | шт | 33 | счет |  |
| 477 | Наконечник алюминиевый ТА 70-12-12 ЗЭТА | шт | 33 | счет |  |
| 478 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 ЗЭТА | шт | 33 | счет |  |
| 479 | Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14 ЗЭТА | шт | 33 | счет |  |
| 480 | Наконечник алюминиевый ТА 150-16-17 ЗЭТА | шт | 33 | счет |  |
| 481 | Наконечник алюминиевый ТА 185-18-19 ЗЭТА | шт | 33 | счет |  |
| 482 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 ЗЭТА | шт | 33 | счет |  |
| 483 | Гильза кабельная медная 10мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 484 | Гильза кабельная медная 16мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 485 | Гильза кабельная медная 25мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 486 | Гильза кабельная медная 35мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 487 | Гильза кабельная медная 50мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 488 | Гильза кабельная медная 70мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 489 | Гильза кабельная медная 95мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 490 | Гильза кабельная медная 120мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 491 | Гильза кабельная медная 150мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 492 | Гильза кабельная медная 185мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 493 | Гильза кабельная медная 240мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 494 | Гильза кабельная алюминиевая 16мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 495 | Гильза кабельная алюминиевая 25мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 496 | Гильза кабельная алюминиевая 35мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 497 | Гильза кабельная алюминиевая 50мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 498 | Гильза кабельная алюминиевая 70мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 499 | Гильза кабельная алюминиевая 95мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 500 | Гильза кабельная алюминиевая 120мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 501 | Гильза кабельная алюминиевая 150мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 502 | Гильза кабельная алюминиевая 185мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 503 | Гильза кабельная алюминиевая 240мм2 | шт | 33 | счет |  |
| 504 | Муфта 4СТп-1 (150-240) | шт | 33 | счет |  |
| 505 | Муфта 4СТп-1 (70-120) | шт | 33 | счет |  |
| 506 | Муфта 4СТп-1 (25-50) | шт | 33 | счет |  |
| 507 | Муфта 4КВНТп-1 (150-240) | шт | 33 | счет |  |
| 508 | Муфта 4 КВНТп-1-70/120-Б с наконечниками | шт | 33 | счет |  |
| 509 | Муфта 4КВНТп-1 (25-50) | шт | 33 | счет |  |
| 510 | Кабель АВВГ-1 4*70 | м | 500 | счет |  |
| 511 | Кабель АВВГ-1 4*95 | м | 6900 | счет |  |
| 512 | Кабель АВВГ-1 4*120 | м | 250 | счет |  |
| 513 | Кабель АВВГ-1 4*185 | м | 3200 | счет |  |
| Раздел 15. Воздушные линии 6 (10) кВ |
| 514 | Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 200 | ВУЕР_РС-1-8 |  |
| 515 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 55 | ВУЕР_РС-3-4 |  |
| 516 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 10 (на каждую опору, следующую после 10-й) | 1 опора в 1 провод | 330 | ВУЕР_РС-3-5 |  |
| 517 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 1700 | ВУЕР_РС-4-8 |  |
| 518 | Замена изолятора натяжной гирлянды | 1 изолятор | 600 | ВУЕР_РС-4-16 |  |
| 519 | Замена одного из элементов арматуры натяжной гирлянды | 1 элемент | 350 | ВУЕР_РС-4-14 |  |
| Раздел 16. Материалы в текущих ценах для ремонта воздушных линий 6 (10) кВ |
| 520 | Опора (лиственница ошкуренная) 9м | шт | 200 | счет |  |
| 521 | Приставка ж/б ПТ 43-2 | шт | 200 | счет |  |
| 522 | Провод СИП-3 1х70 | м | 55000 | счет |  |
| 523 | Изолятор ШС-10Е | шт | 1700 | счет |  |
| 524 | Колпачок К-6 (КП-22) | шт | 1700 | счет |  |
| 525 | Спиральная вязка (ВС 35/50,2) | шт | 1700 | счет |  |
| 526 | Изолятор ПС-120Б | шт | 600 | счет |  |
| 527 | Скоба СК-7-1а | шт | 110 | счет |  |
| 528 | Зажим натяжной НБ-2-6 (трехболтовой) | шт | 110 | счет |  |
| 529 | Серьга СР-7-16 | шт | 130 | счет |  |
| 530 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 200 | счет |  |
| 531 | Зажим плашечный ПА-4-1 | шт | 75 | счет |  |
| 532 | Катанка д6.5 | т | 1,2 | счет |  |
| Раздел 17. Воздушные линии 0,4 кВ |
| 533 | Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 0,38кВ | 1 опора | 500 | ВУЕР_РС-1-7 |  |
| 534 | Замена железобетонной приставки на деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 200 | ВУЕР_РС-1-65 |  |
| 535 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 35 | ВУЕР_РС-3-2 |  |
| 536 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 12 | ВУЕР_РС-3-26 |  |
| 537 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 191 | ВУЕР_РС-1-32 |  |
| 538 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 150 | ВУЕР_РС-4-7 |  |
| 539 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм: опрессовка наконечника | 1 наконечник | 360 | ВУЕР_КЛ-060101 |  |
| Раздел 18. Материалы в текущих ценах для ремонта воздушных линий 0,4 кВ |
| 540 | Опора (лиственница ошкуренная) 9м | шт | 500 | счет |  |
| 541 | Приставка ж/б ПТ 33-2 | шт | 700 | счет |  |
| 542 | СИП2 3х70+1х70 | м | 23000 | счет |  |
| 543 | СИП-2 3х25+1х35 | м | 12000 | счет |  |
| 544 | Изолятор ТФ-20 | шт | 150 | счет |  |
| 545 | Крючья КН-18 | шт | 150 | счет |  |
| 546 | Колпачок К-5 | шт | 150 | счет |  |
| 547 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 150 | счет |  |
| 548 | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт | 120 | счет |  |
| 549 | Крюк КА-450 настенный | шт | 1200 | счет |  |
| 550 | Зажим анкерный клиновой для ответвлений РА 2/25 | шт | 1200 | счет |  |
| 551 | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 100 | счет |  |
| 552 | Зажим поддерживающий SO 130 4х(25-120) | шт | 800 | счет |  |
| 553 | Лента бандажная F2007 | шт | 45 | счет |  |
| 554 | Скрепа бандажная СОТ 36 | шт | 4500 | счет |  |
| 555 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2,5-95 | шт | 1800 | счет |  |
| 556 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ЗЭТА | шт | 60 | счет |  |
| 557 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ЗЭТА | шт | 60 | счет |  |
| 558 | Наконечник алюминиевый ТА 70-12-12 ЗЭТА | шт | 240 | счет |  |
| 559 | Катанка д6.5 | т | 5,25 | счет |  |
| Раздел 19. Автоматические выключатели до 1000 В |
| 560 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа АВМ-4; АВМ-10; АВ-4; АВ-10 с ручным приводом | шт. | 35 | БЦ5-060301-0102 |  |
| 561 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 с номинальным током 250А и свыше | шт. | 30 | БЦ5-060301-0106 |  |
| 562 | Замена выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 номинальный ток до 200А | шт. | 30 | БЦ5-060301-0205 |  |
| 563 | Замена выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 с номинальным током 250А и свыше | шт. | 20 | БЦ5-060301-0206 |  |
| Раздел 20. Материалы в текущих ценах для ремонта автоматических выключателей до 1000 В |
| 564 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 4 | счет |  |
| 565 | Бензин БР "Калоша" | л | 12 | счет |  |
| 566 | Бязь отбеленная | мп | 8,5 | счет |  |
| 567 | Щетка-сметка | шт | 4 | счет |  |
| 568 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А | шт | 30 | счет |  |
| 569 | Автоматический выключатель типа ВА 57-39-341830 250А | шт | 20 | счет |  |
| Раздел 21. Щиты распределительные до 1 кВ |
| 570 | Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС: 1 группа сложности | панель (сборка) | 125 | БЦ5-080301-0201 |  |
| Раздел 22. Материалы в текущих ценах для ремонта щитов распределительный до 1 кВ |
| 571 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 250 | счет |  |
| 572 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 250 | счет |  |
| 573 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 250 | счет |  |
| 574 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 250 | счет |  |
| 575 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 250 | счет |  |
| 576 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 250 | счет |  |
| 577 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 250 | счет |  |
| 578 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 250 | счет |  |
| 579 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 250 | счет |  |
| 580 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 250 | счет |  |
| 581 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 250 | счет |  |
| 582 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 125 | счет |  |
| 583 | Изолятор ИО-1-2,5 У3 | шт | 125 | счет |  |
| 584 | Щетка-сметка | шт | 125 | счет |  |
| 585 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 125 | счет |  |
| 586 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 375 | счет |  |
| 587 | Бензин БР "Калоша" | л | 62,5 | счет |  |
| 588 | Уайт-спирит | л | 62,5 | счет |  |
| 589 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) | уп | 14 | счет |  |
| 590 | Полотно нетканое | мп | 31,25 | счет |  |
| 591 | Бязь отбеленная | мп | 31,25 | счет |  |
| 592 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 128 | счет |  |
| Раздел 23. Ячейки КРУ 6 (10) кВ |
| 593 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 1 группа сложности | ячейка | 19 | БЦ5-080201-0201 |  |
| Раздел 24. Материалы в текущих ценах для ремонта ячеек КРУ |
| 594 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 38 | счет |  |
| 595 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 38 | счет |  |
| 596 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 38 | счет |  |
| 597 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 38 | счет |  |
| 598 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 38 | счет |  |
| 599 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 38 | счет |  |
| 600 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 38 | счет |  |
| 601 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 38 | счет |  |
| 602 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 38 | счет |  |
| 603 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 38 | счет |  |
| 604 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 38 | счет |  |
| 605 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 38 | счет |  |
| 606 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 38 | счет |  |
| 607 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 38 | счет |  |
| 608 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 38 | счет |  |
| 609 | ИППУ-10/630-8-01 УХЛ1 (проходной изолятор) | шт | 38 | счет |  |
| 610 | Изолятор опорный ИОР-10/3,75 | шт | 38 | счет |  |
| 611 | Бензин БР "Калоша" | л | 38 | счет |  |
| 612 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 3,8 | счет |  |
| 613 | Уайт-спирит | л | 9,5 | счет |  |
| 614 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 9,5 | счет |  |
| 615 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 95 | счет |  |
| 616 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 57 | счет |  |
| 617 | Полотно нетканое | мп | 19 | счет |  |
| 618 | Бязь отбеленная | мп | 19 | счет |  |
| 619 | Электроды сварочные ОК 46 3мм | кг | 19 | счет |  |
| 620 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 3,8 | счет |  |
| 621 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 3,8 | счет |  |
| 622 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 3,8 | счет |  |
| 623 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 9,5 | счет |  |
| Раздел 25. Замена ограничителей перенапряжения |
| 624 | Замена ограничителей перенапряжения свыше 1 до 10кВ | один элемент | 48 | БЦ5-080802-0101 |  |
| Раздел 26. Материалы в текущих ценах для замены ограничителей перенапряжения |
| 625 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ1 | шт | 19 | счет |  |
| 626 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ1 | шт | 29 | счет |  |
| 627 | Бязь отбеленная | м.п. | 9,6 | счет |  |
| Раздел 27. Капитальный ремонт сетей освещения |
| 628 | Ремонт светильника: с лампами накаливания закрытого исполнения | шт. | 410 | БЦ5-090101-0501 |  |
| 629 | Ремонт прожектора | шт. | 19 | БЦ5-090101-0101 |  |
| 630 | Замена светильника: с лампами накаливания закрытого исполнения | шт. | 230 | БЦ5-090102-0501 |  |
| 631 | Замена прожектора | шт. | 12 | БЦ5-090102-0101 |  |
| 632 | Замена лампы накаливания светильника закрытого исполнения | шт. | 1000 | БЦ5-090104-0401 |  |
| 633 | Замена лампы светильника, установленного на опоре, дымовой трубе | шт. | 50 | БЦ5-090104-0701 |  |
| 634 | Ремонт выключателя автоматического в сетях освещения | шт. | 85 | БЦ5-090103-0101 |  |
| 635 | Ремонт щитка освещения | шт. | 55 | БЦ5-090103-0201 |  |
| 636 | Замена выключателей автоматических в сетях освещения | шт. | 90 | БЦ5-090104-0201 |  |
| 637 | Замена щитка освещения | шт. | 19 | БЦ5-090104-0801 |  |
| 638 | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители и патроны) | шт. | 430 | БЦ5-090104-0101 |  |
| 639 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: в трубах, блоках и в коробах | 100пм | 10 | БЦ5-080403-0103 |  |
| 640 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по стенам с креплением накладными скобами | 100пм | 5 | БЦ5-080403-0104 |  |
| 641 | Прокладка винипластовых труб по стенам и колоннам: диаметр труб 25 мм | 100 м труб | 12 | БЦ5-080410-0101 |  |
| 642 | Присоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 3 | один конец | 86 | БЦ5-080408-0101 |  |
| 643 | Отсоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 3 | один конец | 86 | БЦ5-080407-0101 |  |
| Раздел 28. Материалы в текущих ценах для ремонта сетей освещения |
| 644 | Светильник НСП-02(41)-200-003 200W с решеткой | шт | 230 | счет |  |
| 645 | Прожектор светодиодный 50Вт | шт | 12 | счет |  |
| 646 | Лампа светодиодная R63-9 Вт-220 В-3000К-Е27 | шт | 1050 | счет |  |
| 647 | Выключатель автоматический ВА-47-29 1п С 16А | шт | 45 | счет |  |
| 648 | Выключатель автоматический ВА-47-29 1п С 25А | шт | 45 | счет |  |
| 649 | Щиток освещения ОЩВ-12 63A/36A 220*400*120мм | шт | 19 | счет |  |
| 650 | Выключатель NATA белый | шт | 120 | счет |  |
| 651 | Розетка NATA с/з керамика белый | шт | 130 | счет |  |
| 652 | Розетка NATA двойная с/з закрытый керамика белый | шт | 180 | счет |  |
| 653 | Кабель ВВГ нг-LS 3*1,5 | м | 900 | счет |  |
| 654 | Кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 600 | счет |  |
| 655 | Гофра самозатухающая ф16мм | м | 600 | счет |  |
| 656 | Гофра самозатухающая ф20мм | м | 600 | счет |  |
| 657 | Коробка переходная монтажная 80х80х45 | шт | 320 | счет |  |
| 658 | Дюбель-гвоздь с бортиком 6х40 | шт | 1700 | счет |  |
| 659 | Дюбель-гвоздь с бортиком 6х60 | шт | 300 | счет |  |
| 660 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) | уп | 11 | счет |  |
| 661 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 85 | счет |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

- Общие положения.

  - Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут (будут) находиться на территории Заказчика.

  - Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика с резолюцией главного инженера.

  - Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы.

Обязанности Подрядчика.

  - Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

    - Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами.

    - Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

    - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

    - До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (Приказ Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики"), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

    - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

    - Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

    - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

    - Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ.

    - Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

    - Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

  - Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

  - Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

  - При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

- Обязанности Заказчика.

  - Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

  - Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.

  - Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него.

  - Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

  - Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

  - Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком.

- Заказчик имеет право

  - В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

  - В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

- Особые условия.

  - Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД.

  - Нарушение требований нормативных актов по охране труда, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

  - Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы.

  - Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение.

  - Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.

- Меры ответственности

  - В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика.

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

  - За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ, Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

  - При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

  - не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

  - не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений;

  - не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами;

  - несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,

  - за привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

  - Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.

ФОРМЫ

Форма 1 аукционной заявки

Заказчику:

ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме

Уважаемые господа!

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения Договора ____________________________ (далее по тексту – аукцион), а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты,

_____________________________________________________________________________ (наименование Участника закупки)

в лице___________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. полностью либо уполномоченного представителя)

действующего (ей) на основании ____________________________________________________,

(устав, доверенность и т.п.)

выражает свое согласие на участие в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, Аукционной документации, а также в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», и направляет настоящую заявку, содержащую предложение на основании локального сметного расчета № 1.

2. _________________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

обязуется, в случае признания победителем или лицом, обязанным заключить договор по итогам проведения аукциона, поставить на условиях, предусмотренных извещением о проведении аукциона, Аукционной документацией, а также на условиях, предусмотренных настоящей заявкой, ____________________________________________.

3. _________________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

предлагает __________________________ по цене, составляющей ____________(______________________________________________________) руб. ____ коп.			           (указать цену цифрами и прописью)

Заявленная цена окончательна и указана с учетом всех расходов, возникающих у подрядчика в процессе исполнения договора. Цена изменению при заключении договора не подлежит.

Гарантийный срок на выполненные работы_______________________.

- В случае если наша организация будет признана победителем открытого аукциона, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на условиях, предусмотренных извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме, Аукционной документацией и по цене, предложенной в нашей заявке.

5. Мы обязуемся подписать договор на условиях, предусмотренных извещением и документацией о проведении открытого аукциона в электронной форме, и по цене, предложенной в нашей заявке, если участники закупки, предложившие лучшие цены, чем предложена нами, будут признаны уклонившимися от заключения договора.

6. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении открытого аукциона в электронной форме просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наши юридический и фактический адреса (сведения о месте жительства): _________________________________________________________________________________, телефон _____________, факс ____________, банковские реквизиты: _____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, ИНН______________________________________.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________________________________________.

10. Подача заявки является для ______________________________(наименование участника закупки) принятием (акцептом) всех условий ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», в том числе, согласием исполнять обязанности участника закупки, в том числе заключить и исполнить Договор на предусмотренных извещением, проектом Договора условиях.

11. ______________________________(наименование участника закупки) понимает, что понесет  ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за представление недостоверных сведений о месте регистрации участника закупки, указанном в заявке на участие в закупке.

12. Настоящая заявка действительна до _____________________.

К настоящей заявке прилагаются документы по Описи на ________ лист__.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)                        (подпись)                                                  (ФИО)

М.П. (при наличии печати)

# Footnotes

Локальный сметный расчет рассчитывается участниками закупки самостоятельно и прилагаются в составе заявки.