# Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

07.09.2020 г.

Наименование Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»,

Место нахождения (юридический адрес): 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А.

Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746.

Адрес интернет-сайта: www.new.energo124.ru., тел. (391) 264-97-57, 219-55-66, e-mail: energo124@mail.ru

Настоящим объявляет о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае (Мотыгинский район, Кежемский район) (Закупка № 15-2020).

- Контактная информация:

по техническим вопросам, инициатор Договора – Образцов Михаил Михайлович, тел. (391) 264-97-57 (доб. 110), e-mail: energo124@mail.ru ;

по вопросам организации процедуры, специалист по закупкам – Попова Елена Сергеевна, тел. (391) 219-55-66 (доб. 138), e-mail: energo124@mail.ru.

- Способ осуществления закупки: открытый аукцион в электронной форме. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационной cети Интернет: www.otc.ru.

- Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае (Мотыгинский район, Кежемский район).

Объем выполняемых работ: в соответствии с Аукционной документацией (Техническим заданием).

- Подробное описание предмета закупки и условий Договора, а также процедуры открытого аукциона в электронной форме содержится в Аукционной документации, которая предоставляется любому участнику в электронной форме через единую информационную систему (сайт www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки») с 07.09.2020г. по 24.09.2020г. Аукционная документация предоставляется без взимания платы.

- Место выполнения работ: г. Красноярск и Красноярский край (Мотыгинский район, Кежемский район).

- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме является извещением о проведении торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ведет к возникновению соответствующих прав и обязанностей сторон. Настоящее извещение является неотъемлемой частью Аукционной документации.

- Участником открытого аукциона в электронной форме может быть любой Подрядчик (юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с Положением о закупке Заказчика, в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и Аукционной документации), обладающий необходимыми профессиональными знаниями и опытом, имеющий ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладающий управленческой компетентностью, обладающий гражданской правоспособностью, не являющийся неплатежеспособным или банкротом, не находящийся в процессе ликвидации, включая дополнительные требования, установленные Аукционной документацией. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Аукционной документации по открытому аукциону в электронной форме.

- Начальная (максимальная) цена договора: 106 320 012 (сто шесть миллионов триста двадцать тысяч двенадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.  Цена договора включает в себя стоимость выполнения работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если при исполнении Договора по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объём работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объём работ не более чем на десять процентов, по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в Договоре цены условной единицы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. Объём работ, предусмотренный Договором, изменяется по соглашению сторон в случае необходимости увеличения объёма работ, прямо не предусмотренных Договором, но необходимость предоставления, которых предусмотрена Договором.

- Заказчик устанавливает требование о внесении обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора - 5 316 000 (пять миллионов триста шестнадцать тысяч) рублей 60 копеек, НДС не облагается. Способы и порядок внесения обеспечения заявки, реквизиты для перечисления обеспечения, порядок и сроки возврата обеспечения заявки указываются Заказчиком в Аукционной документации.

- Заказчик устанавливает требование внесения обеспечения исполнения Договора в размере 20 (двадцати) процентов начальной (максимальной) цены Договора – 21 264 002 (двадцать один миллион двести шестьдесят четыре тысячи два) рубля 40 копеек, НДС не облагается. Порядок внесения обеспечения исполнения Договора, реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора, порядок возврата обеспечения исполнения Договора указываются Заказчиком в Аукционной документации и проекте Договора.

- Для участия в открытом аукционе в электронной форме необходимо своевременно подать в электронной форме заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Аукционной документации по открытому аукциону в электронной форме.

- Заявки (коммерческие предложения) для участия в процедуре должны быть поданы в электронном виде (сканированные копии), подписанные ЭЦП, на электронной торговой площадке www.otc.ru., с 08.09.2020 г. и не позднее 06:00 ч. (время московское) 24.09.2020 г.

- Вскрытие заявок, поданных в электронной форме, осуществляется комиссией по закупкам в 06:00 ч. (время московское) 24.09.2020 г. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом аукционе обеспечивается оператором электронной площадки. Протокол вскрытия заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке www.otc.ru. размещается непосредственно после вскрытия заявок 24.09.2020 г.

Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по закупкам 25.09.2020 г. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе составляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru в разделе «Закупки», в соответствии с пунктом 3.5.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА НЕРГО».

Проведение открытого аукциона в электронной форме осуществляется в 06:00 ч. (время московское) 29.09.2020 г. на ЭТП (на странице данного аукциона на торговой площадке www.otc.ru) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме составляется протокол проведения открытого аукциона в электронной форме, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте: www.new.energo124.ru в разделе «Закупки», в соответствии с пунктом 3.6.12 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА НЕРГО».

- Организатор закупки вправе в любое время внести изменения в извещение по открытому аукциону в электронной форме. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе продлевается следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в п. 3.1.3 Положения о закупках.

- Проведение аукциона осуществляется в соответствии с порядком, определенным в Аукционной документации по открытому аукциону в электронной форме.

- Извещение и Аукционная документация о проведении открытого аукциона в электронной форме публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки».

- Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) Аукционной документации.

При возникновении вопросов Участник закупки имеет право обратиться к Заказчику за разъяснениями. Для этого Участнику необходимо изложить суть вопроса на ЭТП в соответствующем разделе.

Заказчик обязан предоставить заинтересованному лицу письменное разъяснение в электронной форме в течение трех календарных дней, следующих за днем поступления Заказчику заявления заинтересованного лица, если заявление заинтересованного лица поcтупило в адрес Заказчика с момента размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона и не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, а именно: с 08.09.2020г. по 21.09.2020г. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не должен изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае (Мотыгинский район, Кежемский район).

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2021 год;

1.2. График капитального ремонта электрооборудования ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2021 год;

1.3. Производственная необходимость ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2. Цель выполнения работ.

Восстановление номинальных характеристик и параметров электрооборудования с обеспечением его работоспособности до очередного капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями основных нормативно-технических документов (НТД).

3. Общие требования.

  - При капитальном ремонте масляных выключателей следует выполнить следующие работы:

    - Чистка, наружный осмотр МВ и проверка его работы для выявления дефектов.

    - Слив масла, проверка работы и ремонт маслоуказателей.

    - Расшиновка выключателя.

    - Ремонт (с заменой изношенных, дефектных деталей) полюсов выключателя:

- Основного цилиндра.

- Траверсы с подвижными контактами.

- Гибких связей.

- Силовой токоведущей части.

- Дугогасительной камеры.

- Неподвижного розеточного контакта.

    - Ремонт сборочных единиц и деталей, рамы масляного выключателя:

- Тележки и механизма блокировки (при выкатном исполнении).

- Валов выключателя.

- Отключающих пружин.

- Ремонт и регулировка тяг.

- Пружинного буфера.

- Масляного буфера.

- Опорных изоляторов.

- Регулировка блок контактов.

    - Ремонт (с заменой изношенных, дефектных деталей) привода выключателя:

- Электромагнита отключения.

- Электромагнита включения.

- Механизма свободного расцепления.

- Запорных устройств.

    - Ремонт ошиновки и втычных контактов.

    - Сборка выключателя.

    - Смазка трущихся частей и протяжка узлов выключателя.

    - Покраска рамы, полюсов выключателя, токоведущих шин (при необходимости).

    - Регулировка механических характеристик выключателя и привода:

- проверка регулировки механических характеристик и правильность работы всех механизмов привода,

- проверка на правильность работы приводного механизма совместно с выключателем,

- ошиновка выключателя.

    - Проведение необходимых эл. измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

    - Опробование выключателя в сборе.

    - Сдача выключателя в эксплуатацию и оформление акта выполненных работ.

3.2.  При капитальном ремонте разъединителей следует выполнить следующие работы:

    - Внешний осмотр разъединителя.

    - Расшиновка разъединителя.

    - Разборка разъединителя и дефектация.

    - Ремонт рамы разъединителя;

- проверка состояния сварных соединений,

- проверка крепления рамы к металлическим конструкциям.

- проверка крепления вала разъединителя в подшипниках рамы.

- замена смазки подшипников.

    - Ремонт опорных изоляторов:

- чистка и осмотр изоляторов,

- проверка крепления изоляторов к раме разъединителя.

    - Ремонт изолирующих фарфоровых тяг:

- чистка и осмотр тяг,

- проверка и смазка узлов крепления тяг.

    - Ремонт подвижных контактов:

- чистка и смазка,

- проверка узлов крепления пружин поджатия.

    - Ремонт неподвижных контактов:

- чистка и смазка,

- проверка крепления неподвижных контактов к опорным изоляторам.

    - Ремонт контактных соединений шин:

- чистка и смазка.

    - Ремонт привода разъединителя и приводного механизма:

- чистка и смазка механизма привода,

- проверка узлов соединения механизма   привода,

- чистка и проверка узлов электромагнитной блокировки.

    - Ремонт заземляющих ножей.

    - Ремонт привода заземляющих ножей:

- чистка, смазка механизма привода,

- проверка узлов соединения механизма привода,

- чистка и проверка узлов электромагнитной блокировки.

    - Сборка и регулировка разъединителя.

    - Восстановление лакокрасочного покрытия.

    - Проведение необходимых измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

    - Опробование главных и заземляющих ножей разъединителя с проверкой работы блокировки.

    - Ошиновка разъединителя.

    - Контрольная обтяжка болтовых соединений.

    - Сдача разъединителя в эксплуатацию и оформление выполненных работ.

3.3.  При капитальном ремонте ячеек КРУ-6 (10) кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр, чистка, дефектация.

    - Наличие уплотнения проходных изоляторов между соседними отсеками и шкафами КРУ.

    - Замена дефектных сборочных единиц и деталей.

    - Протяжка и смазка болтовых контактных соединений токоведущих частей.

    - Контроль сварных контактных соединений.

    - Проверка присоединения контура заземления к корпусу шкафов КРУ.

    - Проверка состояния фарфоровых изоляторов.

    - Проверка и ремонт механической блокировки, предотвращающей включение выключателя в расфиксированном положении.

    - Проверка блокировки, предотвращающей выкатывание тележки в рабочее положение и выкатывания из рабочего положения при включенном выключателе.

    - Проверка работы шторочного механизма несколькими операциями по вкату и выкату выкатного элемента.

    - Проверка соосности и вхождения разъединяющих контактов.

    - Проверка состояния заземлителей выкатного элемента КРУ (если есть ЗН и выкатной тип).

    - Проверка работы заземляющих ножей ячеек КРУ (если есть ЗН).

    - Произвести опробование блокировки, предотвращающей вкатывание тележки в рабочее положение при включенных заземляющих ножах (если выкатной тип).

    - Проверка надежности крепления арматуры ячейки.

    - Смазка трущихся частей.

    - Ремонт корпуса шкафа КРУ, уплотнений крышек и отверстий для ввода кабеля.

    - Окраска металлических поверхностей (при необходимости).

    - Проведение необходимых эл. измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

    - Сдача ячейки в эксплуатацию и оформление выполненных работ.

3.4.  При капитальном ремонте силового трансформатора следует выполнить следующие работы:

    - Наружный осмотр, дефектация.

    - Доливка или замена трансформаторного масла (при необходимости).

    - Очистка от загрязнений, подкраска.

    - Протяжка уплотнений (вводов В.Н., Н.Н., основного бака) и, если требуется, их замена.

    - Внешний осмотр изоляторов Н.Н.

    - Протяжка уплотнений Н.Н.

    - Покраска выцветшей расцветки фаз вводов Н.Н.

    - Внешний осмотр изоляторов В.Н.

    - Очистка и протирка вводов В.Н.

    - Покраска выцветшей расцветки фаз вводов В.Н.

    - Наружный осмотр системы охлаждения.

    - Чистка радиаторов охлаждения силового трансформатора.

    - Замена эл. двигателей системы охлаждения силового трансформатора (при наличии).

    - Ревизия запорной арматуры системы охлаждения силового трансформатора (при наличии).

    - Ревизия коммутационной аппаратуры системы охлаждения трансформатора (при наличии).

    - Опробование вентиляторов системы охлаждения трансформатора (при наличии).

    - Замена термосигнализатора системы охлаждения трансформатора (при наличии).

    - Ремонт, чистка расширительного бака трансформатора (замена при необходимости съемных элементов).

    - Ревизия предохранительного клапана (при наличии).

    - Внешний осмотр и ревизия (ПБВ или РПН).

    - Доливка или замена трансформаторного масла в РПН при необходимости.

    - Очистка от загрязнений воздухоосушительного фильтра.

    - Замена силикагеля в воздухоосушительном фильтре.

3.5.  При капитальном ремонте воздушной линии 6 (10) кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр линии и ее дефектация.

    - Правка или замена опор.

    - Перетяжка проводов в пролетах при необходимости.

    - Подтяжка или замена бандажей при необходимости.

    - Замена изоляторов, зажимов и т.п. при необходимости.

    - Замена разрядников при необходимости.

3.6.  При капитальном ремонте кабельной линии 6 (10) кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр линии и ее дефектация.

    - Осмотр: концевых заделок, кабельных наконечников, состояние опрессовки, контактная часть наконечника, окисление кабеля и наконечника, кабельных жил, растрескивание изоляции, расплавление изоляции от нагрева, ревизия или ремонт.

    - Протяжка контактных соединений.

    - Наличие кабельных бирок.

    - Осмотр на отсутствие подтекания масла с кабельной линии (маслонаполненный или маслопропитанный кабель).

    - Высоковольтные испытания КЛ.

3.7.  При капитальном ремонте кабельной линии 0,4 кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр линии и ее дефектация.

    - Осмотр концевых заделок, кабельных наконечников, состояние опрессовки, контактная часть наконечника, окисление кабеля и наконечника, кабельных жил растрескивание изоляции, расплавление изоляции от нагрева, ремонт, замена.

    - Протяжка контактных соединений.

    - Наличие кабельных бирок.

    - Замеры изоляции КЛ с помощью мегомметра.

3.8. При капитальном ремонте распределительного щита 0,4 кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр распределительного щита, чистка, дефектация.

    - Восстановление уплотнительных изоляционных колец в местах для ввода кабельных жил в распределительный пункт.

    - Замена дефектных сборочных единиц и деталей.

    - Протяжка и смазка болтовых контактных соединений токоведущих частей.

    - Контроль сварных контактных соединений.

    - Проверка присоединения контура заземления к корпусу щита.

    - Проверка и ремонт механической блокировки, предотвращающей включение выключателя в расфиксированном положении (при наличии).

    - Проверка соосности и вхождения разъединяющих контактов.

    - Окраска металлических поверхностей.

3.9. При капитальном ремонте автоматических выключателей следует выполнить следующие работы:

    - Наружный осмотр, чистка.

    - Разборка, дефектация.

    - Ремонт контактной системы, втычных контактов с заменой изношенных деталей.

    - Ремонт дугогасительных камер.

    - Ремонт электромагнитного привода.

    - Проверка работы полупроводникового расцепителя.

    - Проверка провалов главных контактов выключателя и толщины металлокерамического слоя контактов.

    - Проверка затяжки болтовых и винтовых соединений внутри выключателя и проверка затяжки крепления стационарных выключателей к панели.

    - Проверка четкости взвода, включения и отключения выключателя.

    - Проверка работы привода.

    - Проверка вспомогательных контактов (блок-контактов).

3.10. При капитальном ремонте ограничителя перенапряжения следует выполнить следующие работы:

    - Наружный осмотр, чистка, дефектация.

    - Протяжка и смазка силовых болтовых соединений.

    - Замеры изоляции ограничителя перенапряжения.

    - Высоковольтные испытания ограничителя перенапряжения.

3.11. Срок выполнения работ: с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

3.12. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

    - Подрядная организация должна иметь специализированную технику, поверенные приборы, исправный инструмент и приспособления для выполнения указанных работ (ЭТЛ, мегомметр, комплект монтажного оборудования, инструменты, приспособления и т.д.).

    - Работы выполняются в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

3.13. Требования к подрядчику:

Опыт подрядной организации в сфере выполнения аналогичных работ на предприятиях энергетики должен составлять не менее 2 лет. Подрядчик должен быть обеспечен достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок. Персонал Подрядчика должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией, также иметь группы по электробезопасности (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), соответствующие выполняемой работе.

Персонал организации-Подрядчика должен знать и применять требования правил, инструкций и других НПА в части соблюдения требований ОТ, ПТЭ, ППБ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли. При осуществлении деятельности на объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка, Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности (Приложение № 2 к ТЗ).

3.14. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

4. Требования к выполнению работ.

  - Подрядчик использует расходные материалы, комплектующие и заменяемые узлы оборудования, предоставленные Заказчиком.

  - Подрядчик выполняет Работы в соответствии с НТД.

  - Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, сдаёт Работы и передаёт демонтированное оборудование и материалы по Акту возврата материалов и оборудования после демонтажа.

4.4. По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты приемки- передачи выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующим НТД;

- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

5. Гарантийный срок.

5.1. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы.

5.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет или возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с устранением дефектов в выполненных работах силами третьих лиц.

Приложение № 1 – Ведомость объемов работ № 1;

Приложение № 2 – Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

Приложение № 1 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

на выполнение работ по капитальному

ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций,

электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и

аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных

в г. Красноярске и Красноярском крае

(Мотыгинский район, Кежемский район) на 2021 г.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Разъединители |
| 1 | Ремонт разъединителей, тип РЛН-110: 1 группа сложности | компл. | 27 | БЦ5-070101-0301 |  |
| 2 | Ремонт разъединителей, тип РЛН-35: 1 группа сложности | компл. | 66 | БЦ5-070101-0201 |  |
| 3 | Ремонт разъединителей, тип РЛНД-6, РЛНД-10: 1 группа сложности | компл. | 195 | БЦ5-070101-0101 |  |
| Раздел 2. Материалы в текущих ценах для ремонта разъединителей |
| ремонт разъединителя типа РЛН-110. |
| 4 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 135 | счет |  |
| 5 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 135 | счет |  |
| 6 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 54 | счет |  |
| 7 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 108 | счет |  |
| 8 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 162 | счет |  |
| 9 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 162 | счет |  |
| 10 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 108 | счет |  |
| 11 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 108 | счет |  |
| 12 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 162 | счет |  |
| 13 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 162 | счет |  |
| 14 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 162 | счет |  |
| 15 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 270 | счет |  |
| 16 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 135 | счет |  |
| 17 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 135 | счет |  |
| 18 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 270 | счет |  |
| 19 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 135 | счет |  |
| 20 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 27 | счет |  |
| 21 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 2,7 | счет |  |
| 22 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 2,7 | счет |  |
| 23 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 2,7 | счет |  |
| 24 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 40,5 | счет |  |
| 25 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 13,5 | счет |  |
| 26 | Уайт-спирит | л | 27 | счет |  |
| 27 | Бензин БР "Калоша" | л | 40,5 | счет |  |
| 28 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 5,4 | счет |  |
| 29 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 5,4 | счет |  |
| 30 | Полотно нетканое | мп | 27 | счет |  |
| 31 | Бязь отбеленная | мп | 27 | счет |  |
| 32 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 135 | счет |  |
| 33 | Ламель (КЛ8.572.000) | шт | 81 | счет |  |
| 34 | Ламель (КЛ8.572.001) | шт | 81 | счет |  |
| 35 | Пружина | шт | 81 | счет |  |
| ремонт разъединителя типа РЛН-35. |
| 36 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 330 | счет |  |
| 37 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 330 | счет |  |
| 38 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 132 | счет |  |
| 39 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 264 | счет |  |
| 40 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 396 | счет |  |
| 41 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 396 | счет |  |
| 42 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 264 | счет |  |
| 43 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 264 | счет |  |
| 44 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 396 | счет |  |
| 45 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 396 | счет |  |
| 46 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 396 | счет |  |
| 47 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 660 | счет |  |
| 48 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 330 | счет |  |
| 49 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 330 | счет |  |
| 50 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 660 | счет |  |
| 51 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 330 | счет |  |
| 52 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 66 | счет |  |
| 53 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 6,6 | счет |  |
| 54 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 6,6 | счет |  |
| 55 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 6,6 | счет |  |
| 56 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 99 | счет |  |
| 57 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 33 | счет |  |
| 58 | Уайт-спирит | л | 66 | счет |  |
| 59 | Бензин БР "Калоша" | л | 99 | счет |  |
| 60 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 13,2 | счет |  |
| 61 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 13,2 | счет |  |
| 62 | Полотно нетканое | мп | 66 | счет |  |
| 63 | Бязь отбеленная | мп | 66 | счет |  |
| 64 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 330 | счет |  |
| 65 | Ламель (КЛ8.572.000) | шт | 198 | счет |  |
| 66 | Ламель (КЛ8.572.001) | шт | 198 | счет |  |
| 67 | Пружина | шт | 198 | счет |  |
| ремонт разъединителя типа РЛНД-6, РЛНД-10 |
| 68 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 390 | счет |  |
| 69 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 390 | счет |  |
| 70 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 1170 | счет |  |
| 71 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 780 | счет |  |
| 72 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 780 | счет |  |
| 73 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 1950 | счет |  |
| 74 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 1170 | счет |  |
| 75 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 1950 | счет |  |
| 76 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 975 | счет |  |
| 77 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 1950 | счет |  |
| 78 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 195 | счет |  |
| 79 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 48,75 | счет |  |
| 80 | Уайт-спирит | л | 97,5 | счет |  |
| 81 | Бензин БР "Калоша" | л | 292,5 | счет |  |
| 82 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 39 | счет |  |
| 83 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 39 | счет |  |
| 84 | Полотно нетканое | мп | 97,5 | счет |  |
| 85 | Бязь отбеленная | мп | 97,5 | счет |  |
| 86 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 195 | счет |  |
| Раздел 3. Выключатели |
| 87 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа МКП-110 | шт. | 8 | БЦ5-060201-0109 |  |
| 88 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа МКП-35 | шт. | 15 | БЦ5-060201-0108 |  |
| 89 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВМД-10, ВМГ-133, ВПМ-10 | шт. | 112 | БЦ5-060201-0102 |  |
| 90 | Типовой капитальный ремонт выключателя: ВНР-10 | 1 выключатель | 74 | ВУЕР_ПС(2008)-333 |  |
| Раздел 4. Материалы в текущих ценах для ремонта выключателей |
| ремонт масляного выключателя МКП-110 |
| 91 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 32 | счет |  |
| 92 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 16 | счет |  |
| 93 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 16 | счет |  |
| 94 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 32 | счет |  |
| 95 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 24 | счет |  |
| 96 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 16 | счет |  |
| 97 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 32 | счет |  |
| 98 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 48 | счет |  |
| 99 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 56 | счет |  |
| 100 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 48 | счет |  |
| 101 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 56 | счет |  |
| 102 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 56 | счет |  |
| 103 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 56 | счет |  |
| 104 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 48 | счет |  |
| 105 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 32 | счет |  |
| 106 | Гровер оцинк. ф6мм DIN127 | шт | 56 | счет |  |
| 107 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 56 | счет |  |
| 108 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 56 | счет |  |
| 109 | Текстолит листовой эл.технический А 3,0 | кг | 28 | счет |  |
| 110 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 4 | счет |  |
| 111 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 4 | счет |  |
| 112 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 4 | счет |  |
| 113 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 8 | счет |  |
| 114 | Уайт-спирит | л | 4 | счет |  |
| 115 | Бензин БР "Калоша" | л | 16 | счет |  |
| 116 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 0,2 | счет |  |
| 117 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 2,4 | счет |  |
| 118 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 1,6 | счет |  |
| 119 | Полотно нетканое | мп | 8 | счет |  |
| 120 | Бязь отбеленная | мп | 8 | счет |  |
| ремонт масляного выключателя МКП-35 |
| 121 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 60 | счет |  |
| 122 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 30 | счет |  |
| 123 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 30 | счет |  |
| 124 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 60 | счет |  |
| 125 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 45 | счет |  |
| 126 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 30 | счет |  |
| 127 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 60 | счет |  |
| 128 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 90 | счет |  |
| 129 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 105 | счет |  |
| 130 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 90 | счет |  |
| 131 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 105 | счет |  |
| 132 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 105 | счет |  |
| 133 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 105 | счет |  |
| 134 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 90 | счет |  |
| 135 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 60 | счет |  |
| 136 | Гровер оцинк. ф6мм DIN127 | шт | 105 | счет |  |
| 137 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 105 | счет |  |
| 138 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 105 | счет |  |
| 139 | Текстолит листовой эл.технический А 3,0 | кг | 52,5 | счет |  |
| 140 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 7,5 | счет |  |
| 141 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 7,5 | счет |  |
| 142 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 7,5 | счет |  |
| 143 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 15 | счет |  |
| 144 | Уайт-спирит | л | 7,5 | счет |  |
| 145 | Бензин БР "Калоша" | л | 30 | счет |  |
| 146 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 0,37 | счет |  |
| 147 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 4,5 | счет |  |
| 148 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 3 | счет |  |
| 149 | Полотно нетканое | мп | 15 | счет |  |
| 150 | Бязь отбеленная | мп | 15 | счет |  |
| 151 | Кольцо уплотнительное для МКП-35 | шт | 45 | счет |  |
| 152 | Контакт для МКП-35 | шт | 45 | счет |  |
| 153 | Прокладка для МКП-35 | шт | 45 | счет |  |
| 154 | Стержень для МКП-35 | шт | 45 | счет |  |
| 155 | Камера для МКП-35 | шт | 45 | счет |  |
| 156 | Штанга для МКП-35 | шт | 45 | счет |  |
| 157 | Трубка стеклянная для МКП-35 | шт | 45 | счет |  |
| ремонт масляного выключателя ВМД-10, ВМГ-133, ВПМ-10. |
| 158 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 336 | счет |  |
| 159 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 224 | счет |  |
| 160 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 224 | счет |  |
| 161 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 112 | счет |  |
| 162 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 224 | счет |  |
| 163 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 224 | счет |  |
| 164 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 224 | счет |  |
| 165 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 448 | счет |  |
| 166 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 448 | счет |  |
| 167 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 224 | счет |  |
| 168 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 224 | счет |  |
| 169 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 224 | счет |  |
| 170 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 560 | счет |  |
| 171 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 672 | счет |  |
| 172 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 336 | счет |  |
| 173 | Гровер оцинк. ф6мм DIN127 | шт | 336 | счет |  |
| 174 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 560 | счет |  |
| 175 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 560 | счет |  |
| 176 | Текстолит листовой эл.технический А 3,0 | кг | 112 | счет |  |
| 177 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 22,4 | счет |  |
| 178 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 22,4 | счет |  |
| 179 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 22,4 | счет |  |
| 180 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 56 | счет |  |
| 181 | Уайт-спирит | л | 56 | счет |  |
| 182 | Бензин БР "Калоша" | л | 224 | счет |  |
| 183 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 1,7 | счет |  |
| 184 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 22,4 | счет |  |
| 185 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 16,8 | счет |  |
| 186 | Полотно нетканое | мп | 56 | счет |  |
| 187 | Бязь отбеленная | мп | 56 | счет |  |
| 188 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 112 | счет |  |
| 189 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 112 | счет |  |
| 190 | Связь гибкая (розет.конт.) для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 336 | счет |  |
| 191 | Стержень токоведущий м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 112 | счет |  |
| 192 | Ламель для ВМГ-10 для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 336 | счет |  |
| 193 | Наконечник для ВМГ-133 для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 336 | счет |  |
| 194 | Ламель розеточного контакта для ВМГ-133 | шт | 336 | счет |  |
| 195 | Контакт розеточный для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 336 | счет |  |
| 196 | Ламель м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 336 | счет |  |
| 197 | Стекло масло указателя для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 336 | счет |  |
| 198 | Стержень токоведущий с м/к для ВМГ-133 | шт | 336 | счет |  |
| 199 | Стержень подвижного контакта для ВПМ-10 | шт | 112 | счет |  |
| 200 | Наконечник для ВПМ-10 | шт | 112 | счет |  |
| 201 | Ламель розеточного контакта для ВПМ-10 | шт | 336 | счет |  |
| 202 | Прокладка для ВПМ-10 | шт | 336 | счет |  |
| 203 | Связь гибкая для ВПМ-10 | шт | 336 | счет |  |
| ремонт выключателя нагрузки типа ВНР-10 |
| 204 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 148 | счет |  |
| 205 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 148 | счет |  |
| 206 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 148 | счет |  |
| 207 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 148 | счет |  |
| 208 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 296 | счет |  |
| 209 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 296 | счет |  |
| 210 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 370 | счет |  |
| 211 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 222 | счет |  |
| 212 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 222 | счет |  |
| 213 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 888 | счет |  |
| 214 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 370 | счет |  |
| 215 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 444 | счет |  |
| 216 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 444 | счет |  |
| 217 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 14,8 | счет |  |
| 218 | Бензин БР "Калоша" | л | 37 | счет |  |
| 219 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 1,11 | счет |  |
| 220 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 7,4 | счет |  |
| 221 | Полотно нетканое | мп | 37 | счет |  |
| 222 | Бязь отбеленная | мп | 37 | счет |  |
| Раздел 5. Разрядники |
| 223 | Ремонт разрядника: тип РВС-110 | 3 фазы | 10 | БЦ5-080801-0301 |  |
| 224 | Ремонт разрядника: тип РВС-35 | 3 фазы | 32 | БЦ5-080801-0201 |  |
| Раздел 6. Материалы в текущих ценах для ремонта разрядников |
| ремонт разрядника РВС-110, РВС-35. |
| 225 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 84 | счет |  |
| 226 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 84 | счет |  |
| 227 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 126 | счет |  |
| 228 | Шайба оцинкованная ф14*28 DIN125 | шт | 126 | счет |  |
| 229 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 12,6 | счет |  |
| 230 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 12,6 | счет |  |
| 231 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 12,6 | счет |  |
| 232 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 63 | счет |  |
| 233 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 63 | счет |  |
| 234 | Уайт-спирит | л | 63 | счет |  |
| 235 | Бензин БР "Калоша" | л | 63 | счет |  |
| 236 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 1,26 | счет |  |
| 237 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 25,2 | счет |  |
| 238 | Полотно нетканое | мп | 126 | счет |  |
| 239 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 21 | счет |  |
| Раздел 7. Бетонные реакторы |
| 240 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБС-6-10; РБАС-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 6 | БЦ6-020201-0201 |  |
| Раздел 8. Материалы в текущих ценах для ремонта бетонных реакторов |
| 241 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 12 | счет |  |
| 242 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 12 | счет |  |
| 243 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 24 | счет |  |
| 244 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1 | счет |  |
| 245 | Бензин БР "Калоша" | л | 2 | счет |  |
| 246 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 0,2 | счет |  |
| 247 | Полотно нетканое | мп | 6 | счет |  |
| 248 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 6 | счет |  |
| Раздел 9. Трансформаторы |
| 249 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 35кВ, переключаемых без возбуждения, без смены обмоток, мощность 2500кВА | шт. | 2 | БЦ6-010104-1302 |  |
| 250 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 1600кВА | шт. | 1 | БЦ6-010101-1702 |  |
| 251 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 1000кВА | шт. | 49 | БЦ6-010101-1602 |  |
| 252 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 750кВА | шт. | 3 | БЦ6-010101-1502 |  |
| 253 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 630кВА | шт. | 11 | БЦ6-010101-1402 |  |
| 254 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 400кВА | шт. | 8 | БЦ6-010101-1202 |  |
| 255 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 320кВА | шт. | 12 | БЦ6-010101-1102 |  |
| 256 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 250кВА | шт. | 7 | БЦ6-010101-1002 |  |
| 257 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 160кВА | шт. | 4 | БЦ6-010101-0802 |  |
| 258 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 100кВА | шт. | 4 | БЦ6-010101-0702 |  |
| 259 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 63кВА | шт. | 4 | БЦ6-010101-0602 |  |
| 260 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения до 10 кВ: группы сложности I | шт. | 3 | БЦ5-081202-0101 |  |
| Раздел 10. Материалы в текущих ценах для ремонта трансформаторов |
| ремонт силового трансформатора типа ТМ-63-2500 кВА |
| 261 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 176 | счет |  |
| 262 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 176 | счет |  |
| 263 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 176 | счет |  |
| 264 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 440 | счет |  |
| 265 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 264 | счет |  |
| 266 | Болт оцинк. М16*60 | шт | 176 | счет |  |
| 267 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 528 | счет |  |
| 268 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 440 | счет |  |
| 269 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 880 | счет |  |
| 270 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 704 | счет |  |
| 271 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 880 | счет |  |
| 272 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 880 | счет |  |
| 273 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 704 | счет |  |
| 274 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 440 | счет |  |
| 275 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 1320 | счет |  |
| 276 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 1056 | счет |  |
| 277 | Картон электроизоляционный тип ЭВ-0,2мм ш. 1100 мм | м | 88,4 | счет |  |
| 278 | Лакоткань ЛШМ (толщиной 0,15мм) | м | 88,4 | счет |  |
| 279 | Лента киперная | м | 884 | счет |  |
| 280 | Шнур лавсановый ø3мм | м | 442 | счет |  |
| 281 | Техпластина МБС 8мм | кг | 442 | счет |  |
| 282 | Резина полосовая УМ 20х15 | м | 530,4 | счет |  |
| 283 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 264 | счет |  |
| 284 | Уайт-спирит | л | 44,2 | счет |  |
| 285 | Ацетон | л | 22,1 | счет |  |
| 286 | Бензин БР "Калоша" | л | 972,4 | счет |  |
| 287 | Керосин КО | л | 884 | счет |  |
| 288 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 44,2 | счет |  |
| 289 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 8,84 | счет |  |
| 290 | Полотно нетканое | мп | 353,6 | счет |  |
| 291 | Бязь отбеленная | мп | 353,6 | счет |  |
| 292 | СИЛИКАГЕЛЬ ИНДИКАТОРНЫЙ | кг | 8,84 | счет |  |
| 293 | Силикагель технический КСМГ | кг | 1326 | счет |  |
| 294 | Спирт этиловый | л | 44,2 | счет |  |
| 295 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 17,68 | счет |  |
| 296 | Моющее средство для очистки металлических деталей | л | 44,2 | счет |  |
| 297 | Пленка полиэтиленовая | мп | 442 | счет |  |
| 298 | КОЛЬЦО ВН+ННI 25-160КВА | шт | 36 | счет |  |
| 299 | ШАЙБА 12*4.Л63.О-ВИ ГОСТ11371-68 | шт | 36 | счет |  |
| 300 | Шайба 33*4.Л63.О-ВИ ГОСТ 11371-6 | шт | 36 | счет |  |
| 301 | ШПИЛЬКА ВВОДА НН М20*1,5 | шт | 12 | счет |  |
| 302 | Шпилька ввода ВН к трансф. М12х1,75 | шт | 12 | счет |  |
| 303 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 88 | счет |  |
| 304 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 88 | счет |  |
| 305 | Щетка с металлическим ворсом | шт | 176 | счет |  |
| 306 | Рем. комплект для трансформатора ТМЗ-1000/10 без изоляторов | шт | 49 | счет |  |
| 307 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-630/6 без изоляторов | шт | 11 | счет |  |
| 308 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-400/10 без изоляторов | шт | 8 | счет |  |
| 309 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-250/6 Без изоляторов | шт | 7 | счет |  |
| 310 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-180/6 Без изоляторов | шт | 4 | счет |  |
| ремонт трансформатора напряжения типа НТМК-6. |
| 311 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 12 | счет |  |
| 312 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 9 | счет |  |
| 313 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 9 | счет |  |
| 314 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 15 | счет |  |
| 315 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 24 | счет |  |
| 316 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 18 | счет |  |
| 317 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 18 | счет |  |
| 318 | Картон электроизоляционный тип ЭВ-0,2мм ш. 1100 мм | м | 0,6 | счет |  |
| 319 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 6 | счет |  |
| 320 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 1,5 | счет |  |
| 321 | Уайт-спирит | л | 1,5 | счет |  |
| 322 | Бензин БР "Калоша" | л | 4,5 | счет |  |
| 323 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 0,03 | счет |  |
| 324 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 0,15 | счет |  |
| 325 | Полотно нетканое | мп | 3 | счет |  |
| 326 | Бязь отбеленная | мп | 3 | счет |  |
| 327 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 6 | счет |  |
| Раздел 11. Кабельные линии 6 (10) кВ (L=7,24 км) |
| 328 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: первые 5 м вставки | 5 м вставки | 540 | ВУЕР_КЛ-010201н |  |
| 329 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 540 | ВУЕР_КЛ-010202н |  |
| 330 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: первые 5 м вставки | 5 м вставки | 184 | ВУЕР_КЛ-010203н |  |
| 331 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 184 | ВУЕР_КЛ-010204н |  |
| 332 | Установка соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: до 120 мм | 1 муфта | 44 | ВУЕР_КЛ-040101 |  |
| 333 | Установка соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией Сечение жил кабеля: более 120 мм | 1 муфта | 22 | ВУЕР_КЛ-040102 |  |
| 334 | Устройство концевой заделки типа ПКВ на кабеле с пластмассовой изоляцией Сечение жил кабеля до 120 мм: трехжильный | 1 заделка | 44 | ВУЕР_КЛ-040701 |  |
| 335 | Устройство концевой заделки типа ПКВ на кабеле с пластмассовой изоляцией Сечение жил кабеля более 120 мм: трехжильный | 1 заделка | 22 | ВУЕР_КЛ-040703 |  |
| 336 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм: опрессовка наконечника | 1 наконечник | 330 | ВУЕР_КЛ-060101 |  |
| 337 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля более 120 мм: опрессовка наконечника | 1 наконечник | 132 | ВУЕР_КЛ-060103 |  |
| 338 | Маркировка кабеля | 1 бирка | 70 | ВУЕР_КЛ-0707 |  |
| Раздел 12. Материалы в текущих ценах для ремонта кабельных линий 6 (10) кВ |
| 339 | Болт оцинк. М6*30 | шт | 43 | счет |  |
| 340 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 43 | счет |  |
| 341 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 43 | счет |  |
| 342 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 43 | счет |  |
| 343 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 43 | счет |  |
| 344 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 43 | счет |  |
| 345 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 43 | счет |  |
| 346 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 43 | счет |  |
| 347 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 43 | счет |  |
| 348 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 72 | счет |  |
| 349 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 72 | счет |  |
| 350 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 72 | счет |  |
| 351 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 72 | счет |  |
| 352 | Гайка оцинкованная М14 | шт | 72 | счет |  |
| 353 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 72 | счет |  |
| 354 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 72 | счет |  |
| 355 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 72 | счет |  |
| 356 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 72 | счет |  |
| 357 | Шайба оцинкованная ф14*28 DIN125 | шт | 72 | счет |  |
| 358 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 72 | счет |  |
| 359 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 72 | счет |  |
| 360 | Гровер оцинк. ф14мм DIN127 | шт | 72 | счет |  |
| 361 | Шпилька М8 х 1000 | шт | 36 | счет |  |
| 362 | Шпилька М10 х 1000 | шт | 36 | счет |  |
| 363 | Шпилька М12 х 1000 | шт | 36 | счет |  |
| 364 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 36 | счет |  |
| 365 | Лакоткань ЛШМ (толщиной 0,15мм) | м | 7,24 | счет |  |
| 366 | Лента ЛЭТСАР | шт | 22 | счет |  |
| 367 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 4,34 | счет |  |
| 368 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 3,62 | счет |  |
| 369 | Растворитель 646 | л | 21,72 | счет |  |
| 370 | Уайт-спирит | л | 3,62 | счет |  |
| 371 | Бензин БР "Калоша" | л | 36,2 | счет |  |
| 372 | Полотно нетканое | мп | 14,48 | счет |  |
| 373 | Бязь отбеленная | мп | 14,48 | счет |  |
| 374 | Лента сигнальная 300мкмх300мм (100м) (осторожно кабель) | уп | 72 | счет |  |
| 375 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) | уп | 36 | счет |  |
| 376 | Бирка кабельная У-135 (круглая) | шт | 72 | счет |  |
| 377 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 22 | счет |  |
| 378 | Щетка-сметка | шт | 22 | счет |  |
| 379 | Наконечник кабельный медный 10мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 380 | Наконечник кабельный медный 16мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 381 | Наконечник кабельный медный 25мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 382 | Наконечник кабельный медный 35мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 383 | Наконечник кабельный медный 50мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 384 | Наконечник кабельный медный 70мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 385 | Наконечник кабельный медный 95мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 386 | Наконечник кабельный медный 120мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 387 | Наконечник кабельный медный 150мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 388 | Наконечник кабельный медный 185мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 389 | Наконечник кабельный медный 240мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 390 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 ЗЭТА | шт | 22 | счет |  |
| 391 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ЗЭТА | шт | 22 | счет |  |
| 392 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ЗЭТА | шт | 22 | счет |  |
| 393 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 ЗЭТА | шт | 22 | счет |  |
| 394 | Наконечник алюминиевый ТА 70-12-12 ЗЭТА | шт | 22 | счет |  |
| 395 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 ЗЭТА | шт | 22 | счет |  |
| 396 | Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14 ЗЭТА | шт | 22 | счет |  |
| 397 | Наконечник алюминиевый ТА 150-16-17 ЗЭТА | шт | 22 | счет |  |
| 398 | Наконечник алюминиевый ТА 185-18-19 ЗЭТА | шт | 22 | счет |  |
| 399 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 ЗЭТА | шт | 22 | счет |  |
| 400 | Гильза кабельная медная 10мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 401 | Гильза кабельная медная 16мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 402 | Гильза кабельная медная 25мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 403 | Гильза кабельная медная 35мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 404 | Гильза кабельная медная 50мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 405 | Гильза кабельная медная 70мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 406 | Гильза кабельная медная 95мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 407 | Гильза кабельная медная 120мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 408 | Гильза кабельная медная 150мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 409 | Гильза кабельная медная 185мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 410 | Гильза кабельная медная 240мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 411 | Гильза кабельная алюминиевая 16мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 412 | Гильза кабельная алюминиевая 25мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 413 | Гильза кабельная алюминиевая 35мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 414 | Гильза кабельная алюминиевая 50мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 415 | Гильза кабельная алюминиевая 70мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 416 | Гильза кабельная алюминиевая 95мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 417 | Гильза кабельная алюминиевая 120мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 418 | Гильза кабельная алюминиевая 150мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 419 | Гильза кабельная алюминиевая 185мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 420 | Гильза кабельная алюминиевая 240мм2 | шт | 22 | счет |  |
| 421 | Муфта 3 СТП-10-150/240-Б с наконечниками | шт | 22 | счет |  |
| 422 | Муфта 3 СТП-10-70/120-Б с наконечниками | шт | 22 | счет |  |
| 423 | Муфта 3 СТП-10-25/50-Б с наконечниками | шт | 22 | счет |  |
| 424 | Муфта 3КВТп-10 (150-240) | шт | 22 | счет |  |
| 425 | Муфта 3КВТп-10 (70-120) | шт | 22 | счет |  |
| 426 | Муфта 3КВТп-10 (25-50) | шт | 22 | счет |  |
| 427 | Кабель ААБЛ-10 3*70 | м | 3200 | счет |  |
| 428 | Кабель ААБЛ-10 3*95 | м | 2200 | счет |  |
| 429 | Кабель ААБЛ-10 3*120 | м | 940 | счет |  |
| 430 | Кабель ААБЛ-10 3*185 | м | 900 | счет |  |
| Раздел 13. Кабельные линии 0,4 кВ (L=9,7 км) |
| 431 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: первые 5 м вставки | 5 м вставки | 650 | ВУЕР_КЛ-010101н |  |
| 432 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 650 | ВУЕР_КЛ-010102н |  |
| 433 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: первые 5 м вставки | 5 м вставки | 320 | ВУЕР_КЛ-010103н |  |
| 434 | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: каждые последующие 5 м вставки | 5 м вставки | 320 | ВУЕР_КЛ-010104н |  |
| 435 | Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов металлоконструкций, восстановление маркировки | 10 пог.м | 17,93 | БЦ5-080405-0101 |  |
| 436 | Установка соединительной муфты Сечение жил кабеля до 120 мм: с пластмассовой изоляцией | 1 муфта | 58 | ВУЕР_КЛ-030102 |  |
| 437 | Установка соединительной муфты Сечение жил кабеля более 120 мм: с пластмассовой изоляцией | 1 муфта | 29 | ВУЕР_КЛ-030104 |  |
| 438 | Устройство концевой заделки типа ПКВ на кабеле с пластмассовой изоляцией Сечение жил кабеля до 120 мм: четырехжильный | 1 заделка | 58 | ВУЕР_КЛ-040702 |  |
| 439 | Устройство концевой заделки типа ПКВ на кабеле с пластмассовой изоляцией Сечение жил кабеля более 120 мм: четырехжильный | 1 заделка | 29 | ВУЕР_КЛ-040704 |  |
| 440 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм: опрессовка наконечника | 1 наконечник | 435 | ВУЕР_КЛ-060101 |  |
| 441 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля более 120 мм: опрессовка наконечника | 1 наконечник | 174 | ВУЕР_КЛ-060103 |  |
| 442 | Маркировка кабеля | 1 бирка | 98 | ВУЕР_КЛ-0707 |  |
| 443 | Отсоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля до 120 мм | 1 кабельный ввод | 50 | ВУЕР_КЛ-060501 |  |
| 444 | Отсоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля более 120 мм | 1 кабельный ввод | 50 | ВУЕР_КЛ-060502 |  |
| 445 | Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля до 120 мм | 1 кабельный ввод | 50 | ВУЕР_КЛ-060501 |  |
| 446 | Присоединение жил кабеля к электрооборудованию Сечение жил кабеля более 120 мм | 1 кабельный ввод | 50 | ВУЕР_КЛ-060502 |  |
| Раздел 14. Материалы в текущих ценах для ремонта кабельных линий 0,4 кВ |
| 447 | Болт оцинк. М6*30 | шт | 58 | счет |  |
| 448 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 58 | счет |  |
| 449 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 58 | счет |  |
| 450 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 58 | счет |  |
| 451 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 58 | счет |  |
| 452 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 58 | счет |  |
| 453 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 58 | счет |  |
| 454 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 58 | счет |  |
| 455 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 58 | счет |  |
| 456 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 97 | счет |  |
| 457 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 97 | счет |  |
| 458 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 97 | счет |  |
| 459 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 97 | счет |  |
| 460 | Гайка оцинкованная М14 | шт | 97 | счет |  |
| 461 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 97 | счет |  |
| 462 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 97 | счет |  |
| 463 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 97 | счет |  |
| 464 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 97 | счет |  |
| 465 | Шайба оцинкованная ф14*28 DIN125 | шт | 97 | счет |  |
| 466 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 97 | счет |  |
| 467 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 97 | счет |  |
| 468 | Гровер оцинк. ф14мм DIN127 | шт | 97 | счет |  |
| 469 | Шпилька М8 х 1000 | шт | 49 | счет |  |
| 470 | Шпилька М10 х 1000 | шт | 49 | счет |  |
| 471 | Шпилька М12 х 1000 | шт | 49 | счет |  |
| 472 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 49 | счет |  |
| 473 | Лакоткань ЛШМ (толщиной 0,15мм) | м | 9,7 | счет |  |
| 474 | Лента ЛЭТСАР | шт | 29 | счет |  |
| 475 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 5,82 | счет |  |
| 476 | Бензин БР "Калоша" | л | 48,5 | счет |  |
| 477 | Полотно нетканое | мп | 19,4 | счет |  |
| 478 | Бязь отбеленная | мп | 19,4 | счет |  |
| 479 | Лента сигнальная 300мкмх300мм (100м) (осторожно кабель) | уп | 97 | счет |  |
| 480 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) | уп | 49 | счет |  |
| 481 | Бирка кабельная У-135 (круглая) | шт | 97 | счет |  |
| 482 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 19 | счет |  |
| 483 | Щетка-сметка | шт | 29 | счет |  |
| 484 | Наконечник кабельный медный 10мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 485 | Наконечник кабельный медный 16мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 486 | Наконечник кабельный медный 25мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 487 | Наконечник кабельный медный 35мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 488 | Наконечник кабельный медный 50мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 489 | Наконечник кабельный медный 70мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 490 | Наконечник кабельный медный 95мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 491 | Наконечник кабельный медный 120мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 492 | Наконечник кабельный медный 150мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 493 | Наконечник кабельный медный 185мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 494 | Наконечник кабельный медный 240мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 495 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 ЗЭТА | шт | 29 | счет |  |
| 496 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ЗЭТА | шт | 29 | счет |  |
| 497 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ЗЭТА | шт | 29 | счет |  |
| 498 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 ЗЭТА | шт | 29 | счет |  |
| 499 | Наконечник алюминиевый ТА 70-12-12 ЗЭТА | шт | 29 | счет |  |
| 500 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 ЗЭТА | шт | 29 | счет |  |
| 501 | Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14 ЗЭТА | шт | 29 | счет |  |
| 502 | Наконечник алюминиевый ТА 150-16-17 ЗЭТА | шт | 29 | счет |  |
| 503 | Наконечник алюминиевый ТА 185-18-19 ЗЭТА | шт | 29 | счет |  |
| 504 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 ЗЭТА | шт | 29 | счет |  |
| 505 | Гильза кабельная медная 10мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 506 | Гильза кабельная медная 16мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 507 | Гильза кабельная медная 25мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 508 | Гильза кабельная медная 35мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 509 | Гильза кабельная медная 50мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 510 | Гильза кабельная медная 70мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 511 | Гильза кабельная медная 95мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 512 | Гильза кабельная медная 120мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 513 | Гильза кабельная медная 150мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 514 | Гильза кабельная медная 185мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 515 | Гильза кабельная медная 240мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 516 | Гильза кабельная алюминиевая 16мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 517 | Гильза кабельная алюминиевая 25мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 518 | Гильза кабельная алюминиевая 35мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 519 | Гильза кабельная алюминиевая 50мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 520 | Гильза кабельная алюминиевая 70мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 521 | Гильза кабельная алюминиевая 95мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 522 | Гильза кабельная алюминиевая 120мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 523 | Гильза кабельная алюминиевая 150мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 524 | Гильза кабельная алюминиевая 185мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 525 | Гильза кабельная алюминиевая 240мм2 | шт | 29 | счет |  |
| 526 | Муфта 4СТп-1 (150-240) | шт | 29 | счет |  |
| 527 | Муфта 4СТп-1 (70-120) | шт | 29 | счет |  |
| 528 | Муфта 4СТп-1 (25-50) | шт | 29 | счет |  |
| 529 | Муфта 4КВНТп-1 (150-240) | шт | 29 | счет |  |
| 530 | Муфта 4 КВНТп-1-70/120-Б с наконечниками | шт | 29 | счет |  |
| 531 | Муфта 4КВНТп-1 (25-50) | шт | 29 | счет |  |
| 532 | Кабель АВВГ-1 4*70 | м | 500 | счет |  |
| 533 | Кабель АВВГ-1 4*95 | м | 6000 | счет |  |
| 534 | Кабель АВВГ-1 4*120 | м | 200 | счет |  |
| 535 | Кабель АВВГ-1 4*185 | м | 3000 | счет |  |
| Раздел 15. Воздушные линии 6 (10) кВ |
| 536 | Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 100 | ВУЕР_РС-1-8 |  |
| 537 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 27,5 | ВУЕР_РС-3-4 |  |
| 538 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 10 (на каждую опору, следующую после 10-й) | 1 опора в 1 провод | 165 | ВУЕР_РС-3-5 |  |
| 539 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 850 | ВУЕР_РС-4-8 |  |
| 540 | Замена изолятора натяжной гирлянды | 1 изолятор | 300 | ВУЕР_РС-4-16 |  |
| 541 | Замена одного из элементов арматуры натяжной гирлянды | 1 элемент | 175 | ВУЕР_РС-4-14 |  |
| Раздел 16. Материалы в текущих ценах для ремонта воздушных линий 6 (10) кВ |
| 542 | Опора (лиственница ошкуренная) 9м | шт | 100 | счет |  |
| 543 | Приставка ж/б ПТ 43-2 | шт | 100 | счет |  |
| 544 | Провод СИП-3 1х70 | м | 27500 | счет |  |
| 545 | Изолятор ШС-10Е | шт | 850 | счет |  |
| 546 | Колпачок К-6 (КП-22) | шт | 850 | счет |  |
| 547 | Спиральная вязка (ВС 70/95.2) | шт | 850 | счет |  |
| 548 | Изолятор ПС-70Е | шт | 300 | счет |  |
| 549 | Скоба СК-7-1а | шт | 57 | счет |  |
| 550 | Зажим натяжной НБ-2-6 (трехболтовой) | шт | 57 | счет |  |
| 551 | Серьга СР-7-16 | шт | 61 | счет |  |
| 552 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 100 | счет |  |
| 553 | Зажим плашечный ПА-4-1 | шт | 37 | счет |  |
| 554 | Катанка д6.5 | т | 0,75 | счет |  |
| Раздел 17. Воздушные линии 0,4 кВ |
| 555 | Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 0,38кВ | 1 опора | 490 | ВУЕР_РС-1-7 |  |
| 556 | Замена железобетонной приставки на деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 190 | ВУЕР_РС-1-65 |  |
| 557 | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 33 | ВУЕР_РС-3-2 |  |
| 558 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 11 | ВУЕР_РС-3-26 |  |
| 559 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 184 | ВУЕР_РС-1-32 |  |
| 560 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 142 | ВУЕР_РС-4-7 |  |
| 561 | Оконцевание жил кабеля Сечение жил кабеля до 120 мм: опрессовка наконечника | 1 наконечник | 350 | ВУЕР_КЛ-060101 |  |
| Раздел 18. Материалы в текущих ценах для ремонта воздушных линий 0,4 кВ |
| 562 | Опора (лиственница ошкуренная) 9м | шт | 490 | счет |  |
| 563 | Приставка ж/б ПТ 33-2 | шт | 680 | счет |  |
| 564 | СИП2 3х70+1х70 | м | 22000 | счет |  |
| 565 | СИП-2 3х25+1х35 | м | 11000 | счет |  |
| 566 | Изолятор ТФ-20 | шт | 20 | счет |  |
| 567 | Крючья КН-18 | шт | 20 | счет |  |
| 568 | Колпачок К-5 | шт | 20 | счет |  |
| 569 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 142 | счет |  |
| 570 | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт | 114 | счет |  |
| 571 | Крюк КА-450 настенный | шт | 1136 | счет |  |
| 572 | Зажим анкерный клиновой для ответвлений РА 2/25 | шт | 1136 | счет |  |
| 573 | Зажим анкерный РА 1500 | шт | 95 | счет |  |
| 574 | Зажим поддерживающий SO 130 4х(25-120) | шт | 757 | счет |  |
| 575 | Лента бандажная F2007 | шт | 42 | счет |  |
| 576 | Скрепа бандажная СОТ 36 | шт | 4260 | счет |  |
| 577 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2,5-95 | шт | 1704 | счет |  |
| 578 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ЗЭТА | шт | 60 | счет |  |
| 579 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ЗЭТА | шт | 60 | счет |  |
| 580 | Наконечник алюминиевый ТА 70-12-12 ЗЭТА | шт | 230 | счет |  |
| 581 | Катанка д6.5 | т | 5,1 | счет |  |
| Раздел 19. Автоматические выключатели до 1000 В |
| 582 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа АВМ-4; АВМ-10; АВ-4; АВ-10 с ручным приводом | шт. | 20 | БЦ5-060301-0102 |  |
| 583 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 с номинальным током 250А и свыше | шт. | 15 | БЦ5-060301-0106 |  |
| 584 | Замена выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 номинальный ток до 200А | шт. | 25 | БЦ5-060301-0205 |  |
| 585 | Замена выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 с номинальным током 250А и свыше | шт. | 10 | БЦ5-060301-0206 |  |
| Раздел 20. Материалы в текущих ценах для ремонта автоматических выключателей до 1000 В |
| 586 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 3 | счет |  |
| 587 | Бензин БР "Калоша" | л | 8,4 | счет |  |
| 588 | Бязь отбеленная | мп | 5,9 | счет |  |
| 589 | Щетка-сметка | шт | 3 | счет |  |
| 590 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А | шт | 25 | счет |  |
| 591 | Автоматический выключатель типа ВА 57-39-341830 250А | шт | 10 | счет |  |
| Раздел 21. Щиты распределительные до 1 кВ |
| 592 | Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС: 1 группа сложности | панель (сборка) | 130 | БЦ5-080301-0201 |  |
| Раздел 22. Материалы в текущих ценах для ремонта щитов распределительный до 1 кВ |
| 593 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 260 | счет |  |
| 594 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 260 | счет |  |
| 595 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 260 | счет |  |
| 596 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 260 | счет |  |
| 597 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 260 | счет |  |
| 598 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 260 | счет |  |
| 599 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 260 | счет |  |
| 600 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 260 | счет |  |
| 601 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 260 | счет |  |
| 602 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 260 | счет |  |
| 603 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 260 | счет |  |
| 604 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 130 | счет |  |
| 605 | Изолятор ИО-1-2,5 У3 | шт | 130 | счет |  |
| 606 | Щетка-сметка | шт | 130 | счет |  |
| 607 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 130 | счет |  |
| 608 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 390 | счет |  |
| 609 | Бензин БР "Калоша" | л | 65 | счет |  |
| 610 | Уайт-спирит | л | 65 | счет |  |
| 611 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) | уп | 14 | счет |  |
| 612 | Полотно нетканое | мп | 32,5 | счет |  |
| 613 | Бязь отбеленная | мп | 32,5 | счет |  |
| 614 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 133 | счет |  |
| Раздел 23. Ячейки КРУ 6 (10) кВ |
| 615 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 1 группа сложности | ячейка | 112 | БЦ5-080201-0201 |  |
| Раздел 24. Материалы в текущих ценах для ремонта ячеек КРУ |
| 616 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 224 | счет |  |
| 617 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 224 | счет |  |
| 618 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 224 | счет |  |
| 619 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 224 | счет |  |
| 620 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 224 | счет |  |
| 621 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 224 | счет |  |
| 622 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 224 | счет |  |
| 623 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 224 | счет |  |
| 624 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 224 | счет |  |
| 625 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 224 | счет |  |
| 626 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 224 | счет |  |
| 627 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 224 | счет |  |
| 628 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 224 | счет |  |
| 629 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 224 | счет |  |
| 630 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 224 | счет |  |
| 631 | ИППУ-10/630-8-01 УХЛ1 (проходной изолятор) | шт | 224 | счет |  |
| 632 | Изолятор опорный ИОР-10/3,75 | шт | 224 | счет |  |
| 633 | Бензин БР "Калоша" | л | 224 | счет |  |
| 634 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 22,4 | счет |  |
| 635 | Уайт-спирит | л | 56 | счет |  |
| 636 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 56 | счет |  |
| 637 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 560 | счет |  |
| 638 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 336 | счет |  |
| 639 | Полотно нетканое | мп | 112 | счет |  |
| 640 | Бязь отбеленная | мп | 112 | счет |  |
| 641 | Электроды сварочные ОК 46 3мм | кг | 112 | счет |  |
| 642 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 22,4 | счет |  |
| 643 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 22,4 | счет |  |
| 644 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 22,4 | счет |  |
| 645 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 56 | счет |  |
| Раздел 25. Замена ограничителей перенапряжения |
| 646 | Замена ограничителей перенапряжения свыше 1 до 10кВ | один элемент | 45 | БЦ5-080802-0101 |  |
| Раздел 26. Материалы в текущих ценах для замены ограничителей перенапряжения |
| 647 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ1 | шт | 19 | счет |  |
| 648 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ1 | шт | 26 | счет |  |
| 649 | Бязь отбеленная | м.п. | 9 | счет |  |
| Раздел 27. Капитальный ремонт сетей освещения |
| 650 | Ремонт светильника: с лампами накаливания закрытого исполнения | шт. | 256 | БЦ5-090101-0501 |  |
| 651 | Ремонт прожектора | шт. | 12 | БЦ5-090101-0101 |  |
| 652 | Замена светильника: с лампами накаливания закрытого исполнения | шт. | 118 | БЦ5-090102-0501 |  |
| 653 | Замена прожектора | шт. | 8 | БЦ5-090102-0101 |  |
| 654 | Замена лампы накаливания светильника закрытого исполнения | шт. | 1000 | БЦ5-090104-0401 |  |
| 655 | Ремонт выключателя автоматического в сетях освещения | шт. | 25 | БЦ5-090103-0101 |  |
| 656 | Ремонт щитка освещения | шт. | 12 | БЦ5-090103-0201 |  |
| 657 | Замена выключателей автоматических в сетях освещения | шт. | 30 | БЦ5-090104-0201 |  |
| 658 | Замена щитка освещения | шт. | 15 | БЦ5-090104-0801 |  |
| 659 | Замена арматуры освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители и патроны) | шт. | 380 | БЦ5-090104-0101 |  |
| 660 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: в трубах, блоках и в коробах | 100пм | 10 | БЦ5-080403-0103 |  |
| 661 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по стенам с креплением накладными скобами | 100пм | 5 | БЦ5-080403-0104 |  |
| 662 | Прокладка винипластовых труб по стенам и колоннам: диаметр труб 25 мм | 100 м труб | 12 | БЦ5-080410-0101 |  |
| 663 | Присоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 3 | один конец | 86 | БЦ5-080408-0101 |  |
| 664 | Отсоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 3 | один конец | 86 | БЦ5-080407-0101 |  |
| Раздел 28. Материалы в текущих ценах для ремонта сетей освещения |
| 665 | Светильник НСП-02(41)-200-003 200W с решеткой | шт | 118 | счет |  |
| 666 | Прожектор светодиодный 50Вт | шт | 8 | счет |  |
| 667 | Лампа светодиодная R63-9 Вт-220 В-3000К-Е27 | шт | 1000 | счет |  |
| 668 | Выключатель автоматический ВА-47-29 1п С 16А | шт | 15 | счет |  |
| 669 | Выключатель автоматический ВА-47-29 1п С 25А | шт | 15 | счет |  |
| 670 | Щиток освещения ОЩВ-12 63A/36A 220*400*120мм | шт | 15 | счет |  |
| 671 | Выключатель NATA белый | шт | 110 | счет |  |
| 672 | Розетка NATA с/з керамика белый | шт | 150 | счет |  |
| 673 | Розетка NATA двойная с/з закрытый керамика белый | шт | 120 | счет |  |
| 674 | Кабель ВВГ нг-LS 3*1,5 | м | 900 | счет |  |
| 675 | Кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 600 | счет |  |
| 676 | Гофра самозатухающая ф16мм | м | 600 | счет |  |
| 677 | Гофра самозатухающая ф20мм | м | 600 | счет |  |
| 678 | Коробка переходная монтажная 80х80х45 | шт | 320 | счет |  |
| 679 | Дюбель-гвоздь с бортиком 6х40 | шт | 1500 | счет |  |
| 680 | Дюбель-гвоздь с бортиком 6х60 | шт | 300 | счет |  |
| 681 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) | уп | 11 | счет |  |
| 682 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 85 | счет |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

- Общие положения.

  - Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут (будут) находиться на территории Заказчика.

  - Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика с резолюцией главного инженера.

  - Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы.

Обязанности Подрядчика.

  - Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

    - Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами.

    - Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

    - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

    - До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (Приказ Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики"), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

    - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

    - Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

    - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

    - Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ.

    - Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

    - Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

  - Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

  - Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

  - При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

- Обязанности Заказчика.

  - Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

  - Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.

  - Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него.

  - Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

  - Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

  - Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком.

- Заказчик имеет право

  - В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

  - В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

- Особые условия.

  - Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД.

  - Нарушение требований нормативных актов по охране труда, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

  - Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы.

  - Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение.

  - Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.

- Меры ответственности

  - В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика.

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

  - За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ, Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

  - При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

  - не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

  - не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений;

  - не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами;

  - несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,

  - за привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

  - Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.