# Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

21.11.2018 г.

Наименование Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»,

Место нахождения (юридический адрес): 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А.

Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746.

Адрес интернет-сайта: www.new.energo124.ru., тел. (391) 264-97-57, 219-55-66, e-mail: energo124@mail.ru

Настоящим объявляет о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора поставки электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (Закупка № 28-2018).

- Контактная информация:

по техническим вопросам, инициатор Договора – Чиркова Людмила Ивановна, тел. (391) 264-97-57, e-mail: energo124@mail.ru;

по вопросам организации процедуры, специалист по закупкам – Шипко Юлия Владленовна, тел. (391) 264-97-57, e-mail: energo124@mail.ru.

- Способ осуществления закупки: открытый аукцион в электронной форме. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационной мети Интернет: www.otc.ru.

- Предмет договора: поставка электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО». Объем поставляемых товаров: в соответствии с Аукционной документацией (Техническим заданием).

- Подробное описание предмета закупки и условий Договора, а также процедуры открытого аукциона в электронной форме содержится в Аукционной документации, которая предоставляется любому участнику в электронной форме через единую информационную систему (сайт www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки») с 21.11.2018 г. по 07.12.2018 г. Аукционная документация предоставляется без взимания платы.

- Место поставки товара: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских Комиссаров, 1.

- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме является извещением о проведении торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ведет к возникновению соответствующих прав и обязанностей сторон. Настоящее извещение является неотъемлемой частью Аукционной документации.

- Участником открытого аукциона в электронной форме может быть любой Поставщик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) обладающий необходимыми профессиональными знаниями и опытом, имеющий ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладающий управленческой компетентностью, обладающий гражданской правоспособностью, не являющийся неплатежеспособным или банкротом, не находящийся в процессе ликвидации, включая дополнительные требования, установленные Аукционной документацией. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Аукционной документации по открытому аукциону в электронной форме.

- Начальная (максимальная) цена договора: 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.  Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на его транспортировку, упаковку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заказчик устанавливает требование о внесении обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей 00 копеек руб., НДС не облагается. Способы и порядок внесения обеспечения заявки, реквизиты для перечисления обеспечения, порядок и сроки возврата обеспечения заявки указываются Заказчиком в Аукционной документации.

- Заказчик устанавливает требование внесения обеспечения исполнения Договора в размере 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 36 000 000,00 (тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Порядок внесения обеспечения исполнения Договора, реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора, порядок возврата обеспечения исполнения Договора указываются Заказчиком в Аукционной документации и проекте Договора.

- Для участия в открытом аукционе в электронной форме необходимо своевременно подать в электронной форме заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Аукционной документации по открытому аукциону в электронной форме.

- Заявки (коммерческие предложения) для участия в процедуре должны быть поданы в электронном виде (сканированные копии), подписанные ЭЦП, на электронной торговой площадке www.otc.ru., с 22.11.2018 г. и не позднее 06:00 ч. (время московское) 07.12.2018 г.

- Вскрытие заявок, поданных в электронной форме, осуществляется комиссией по закупкам в 06:00 ч. (время московское) 07.12.2018 г. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом аукционе обеспечивается оператором электронной площадки. Протокол вскрытия заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке www.otc.ru. размещается непосредственно после вскрытия заявок 07.12.2018 г.

- Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по закупкам 10.12.2018 г. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе составляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 12.12.2018 г.

- Проведение открытого аукциона в электронной форме осуществляется в 06:00 ч. (время московское) 11.12.2018 г. на ЭТП (на странице данного аукциона на торговой площадке www.otc.ru) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме составляется протокол проведения открытого аукциона в электронной форме, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте: www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 13.12.2018 г.

- Организатор закупки вправе в любое время внести изменения в извещение по открытому аукциону в электронной форме. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе продлевается следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в п. 3.1.3 Положения о закупках.

- Проведение аукциона осуществляется в соответствии с порядком, определенным в Аукционной документации по открытому аукциону в электронной форме.

- Извещение и Аукционная документация о проведении открытого аукциона в электронной форме публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки».

- Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) Аукционной документации.

При возникновении вопросов Участник закупки имеет право обратиться к Заказчику за разъяснениями. Для этого Участнику необходимо изложить суть вопроса на ЭТП в соответствующем разделе.

Заказчик обязан предоставить заинтересованному лицу письменное разъяснение в электронной форме в течение трех календарных дней, следующих за днем поступления Заказчику заявления заинтересованного лица, если заявление заинтересованного лица поcтупило в адрес Заказчика с момента размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона и не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, а именно: с 21.11.2018 г. по 03.12.2018 г. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не должен изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.	Наименование работ, услуг (тема): поставка электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2.	Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3.	Основание для объявления процедуры:

- годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2019 год;

- потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в электротехнических материалах на 2019 год;

- производственная необходимость.

4.	Источник финансирования: программа производственной деятельности на 2019 год.

5.	Наименования договора: поставка электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

6.	Срок поставки товара по договору: с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. (по заявке заказчика: - в течение 21 календарного дня с момента получения заявки).

7. Объём поставки: объёмы поставки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

8. Поставщик (полное наименование организации): будет определен на основании процедуры закупки.

9. Основные требования к поставляемым товарам:

- поставка только качественного сертифицированного электротехнического оборудования, кабельной продукции, материалов и комплектующих;

- электротехническое оборудование, кабельная продукция, материалы и комплектующие должны обладать свойствами и характеристиками продукта, которые обеспечивают способность удовлетворять заявленные потребности Заказчика в товарах.

10. Место поставки: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, 1.

11. Перечень документации, представляемой с поставляемым товаром:

- счёт-фактура;

- товарная накладная формы ТОРГ-12;

- счёт.

12. Общие требования:

12.1	 Требования к оборудованию.

12.1.1.	Все оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Электротехническое оборудование, кабельная продукция, материалы, комплектующие должны иметь сертификаты соответствия, безопасности и качества производства.

12.1.2.	Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, если иное не установлено в Аукционной документации. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость с оборудованием, используемым Заказчиком.

12.1.3.	Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели, соответствующие Спецификации.

12.1.4.	Качество поставляемой продукции должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ, ТР.

12.1.5.	Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

12.1.6.	Перечень оборудования, предлагаемого к поставке Поставщиком, должен содержать полные наименования (торговые марки, модели и коды производителя).

12.1.7.	В комплект поставляемого оборудования должны входить все кабели и комплектующие, необходимые для его подключения и эксплуатации.

12.1.8.	Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТР, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

13.	Гарантийные обязательства

13.1.	В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками.

13.2.	Весь поставляемый товар должен сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.

13.3. Гарантийный срок на поставляемые товары должен быть не менее гарантийного срока производителя товара.

14. Состав закупки: в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики (параметры, степень защиты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIN-рейка оцинкованная 2000мм | шт | 82 | Высота, мм 35, Ширина, мм 2000, Глубина, мм 7.5. |
| 2 | Арматура светосигнальная СКЛ-11 Ж-2-220, желтая, биполярная, 220В | шт | 50 | Напряжение – 220В Установочный диаметр–27,5 мм Цвет свечения - желтый |
| 3 | Арматура светосигнальная СКЛ-11 К-2-220, красная, биполярная, 220В | шт | 50 | Напряжение – 220В Установочный диаметр–27,5 мм Цвет свечения - красный |
| 4 | Арматура светосигнальная СКЛ-11 Л-2-220, зеленная, биполярная, 220В | шт | 50 | Напряжение – 220В Установочный диаметр–27,5 мм Цвет свечения - зеленый |
| 5 | Блок фундаментный ФБС 9-6-6 | шт | 10 | Длинна: 880 мм. Ширина: 600 мм. Высота: 580 мм. Объем бетона: 0,3 м³ |
| 6 | Выключатель автоматический ВА 5739 630А | шт | 2 | Номинальный ток, 630А Номинальное напряжение, 690 В Количество силовых полюсов 3 Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 7 | Выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А х-ка D | шт | 10 | Номинальный ток I – 100А Напряжение U – 400В Способ монтажа – DIN рейка Степень защиты – IP20 Количество силовых полюсов – 3 Род тока – переменный (АС) Характеристика эл. магнитного расцепителя – D |
| 8 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3п 25А х-ка D | шт | 130 | Номинальный ток I – 25А Напряжение U – 400В Способ монтажа – DIN рейка Степень защиты – IP20 Количество силовых полюсов – 3 Род тока – переменный (АС) Характеристика эл. магнитного расцепителя – D |
| 9 | Выключатель автоматический ВА -99М 3Р 1250/1000А 35кА | шт | 2 | Номинальное рабочее напряжение Ue, 690В Номинальная частота, 50 Гц Тип электронного расцепителя: термомагнитный расцепитель Степень защиты: IP30 Количество полюсов, Р: 3 Номинальный ток расцепителя In, 1000 А. Предельная отключающая способность 220/380/440/500/690 В lcu, 35 kA |
| 10 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка D | шт | 800 | Количество силовых полюсов 1 Номинальное напряжение, 230 В Характеристика эл. магнитного расцепителя D Номинальная отключающая способность, (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 кA Номинальный ток, 63 А Способ монтажа Din-рейка Степень защиты IP20 |
| 11 | Выключатель автоматический ВА5739-340010-400А | шт | 11 | Номинальный ток, 400А Номинальное напряжение, 690 В Количество силовых полюсов 3 Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 12 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-100А | шт | 4 | Количество силовых полюсов 3 Номинальное напряжение, 400 В Номинальный ток, 100 А Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 13 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А | шт | 37 | Количество силовых полюсов 3 Номинальное напряжение, 400 В Номинальный ток, 160 А Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 14 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-200А | шт | 8 | Количество силовых полюсов 3 Номинальное напряжение, 400 В Номинальный ток, 200 А Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 15 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-250А | шт | 13 | Количество силовых полюсов 3 Номинальное напряжение, 400 В Номинальный ток, 250 А Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 16 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63 1Р 6А (С) 4,5кА | шт | 160 | Номинальный ток, 6 А Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальное напряжение, 230 В Количество силовых полюсов 1 Номинальная отключающая способность, (AC) 4.5 кA Степень защиты IP20 |
| 17 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 3п 10А хар-ка С | шт | 56 | Количество полюсов: 3. Номинальный ток: 10 А. Характеристика срабатывания - кривая тока: C. Номинальное рабочее напряжение: 400 В. Отключающая способность по EN 60898: 10 кА. Частота: 50 Гц. Степень защиты - IP20. |
| 18 | Выключатель-разъединитель ВР32-37 400А | шт | 1 | Номинальный ток,А 400 Количество силовых полюсов 3 Степень защиты IP00 Напряжение, В 690 |
| 19 | Гибкая связь заземляющих ножей для РНДЗ-110 | шт | 6 | ВИЛЕ.757482.055 |
| 20 | Гибкая связь контактных ножей для РНДЗ-110 | шт | 6 | ВИЛЕ.757482.073 |
| 21 | Гильза ГА 120-14 | шт | 40 | Материал – алюминий Сечение жилы – 120мм² Диаметр внутренний–14мм² |
| 22 | Гильза ГА 150-17 | шт | 40 | Материал – алюминий Сечение жилы – 150мм² Диаметр внутренний–17мм² |
| 23 | Гильза ГА 185-19 | шт | 40 | Материал – алюминий Сечение жилы – 185мм² Диаметр внутренний–19мм² |
| 24 | Гильза ГА 240-20 | шт | 40 | Материал – алюминий Сечение жилы – 240мм² Диаметр внутренний–20мм² |
| 25 | Гильза ГА 25-7,0 | шт | 40 | Материал – алюминий Сечение жилы – 25мм² Диаметр внутренний – 7мм² |
| 26 | Гильза ГА 35-8 | шт | 40 | Материал – алюминий Сечение жилы – 35мм² Диаметр внутренний – 8мм² |
| 27 | Гильза ГА 50-9 | шт | 40 | Материал – алюминий Сечение жилы – 50мм² Диаметр внутренний – 9мм² |
| 28 | Гильза ГА 70-12 | шт | 40 | Материал – алюминий Сечение жилы – 70мм² Диаметр внутренний–12мм² |
| 29 | Гильза ГА 95-13 | шт | 40 | Материал – алюминий Сечение жилы – 95мм² Диаметр внутренний–13мм² |
| 30 | Гильза изолированная MJPB 16-16 | шт | 50 | Сечение жилы – 16/16мм |
| 31 | Гильза изолированная MJPТ 50 | шт | 40 | Материал жилы Алюминий Количество жил 1 Материал изделия - cплав алюминиевый/пластик Сечение жилы –50мм |
| 32 | Гофротруба одностенная д32 | м | 2600 | Диаметр внешний – 32мм Диаметр внутренний –24,9мм Степень защиты – IP55 Материал – ПВХ С протяжкой – да. |
| 33 | Гофротруба двухстенная д.32мм (красная) | м | 370 | Диаметр наружный – 32мм Внутренний диаметр – 24,3мм Материал – ПНД |
| 34 | Зажим абонентский PA 25S | шт | 600 | Тип изделия Зажим анкерный Сечение жилы, 2х16/4х25 мм² Максимальная разрушающая нагрузка, 2.5 кН Количество жил 2/4 |
| 35 | Зажим анкерный РА1500 | шт | 190 | Сечение жилы 50 – 70 мм² Максимальная разрушающая нагрузка – 15кН Длина корпуса – 110мм |
| 36 | Зажим ЗОИ 16-70/1.5-16 | шт | 500 | Сечение магистральной жилы – 16-70мм² Сечение ответвительной жилы – 1,5-16мм² |
| 37 | Зажим ответвительный P616R | шт | 1400 | Сечение магистральной жилы – 6-95мм² Сечение ответвительной жилы – 1,5-16мм² |
| 38 | Зажим ответвительный ZP 95 М (маг25-150мм,отв.25-95мм2) | шт | 400 | Сечение магистральной жилы – 25-150мм² Сечение ответвительной жилы – 25-95мм² Кол-во контактных пластин – 4шт |
| 39 | Зажим подвесной PS1500 | шт | 150 | Сечение жилы 16 – 95 мм² Максимальная разрушающая нагрузка – 12кН Диаметр – 8-16мм |
| 40 | Изолента ХБ 19 мм, 20 м | шт | 110 | Материал – ХБ Цвет – черная Длина – 20м Ширина – 19мм |
| 41 | Изолятор ПС-70Е | шт | 10 | Макс. выдерживаемое напряжение 50Гц (в сухом состоянии), кВ: 70 Макс. выдерживаемое напряжение 50Гц (под дождем), кВ: 40 Диаметр изоляционной детали, D, мм: 255 Строительная высота, Н, мм: 127, 146 Сферическое соединение, D, мм: 16 |
| 42 | Изолятор ШС-10Е | шт | 1650 | Класс напряжения – 10кВ Макс. выдерживаемое напряжение 50Гц (в сухом состоянии), кВ: 68 Макс. выдерживаемое напряжение 50Гц (под дождем), кВ: 42 Ш - штыревой С - стекло, материал изоляционной детали |
| 43 | ИППУ-10/630-8-01 УХЛ1 (проходной изолятор) | шт | 148 | Номинальное напряжение, кВ - 10 Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее - 8 Номинальный ток, - 630А Материал изоляции – полимер Форма на силового проводника - круглая |
| 44 | ИППУ-35/630-8-01 УХЛ (проходной изолятор) | шт | 42 | Номинальное напряжение, кВ - 35 Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее - 8 Номинальный ток, - 630А Материал изоляции – полимер Форма на силового проводника - круглая |
| 45 | Кабель ААБЛ-10 3х120 | м | 1960 | Сечение жилы – 120мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 46 | Кабель ААБЛ-10 3х150 | м | 200 | Сечение жилы – 150мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 47 | Кабель ААБЛ-10 3х185 | м | 1100 | Сечение жилы – 185мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 48 | Кабель ААБЛ-10 3х240 | м | 100 | Сечение жилы – 240мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 49 | Кабель ААБЛ-10 3х50 | м | 100 | Сечение жилы – 50мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Наличие защитного покрова – есть Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 50 | Кабель ААБЛ-10 3х70 | м | 2200 | Сечение жилы – 70мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 51 | Кабель ААБЛ-10 3х95 | м | 700 | Сечение жилы – 95мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 52 | Кабель ВВГ нг-LS 3*1,5 | м | 1300 | Сечение жилы – 1,5мм² Материал изоляции – ПВХ пониженной пожароопасности и дыма выделения. Материал жилы – медь Конструкция жилы – монолитная Количество жил – 3 Напряжение U – 660В Материал оболочки – ПВХ пониженной горючести и дыма выделения. Форма кабеля – плоский |
| 53 | Кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 1600 | Сечение жилы – 2,5мм² Материал изоляции – ПВХ пониженной пожароопасности и дыма выделения. Материал жилы – медь Конструкция жилы – монолитная Количество жил – 3 Напряжение U – 660В Материал оболочки – ПВХ пониженной горючести и дыма выделения. Форма кабеля – плоский |
| 54 | Кабель ВВГ нг-LS 4х4 | м | 200 | Сечение жилы – 4мм² Материал изоляции – ПВХ пониженной пожароопасности и дыма выделения. Материал жилы – медь Конструкция жилы – монолитная Количество жил – 4 Напряжение U – 660В Материал оболочки – ПВХ пониженной горючести и дыма выделения. Форма кабеля – круглая |
| 55 | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ АПвПуГ- (1*400) | м | 5420 | А - Алюминиевая токонесущая жила. Пв - изоляция из молекулярно сшитого полиэтилена. Пу - усиленная оболочка из полиэтилена. Г - герметизация водоблокирующей лентой. 10 - номинальное напряжение 10000 В. 400мм² - сечение жилы. Количество жил – 1. |
| 56 | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ АПвПуГ- (1*500) | м | 5420 | А - Алюминиевая токонесущая жила. Пв - изоляция из молекулярно сшитого полиэтилена. Пу - усиленная оболочка из полиэтилена. Г - герметизация водоблокирующей лентой. 10 - номинальное напряжение 10000 В. 500мм² - сечение жилы. Количество жил – 1. |
| 57 | Кабель-канал 25*25 | м | 100 | Цвет Белый Материал изделия ПВХ Степень защиты IP40 Высота, мм 25 Длина, мм 2000 Ширина, мм 25 Крышка Да |
| 58 | Катанка д6.5 | т | 11,45 | Разряд: сортовой металлопрокат Регламентирующий документ: ГОСТ 30136-94 Производство: горячекатаный Материал: сталь Диаметр: 6,5 мм |
| 59 | Колпачек КП-22 (К-6) | шт | 30 | Высота 70 мм Материал Полиэтилен Наружный диаметр 38 мм Диаметр крюка / штыря 20мм |
| 60 | Корпус навесной металлический ЩУ-1ф/1-0-3 (310*300*150) (1 счетчик) | шт | 400 | Высота, мм 310 Ширина, мм 300 Глубина, мм 150 |
| 61 | Крепление для гофротрубы д32.мм | шт | 2300 | Диаметр под гофру – 32мм Материал - пластик |
| 62 | Кронштейн анкерный CA25 | шт | 690 | Ширина 25мм Диаметр под крюк – 13мм Максимальная разрушающая нагрузка – 0,3кгс |
| 63 | Крюк монтажный CF16 | шт | 200 | Диаметр – 16мм Сечение жилы 16 – 95 мм² Арматура – СИП |
| 64 | Крюк с резьбой ВТ8 | шт | 690 | Диаметр – 8мм Максимальная разрушающая нагрузка – 2-3 кН |
| 65 | Крыльчатка для электродвигателя АБ63А4ВУ1 | шт | 32 | металлическая с гайкой для электродвигателя АБ63А4ВУ1 Диаметр – 400мм |
| 66 | Ламель для заземляющих ножей РЛНД-35 | шт | 6 | КЛ8.572.000 |
| 67 | Ламель для контактных ножей РЛНД-35 | шт | 6 | КЛ8.572.001 |
| 68 | Ламель заземляющих ножей для РНДЗ-110 | шт | 6 | КЛ8.572.006 ВИЛЕ.745482.003 |
| 69 | Ламель контактных ножей для РНДЗ-110 | шт | 6 | КЛ8.572.007 |
| 70 | Ламель м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 9 | 5ВУ 551.021 |
| 71 | Лампа светодиодная LED 12Вт Е27 белая | шт | 690 | Длина, мм 112 Ширина, мм 60 Мощность, Вт 12 Тип цоколя E27 Напряжение, В 230 Цветовая температура, К 4000 |
| 72 | Лента бандажная F2007 | шт | 79 | Арматура СИП Ширина 20 мм, Толщина 0,7 мм, Длина 50 м. |
| 73 | Лента ЛЭТСАР | шт | 58 | Тип изделия – КФ-0,5 ТУ 38.103171-80 |
| 74 | Лента монтажная перфорированная KVA 19х0,75 (30м.) | уп | 3 | Ширина 19 мм Толщина 0.75 мм Длина 30м Материал - сталь перфорированная. |
| 75 | Лента оградительная 75мм (100м) 50мкм | уп | 83 | Ширина: 75 мм Длина: 100м Материал: полиэтилен |
| 76 | Лента сигнальная 300мкмх300мм (100м) (осторожно кабель) | уп | 361 | Ширина, мм – 300 Материал изделия – ПВД Плотность – 300 мкм Длина – 100м |
| 77 | Лоток кабельный металический перфорированный замковый с крышкой 150х150, L=2м, толщина металла 1мм | шт | 10 | Высота, 150 мм Ширина, 150 мм Лоток перфорированный Длина, 2000 мм Покрытие холодное цинкование Толщина материала изделия 1мм |
| 78 | Маршрутизатор 1 фидерный RTR8А.LG-1-1 | шт | 32 | Номинальное напряжение 3×230 / 400 В Класс защиты IP IP51 Габариты 261,8×184×87,8 мм |
| 79 | Маршрутизатор 2 фидерный RTR8А.LG-2-1 | шт | 2 | Основной канал PLC Количество фидеров 2 Оптический интерфейс Ethernet USB-A (ведущий) USB-A (ведомый) GSM/GPRS (2G) |
| 80 | Муфта 3 СТП-10-150/240-Б с наконечниками | шт | 31 | Соединение 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:150/185/240 мм2 Напряжение, 10000 В Количество жил - 3 Тип изделия - муфта соединительная Наконечники в наборе. |
| 81 | Муфта 3 СТП-10-25/50-Б с наконечниками | шт | 36 | Соединение 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:25/35/50 мм2 Напряжение, 10000 В Количество жил - 3 Тип изделия - муфта соединительная Наконечники в наборе. |
| 82 | Муфта 3 СТП-10-70/120-Б с наконечниками | шт | 42 | Соединение 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:70/95/120 мм2 Напряжение, 10000 В Количество жил - 3 Тип изделия - муфта соединительная Наконечники в наборе. |
| 83 | Муфта 4 КВНТп-1-70/120-Б с наконечниками | шт | 38 | Количество токопроводящих жил в кабеле - 4; Тип муфты - концевая; Вид установки – внутренняя/наружная; Способ установки - термоусаживаемые изделия; Наконечники в комплекте; Сечение жилы:70/95/120 мм2; Номинальное U, – 1000В |
| 84 | Муфта кабельная 1ПСТ-10-500/630-Б (КВТ) | шт | 3 | Количество жил 1; Сечение жилы, 500/ 630 мм²; Напряжение, 10000 В; Способ монтажа Термоусадка; Тип муфты: соединительная; Жил в кабеле: 1; Наконечники в комплекте; Изоляция: сшитый полиэтилен. |
| 85 | Муфта концевая 1ПКНТ-10-500/630(Б) | шт | 3 | Диапазон сечений (мм²): 500-630; Тип установки: наружная; Напряжение. 6(10) кВ; Жил в кабеле: 1; Изоляция: сшитый полиэтилен; Тип муфты: концевая; Наконечники в комплекте. |
| 86 | Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14 ЗЭТА | шт | 98 | Сечение жилы – 120мм Метрический размер соединительной резьбы–12мм Диаметр внутренний–14мм |
| 87 | Наконечник алюминиевый ТА 150-16-17 ЗЭТА | шт | 98 | Сечение жилы – 150мм Метрический размер соединительной резьбы–16мм Диаметр внутренний–17мм |
| 88 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 ЗЭТА | шт | 128 | Сечение жилы – 16мм Метрический размер соединительной резьбы – 8мм 67Диаметр внутренний–5,4мм |
| 89 | Наконечник алюминиевый ТА 185-18-19 ЗЭТА | шт | 98 | Сечение жилы – 185мм Метрический размер соединительной резьбы–18мм Диаметр внутренний–19мм |
| 90 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 ЗЭТА | шт | 98 | Сечение жилы – 240мм Метрический размер соединительной резьбы–20мм Диаметр внутренний–20мм |
| 91 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ЗЭТА | шт | 168 | Сечение жилы – 25мм Метрический размер соединительной резьбы – 8мм Диаметр внутренний–7мм |
| 92 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ЗЭТА | шт | 148 | Сечение жилы – 35мм Метрический размер соединительной резьбы–10мм Диаметр внутренний–8мм |
| 93 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 ЗЭТА | шт | 268 | Сечение жилы – 50мм Метрический размер соединительной резьбы–10мм Диаметр внутренний–9мм |
| 94 | Наконечник алюминиевый ТА 70-12-12 ЗЭТА | шт | 378 | Сечение жилы – 70мм Метрический размер соединительной резьбы–12мм Диаметр внутренний–12мм |
| 95 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 ЗЭТА | шт | 98 | Сечение жилы – 95мм Метрический размер соединительной резьбы–12мм Диаметр внутренний–13мм |
| 96 | Наконечник для ВМГ-133 для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 267 | 5ВУ 551.021 |
| 97 | Наконечник м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 9 | 5ВУ 551.021 |
| 98 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ1 | шт | 21 | Класс напряжения - 10 кВ Допустимое напряжение -12 кВ Номинальный разрядный ток - 10 кА Пропускная способность - 400 А |
| 99 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ1 | шт | 42 | Класс напряжения - 6 кВ Допустимое напряжение -7,2 кВ Номинальный разрядный ток - 10 кА Пропускная способность - 550 А |
| 100 | Опора (лиственница ошкуренная) 11м | шт | 60 | Диаметр 16-22 см Материал – лиственница Длина – 11м |
| 101 | Опора (лиственница ошкуренная) 9м | шт | 921 | Диаметр 16-22 см Материал – лиственница Длина – 9м |
| 102 | Патрон предохр. ПТ1.1-10-20-31,5 | шт | 18 | Номинальный ток In: 20(А) Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue: 10 000(В) Предельная коммутационная способность переменного тока Icu: 31,50 (кА) Ширина: 412(мм) |
| 103 | Переключатель для ТМ-400-630 ПТРЛ - 5-80А (I/L=366/571мм.) | шт | 2 | Схема подключения обмоток – звезда, Посадочный (установочный) размер - 366 мм., Габаритный размер (длина) - 571 мм.), Максимальный ток нагрузки трансформатора не более 80А, Напряжением обмоток ВН – 6-10 кВ, Количество регулирующих отводов обмоток — 5. |
| 104 | Переключатель для ТМ-400-630 ПТРЛ - 6-80А (I/L=366/582мм.) | шт | 2 | Схема подключения обмоток – звезда, Посадочный (установочный) размер - 366 мм., Габаритный размер (длина) - 582 мм.), Максимальный ток нагрузки трансформатора не более 80А, Напряжением обмоток ВН – 6-10 кВ, Количество регулирующих отводов обмоток — 6. |
| 105 | Плашечный зажим ПА-1-1 | шт | 20 | Материал жилы Алюминий/медь, Сечение жилы, мм2 16-70, Количество жил 1, Материал изделия Сплав алюминиевый. |
| 106 | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт | 140 | Материал жилы Алюминий/медь, Сечение жилы, мм2 70-120, Количество жил 1, Материал изделия Сплав алюминиевый. |
| 107 | Плашечный зажим ПС-1-1 | шт | 20 | Сечение жилы, мм2 25-50, Количество жил 1, Материал изделия Сталь оцинкованная |
| 108 | ПН 0.1-35 У3 (ТН 35кВ) | шт | 9 | Габарит, исполнение контакта: 01, Класс напряжения: 35 кВ, Диаметр: 55 мм, Длина: 612 мм, Климатическое исполнение: У3 |
| 109 | Предохранитель ПН 2-250 | шт | 12 | Номинальный ток, А: 250А; Размер L1, мм: 141; Размер L2, мм: 70. |
| 110 | Предохранитель ПН 2-400 | шт | 6 | Номинальный ток: 400А; Размер L1, мм: 267; Размер L2, мм: 70. |
| 111 | Предохранитель ПТ 1,2-10-40-31,5 (40А) | шт | 18 | Высота, мм 72; Длина, мм 464; Номинальный ток, А 40; Класс напряжения сети, кВ 10. |
| 112 | Предохранитель ПТ 1,2-10-50-31,5 (50А) | шт | 18 | Высота, мм 72; Длина, мм 464; Номинальный ток,А 50,; Класс напряжения сети, кВ 10. |
| 113 | Приставка ж/б ПТ 33-2 | шт | 1000 | Длина L, мм:3250 Высота h, мм:220 Ширина b, мм:180 Обьем бетона, м³: 0,1 Вес, кг:250 класс бетона: В25 Длина мм:1100 |
| 114 | Приставка ж/б ПТ 43-2 | шт | 240 | Длина L, мм:4250 Высота h, мм:220 Ширина b, мм:180 Обьем бетона, м.куб:0,13 Вес, кг:325 Класс бетона: В25 Длина мм:1150 |
| 115 | Провод АС-70 | м | 450 | Сечение жилы, мм2 70, Материал жилы - Алюминий, Диаметр, мм 11.4, Несущий сердечник - из нержавеющей стали. |
| 116 | Провод АС-95 | м | 450 | Сечение жилы, мм2 95, Материал жилы - Алюминий, Диаметр, мм 13.5, Несущий сердечник - из нержавеющей стали. |
| 117 | Провод в/в СКВИЛ-70 1х10 | м | 50 | Сечение жилы –10мм² Материал изоляции – обмотка пленками ПЭВД с промазкой к/о жидкостью, экран-обратный провод, доп. изоляция, оболочка ПВХ марки К-0 Материал жилы – медь Конструкция жилы – многопроволочная Количество жил – 1 Напряжение U – 70000В |
| 118 | Провод ПВ1-10 | м | 400 | 1 – однопроволочная жила В - изоляция из поливинилхлорида. 10мм² - сечение токопроводящей жилы 1 – количество жил Цвет изоляции – белый Материал жилы – медь |
| 119 | Провод установочный ПВ-3 1х10 (ж/з) | м | 300 | 3 - повышенная гибкость В - изоляция из поливинилхлорида. 10мм - сечение токопроводящей жилы 1 – количество жил ж/3 – желто-зеленый Материал жилы – медь |
| 120 | Провод ПуВ 1х10(ж/з) | м | 250 | Количество жил 1, Сечение жилы, мм2 10, Материал изоляции ПВХ пластикат, Напряжение, В 450, Материал жилы Медь, Конструкция жилы – однопроволочная. |
| 121 | Провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 100 | Пу - провод установочный, Г - повышенная гибкость, В - изоляция из поливинилхлорида. 2,5мм - сечение токопроводящей жилы. Материал жилы – медь 1 – количество жил |
| 122 | Пружина для РЛНД-35 | шт | 6 | КЛ8.281.001 |
| 123 | Разъединитель РЛК 1а II-10/400-УХЛ1-КЭАЗ 247757 с комплектом монтажных частей | шт | 8 | Вид привода Ручной, Род тока Переменный (AC), Класс напряжения сети, кВ 10, Номинальный ток, А 400, Заземляющий нож один со стороны гибкой связи -1а |
| 124 | Реле промежуточное РП-232 1А 220В | шт | 4 | Номинальный ток 1А, Напряжение 220В, Род тока – постоянный (DC), Две обмотки: токовая (рабочая) и напряжения (удерживающая). |
| 125 | Реле промежуточное РП-23 220В постоянный ток | шт | 4 | Род тока Постоянный (DC), Коммутируемый ток, А 5, Напряжение, В 220, Высота, мм 70, Длина, мм 130, Ширина, мм 120. |
| 126 | Реле РП-25 220В 50Гц | шт | 4 | Род тока Переменный (AC), Коммутируемый ток, А 5, Напряжение, В 220, Высота, мм 70, Длина, мм 130, Ширина, мм 120. |
| 127 | Реле РП-252 220В пост.ток | шт | 4 | Род тока Постоянный (DC), Коммутируемый ток, А 2, Напряжение, В 220, Высота, мм 60, Длина, мм 170, Ширина, мм 120. |
| 128 | Реле промежуточное РП-256 220В 50Гц | шт | 4 | Род тока Переменный (AC), Коммутируемый ток, А 5, Напряжение, В 220, Высота, мм 70, Длина, мм 130, Ширина, мм 120. |
| 129 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-1000/10 Без изоляторов | шт | 4 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 130 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-180/6 Без изоляторов | шт | 4 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 131 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-320/6 без изоляторов | шт | 4 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 132 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-400/6 с изоляторами | шт | 4 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) В комплекте изоляторы в.н,, н.н. |
| 133 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-560/6 Без изоляторов | шт | 2 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 134 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-630/6 с изоляторами | шт | 4 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) В комплекте изоляторы в.н,, н.н. |
| 135 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-630/6 Без изоляторов | шт | 2 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 136 | Рем. комплект для трансформатора ТМЗ-1000/10 без изоляторов | шт | 13 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 137 | Рем. комплект для трансформатора ТМЗ-1600/10 без изоляторов | шт | 5 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 138 | Рем. комплект для трансформатора ТМЗ-630/10 без изоляторов | шт | 7 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 139 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-400/10 без изоляторов | шт | 11 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 140 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-630/6 без изоляторов | шт | 5 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 141 | Светильник светодиодный PPL 595/U (ДПО универс.) 36Вт 2900лм 4000К IP40 АС220-240В с драйвером (Аналог ЛВО 4х18 (уп. 2шт) JazzWay 4897062853486 | шт | 16 | Рабочее напряжение 220 –240 В. Мощность 36 Вт. Выходной ток драйвера 380/350 мА. Световой поток 2900 Лм. Цветовая температура 4000 К. Угол освещения 120°. Корпус сталь. Размеры, мм 595x595x27. Климатическое исполнение – УХЛ4. Степень защиты IP40 |
| 142 | Сжим У-733 4-10 мм2 | шт | 1400 | Сечение магистральной жилы – 16-35мм² Сечение ответвительной жилы – 4-10мм² |
| 143 | СИП2 3х50+1х50 | м | 6700 | Сечение жилы–50мм² Материал изоляции – сшитый полиэтилен светостабилизированный Материал жилы – алюминий Количество жил – 3+1 Конструкция жилы – многопроволочная Напряжение U – 1000В |
| 144 | СИП2 4х25 | м | 2000 | Самонесущий изолированный провод с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, Изоляция из сшитого полиэтилена, Нулевая несущая жила, Количество жил – 4, Сечение жил 25мм2, Номинальное напряжение, до 1кВ. |
| 145 | СИП4 2х16 | м | 9500 | Сечение жилы – 16мм² Материал изоляции – сшитый полиэтилен светостабилизированный Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочная Количество жил – 2 Напряжение U – 1000В |
| 146 | СИП4 4х16 | м | 8500 | Сечение жилы – 16мм² Материал изоляции – сшитый полиэтилен светостабилизированный Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочная Количество жил – 4 Напряжение U – 1000В |
| 147 | Скрепа NC 20 | шт | 2000 | Ширина – 20мм Масса – 10г |
| 148 | Стекло масло указателя для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 267 | 8ВУ 175.008 |
| 149 | Стойка ж/б СВ-110-5 | шт | 78 | Вес, кг:1130 Водонепроницаемость: W6 ТУ 5863-007-00113557-94. Длина L, мм: 11000 Класс бетон: В30 Морозостойкость: F200 Обьем бетона, м³: 0,452 |
| 150 | Стяжка кабельная (нейлоновая) черная 4,8х300 | уп | 8 | Цвет Черный, Ширина, мм 4.8, Длина, мм 300, Тип изделия Стяжка, Материал изделия Нейлон. |
| 151 | Счетчик электрической энергии NP73E.6-4-1 | шт | 15 | Класс точности – 1 Максимальный ток – 100 А Номинальное напряжение – 3×230/400 В Частота сети – 50 Гц Тип подключения –прямого включения Класс защиты IP IP54 Силовое реле для управления нагрузкой 100 А Модем – PLC канал |
| 152 | Счетчик электрической энергии NP73E.2-6-1 | шт | 183 | Счетчик – прямого включения, Класс точности активная энергия 1, Минимальный ток 0,25 A, Максимальный ток 100A , Напряжение - 3х230/400В, Частота сети 50 Гц, Класс защиты IP54 |
| 153 | Счетчик электрической энергии NP71E.1-10-1 | шт | 152 | Класс точности активная энергия реактивная энергия 1/2, Базовый ток 5 А, Минимальный ток 0,25 А, Максимальный ток 80 А, Класс защиты IP54, Датчики: вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля диф. тока, Основной канал PLC, Оптический интерфейс. |
| 154 | Счетчик электрической энергии NP73E.3-14-1 | шт | 45 | Класс точности активная энергия реактивная энергия 0,5 S/1, Номинальный ток 5 А, Минимальный ток 0,05 А, Максимальный ток 10 А, Тип подключения трансформаторного включения цепей тока, Класс защиты IP54, Датчики: вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля, Основной канал PLC, Оптический интерфейс. |
| 155 | Счетчик электрической энергии NP73E.3-34-1 | шт | 87 | Класс точности: активная энергия реактивная энергия 0,5S/1, Номинальный ток 5 А, Минимальный ток активная энергия реактивная энергия 0,05 А 0,1 А, Максимальный ток 10 А, Номинальное напряжение 3×230/400 В, Тип подключения Трансформаторного включения, Датчики: вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля, GSM/GPRS - RS485 модуль, Оптический интерфейс. |
| 156 | Счетчик электрической энергии NP73E.2-12-1 | шт | 27 | Класс точности активная энергия реактивная энергия 1/1, Базовый ток 10 А, Минимальный ток 0,5 А, Максимальный ток 100 А, Номинальное напряжение 3×230/400 В, Тип подключения Прямого включения, Класс защиты IP54, Датчики: вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля диф. тока, Основной канал PLC, Оптический интерфейс. |
| 157 | Счетчик электрической энергии NP71E.1-12-1 | шт | 29 | Класс точности активная энергия реактивная энергия 1/2, Базовый ток 5 А, Минимальный ток 0,25 А, Максимальный ток 80 А, Номинальное напряжение 230 В, Тип подключения Прямого включения, Класс защиты IP54, Датчики: вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля диф. тока, Основной канал PLC, Оптический интерфейс, USB (модули под крышкой клеммника). |
| 158 | Трансформаторы тока Т-0,66 300/5А | шт | 6 | Номинальное напряжение, В 660, Номинальный первичный ток 300 А, Номинальный вторичный ток 5 А, Класс точности 0.5, Исполнение с шиной. |
| 159 | Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5А | шт | 45 | Номинальный первичный ток 200 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Номинальное напряжение, В 660, Класс точности 0.5 |
| 160 | Трансформаторы тока ТОП-0,66-5-0,5-100/5 УЗ | шт | 9 | Номинальное напряжение, В 660, Способ монтажа Монтажная плата, Номинальный первичный ток 100 А, Номинальный вторичный ток 5 А, Класс точности 0.5S, Степень защиты IP20 |
| 161 | Трансформаторы тока Т-0,66 600/5А | шт | 9 | Номинальное напряжение, В 660, Номинальный первичный ток 600 А, Номинальный вторичный ток 5 А, Класс точности 0.5, Исполнение с шиной. |
| 162 | Трансформаторы тока ТТИ-А 50/5А | шт | 9 | Номинальное напряжение, В 660, Способ монтажа Шина/Монтажная плата, Исполнение С шиной, Класс точности 0.5, Номинальный первичный ток (А) 50, Номинальный ток вторичной обмотки (А) 5. |
| 163 | Трансформаторы тока ТТИ-30 100/5А | шт | 27 | Номинальный первичный ток 100 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 164 | Трансформаторы тока ТТИ-30 150/5А | шт | 51 | Номинальный первичный ток 150 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 165 | Трансформаторы тока ТТИ-40 300/5А | шт | 9 | Номинальный первичный ток 300 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 166 | Трансформаторы тока ТТИ-40 400/5А | шт | 3 | Номинальный первичный ток 400 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 167 | Трансформаторы тока ТТИ-60 800/5А | шт | 3 | Номинальный первичный ток 800 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 168 | Трансформаторы тока ТТИ-40 300/5А | шт | 30 | Номинальный первичный ток 300 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 169 | Трансформаторы тока ТТИ-30 250/5А | шт | 30 | Номинальный первичный ток 250 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 170 | Труба ПНД гофрированная 2-х стенная 110мм | м | 150 | Диаметр внешний – 110мм Диаметр внутренний –94мм Материал – ПНД 2-х стенный С протяжкой |
| 171 | Труба ПНД гофрированная 2-х стенная 63мм | м | 50 | Диаметр внешний – 63мм Диаметр внутренний –51,5мм Материал – ПНД 2-х стенный С протяжкой |
| 172 | Труба ПНД гофрированная 2-х стенная 90мм | м | 50 | Диаметр внешний – 90мм Диаметр внутренний –77мм Материал – ПНД 2-х стенный С протяжкой |
| 173 | Фасадное крепление КФК 12-47.1 | шт | 250 | Диаметр – 12мм Длина дюбеля – 6мм Диаметр хомута – 12-47мм |
| 174 | Фотореле ФР-601 2200W IP44 серый | шт | 5 | Напряжение,: 230 В Мощность присоеденной нагрузки – 2200Вт Способ установки: настенно-открытый Угол обзора, град.: 360 Степень защиты IP44. |
| 175 | Хомут CSL180 (100шт.) | уп | 12 | Диаметр - 10 - 45 мм Ширина – 7,6 мм Длина – 200мм |
| 176 | Шина нулевая изолированная на DIN-рейку ШНИ 8*12-12-Д-С | шт | 25 | Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия - Латунь Высота, мм 45 Длина, мм 102 Ширина, мм 12 |
| 177 | Шкаф 310*550*140 (2 счетчика) | шт | 390 | Высота, мм 310 Ширина, мм 550 Глубина, мм 140 |
| 178 | Щиток ЩМП-3-0 IP31 (с монтажной панелью) 650х500х220 | шт | 10 | Высота, мм 650 Ширина, мм 500 Глубина, мм 220 Степень защиты – IP31 Шкаф металлический с монтажной панелью |
| 179 | Электродвигатель (0,25/1320) 220/380В 63А | шт | 12 | Номинальная мощность, 0.25 кВт -Номинальное напряжение, 220/380 В -Частота сети, Гц 50 -Номинальный потребляемый ток, 1.51/0.87 А -Номинальная частота вращения, 1320 об/мин-1 -КПД, % 68 |
| 180 | Шпильки для ТМ-400/6 ВН(д-12) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки ВН М12х1,75. |
| 181 | Шпильки для ТМ-400/6 НН (д-20) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки НН М20х2,5 |
| 182 | Шпильки для ТМ-400/6 нулевая (д-12) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки НН М12х1,75. |
| 183 | Шпильки для ТМ-630/6 ВН(д-12) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки ВН М12х1,75. |
| 184 | Шпильки для ТМ-630/6 НН (д-27) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Шпилька НН М27х1,5 |
| 185 | Шпильки для ТМ-630/6 нулевая (д-12) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки НН М12х1,75. |
| 186 | Трансформатор НКФ-110-57У1 (кл. точности 0,5 при мощности 400ВА) | шт | 6 | Виды системы охлаждения Масляный, Номинальное напряжение (ВН, первичное), кВ 110/v3, Номинальное напряжение (НН, вторичное), кВ 0,1, 0,1/v3, Номинальный класс точности 0,5, Назначение трансформатора - для питания цепей измерения. |
| 187 | Силовой трансформатор ТДНС-10000/38,5/6,3 Ун/Д-11, У1 | шт | 1 | Номинальная мощность ВН/НН – 10000/10000 кВА Номинальное напряжение ВН/НН – 38,5/6,3 кВ Способ и диапазон регулирования напряжения – РПН на стороне ВН ±12% (±8х1,5%) Номинальная частота – 50 Гц Схема и группа соединения обмоток – YH/D-11 Напряжение короткого замыкания, на основном ответвлении – 8,0±10% Потери короткого замыкания на основном ответвлении ВН-НН – 58,0кВт+10% Ток холостого хода – 0,4А+30% Потери холостого хода – 7,6кВт+15% Встроенные трансформаторы тока ВН – 600-400-300-200/5 по 2 шт. на фазу |
| 188 | Аккумуляторная батарея 12 Groe 300 в комплекте со стеллажами и электролитом (118 элементов) | шт | 1 | Данные одного элемента: Сном/1,8 В Ач – 300, С10/1,8 В Ач – 312, Вес кг. 42, Вес электролита плотностью 1,22кг/л – кг. 8,9, Длина Д мм – 184, Ширина Ш мм – 230, Высота В мм – 410. Uэлемента В – 2. |
| 189 | Зарядно-выпрямительное устройство ВТЗП 80/220-40/48-УХЛ4 | шт | 2 | Система питания от сети 3 – фазная без N, Частота питающей сети 50 ±5 %, Номинальное выходное напряжение Основного канала 220 В, Диапазон регулирования выходного напряжения: Основного канала 150 – 270 В Длительный ток нагрузки 80А Ограничение выходного тока 105 % Способ обслуживания Односторонний, Степень защиты, IP20, Охлаждение Естественная вентиляция, Режим работы непрерывный. |
| 190 | Щит постоянного тока ЩПТ 160.220-П-28/3-УХЛ4 | шт | 1 | Ток сборных шин – 160А, Род тока – постоянный (DC), Напряжение 220В, Климатическое исполнение и категория размещения -УХЛ4. |
| 191 | ЗИП, комплект. | шт | 1 | ЗИП, комплект к щиту постоянного тока ЩПТ 160.220-П-28/3-УХЛ4. |
| 192 | Автоматический выключатель типа ВА 57-39-341830 250А НР230АС/220АС ПЭ230АС | шт | 25 | Количество полюсов: 3, Номинальный ток In (А): 250, Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 |
| 193 | Ацетон | л | 7,6 | ГОСТ 2768-84 |
| 194 | Бензин БР "Калоша" | л | 1163,2 | ГОСТ 443-76 |
| 195 | Бирка кабельная У-135 (круглая) | шт | 161 | Для маркировки проводов и кабельных линий Материал: полипропилен Цвет: белый Диаметр – 55мм Толщина – 0,8мм |
| 196 | Болт оцинк. М10*30 | шт | 944 | Шаг резьбы:1.50 мм Длина (L):30 мм Диаметр резьбы (d):10 мм Размер под ключ:17 мм Высота головки:6.4 мм Покрытие: оцинкованный |
| 197 | Болт оцинк. М10*55 | шт | 866 | Шаг резьбы:1.50 мм Длина (L):55 мм Диаметр резьбы (d):10 мм Размер под ключ:17 мм Высота головки:6.4 мм Покрытие: оцинкованный |
| 198 | Болт оцинк. М12*45 | шт | 1706 | Шаг резьбы:1.75 мм Длина (L):45 мм Диаметр резьбы (d):12 мм Размер под ключ:19 мм Высота головки:7.5 мм Покрытие: оцинкованный |
| 199 | Болт оцинк. М12*60 | шт | 1168 | Шаг резьбы:1.75 мм Длина (L):60 мм Диаметр резьбы (d):12 мм Размер под ключ:19 мм Высота головки:7.5 мм Покрытие: оцинкованный |
| 200 | Болт оцинк. М14*60 | шт | 515 | Шаг резьбы:2 мм Длина (L):60 мм Диаметр резьбы (d):14 мм Размер под ключ:22 мм Высота головки:8.8 мм Покрытие: оцинкованный |
| 201 | Болт оцинк. М16*60 | шт | 60 | Шаг резьбы:2 мм Длина (L):60 мм Диаметр резьбы (d):16 мм Размер под ключ:24 мм Высота головки:10 мм Покрытие: оцинкованный |
| 202 | Болт оцинк. М6*30 | шт | 96 | Шаг резьбы:1 мм Длина (L):30 мм Диаметр резьбы (d):6 мм Размер под ключ:10 мм Высота головки:4 мм Покрытие: оцинкованный |
| 203 | Болт оцинк. М6*45 | шт | 422 | Шаг резьбы:1 мм Длина (L):45 мм Диаметр резьбы (d):6 мм Размер под ключ:10 мм Высота головки:4 мм Покрытие: оцинкованный |
| 204 | Болт оцинк. М8*40 | шт | 358 | Длина (L):40 мм Диаметр резьбы (d):8 мм Шаг резьбы:1.25 мм Размер под ключ:13 мм Высота головки:5.3 мм Покрытие: оцинкованный |
| 205 | Болт оцинк. М8*60 | шт | 888 | Длина (L):60 мм Диаметр резьбы (d):8 мм Шаг резьбы:1.25 мм Размер под ключ:13 мм Высота головки:5.3 мм Покрытие: оцинкованный |
| 206 | Бязь отбеленная | мп | 444,07 | Ширина – 1,5 м Плотность – 105 г/м² |
| 207 | Выключатель NATA белый | шт | 120 | Способ монтажа Открытой установки, Материал Пластик, Количество клавиш 1, Цвет Белый, Номин. ток 10А, Степень защиты IP20. |
| 208 | Выключатель автоматический ВА-47-29 1п С 16А TDM | шт | 80 | Номинальный ток I – 16А Напряжение U – 400В Способ монтажа – DIN рейка Степень защиты – IP20 Количество силовых полюсов – 1 Род тока – переменный (АС) Характеристика эл. магнитного расцепителя – С |
| 209 | Выключатель автоматический ВА-47-29 1п С 25А TDM | шт | 60 | Номинальный ток I – 25А Напряжение U – 400В Способ монтажа – DIN рейка Степень защиты – IP20 Количество силовых полюсов – 1 Род тока – переменный (АС) Характеристика эл. магнитного расцепителя – С |
| 210 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 2053 | Диаметр резьбы (d):10 мм Шаг резьбы - 1,50 мм Размер под ключ:17 мм Высота гайки:8.4 мм Покрытие: оцинкованный |
| 211 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 3126 | Диаметр резьбы (d):12 мм Шаг резьбы - 1,75 мм Размер под ключ:19 мм Высота гайки:10.8 мм Покрытие: оцинкованный |
| 212 | Гайка оцинкованная М14 | шт | 161 | Диаметр резьбы (d):14 мм Шаг резьбы - 2,0 мм Размер под ключ:22 мм Высота гайки:11 мм Покрытие: оцинкованный |
| 213 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 430 | Диаметр резьбы (d):16 мм Шаг резьбы - 2,0 мм Размер под ключ:24 мм Высота гайки:13 мм Покрытие: оцинкованный |
| 214 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 339 | Диаметр резьбы (d):6 мм Шаг резьбы - 1,00 мм Размер под ключ:10 мм Высота гайки:5.2 мм Покрытие: оцинкованный |
| 215 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 1215 | Диаметр резьбы (d):8 мм Шаг резьбы - 1,25 мм Размер под ключ:13 мм Высота гайки:6.8 мм Покрытие: оцинкованный |
| 216 | Гильза кабельная алюминиевая 120мм2 | шт | 48 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 100 Диаметр внешний, мм 22 Сечение жилы, мм² 120 Диаметр внутренний, мм 14 |
| 217 | Гильза кабельная алюминиевая 150мм2 | шт | 48 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 100 Диаметр внешний, мм 24 Сечение жилы, мм² 150 Диаметр внутренний, мм 16 |
| 218 | Гильза кабельная алюминиевая 16мм2 | шт | 48 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 60 Диаметр внешний, мм 10 Сечение жилы, мм² 16 Диаметр внутренний, мм 5,4 |
| 219 | Гильза кабельная алюминиевая 185мм2 | шт | 48 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 100 Диаметр внешний, мм 26 Сечение жилы, мм² 185 Диаметр внутренний, мм 19 |
| 220 | Гильза кабельная алюминиевая 240мм2 | шт | 48 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 110 Диаметр внешний, мм 28 Сечение жилы, мм² 240 Диаметр внутренний, мм 20 |
| 221 | Гильза кабельная алюминиевая 25мм2 | шт | 48 | Материал изделия – алюминий Длина, мм 63 Диаметр внешний, мм 12 Сечение жилы, мм² 25 Диаметр внутренний, мм 7 |
| 222 | Гильза кабельная алюминиевая 35мм2 | шт | 48 | Длина, мм 71 Диаметр внешний, мм 14 Сечение жилы, мм² 35 Диаметр внутренний, мм 8 |
| 223 | Гильза кабельная алюминиевая 50мм2 | шт | 48 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 71 Диаметр внешний, мм 16 Сечение жилы, мм² 50 Диаметр внутренний, мм 9 |
| 224 | Гильза кабельная алюминиевая 70мм2 | шт | 48 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 80 Диаметр внешний, мм 18 Сечение жилы, мм² 70 Диаметр внутренний, мм 12 |
| 225 | Гильза кабельная алюминиевая 95мм2 | шт | 48 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 85 Диаметр внешний, мм 20 Сечение жилы, мм² 95 Диаметр внутренний, мм 13 |
| 226 | Гильза кабельная медная 10мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 30 Диаметр внешний, мм 8 Сечение жилы, мм² 10 Диаметр внутренний, мм 5 |
| 227 | Гильза кабельная медная 120мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 67 Диаметр внешний, мм 22 Сечение жилы, мм² 120 Диаметр внутренний, мм 17 |
| 228 | Гильза кабельная медная 150мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 67 Диаметр внешний, мм 25 Сечение жилы, мм² 150 Диаметр внутренний, мм 19 |
| 229 | Гильза кабельная медная 16мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 30 Диаметр внешний, мм 9 Сечение жилы, мм² 16 Диаметр внутренний, мм 6 |
| 230 | Гильза кабельная медная 185мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 75 Диаметр внешний, мм 27 Сечение жилы, мм² 185 Диаметр внутренний, мм 21 |
| 231 | Гильза кабельная медная 240мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 75 Диаметр внешний, мм 32 Сечение жилы, мм² 240 Диаметр внутренний, мм 24 |
| 232 | Гильза кабельная медная 25мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 40 Диаметр внешний, мм 11 Сечение жилы, мм² 25 Диаметр внутренний, мм 8 |
| 233 | Гильза кабельная медная 35мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 50 Диаметр внешний, мм 12 Сечение жилы, мм² 35 Диаметр внутренний, мм 9 |
| 234 | Гильза кабельная медная 50мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 50 Диаметр внешний, мм 14 Сечение жилы, мм² 50 Диаметр внутренний, мм 11 |
| 235 | Гильза кабельная медная 70мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 53 Диаметр внешний, мм 16 Сечение жилы, мм² 70 Диаметр внутренний, мм 13 |
| 236 | Гильза кабельная медная 95мм2 | шт | 48 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 67 Диаметр внешний, мм 19 Сечение жилы, мм² 95 Диаметр внутренний, мм 15 |
| 237 | Гофра самозатухающая ф16мм | м | 500 | Материал самозатухающий ПВХ-пластикат, Диаметр внешний, мм 16, Наличие протяжки – стальная, Степень защиты IP55, Диаметр внутренний, мм 10,7 |
| 238 | Гофра самозатухающая ф20мм | м | 500 | Материал самозатухающий ПВХ-пластикат, Диаметр внешний, мм 20, Наличие протяжки – стальная, Степень защиты IP55, Диаметр внутренний, мм 14,1. |
| 239 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 2480 | Толщина изделия (мм) 3 Внутренний диаметр (мм) 10,2 Покрытие: оцинкованный |
| 240 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 2026 | Толщина изделия (мм) 3,5 Внутренний диаметр (мм) 12,2 Покрытие: оцинкованный |
| 241 | Гровер оцинк. ф14мм DIN127 | шт | 161 | Толщина изделия (мм) 4 Внутренний диаметр (мм) 14,2 Покрытие: оцинкованный |
| 242 | Гровер оцинк. ф6мм DIN127 | шт | 279 | Толщина изделия (мм) 2 Внутренний диаметр (мм) 6,1 Покрытие: оцинкованный |
| 243 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 1724 | Толщина изделия (мм) 2,5 Внутренний диаметр (мм) 8,2 Покрытие: оцинкованный |
| 244 | Дюбель-гвоздь с бортиком 6х40 | шт | 2000 | Длина (мм): 40, Диаметр (мм): 6, Материал оболочки: ПВХ, Основной материал: Оцинкованная сталь. |
| 245 | Дюбель-гвоздь с бортиком 6х60 | шт | 200 | Длина (мм): 60, Диаметр (мм): 6, Материал оболочки: ПВХ, Основной материал: Оцинкованная сталь. |
| 246 | Зажим анкерный клиновой для ответвлений РА 2/25 | шт | 1200 | Назначение – арматура СИП Тип изделия - зажим анкерный Сечение жилы, мм2 2х16/2х25 Максимальная разрушающая нагрузка, кН 2 |
| 247 | Зажим натяжной НБ-2-6 (трехболтовой) | шт | 108 | Назначение - крепления проводов к натяжным гирляндам изоляторов Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 57 Масса, кг: 1,85 Кол-во крепежных болтов – 3 шт. |
| 248 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2,5-95 | шт | 1800 | Номин напряжение: 1000 В Сечение магистрали: 16-95 мм Сечение ответвления2: 2,5-35 мм Номинал. ток зажима: 95 А |
| 249 | Зажим плашечный ПА-4-1 | шт | 60 | Диаметр провода, мм: 15,4-20,0 Размер А, мм: 40 Размер B, мм: 62 Размер H, мм: 79 Размер L, мм: 112 |
| 250 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 330 | Диаметр провода, мм: 9,1-12,0 Размер А, мм: 34 Размер H, мм: 36 Размер L, мм: 46 |
| 251 | Зажим поддерживающий SO 130 4х(25-120) | шт | 800 | Назначение – арматура СИП Номинальное сечение проводника - 25 мм² Разрывная нагрузка 18 кН Максимальное сечение проводника - 120 мм² |
| 252 | Изолента ПВХ 19мм*20м | рул | 441 | Длина, м 20 Ширина, мм 19 Цвет черный Материал ПВХ |
| 253 | Изолятор ИО-1-2,5 У3 | шт | 161 | Номинальное напряжение: 1 кВ Испытательное напряжение: 3,5 кВ Минимальная разрушающая сила, кН: 2,5 кН Климатическое исполнение: У3 |
| 254 | Изолятор опорный ИОР-10/3,75 | шт | 130 | Номинальное напряжение: 10 кВ Минимальная разрушающая сила, кН: 3,75 кН Климатическое исполнение: УХЛ2 Высота, мм 120 Диаметр внешний, мм – 96 |
| 255 | Изолятор ПС-120Б | шт | 720 | Минимальная разрушающая сила, кН: 120 Диаметр внешний, мм 255 Высота, мм 146 |
| 256 | Изолятор ТФ-20 | шт | 150 | Номинальное напряжение: до 1 кВ Минимальная разрушающая сила, кН 8 Диаметр штыря крепления изолятора, мм 18 Высота, мм 100 Диаметр внешний, мм 70 |
| 257 | Кабель АВВГ-1 4*120 | м | 220 | Номинальное переменное напряжение 1 кВ Материал жилы - алюминиевая Изоляция жилы - ПВХ Изоляция оболочки - ПВХ Защитный покров отсутствует («голый») Количество жил - 4 жилы Номинальное сечение жилы, мм² 120 |
| 258 | Кабель АВВГ-1 4*185 | м | 3480 | Номинальное переменное напряжение 1 кВ Материал жилы - алюминиевая Изоляция жилы - ПВХ Изоляция оболочки - ПВХ Защитный покров отсутствует («голый») Количество жил - 4 жилы Номинальное сечение жилы, мм² 185 |
| 259 | Кабель АВВГ-1 4*70 | м | 100 | Номинальное переменное напряжение 1 кВ Материал жилы - алюминиевая Изоляция жилы - ПВХ Изоляция оболочки - ПВХ Защитный покров отсутствует («голый») Количество жил - 4 жилы Номинальное сечение жилы, мм² 70 |
| 260 | Кабель АВВГ-1 4*95 | м | 6900 | Номинальное переменное напряжение 1 кВ Материал жилы - алюминиевая Изоляция жилы - ПВХ Изоляция оболочки - ПВХ Защитный покров отсутствует («голый») Количество жил - 4 жилы Номинальное сечение жилы, мм² 95 |
| 261 | Камера для МКП-35 | шт | 9 | 5БП.740.169 |
| 262 | Картон электроизоляционный тип ЭВ-0,2мм ш. 1100 мм | м | 458,8 | ГОСТ 2824-86 Толщина, мм 0,2 Ширина, мм ~ 1100 Вес, кг/м² ~ 0,23 |
| 263 | Керосин КО | л | 668,8 | ГОСТ 10227-86 |
| 264 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 754 | Исполнение – плоская Ширина рабочей поверхности, мм 50 |
| 265 | Колпачек К-5 | шт | 150 | Диаметр крюка/штыря, мм 16 L, мм 34,0 Колпачок для изоляторов типа ТФ-20 |
| 266 | Колпачек К-6 (КП-22) | шт | 1620 | Диаметр крюка/штыря, мм 20 L, мм 42,0 |
| 267 | КОЛЬЦО ВН+ННI 25-160КВА | шт | 18 | Кольцо НН I над изолятором (Ф24х11,3х16 мм.) Кольцо ВН над изолятором (Ф30х11,3х18 мм) |
| 268 | Кольцо уплотнительное для МКП-35 | шт | 9 | 8БП.370.048 |
| 269 | Контакт для МКП-35 | шт | 9 | 5СЯ.551.111 |
| 270 | Контакт розеточный для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 258 | 5ВУ 551.032 |
| 271 | Коробка монтажная Legrand Plexo 80х80х45 | шт | 300 | Цвет Серый, Способ монтажа Наружный, Материал изделия Пластик, Степень защиты IP55, Крышка Да, Ширина, мм 116, Глубина, мм 54, Длина, мм 116. |
| 272 | Крюк КА-450 настенный ИЭК | шт | 1200 | Разрушающая нагрузка: 459/4500 кгс на Н Марка материала: Оцинкованная сталь Вес: 0.55 кг |
| 273 | Крючья КН-18 | шт | 150 | Тип изделия - Крюк Материал изделия - Сталь Диаметр, мм 18 Крюк для изоляторов типа ТФ-20 для деревянных опор |
| 274 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 9,636 | ГОСТ 901-78 |
| 275 | Лакоткань ЛШМ (толщиной 0,15мм) | м | 76,86 | Наименование материала – ЛШМ Композиционный состав – шелковая ткань, масляное связующие Толщина, мм –0,15 |
| 276 | Ламель (КЛ8.572.000). | шт | 18 | КЛ8.572.000 |
| 277 | Ламель (КЛ8.572.001) | шт | 18 | КЛ8.572.001 |
| 278 | Ламель для ВМГ-10 для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 258 | 5ВУ 540.004 |
| 279 | Ламель м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 258 | 5ВУ 572.002-02 |
| 280 | Ламель розеточного контакта для ВМГ-133 | шт | 258 | 5ВУ 572.002.02 |
| 281 | Ламель розеточного контакта для ВПМ-10 | шт | 258 | ВЕЮИ.685175.001 |
| 282 | Лампа светодиодная R63-9 Вт-220 В-3000К-Е27 | шт | 1500 | Тип цоколя – Е27, Напряжение, В220, Тип лампы светодиодная, Цветовая температура, К3000, Мощность – 9 Вт. |
| 283 | Лента киперная | м | 3040 | Тип изделия - ЛЭ-35-55 х/б Ширина - 25±2,0 Плотность не менее г/м – 5,88 |
| 284 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 31,765 | Вязкость кинематическая, мм²/с: при 40 °С 11, при -30 °С 1300 Температура, °С: вспышки в закрытом тигле, не ниже 135 Серы, % (мас. доля) 0,3 Плотность при 20 °С, кг/м³, не более 885 |
| 285 | Моющее средство Karcher RM 39 | л | 15,2 | Жидкое щелочное обезжиривающее средство для эффективного очищения металлических деталей, загрязненных маслами, смазками и копотью. Обеспечивает временную противокоррозионную защиту. |
| 286 | Муфта 3КВТп-10 (150-240) | шт | 16 | Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:150/185/240 мм2 |
| 287 | Муфта 3КВТп-10 (25-50) | шт | 16 | Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:25/35/50 мм2 Напряжение, 10000 В Количество жил – 3 Тип изделия - муфта концевая внутреннего монтажа |
| 288 | Муфта 3КВТп-10 (70-120) | шт | 16 | Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:70/95/120 мм2 Напряжение, 10000 В Количество жил – 3 Тип изделия - муфта концевая внутреннего монтажа |
| 289 | Муфта 4КВНТп-1 (150-240) | шт | 32 | Количество токопроводящих жил в кабеле - 4; Тип муфты - концевая; Вид установки – внутренняя/наружная; Способ установки - термоусаживаемые изделия; Наконечники в комплекте; 150/240 мм² - диапазон сечений токопроводящих жил кабеля; Номинальное U, – 1000В |
| 290 | Муфта 4КВНТп-1 (25-50) | шт | 32 | Количество токопроводящих жил в кабеле - 4; Тип муфты - концевая; Вид установки – внутренняя/наружная; Способ установки - термоусаживаемые изделия; Наконечники в комплекте; 25/50 мм² - диапазон сечений токопроводящих жил кабеля; Номинальное U, – 1000В |
| 291 | Муфта 4СТп-1 (150-240) | шт | 32 | Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:150/185/240 мм2 Напряжение, 1000 В Количество жил - 4 Тип изделия - муфта соединительная |
| 292 | Муфта 4СТп-1 (25-50) | шт | 32 | Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:25/35/50 мм2 Напряжение, 1000 В Количество жил - 4 Тип изделия - муфта соединительная |
| 293 | Муфта 4СТп-1 (70-120) | шт | 32 | Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:70/95/120 мм2 Напряжение, 1000 кВ Количество жил - 4 Тип изделия - муфта соединительная |
| 294 | Наконечник для ВПМ-10 | шт | 86 | 8ФР.551.278-02 |
| 295 | Наконечник кабельный медный 10мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 10–6–5, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 10 мм², Длина, 40 мм, Диаметр внешний, 8 мм, Диаметр внутренний, 5 мм |
| 296 | Наконечник кабельный медный 120мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 120–12–17, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 120 мм², Длина, 81мм, Диаметр внешний, 22мм, Диаметр внутренний, 17 мм |
| 297 | Наконечник кабельный медный 150мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 150–12–19, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 150 мм², Длина, 90мм, Диаметр внешний, 25мм, Диаметр внутренний, 19 мм |
| 298 | Наконечник кабельный медный 16мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 16–8–6, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 16 мм², Длина, 40мм, Диаметр внешний, 9мм, Диаметр внутренний, мм 6 |
| 299 | Наконечник кабельный медный 185мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 185–16–21, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 185 мм², Длина, 95мм, Диаметр внешний, 27мм, Диаметр внутренний, 21 мм |
| 300 | Наконечник кабельный медный 240мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 240–16–24, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 240 мм², Длина, 105мм, Диаметр внешний, 32мм, Диаметр внутренний, 24 мм |
| 301 | Наконечник кабельный медный 25мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 25–6–7, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 25 мм², Длина, 45мм, Диаметр внешний, 10мм, Диаметр внутренний, мм 7 |
| 302 | Наконечник кабельный медный 35мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 35–8–9, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 35 мм², Длина, 60мм, Диаметр внешний, 12мм, Диаметр внутренний, мм 9 |
| 303 | Наконечник кабельный медный 50мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 50–8–11, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 50 мм², Длина, 63мм, Диаметр внешний, 14мм, Диаметр внутренний, мм 11 |
| 304 | Наконечник кабельный медный 70мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 70–10–13, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 70 мм², Длина, 65мм, Диаметр внешний, 16мм, Диаметр внутренний, мм 13 |
| 305 | Наконечник кабельный медный 95мм2 | шт | 48 | Тип изделия - ТМ 95–10–15, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 95 мм², Длина, 75мм, Диаметр внешний, 19мм, Диаметр внутренний, мм 15 |
| 306 | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | шт | 42 | Класс напряжения 10 кВ, Допустимое напряжение 12 кВ, Номинальный разрядный ток 10 кА, Номинальный ток 550 А Климатическое исполнение УХЛ1 |
| 307 | Пленка полиэтиленовая | мп | 152 | Толщина пленки - 200 мкр. Ширина пленки в развороте - 3 м, Цвет – белый прозрачный |
| 308 | Полотно нетканое | мп | 543,97 | Ширина 1,60м, Цвет белый, Состав -первичный хлопок Плотность ХПП: 200 - 210 г/м² |
| 309 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 838 | Пу - провод установочный. В - изоляция из поливинилхлорида. 1,5мм² - сечение токопроводящей жилы. Материал жилы – медь 1 – количество жил |
| 310 | Провод СИП-3 1х70 | м | 54000 | Самонесущий изолированный провод с защитной изоляцией, Количество жил -1, Номинальное сечение жилы - 70 мм2, Номинальное переменное напряжение 20 кВ, Частота сети 50 Гц. |
| 311 | Прожектор светодиодный 50Вт | шт | 30 | Номинальное напряжение, В 230, Цвет Серый, Материал изделия Металл, Степень защиты IP65, Мощность, Вт 50, Цветовая температура, К 6500, Световой поток, Лм 4000. |
| 312 | Прокладка для ВПМ-10 | шт | 258 | ВЕЮИ.754152.019 |
| 313 | Прокладка для МКП-35 | шт | 9 | 8БП.155.022 |
| 314 | Пружина | шт | 18 | КЛ8.281.001 |
| 315 | Растворитель 646 | л | 16,08 | ГОСТ 18188-172 |
| 316 | Техпластина МБС 8мм | кг | 152 | ГОСТ 7338-90, 12855-77 |
| 317 | Резина полосовая УМ 20х15 | м | 182,4 | Толщина 20мм, Ширина 15мм, Тип–маслотепломорозостойкая универсальная пластина. |
| 318 | Розетка NATA двойная с/з закрытый керамика белый | шт | 200 | Сила тока (А): 16, Тип монтажа: Накладной, Цвет: белый, Наличие заземления: Да, Напряжение (В): 250 Количество роз. элементов: 2. |
| 319 | Розетка NATA с/з керамика белый | шт | 150 | Сила тока (А): 16, Тип монтажа: Накладной, Цвет: белый, Наличие заземления: Да, Напряжение (В): 250 Количество роз. элементов: 1. |
| 320 | Светильник НСП-02(41)-200-003 200W с решеткой TDM | шт | 250 | Напряжение питания, В: 220, Количество ламп, шт.: 1, Способ установки: подвесной, Степень защиты: IP52, Тип цоколя: Е27, Мощность, Вт: 200. |
| 321 | Связь гибкая (розет.конт.) для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 258 | 8ВУ 505.024 |
| 322 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 86 | 8ВУ 505.024 |
| 323 | Связь гибкая для ВПМ-10 | шт | 258 | ВЕЮИ.757443.001 |
| 324 | Силикагель индикаторный | кг | 3,04 | ГОСТ 8984-75 |
| 325 | Силикагель технический КСМГ | кг | 456 | ГОСТ 3956-76 |
| 326 | Серьга СР 7-16 | шт | 108 | Разрушающая нагрузка, не менее: Р = 70 кН Материал / Покрытие Сталь 20 / Гор. Ц100...150 Высота – 106мм Наибольший диаметр – 55мм |
| 327 | СИП-2 3х25+1х35 | м | 11000 | Самонесущий изолированный провод с защитной изоляцией, Количество жил -3+1, Номинальное сечение фазной жилы - 25 мм2, Номинальное сечение нулевой несущей жилы - 35 мм2, Номинальное переменное напряжение 1 кВ, Частота сети 50 Гц. |
| 328 | СИП 2 3х70+1х70 | м | 23000 | Сечение жилы–70мм² Материал изоляции – сшитый полиэтилен светостабилизированный Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочная Количество жил – 3+1 Напряжение U – 1000В |
| 329 | Скоба СК-7-1а | шт | 108 | Тип изделия Скоба, Материал изделия Сталь, Длина, мм 85, Ширина, мм 66, Высота, мм 55 |
| 330 | Скрепа бандажная СОТ 36 | шт | 4500 | Арматура СИП, Материал – сталь, Способ изготовления – цельноштампованная, Предназначена для фиксации бандажной ленты |
| 331 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 53,36 | ГОСТ 9433-80 Банка – 0,8кг |
| 332 | Спиральная вязка (ВС 35/50,2) | шт | 1620 | Площадь сечения провода 35-50мм², Цветовая маркировка – желтая, Предназначена для крепления к штыревым и опорным линейным изоляторам. |
| 333 | Спирт этиловый | л | 15,2 | ГОСТ 17299-78 |
| 334 | Стержень для МКП-35 | шт | 9 | 5СЯ.540.025 |
| 335 | Стержень подвижного контакта для ВПМ-10 | шт | 86 | ВЕЮИ.685174.002 |
| 336 | Стержень токоведущий м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 86 | 5ВУ 540.007 |
| 337 | Стержень токоведущий с м/к для ВМГ-133 | шт | 258 | 5ВУ 540.007 |
| 338 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) | уп | 114 | Ширина 3.5 мм, Длина 200 мм, Цвет Черный |
| 339 | Текстолит листовой эл. технический А 3,0 | кг | 182,5 | ГОСТ 2910-74 |
| 340 | Трубка стеклянная для МКП-35 | шт | 9 | 8БП.771.213 |
| 341 | Уайт-спирит | л | 326,38 | ГОСТ 3134-78 |
| 342 | ШАЙБА 12*4.Л63.О-ВИ ГОСТ11371-68 | шт | 18 | Материал латунь, Внутренний диаметр, d1 -12,5мм, Внешний диаметр, d2 -28 мм, Диаметр резьбы (d):12 мм, Толщина, 4мм |
| 343 | Шайба 33*5.Л63.О-ВИ ГОСТ 11371-6 | шт | 18 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр d1-33мм, Внешний диаметр d2-60мм, Толщина h-5мм, Материал -латунь. |
| 344 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 2564 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр, d1 -10,5мм, Внешний диаметр, d2 -20 мм, Диаметр резьбы (d):10 мм, Толщина, 2мм |
| 345 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 3637 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр, d1- 13 мм, Внешний диаметр, d2 - 24 мм, Диаметр резьбы (d):12 мм, Толщина, 2.5 мм |
| 346 | Шайба оцинкованная ф14*28 DIN125 | шт | 275 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр: d1 - 15 мм, Внешний диаметр: d2 - 28 мм, Диаметр резьбы (d):14 мм, Толщина, 2.5 мм |
| 347 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 420 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр: d1 - 17 мм, Внешний диаметр: d2 - 30 мм, Диаметр резьбы (d):16 мм, Толщина, 3 мм |
| 348 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 354 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр: d1 - 13 мм, Внешний диаметр: d2 - 24 мм, Диаметр резьбы (d):12 мм, Толщина, 2,5 мм |
| 349 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 1334 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр: d1 – 8,4 мм, Внешний диаметр: d2 - 16 мм, Диаметр резьбы (d): 8 мм, Толщина, 1,6 мм |
| 350 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 96,78 | ГОСТ 13344-79 Зернистость – P400 Ширина – 800 мм Основа – тканевая, водостойкая |
| 351 | Шнур лавсановый ø3мм | м | 1520 | ГОСТ 22173-76 |
| 352 | Шпилька ввода ВН к трансф. М12х1,75 | шт | 8 | Длина шпильки – 185 мм, Диаметр шпильки – 12мм, Шаг резьбы – 1,75мм, Резьба – метрическая. |
| 353 | ШПИЛЬКА ВВОДА НН М20*1,5 | шт | 8 | Длина шпильки – 220 мм, Диаметр шпильки – 20мм, Шаг резьбы – 1,5мм, Резьба – метрическая. |
| 354 | Шпилька М10 х 1000 | шт | 81 | Материал изделия - сталь оцинкованная, Диаметр шпильки – 10мм, Длина шпильки – 1000 мм, Резьба - метрическая, Шаг резьбы – 1,5 мм |
| 355 | Шпилька М12 х 1000 | шт | 81 | Материал изделия - сталь оцинкованная, Диаметр шпильки – 12мм, Длина шпильки – 1000 мм, Резьба - метрическая, Шаг резьбы – 1,75 мм |
| 356 | Шпилька М8 х 1000 | шт | 81 | Материал изделия - сталь оцинкованная, Диаметр шпильки – 8мм, Длина шпильки – 1000 мм, Резьба - метрическая, Шаг резьбы – 1,25 мм |
| 357 | Штанга для МКП-35 | шт | 9 | 5СЯ.743.063 |
| 358 | Щетка с металлическим ворсом | шт | 60 | Материал щетины–латунь, Длина изделия – 240-260 мм, Ручка изделия – пластик |
| 359 | Щетка-сметка | шт | 212 | Материал щетины: Полиэтилентерефталат, Количество пучков/рядов: 5 рядов/70 пучков, Высота щетины: 50 мм Длина рабочей части: 270мм, Ширина рабочей части: 45 мм |
| 360 | Щиток освещения ОЩВ-12 63A/36A 220*400*120мм | шт | 25 | Номинальный ток,А 63, Количество модулей DIN 12, Цвет Серый, Способ монтажа Настенный, Степень защиты IP31, Высота, мм 220, Ширина, мм 400, Глубина, мм 120, Материал изделия Сталь. |
| 361 | Электроды сварочные ОК 46 3мм | кг | 65 | Диаметр, 3.0 мм, Свариваемый материал – углеродистые стали, Покрытие – рутил-целлюлозное, Вес, кг 5.3, Длина, 350 мм |
| 362 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 43,7 | ГОСТ 6465-76 |
| 363 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 43,7 | ГОСТ 6465-76 |
| 364 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 43,7 | ГОСТ 6465-76 |
| 365 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 537,58 | ГОСТ 6465-76 |
| 366 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 108,5 | ГОСТ 6465-76 |

* Эквивалентность предлагаемых к поставке товара определяется исходя из характеристик предлагаемых к поставке товаров, которые эквивалентны либо лучше характеристик товара, указанных Заказчиком в Техническом задании.

** Характеристики товара- длина, ширина, высота, глубина, диаметр, толщина, размер сечения, напряжение, номинальный ток I, резьба, мощность являются неизменными.