# Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

18.11.2019 г.

Наименование Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»,

Место нахождения (юридический адрес): 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А.

Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746.

Адрес интернет-сайта: www.new.energo124.ru., тел. (391) 264-97-57, 219-55-66, e-mail: energo124@mail.ru

Настоящим объявляет о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора поставки электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (Закупка № 13-2019).

- Контактная информация:

по техническим вопросам, инициатор Договора – Чиркова Людмила Ивановна, тел. (391) 264-97-57, e-mail: energo124@mail.ru;

по вопросам организации процедуры, специалист по закупкам – Попова Елена Сергеевна, тел. (391) 219-55-66 (доб. 138), e-mail: energo124@mail.ru.

- Способ осуществления закупки: открытый аукцион в электронной форме. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационной сети Интернет: www.otc.ru.

- Предмет договора: поставка электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО». Объем поставляемых товаров: в соответствии с Аукционной документацией (Техническим заданием).

- Подробное описание предмета закупки и условий Договора, а также процедуры открытого аукциона в электронной форме содержится в Аукционной документации, которая предоставляется любому участнику в электронной форме через единую информационную систему (сайт www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки») с 18.11.2019 г. по 04.12.2019 г. Аукционная документация предоставляется без взимания платы.

- Место поставки товара: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских Комиссаров, 1.

- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме является извещением о проведении торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ведет к возникновению соответствующих прав и обязанностей сторон. Настоящее извещение является неотъемлемой частью Аукционной документации.

- Участником открытого аукциона в электронной форме может быть любой Поставщик (юридическое лицо, физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель), обладающий необходимыми профессиональными знаниями и опытом, имеющий ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладающий управленческой компетентностью, обладающий гражданской правоспособностью, не являющийся неплатежеспособным или банкротом, не находящийся в процессе ликвидации, включая дополнительные требования, установленные Аукционной документацией. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Аукционной документации по открытому аукциону в электронной форме.

- Начальная (максимальная) цена договора: 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.  Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы на его транспортировку, упаковку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заказчик устанавливает требование о внесении обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей 00 копеек руб., НДС не облагается. Способы и порядок внесения обеспечения заявки, реквизиты для перечисления обеспечения, порядок и сроки возврата обеспечения заявки указываются Заказчиком в Аукционной документации.

- Заказчик устанавливает требование внесения обеспечения исполнения Договора в размере 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 36 000 000,00 (тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Порядок внесения обеспечения исполнения Договора, реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора, порядок возврата обеспечения исполнения Договора указываются Заказчиком в Аукционной документации и проекте Договора.

- Для участия в открытом аукционе в электронной форме необходимо своевременно подать в электронной форме заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Аукционной документации по открытому аукциону в электронной форме.

- Заявки (коммерческие предложения) для участия в процедуре должны быть поданы в электронном виде и (или) сканированные копии, подписанные ЭЦП, на электронной торговой площадке www.otc.ru., с 19.11.2019 г. и не позднее 06:00 ч. (время московское) 04.12.2019 г.

- Вскрытие заявок, поданных в электронной форме, осуществляется комиссией по закупкам в 06:00 ч. (время московское) 04.12.2019 г. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом аукционе обеспечивается оператором электронной площадки. Протокол вскрытия заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке www.otc.ru. размещается непосредственно после вскрытия заявок 04.12.2019 г.

- Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по закупкам 05.12.2019 г. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе составляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 05.12.2019 г.

- Проведение открытого аукциона в электронной форме осуществляется в 06:00 ч. (время московское) 06.12.2019 г. на ЭТП (на странице данного аукциона на торговой площадке www.otc.ru) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур. По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме составляется протокол проведения открытого аукциона в электронной форме, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте: www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 06.12.2019 г.

- Организатор закупки вправе в любое время внести изменения в извещение по открытому аукциону в электронной форме. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе продлевается следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в п. 3.1.3 Положения о закупках.

- Проведение аукциона осуществляется в соответствии с порядком, определенным в Аукционной документации по открытому аукциону в электронной форме.

- Извещение и Аукционная документация о проведении открытого аукциона в электронной форме публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки».

- Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) Аукционной документации.

При возникновении вопросов Участник закупки имеет право обратиться к Заказчику за разъяснениями. Для этого Участнику необходимо изложить суть вопроса на ЭТП в соответствующем разделе.

Заказчик обязан предоставить заинтересованному лицу письменное разъяснение в электронной форме в течение трех календарных дней, следующих за днем поступления Заказчику заявления заинтересованного лица, если заявление заинтересованного лица поcтупило в адрес Заказчика с момента размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона и не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, а именно: с 19.11.2019 г. по 28.11.2019 г. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не должен изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.	Наименование работ, услуг (тема): поставка электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2.	Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3.	Основание для объявления процедуры:

- годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2020 год;

- потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в электротехнических материалах на 2020 год;

- производственная необходимость.

4.	Источник финансирования: программа производственной деятельности                          на 2020 год.

5.	Наименования договора: поставка электротехнических материалов и оборудования для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

6.	Срок поставки товара по договору: с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. (по заявке заказчика: - в течение 21 календарного дня с момента получения заявки).

7. Объём поставки: объёмы поставки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

8. Поставщик (полное наименование организации): будет определен на основании процедуры закупки.

9. Основные требования к поставляемым товарам:

- поставка только качественного сертифицированного электротехнического оборудования, кабельной продукции, материалов и комплектующих;

- электротехническое оборудование, кабельная продукция, материалы и комплектующие должны обладать свойствами и характеристиками продукта, которые обеспечивают способность удовлетворять заявленные потребности Заказчика в товарах.

10. Место поставки: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, 1.

11. Перечень документации, представляемой с поставляемым товаром:

- счёт-фактура;

- товарная накладная формы ТОРГ-12;

- счёт.

12. Общие требования:

12.1	 Требования к оборудованию.

12.1.1.	Все оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Электротехническое оборудование, кабельная продукция, материалы, комплектующие должны иметь сертификаты соответствия, безопасности и качества производства.

12.1.2.	Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, если иное не установлено в Аукционной документации. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость с оборудованием, используемым Заказчиком.

12.1.3.	Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели, соответствующие Спецификации.

12.1.4.	Качество поставляемой продукции должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ, ТР.

12.1.5.	Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

12.1.6.	Перечень оборудования, предлагаемого к поставке Поставщиком, должен содержать полные наименования (торговые марки, модели и коды производителя).

12.1.7.	В комплект поставляемого оборудования должны входить все кабели и комплектующие, необходимые для его подключения и эксплуатации.

12.1.8.	Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТР, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

13.	Гарантийные обязательства

13.1.	В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками.

13.2.	Весь поставляемый товар должен сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.

13.3. Гарантийный срок на поставляемые товары должен быть не менее гарантийного срока производителя товара.

14. Состав закупки: в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики (параметры, степень защиты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIN-рейка оцинкованная 2000мм | шт | 75 | Высота, мм 35, Ширина, мм 2000, Глубина, мм 7.5. |
| 2 | Арматура светосигнальная СКЛ-11 Ж-2-220, желтая, биполярная, 220В | шт | 30 | Напряжение – 220В Установочный диаметр–27,5 мм Цвет свечения - желтый |
| 3 | Арматура светосигнальная СКЛ-11 К-2-220, красная, биполярная, 220В | шт | 30 | Напряжение – 220В Установочный диаметр–27,5 мм Цвет свечения - красный |
| 4 | Арматура светосигнальная СКЛ-11 Л-2-220, зеленная, биполярная, 220В | шт | 30 | Напряжение – 220В Установочный диаметр–27,5 мм Цвет свечения - зеленый |
| 5 | Блок фундаментный ФБС 9-6-6 | шт | 4 | Длинна: 880 мм. Ширина: 600 мм. Высота: 580 мм. Объем бетона: 0,3 м³ |
| 6 | Выключатель автоматический ВА 3794 630А | шт | 2 | Номинальный ток, 630А Номинальное напряжение, 690 В Количество силовых полюсов 3 Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 7 | Выключатель автоматический ВА 47-100 3п 100А х-ка D | шт | 42 | Номинальный ток I – 100А Напряжение U – 400В Способ монтажа – DIN рейка Степень защиты – IP20 Количество силовых полюсов – 3 Род тока – переменный (АС) Характеристика эл. магнитного расцепителя – D |
| 8 | Выключатель автоматический ВА 47-29 3п 25А х-ка D | шт | 140 | Номинальный ток I – 25А Напряжение U – 400В Способ монтажа – DIN рейка Степень защиты – IP20 Количество силовых полюсов – 3 Род тока – переменный (АС) Характеристика эл. магнитного расцепителя – D |
| 9 | Выключатель автоматический ВА 5041 3Р 1000А | шт | 2 | Переменное U не более 660В; Номинальный ток выключателя, А 1000А; Род тока переменный; Кол-во фаз 3шт. Тип выключателя ВА53-41. |
| 10 | Выключатель автоматический ВА 5041 250А | шт | 2 | Переменное U не более 660В; Номинальный ток выключателя, А 250А; Род тока переменный; Кол-во фаз 3шт. Тип выключателя ВА53-41. |
| 11 | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 100А 35кА | шт | 5 | Количество полюсов: 3; Степень защиты - IP: IP20; Номин ток: 100 А; Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный; Номин. раб. напряжение: 400 В; Частота сети: 50 Гц Номинальная отключающая способность, кA 35. |
| 12 | Выключатель автоматический ВА 88-35 3Р 80А 35кА | шт | 5 | Количество полюсов: 3; Степень защиты - IP: IP20; Номин ток: 80 А; Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный; Номин. раб. напряжение: 400 В; Частота сети: 50 Гц Номинальная отключающая способность, кA 35. |
| 13 | Выключатель автоматический ВА 88-37 3Р 400А | шт | 2 | Количество полюсов: 3; Степень защиты - IP: IP20; Номин ток: 400 А; Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный; Номин. раб. напряжение: 400 В; Частота сети: 50 Гц Номинальная отключающая способность, кA 35. |
| 14 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5кА х-ка D | шт | 1453 | Количество силовых полюсов 1 Номинальное напряжение, 230 В Характеристика эл. магнитного расцепителя D Номинальная отключающая способность, (AC) (IEC/EN 60898) 4.5 кA Номинальный ток, 63 А Способ монтажа Din-рейка Степень защиты IP20 |
| 15 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка D | шт | 56 | Количество полюсов: 3; Номинальный ток: 25 А; Номинальное рабочее напряжение: 400 В; Степень защиты - IP: IP20; Характеристика D. |
| 16 | Выключатель автоматический ВА5739-340010-400А | шт | 8 | Номинальный ток, 400А Номинальное напряжение, 690 В Количество силовых полюсов 3 Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 17 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-100А | шт | 1 | Количество силовых полюсов 3 Номинальное напряжение, 400 В Номинальный ток, 100 А Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 18 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-160А | шт | 35 | Количество силовых полюсов 3 Номинальное напряжение, 400 В Номинальный ток, 160 А Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 19 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-200А | шт | 14 | Количество силовых полюсов 3 Номинальное напряжение, 400 В Номинальный ток, 200 А Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 20 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-250А | шт | 14 | Количество силовых полюсов 3 Номинальное напряжение, 400 В Номинальный ток, 250 А Тип расцепителя Тепловой, электромагнитный Степень защиты IP20 Род тока Переменный (AC) |
| 21 | Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-320А | шт | 7 | Количество силовых полюсов 3; Номинальное напряжение, В 690; Номинальный ток, А 320; Степень защиты IP20; Крепление Винтовое; Климатическое исполнение УХЛ3. |
| 22 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63 1Р 6А (С) 4,5кА | шт | 50 | Номинальный ток, 6 А Характеристика эл.магнитного расцепителя C Номинальное напряжение, 230 В Количество силовых полюсов 1 Номинальная отключающая способность, (AC) 4.5 кA Степень защиты IP20 |
| 23 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 3п 10А хар-ка С | шт | 2 | Количество полюсов: 3. Номинальный ток: 10 А. Характеристика срабатывания - кривая тока: C. Номинальное рабочее напряжение: 400 В. Отключающая способность по EN 60898: 10 кА. Частота: 50 Гц. Степень защиты - IP20. |
| 24 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29 3п 10А хар-ка С | шт | 11 | Количество полюсов: 3; Номинальный ток: 10 А; Номинальное рабочее напряжение: 400 В; Степень защиты - IP: IP20; Характеристика С. |
| 25 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка D | шт | 18 | Количество полюсов: 3; Номинальный ток: 63 А; Номинальное рабочее напряжение: 400 В; Степень защиты - IP: IP20; Характеристика D. |
| 26 | Выключатель двухклавишный наружный белый сх.1 10А | шт | 30 | Способ монтажа Открытый; Степень защиты IP20; Количество клавиш 2; Номинальный ток, А 10; Напряжение, В 220; Материал корпуса Пластик; Климатическое исполнение УХЛ4; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 2.5. |
| 27 | Выключатель нагрузки – ВНА-П-10/400-II-20зп УХЛ2 КО2 | шт | 2 | Номинальное напряжение ином, кВ 6 (10); Номинальный ток, А 400; Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания Iнп, кА: 20; Привод с право; Предохранители – в комплекте; Заземляющий нож - в комплекте; Климатическое исполнение УХЛ2. |
| 28 | Выключатель нагрузки – ВНА-П-10/630-II-20зп УХЛ2 КО2 | шт | 1 | Номинальное напряжение ином, кВ 6 (10); Номинальный ток, А 630; Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания Iнп, кА: 20; Привод с право; Предохранители – в комплекте; Заземляющий нож - в комплекте; Климатическое исполнение УХЛ2. |
| 29 | Выключатель одноклавишный наружный белый сх.1 10А | шт | 70 | Способ монтажа Открытый; Степень защиты IP20; Количество клавиш 1; Номинальный ток, А 10; Напряжение, В 220; Материал корпуса Пластик; Климатическое исполнение УХЛ4; Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 2.5. |
| 30 | Вязка спиральная СВ-70 | шт | 20 | Тип изделия Вязка спиральная; Материал жилы Алюминий; Материал изделия Сталь/полимер; Диапазон сечений 70-95; Сфера применения Линии электропередачи. |
| 31 | Гибкая связь заземляющих ножей для РНДЗ-110 | шт | 6 | ВИЛЕ.757482.055 |
| 32 | Гибкая связь контактных ножей для РНДЗ-110 | шт | 6 | ВИЛЕ.757482.073 |
| 33 | Гидравлическое устройство для прокола кабеля Bete ESCT-220 | шт | 1 | Тип устройства для прокола гидравлическое; Тип питания батарея; Максимальное усилие (т) 3; Диаметр кабеля прокола (мм) 160; Глубина прокола (мм) 55; Материал лезвия сталь; Вес (кг) 8. |
| 34 | Гильза ГА 120-14 | шт | 12 | Материал – алюминий Сечение жилы – 120мм² Диаметр внутренний–14мм² |
| 35 | Гильза ГА 150-17 | шт | 12 | Материал – алюминий Сечение жилы – 150мм² Диаметр внутренний–17мм² |
| 36 | Гильза ГА 16-5,4 | шт | 10 | Материал – алюминий Сечение жилы – 16мм² Диаметр внутренний – 5,4мм² |
| 37 | Гильза ГА 185-19 | шт | 12 | Материал – алюминий Сечение жилы – 185мм² Диаметр внутренний–19мм² |
| 38 | Гильза ГА 240-20 | шт | 12 | Материал – алюминий Сечение жилы – 240мм² Диаметр внутренний–20мм² |
| 39 | Гильза ГА 25-7,0 | шт | 12 | Материал – алюминий Сечение жилы – 25мм² Диаметр внутренний – 7мм² |
| 40 | Гильза ГА 35-8 | шт | 12 | Материал – алюминий Сечение жилы – 35мм² Диаметр внутренний – 8мм² |
| 41 | Гильза ГА 50-9 | шт | 22 | Материал – алюминий Сечение жилы – 50мм² Диаметр внутренний – 9мм² |
| 42 | Гильза ГА 70-12 | шт | 22 | Материал – алюминий Сечение жилы – 70мм² Диаметр внутренний–12мм² |
| 43 | Гильза ГА 95-13 | шт | 12 | Материал – алюминий Сечение жилы – 95мм² Диаметр внутренний–13мм² |
| 44 | Гильза медная ГМ 6-4 | шт | 80 | Материал – медь Сечение жилы – 6мм² Диаметр внутренний–4мм² |
| 45 | Гильза изолированная MJPB 16-16 | шт | 30 | Сечение жилы – 16/16мм |
| 46 | Гильза изолированная MJPТ 50 | шт | 30 | Материал жилы Алюминий Количество жил 1 Материал изделия - cплав алюминиевый/пластик Сечение жилы –50мм |
| 47 | Гофротруба двухстенная д.110мм (красная) | м | 50 | Степень защиты - IP: IP44; Цвет: Красный; Наруж диаметр: 110 мм; Тип изделия Труба гофрированная двустенная; Внутр диаметр: 94 мм |
| 48 | Гофротруба двухстенная д.32мм (красная) | м | 120 | Диаметр наружный – 32мм Внутренний диаметр – 24,3мм Материал – ПНД |
| 49 | Гофротруба двухстенная д.50мм (красная) | м | 50 | Степень защиты - IP: IP44; Цвет: Красный; Наруж диаметр: 50 мм; Тип изделия Труба гофрированная двустенная; Внутр диаметр: 41,5 мм |
| 50 | Гофротруба двухстенная д.63мм (красная) | м | 100 | Степень защиты - IP: IP44; Цвет: Красный; Наруж диаметр: 63 мм; Тип изделия Труба гофрированная двустенная; Внутр диаметр: 51,5 мм |
| 51 | Гофротруба одностенная д32 | м | 1390 | Диаметр внешний – 32мм Диаметр внутренний –24,9мм Степень защиты – IP55 Материал – ПВХ С протяжкой – да. |
| 52 | Грозотрос ТК50 (С50) | м | 800 | Диаметрпроводника 9,1 мм; Поперечное сечение проводника 50мм2; Материал Стальная оцинкованная проволока; Поверхностная плотность цинка не менее 110 г/м2. |
| 53 | Зажим анкерный клиновидный РА 25х100 | шт | 1242 | Для анкерного крепления 2-х или 4-х проводов ответвления; Сечением жилы 16 или 25 мм2; Два раздельных клина связаных с корпусом гибкими ремешками для удобства монтажа; Изготовлен из атмосферостойкого пластика; Разрушающая нагрузка, 3,5 кH; Сечение жилы, мм²: 2x16 - 4x25 мм². |
| 54 | Зажим анкерный РА1500 | шт | 263 | Сечение жилы 50 – 70 мм² Максимальная разрушающая нагрузка – 15кН Длина корпуса – 110мм |
| 55 | Зажим ЗОИ 16-70/1.5-16 | шт | 400 | Сечение магистральной жилы – 16-70мм² Сечение ответвительной жилы – 1,5-16мм² |
| 56 | Зажим натяжной НБ-2-6А | шт | 3 | Болтовой натяжной зажим НБ-2-6А используется для прикрепления натянутого алюминиевого или медного провода к изоляторным гирляндам воздушной линии электропередачи; Разрушающая нагрузка данной арматуры составляет 57 кН; Корпус изделия изготавливается из ковкого чугуна. |
| 57 | Зажим ответвительный P616R | шт | 1432 | Тип изделия Зажим ответвительный; Материал жилы Алюминий/медь; Количество жил 1; Материал изделия Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид; Диапазон сечений 6-120мм2; Сфера применения Линии электропередачи. |
| 58 | Зажим ответвительный ZP 95 М (маг25-150мм,отв.25-95мм2) | шт | 96 | Сечение магистральной жилы – 25-150мм² Сечение ответвительной жилы – 25-95мм² Кол-во контактных пластин – 4шт |
| 59 | Зажим подвесной PS1500 | шт | 341 | Сечение жилы 16 – 95 мм² Максимальная разрушающая нагрузка – 12кН Диаметр – 8-16мм |
| 60 | Изолента ПХВ 19 мм, 20 м | шт | 660 | Длина, м 20 Ширина, мм 19 Цвет черный Материал ПВХ |
| 61 | Изолента ХБ 19 мм, 20 м | шт | 50 | Материал – ХБ Цвет – черная Длина – 20м Ширина – 19мм |
| 62 | Изолятор опорный ИО-10 | шт | 6 | Установочные размеры, верх: :отв. М10; Установочные размеры, низ: :отв. М12; Номинальное напряжение: 10 кВ; Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб: 3,75 кH; Вариант исполнения: I; Климатическое исполнение: У; Категория размещения: 3 |
| 63 | Изолятор ПС-70Е | шт | 56 | Макс. выдерживаемое напряжение 50Гц (в сухом состоянии), кВ: 70 Макс. выдерживаемое напряжение 50Гц (под дождем), кВ: 40 Диаметр изоляционной детали, D, мм: 255 Строительная высота, Н, мм: 127, 146 Сферическое соединение, D, мм: 16 |
| 64 | Изолятор ШФ-10 | шт | 10 | Номинальное напряжение 10000 В; Материал Фарфор; Тип Штырьевой; Диаметр стержня 22 мм; Наружный диаметр 140 мм; Высота 140 мм. |
| 65 | ИППУ-10/630-8-01 УХЛ1 (проходной изолятор) | шт | 56 | Номинальное напряжение, кВ - 10 Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее - 8 Номинальный ток, - 630А Материал изоляции – полимер Форма на силового проводника - круглая |
| 66 | ИППУ-35/630-8-01 УХЛ (проходной изолятор) | шт | 105 | Номинальное напряжение, кВ - 35 Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее - 8 Номинальный ток, - 630А Материал изоляции – полимер Форма на силового проводника - круглая |
| 67 | Кабель ААБЛ-10 3х120 | м | 1270 | Сечение жилы – 120мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 68 | Кабель ААБЛ-10 3х150 | м | 200 | Сечение жилы – 150мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 69 | Кабель ААБЛ-10 3х185 | м | 1100 | Сечение жилы – 185мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 70 | Кабель ААБЛ-10 3х240 | м | 600 | Сечение жилы – 240мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 71 | Кабель ААБЛ-10 3х50 | м | 100 | Сечение жилы – 50мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Наличие защитного покрова – есть Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 72 | Кабель ААБЛ-10 3х70 | м | 3400 | Сечение жилы – 70мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 73 | Кабель ААБЛ-10 3х95 | м | 2500 | Сечение жилы – 95мм² Материал изоляции – Бумага, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочный Количество жил – 3 Напряжение U – 10000В Материал оболочки – алюминий Наличие – лавсановая лента |
| 74 | Кабель ВВГ нг-LS 3*1,5 | м | 2400 | Сечение жилы – 1,5мм² Материал изоляции – ПВХ пониженной пожароопасности и дыма выделения. Материал жилы – медь Конструкция жилы – монолитная Количество жил – 3 Напряжение U – 660В Материал оболочки – ПВХ пониженной горючести и дыма выделения. Форма кабеля – плоский |
| 75 | Кабель ВВГ нг-LS 3х2,5 | м | 2470 | Сечение жилы – 2,5мм² Материал изоляции – ПВХ пониженной пожароопасности и дыма выделения. Материал жилы – медь Конструкция жилы – монолитная Количество жил – 3 Напряжение U – 660В Материал оболочки – ПВХ пониженной горючести и дыма выделения. Форма кабеля – плоский |
| 76 | Кабель ВВГ нг-LS 4х6 | м | 100 | Сечение жилы – 6мм² Материал изоляции – ПВХ пониженной пожароопасности и дыма выделения. Материал жилы – медь Количество жил – 4 Напряжение U – 660В Материал оболочки – ПВХ пониженной горючести и дыма выделения. Форма кабеля – круглая |
| 77 | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ АПвПуГ- (1*400) | м | 4296 | А - Алюминиевая токонесущая жила. Пв - изоляция из молекулярно сшитого полиэтилена. Пу - усиленная оболочка из полиэтилена. Г - герметизация водоблокирующей лентой. 10 - номинальное напряжение 10000 В. 400мм² - сечение жилы. Количество жил – 1. |
| 78 | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 10кВ АПвПуГ- (1*500) | м | 4200 | А - Алюминиевая токонесущая жила. Пв - изоляция из молекулярно сшитого полиэтилена. Пу - усиленная оболочка из полиэтилена. Г - герметизация водоблокирующей лентой. 10 - номинальное напряжение 10000 В. 500мм² - сечение жилы. Количество жил – 1. |
| 79 | Катанка д6.5 | т | 10,65 | Разряд: сортовой металлопрокат Регламентирующий документ: ГОСТ 30136-94 Производство: горячекатаный Материал: сталь Диаметр: 6,5 мм |
| 80 | Колпачек CE 16-150 | шт | 100 | Тип изделия Колпачок; Материал жилы Алюминий; Марка CE 16-150; Количество жил 1; Материал изделия Эластомер; Диапазон сечений 16-150; Сфера применения Линии электропередачи. |
| 81 | Колпачек КП-22 (К-6) | шт | 10 | Высота 70 мм Материал Полиэтилен Наружный диаметр 38 мм Диаметр крюка / штыря 20мм |
| 82 | Коробка испытательная переходная КИП-ЛС-IP20-КЭАЗ | шт | 95 | Материал корпуса: стеклонаполненный огнеупорный полиамид; Габариты изделия: Ширина (мм): 68; Габариты изделия: Высота (мм): 33; Габариты изделия: Глубина (мм): 220; Номинальный ток In (А): 10; Частота тока (Гц): 50; Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380; Количество фаз питающей сети: 3; Монтажные характеристики Макс. сечение присоединяемых проводов (мм²): 4; Эксплуатационные характеристики Степень защиты (IP): IP20. |
| 83 | Коробка распределительная из полипропилена и ПВД 100х100х50 IP55 | шт | 40 | Цвет Серый; Глубина, мм 100; Ширина, мм 100; Наличие клемм нет; Тип изделия Коробка распределительная; Материал изделия Полипропилен; Высота, мм 50; Степень защиты IP55; Способ монтажа Открытый. |
| 84 | Крепление для гофротрубы д32.мм | шт | 950 | Цвет Серый; Материал изделия Полистирол; Тип изделия Крепление; Диаметр, мм 32. |
| 85 | Крыльчатка пластиковая с гайкой для электродвигателя АБ63А4ВУ1 | шт | 42 | • Материал крыльчатки: армамид; • Наружный диаметр крыльчатки – 400 мм; • Посадочный диаметр – 14 мм; • Способ крепежа: гайка через упорную шайбу; • Вес: 370 гр. |
| 86 | Крюк CA25 | шт | 612 | Ширина 25мм Диаметр под крюк – 13мм Максимальная разрушающая нагрузка – 0,3кгс |
| 87 | Крюк CF16 | шт | 130 | Диаметр – 16мм Сечение жилы 16 – 95 мм² Арматура – СИП |
| 88 | Крюк с резьбой ВТ8 | шт | 528 | Диаметр – 8мм Максимальная разрушающая нагрузка – 2-3 кН |
| 89 | Крючья КВ-22 | шт | 20 | Тип арматуры для ЛЭП, Крюк для ЛЭП; Материал Сталь; Изготавливаются из круглой стали марок Ст3, Ст4; Предназначен для крепления изоляторов ШФ-20Г, ШФ-10Г, ШС-10Е, ШС-10Д на деревянные опоры линий электропередач; Устойчивость к агрессивным средам Да |
| 90 | Ламель для заземляющих ножей РЛНД-35 | шт | 6 | КЛ8.572.000 |
| 91 | Ламель для контактных ножей РЛНД-35 | шт | 6 | КЛ8.572.001 |
| 92 | Ламель заземляющих ножей для РНДЗ-110 | шт | 6 | КЛ8.572.006 ВИЛЕ.745482.003 |
| 93 | Ламель контактных ножей для РНДЗ-110 | шт | 6 | КЛ8.572.007 |
| 94 | Ламель м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 9 | 5ВУ 551.021 |
| 95 | Лампа светодиодная LED 12Вт Е27 белая 4000К | шт | 630 | Длина, мм 112 Ширина, мм 60 Мощность, Вт 12 Тип цоколя E27 Напряжение, В 230 Цветовая температура, К 4000 |
| 96 | Лента бандажная F2007 | шт | 77 | Арматура СИП Ширина 20 мм, Толщина 0,7 мм, Длина 50 м. |
| 97 | Лента ЛЭТСАР | шт | 66 | Тип изделия – КФ-0,5 ТУ 38.103171-80 |
| 98 | Лента перфорированная 0.5х20 мм | пм | 70 | ЛСП – лента стальная прямая; Ширина– 20мм; Толщина– 0,5мм. |
| 99 | Лента оградительная 75мм (100м) 50мкм | уп | 12 | Ширина: 75 мм Длина: 100м Материал: полиэтилен |
| 100 | Лента сигнальная 300мкмх300мм (100м) (осторожно кабель) | уп | 190 | Ширина, мм – 300 Материал изделия – ПВД Плотность – 300 мкм Длина – 100м |
| 101 | Лента сигнальная 50мм.х100м. (красно/белая) | шт | 63 | Цвет: Красно-белый; Материал изделия: Пластик; Ширина, мм 50; Тип изделия Лента; Длина бухты, м 100; |
| 102 | Маршрутизатор 2 фидерный RTR8А.LG-2-1 | шт | 1 | Основной канал PLC Количество фидеров 2 Оптический интерфейс Ethernet USB-A (ведущий) USB-A (ведомый) GSM/GPRS (2G) |
| 103 | Муфта 3 КНТП-10-150/240-Б с наконечниками | шт | 14 | Количество жил 3; Сечение жилы, мм2 150/185/240; Напряжение, В 10000; Способ монтажа Термоусадка; Материал изделия Термопластик негорючий; Сфера применения Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией; Исполнение, наружной установки; В комплекте с универсальными наконечниками, мм2 150/185/240 3шт. |
| 104 | Муфта 3 КНТП-10-25/50-Б с наконечниками | шт | 4 | Количество жил 3; Сечение жилы, мм2 25/35/50; Напряжение, В 10000; Способ монтажа Термоусадка; Материал изделия Термопластик негорючий; Сфера применения Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией; Исполнение, наружной установки; В комплекте с универсальными наконечниками, мм2 25/35/50 3шт. |
| 105 | Муфта 3 КНТП-10-70/120-Б с наконечниками | шт | 10 | Количество жил 3; Сечение жилы, мм2 70/95/120; Напряжение, В 10000; Способ монтажа Термоусадка; Материал изделия Термопластик негорючий; Сфера применения Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией; Исполнение, наружной установки; В комплекте с универсальными наконечниками, мм2 70/95/120 3шт. |
| 106 | Муфта 4 КВНТп-1-70/120-Б с наконечниками | шт | 38 | Количество жил 4; Сечение жилы, мм2 70/95/120; Напряжение, В 1000; Способ монтажа Термоусадка; Материал изделия Термопластик негорючий; Сфера применения Оконцевание 4-х жильных кабельных линий; Исполнение, наружной и внутренний установки; В комплекте с универсальными наконечниками, мм2 70/95/120 4шт. |
| 107 | Муфта 4 СТП-1-25/50-Б с наконечниками | шт | 5 | Количество жил 4; Сечение жилы, мм2 25/35/50; Напряжение, В 1000; Способ монтажа Термоусадка; Материал изделия Термопластик негорючий; Сфера применения Соединение 4-х жильных кабельных линий; В комплекте с универсальными наконечниками, мм2 25/35/50 4шт. |
| 108 | Муфта 4 СТП-1-70/120-Б с наконечниками | шт | 7 | Количество жил 4; Сечение жилы, мм2 70/95/120; Напряжение, В 1000; Способ монтажа Термоусадка; Материал изделия Термопластик негорючий; Сфера применения Соединение 4-х жильных кабельных линий; В комплекте с универсальными наконечниками, мм2 70/95/120 4шт. |
| 109 | Муфта кабельная 1ПСТ-10-500/630-Б (КВТ) | шт | 2 | Количество жил 1; Сечение жилы, 500/ 630 мм²; Напряжение, 10000 В; Способ монтажа Термоусадка; Тип муфты: соединительная; Жил в кабеле: 1; Наконечники в комплекте; Изоляция: сшитый полиэтилен. |
| 110 | Муфта СТР-10-150/240 с наконечниками | шт | 3 | Количество жил 3; Сечение жилы, мм2 150/185/240; Напряжение, В 10000; Способ монтажа Термоусадка; Материал изделия Термопластик негорючий; Сфера применения соединение 3-х жильных кабельных линий с бумажной маслопропитанной изоляцией; Исполнение, ремонтная муфта с удлиненными наконечниками; В комплекте с универсальными наконечниками, мм2 150/185/240 3шт. |
| 111 | Муфта СТР-10-25/50 с наконечниками | шт | 3 | Количество жил 3; Сечение жилы, мм2 25/35/50; Напряжение, В 10000; Способ монтажа Термоусадка; Материал изделия Термопластик негорючий; Сфера применения соединение 3-х жильных кабельных линий с бумажной маслопропитанной изоляцией; Исполнение, ремонтная муфта с удлиненными наконечниками; В комплекте с универсальными наконечниками, мм2 25/35/50 3шт. |
| 112 | Муфта СТР-10-70/120 с наконечниками | шт | 3 | Количество жил 3; Сечение жилы, мм2 70/95/120; Напряжение, В 10000; Способ монтажа Термоусадка; Материал изделия Термопластик негорючий; Сфера применения соединение 3-х жильных кабельных линий с бумажной маслопропитанной изоляцией; Исполнение, ремонтная муфта с удлиненными наконечниками; В комплекте с универсальными наконечниками, мм2 70/95/120 3шт. |
| 113 | Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14 ЗЭТА | шт | 86 | Сечение жилы – 120мм Метрический размер соединительной резьбы–12мм Диаметр внутренний–14мм |
| 114 | Наконечник алюминиевый ТА 150-16-17 ЗЭТА | шт | 86 | Сечение жилы – 150мм Метрический размер соединительной резьбы–16мм Диаметр внутренний–17мм |
| 115 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 ЗЭТА | шт | 76 | Сечение жилы – 16мм Метрический размер соединительной резьбы – 8мм 67Диаметр внутренний–5,4мм |
| 116 | Наконечник алюминиевый ТА 185-18-19 ЗЭТА | шт | 86 | Сечение жилы – 185мм Метрический размер соединительной резьбы–18мм Диаметр внутренний–19мм |
| 117 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 ЗЭТА | шт | 86 | Сечение жилы – 240мм Метрический размер соединительной резьбы–20мм Диаметр внутренний–20мм |
| 118 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ЗЭТА | шт | 141 | Сечение жилы – 25мм Метрический размер соединительной резьбы – 8мм Диаметр внутренний–7мм |
| 119 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ЗЭТА | шт | 136 | Сечение жилы – 35мм Метрический размер соединительной резьбы–10мм Диаметр внутренний–8мм |
| 120 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 ЗЭТА | шт | 196 | Сечение жилы – 50мм Метрический размер соединительной резьбы–10мм Диаметр внутренний–9мм |
| 121 | Наконечник алюминиевый ТА 70-12-12 ЗЭТА | шт | 356 | Сечение жилы – 70мм Метрический размер соединительной резьбы–12мм Диаметр внутренний–12мм |
| 122 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 ЗЭТА | шт | 86 | Сечение жилы – 95мм Метрический размер соединительной резьбы–12мм Диаметр внутренний–13мм |
| 123 | Наконечник для ВМГ-133 для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 48 | 5ВУ 551.021 |
| 124 | Наконечник м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 9 | 5ВУ 551.021 |
| 125 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ1 | шт | 50 | Класс напряжения - 10 кВ Допустимое напряжение -12 кВ Номинальный разрядный ток - 10 кА Пропускная способность - 400 А |
| 126 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ1 | шт | 40 | Класс напряжения - 6 кВ Допустимое напряжение -7,2 кВ Номинальный разрядный ток - 10 кА Пропускная способность - 550 А |
| 127 | Опора (лиственница ошкуренная) 11м | шт | 45 | Диаметр 16-22 см Материал – лиственница Длина – 11м |
| 128 | Опора (лиственница ошкуренная) 9м | шт | 1035 | Диаметр 16-22 см Материал – лиственница Длина – 9м |
| 129 | Патрон предохр. ПТ1.1-10-16-31,5 | шт | 6 | Номинальный ток In: 16(А) Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue: 10 000(В) Предельная коммутационная способность переменного тока Icu: 31,50 (кА) Ширина: 412(мм) |
| 130 | Патрон предохр. ПТ1.1-10-20-31,5 | шт | 12 | Номинальный ток In: 20(А) Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue: 10 000(В) Предельная коммутационная способность переменного тока Icu: 31,50 (кА) Ширина: 412(мм) |
| 131 | Патрон предохр. ПТ1.1-10-40-31,5 | шт | 6 | Номинальный ток In: 40(А) Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue: 10 000(В) Предельная коммутационная способность переменного тока Icu: 31,50 (кА) Ширина: 412(мм) |
| 132 | Патрон предохр. ПТ1.1-10-50-31,5 | шт | 6 | Номинальный ток In: 50(А) Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue: 10 000(В) Предельная коммутационная способность переменного тока Icu: 31,50 (кА) Ширина: 412(мм) |
| 133 | Переключатель для ТМ-400-630 ПТРЛ - 5-80А (I/L=366/571мм.) | шт | 2 | Схема подключения обмоток – звезда, Посадочный (установочный) размер - 366 мм., Габаритный размер (длина) - 571 мм.), Максимальный ток нагрузки трансформатора не более 80А, Напряжением обмоток ВН – 6-10 кВ, Количество регулирующих отводов обмоток — 5. |
| 134 | Переключатель для ТМ-400-630 ПТРЛ - 6-80А (I/L=366/582мм.) | шт | 2 | Схема подключения обмоток – звезда, Посадочный (установочный) размер - 366 мм., Габаритный размер (длина) - 582 мм.), Максимальный ток нагрузки трансформатора не более 80А, Напряжением обмоток ВН – 6-10 кВ, Количество регулирующих отводов обмоток — 6. |
| 135 | Плашечный зажим ПА-1-1 | шт | 26 | Материал жилы Алюминий/медь, Сечение жилы, мм2 16-70, Количество жил 1, Материал изделия Сплав алюминиевый. |
| 136 | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт | 146 | Материал жилы Алюминий/медь, Сечение жилы, мм2 70-120, Количество жил 1, Материал изделия Сплав алюминиевый. |
| 137 | Плашечный зажим ПС-1-1 | шт | 20 | Сечение жилы, мм2 25-50, Количество жил 1, Материал изделия Сталь оцинкованная |
| 138 | ПН 0.1-35 У3 (ТН 35кВ) | шт | 12 | Габарит, исполнение контакта: 01, Класс напряжения: 35 кВ, Диаметр: 55 мм, Длина: 612 мм, Климатическое исполнение: У3 |
| 139 | Предохранитель ПТ 1,2-10-40-31,5 (40А) | шт | 6 | Высота, мм 72; Длина, мм 464; Номинальный ток, А 40; Класс напряжения сети, кВ 10. |
| 140 | Предохранитель ПТ 1,2-10-50-31,5 (50А) | шт | 6 | Высота, мм 72; Длина, мм 464; Номинальный ток,А 50,; Класс напряжения сети, кВ 10. |
| 141 | Приставка ж/б ПТ 33-2 | шт | 1347 | Длина L, мм:3250 Высота h, мм:220 Ширина b, мм:180 Объем бетона, м³: 0,1 Вес, кг:250 класс бетона: В25 Длина мм:1100 |
| 142 | Приставка ж/б ПТ 43-2 | шт | 240 | Длина L, мм:4250 Высота h, мм:220 Ширина b, мм:180 Объем бетона, м.куб:0,13 Вес, кг:325 Класс бетона: В25 Длина мм:1150 |
| 143 | Провод АС-120 | м | 100 | Количество жил 33; Сечение жилы, мм2 120; Диаметр, мм 15.2 Конструкция жилы Многопроволочная Материал жилы Алюминиевый сплав Несущий сердечник - из нержавеющей стали. |
| 144 | Провод АС-95 | м | 100 | Сечение жилы, мм2 95, Материал жилы - Алюминий, Диаметр, мм 13.5, Конструкция жилы Многопроволочная, Несущий сердечник - из нержавеющей стали. |
| 145 | Провод АС-70 | м | 450 | Сечение жилы, мм2 70; Диаметр, мм 11.4 Конструкция жилы Многопроволочная Материал жилы Алюминиевый сплав Несущий сердечник - из нержавеющей стали. |
| 146 | Провод в/в СКВИЛ-70 1х10 | м | 50 | Сечение жилы –10мм² Материал изоляции – обмотка пленками ПЭВД с промазкой к/о жидкостью, экран-обратный провод, доп. изоляция, оболочка ПВХ марки К-0 Материал жилы – медь Конструкция жилы – многопроволочная Количество жил – 1 Напряжение U – 70000В |
| 147 | Провод ПВ1-10 (белый) | м | 250 | 1 – однопроволочная жила В - изоляция из поливинилхлорида. 10мм² - сечение токопроводящей жилы 1 – количество жил Цвет изоляции – белый Материал жилы – медь |
| 148 | Провод ПВ1-10 (синий) | м | 110 | 1 – однопроволочная жила В - изоляция из поливинилхлорида. 10мм² - сечение токопроводящей жилы 1 – количество жил Цвет изоляции – синий Материал жилы – медь |
| 149 | Провод ПВ1-6 (ж/з) | м | 50 | 1 – многопроволочная жила В - изоляция из поливинилхлорида. 6мм² - сечение токопроводящей жилы 1 – количество жил Цвет изоляции – желтые/зеленые полосы Материал жилы – медь |
| 150 | Провод СИП 4 4х35 | м | 500 | Кол-во жил 4; Сечение жилы, мм 2 35; Материал жилы Алюминий; Наружный диаметр, мм 23,4; Допустимый ток нагрузки, А, не более 160; Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более 3,2; Номинальное напряжение: 0.6/1кВ; Самонесущий изолированный провод с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами; Изоляция из сшитого полиэтилена. |
| 151 | Пружина для РЛНД-35 | шт | 6 | КЛ8.281.001 |
| 152 | Разъединитель РЛК 1а II-10/400-УХЛ1-КЭАЗ 247757 с комплектом монтажных частей | шт | 1 | Вид привода Ручной, Род тока Переменный (AC), Класс напряжения сети, кВ 10, Номинальный ток, А 400, Заземляющий нож один со стороны гибкой связи -1а |
| 153 | Разъединитель РЛНД1-10/400А-УХЛ1-КЭАЗ (с приводом) | шт | 1 | Номинальный ток, А 400; Степень защиты IP00; Род тока Переменный (AC); Количество силовых полюсов 3; Способ монтажа Монтажная плата; Вид привода Ручной; Номинальное напряжение, кВ 10; Климатическое исполнение УХЛ1 |
| 154 | Реле промежуточное РП-232 1А 220В | шт | 4 | Номинальный ток 1А, Напряжение 220В, Род тока – постоянный (DC), Две обмотки: токовая (рабочая) и напряжения (удерживающая). |
| 155 | Реле промежуточное РП-23 220В постоянный ток | шт | 4 | Род тока Постоянный (DC), Коммутируемый ток, А 5, Напряжение, В 220, Высота, мм 70, Длина, мм 130, Ширина, мм 120. |
| 156 | Реле промежуточное РП-256 220В 50Гц | шт | 4 | Род тока Переменный (AC), Коммутируемый ток, А 5, Напряжение, В 220, Высота, мм 70, Длина, мм 130, Ширина, мм 120. |
| 157 | Реле РП-25 220В 50Гц | шт | 4 | Род тока Переменный (AC), Коммутируемый ток, А 5, Напряжение, В 220, Высота, мм 70, Длина, мм 130, Ширина, мм 120. |
| 158 | Реле РП-252 220В пост. ток | шт | 4 | Род тока Постоянный (DC); Коммутируемый ток, А 2; Тип изделия Реле промежуточное; Напряжение, В 220; Высота, мм 60; Длина, мм 170; Ширина, мм 120; Количество НО контактов 5. |
| 159 | Реле тока РТ-40/6 | шт | 4 | Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC); Коммутируемый ток, А 6; Диапазон измерения тока, А 3-6; Тип изделия Реле тока; Высота, мм 70; Длина, мм 160; Ширина, мм 130; Количество НО контактов 1; Количество НЗ контактов 1. |
| 160 | Реле тока РТ-40/0,2 | шт | 3 | Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC); Коммутируемый ток, А 0.2; Диапазон измерения тока, А 0.1-0.2; Тип изделия Реле тока; Ширина, мм 110; Высота, мм 70; Длина, мм 150; Количество НО контактов 1; Количество НЗ контактов 1. |
| 161 | Реле тока РТ-40/10 | шт | 4 | Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC); Коммутируемый ток, А 10; Диапазон измерения тока, А 5-10; Тип изделия Реле тока; Высота, мм 70; Длина, мм 160; Ширина, мм 130; Количество НО контактов 1; Количество НЗ контактов 1. |
| 162 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-1000/10 Без изоляторов | шт | 4 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 163 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-180/6 Без изоляторов | шт | 5 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 164 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-320/6 без изоляторов | шт | 4 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 165 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-400/6 с изоляторами | шт | 6 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) В комплекте изоляторы в.н,, н.н. |
| 166 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-560/6 Без изоляторов | шт | 4 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 167 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-630/6 с изоляторами | шт | 2 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) В комплекте изоляторы в.н,, н.н. |
| 168 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-630/6 Без изоляторов | шт | 6 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 169 | Рем. комплект для трансформатора ТМЗ-1000/10 без изоляторов | шт | 7 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 170 | Рем. комплект для трансформатора ТМЗ-1600/10 без изоляторов | шт | 2 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 171 | Рем. комплект для трансформатора ТМЗ-630/10 без изоляторов | шт | 4 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 172 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-400/10 без изоляторов | шт | 8 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 173 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-400/10 с изоляторами | шт | 2 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) В комплекте изоляторы в.н,, н.н. |
| 174 | Рем. комплект для трансформатора ТМФ-630/6 без изоляторов | шт | 5 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 175 | Светильник светодиодный PPL 595/U (ДПО универс.) 36Вт 2900лм 4000К IP40 АС220-240В с драйвером (Аналог ЛВО 4х18 (уп. 2шт) JazzWay 4897062853486 | шт | 6 | Рабочее напряжение 220 –240 В. Мощность 36 Вт. Выходной ток драйвера 380/350 мА. Световой поток 2900 Лм. Цветовая температура 4000 К. Угол освещения 120°. Корпус сталь. Размеры, мм 595x595x27. Климатическое исполнение – УХЛ4. Степень защиты IP40 |
| 176 | Связь гибкая для заземления для РНДЗ-110 | шт | 6 | ВИЛЕ.757482.055 |
| 177 | Серьга СРС-7-16 | шт | 3 | Размеры, мм; b=16, D=42, D1=17, d=11,9, H=99,4, H1=65; Разрушающая нагрузка, кН (тс) не менее =70 (7). |
| 178 | Сжим У-733 4-10 мм2 | шт | 1426 | Сечение магистральной жилы – 16-35мм² Сечение ответвительной жилы – 4-10мм² |
| 179 | СИП2 3х50+1х50 | м | 15205 | Сечение жилы–50мм² Материал изоляции – сшитый полиэтилен светостабилизированный Материал жилы – алюминий Количество жил – 3+1 Конструкция жилы – многопроволочная Напряжение U – 1000В |
| 180 | СИП2 3х70+1х70 | м | 23250 | Сечение жилы–70мм² Материал изоляции – сшитый полиэтилен светостабилизированный Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочная Количество жил – 3+1 Напряжение U – 1000В |
| 181 | СИП4 4х25 | м | 1385 | Самонесущий изолированный провод с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, Изоляция из сшитого полиэтилена, Нулевая несущая жила, Количество жил – 4, Сечение жил 25мм2, Номинальное напряжение, до 1кВ. |
| 182 | СИП4 2х16 | м | 16780 | Сечение жилы – 16мм² Материал изоляции – сшитый полиэтилен светостабилизированный Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочная Количество жил – 2 Напряжение U – 1000В |
| 183 | СИП4 4х16 | м | 3660 | Сечение жилы – 16мм² Материал изоляции – сшитый полиэтилен светостабилизированный Материал жилы – алюминий Конструкция жилы – многопроволочная Количество жил – 4 Напряжение U – 1000В |
| 184 | Скрепа NC 20 | шт | 1700 | Ширина – 20мм Масса – 10г |
| 185 | Соединитель СОАС-120 | шт | 6 | Марка зажима СОАС-120-3; L=900мм; Номинальное сечение провода,120мм2. |
| 186 | Соединитель СОАС-95 | шт | 6 | Марка зажима СОАС-95-3; L=750 мм; Номинальное сечение провода, 95мм2. |
| 187 | Стекло масло указателя для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 48 | 8ВУ 175.008 |
| 188 | Стойка ж/б СВ-110-5 | шт | 20 | Вес, кг:1130 Водонепроницаемость: W6 ТУ 5863-007-00113557-94. Длина L, мм: 11000 Класс бетон: В30 Морозостойкость: F200 Объем бетона, м³: 0,452 |
| 189 | Стяжка кабельная (нейлоновая) черная 4,8х300 | уп | 25 | Цвет Черный, Ширина, мм 4.8, Длина, мм 300, Тип изделия Стяжка, Материал изделия Нейлон. |
| 190 | Счетчик электрической энергии NP71E.1-10-1 | шт | 1333 | Класс точности активная энергия реактивная энергия 1/2, Базовый ток 5 А, Минимальный ток 0,25 А, Максимальный ток 80 А, Класс защиты IP54, Датчики: вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля диф. тока, Основной канал PLC, Оптический интерфейс. |
| 191 | Счетчик электрической энергии NP73E.2-12-1 (2-29-1) | шт | 11 | Класс точности: активная энергия реактивная энергия 1/1; Базовый ток 5 А; Минимальный ток 0,25 А; Максимальный ток 100 А; Номинальное напряжение 3×230/400 В; Тип подключения Прямого включения; Степень защиты IP IP54; Коммуникационные интерфейсы PLC LV (силовая линия 0,4 кВ) для связи с УСПД; RS485 для подключения коммуникационного модуля; оптический порт для локального параметрирования; Межповерочный интервал 10 лет; Датчики: вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля датчик диф. тока |
| 192 | Счетчик электрической энергии NP73E.2-12-1 (2-30-1) | шт | 9 | Класс точности: активная энергия реактивная энергия 1/1; Базовый ток 5 А; Минимальный ток 0,25 А; Максимальный ток 100 А; Номинальное напряжение 3×230/400 В; Частота сети 50 Гц; Тип подключения Прямого включения; Степень защиты IP IP54; Коммуникационные интерфейсы GSM/GPRS - RS485; Межповерочный интервал 10 лет; Датчики: вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля. |
| 193 | Счетчик электрической энергии NP73E.2-6-1 | шт | 211 | Счетчик – прямого включения, Класс точности активная энергия 1, Минимальный ток 0,25 A, Максимальный ток 100A , Напряжение - 3х230/400В, Частота сети 50 Гц, Класс защиты IP54 |
| 194 | Счетчик электрической энергии NP73E.3-14-1 | шт | 49 | Класс точности активная энергия реактивная энергия 0,5 S/1, Номинальный ток 5 А, Минимальный ток 0,05 А, Максимальный ток 10 А, Тип подключения трансформаторного включения цепей тока, Класс защиты IP54, Датчики: вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля, Основной канал PLC, Оптический интерфейс. |
| 195 | Счетчик электрической энергии NP73E.3-31-1 | шт | 42 | Класс точности: активная энергия реактивная энергия 0,5S/1; Номинальный ток 5 А; Минимальный ток активная энергия реактивная энергия 0,05А/0,1А; Максимальный ток 10А; Номинальное напряжение 3×230/400 В; Частота сети 50 Гц; Тип подключения Трансформаторного включения; Степень защиты IP IP54; Коммуникационные интерфейсы PLC LV (силовая линия 0,4 кВ); RS-485 модуль под крышкой клеммника для связи с Центром; оптический порт для локального параметрирования; Межповерочный интервал 10 лет; |
| 196 | Счетчик электрической энергии NP73E.3-34-1 | шт | 40 | Класс точности: активная энергия реактивная энергия 0,5S/1, Номинальный ток 5 А, Минимальный ток активная энергия реактивная энергия 0,05 А 0,1 А, Максимальный ток 10 А, Номинальное напряжение 3×230/400 В, Тип подключения Трансформаторного включения, Датчики: вскрытия корпуса вскрытия клеммника магнитного поля, GSM/GPRS - RS485 модуль, Оптический интерфейс. |
| 197 | Счетчик электрической энергии NP73E.6-4-1 | шт | 29 | Класс точности – 1 Максимальный ток – 100 А Номинальное напряжение – 3×230/400 В Частота сети – 50 Гц Тип подключения –прямого включения Класс защиты IP IP54 Силовое реле для управления нагрузкой 100 А Модем – PLC канал |
| 198 | Текстолит А ГОСТ 2910-74, 4мм (1000х2000) | кг | 101 | Состав Хлопчато бумажная ткань, фенолоформальдегидная смола; Класс Т; Назначение: Для работы в трансформаторном масле; Длина листа 1000мм; Ширина листа 2000мм; Толщина листа 4мм. |
| 199 | ТЗЛМ-1 25/1, U-0,66кВ. | шт | 4 | Класс точности 0.5; Тип изделия Трансформатор тока; Глубина, мм 75; Длина, мм 161; Ширина, мм 154; Напряжение, В 660; Климатическое исполнение У2; Коэффициент трансформации 25/1. |
| 200 | Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5А | шт | 63 | Номинальный первичный ток 200 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Номинальное напряжение, В 660, Класс точности 0.5 |
| 201 | Трансформаторы тока ТТИ-30 100/5А | шт | 15 | Номинальный первичный ток 100 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 202 | Трансформаторы тока ТТИ-30 150/5А | шт | 45 | Номинальный первичный ток 150 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 203 | Трансформаторы тока ТТИ-30 250/5А | шт | 15 | Номинальный первичный ток 250 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 204 | Трансформаторы тока ТТИ-40 300/5А | шт | 21 | Номинальный первичный ток 300 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 205 | Трансформаторы тока ТТИ-40 400/5А | шт | 9 | Номинальный первичный ток 400 А Исполнение трансформатор тока – проходной Номинальный вторичный ток 5 А Класс точности 0.5 |
| 206 | Ушко У1-7-16 | шт | 3 | Длина, см: 21.95; Ширина, см: 9.375; Высота, см: 4.4333; Материал: Стальной сплав; |
| 207 | Фасадное крепление КФК 12-47.1 | шт | 60 | Диаметр – 12мм Длина дюбеля – 6мм Диаметр хомута – 12-47мм |
| 208 | Фотореле ФР-601 2200W IP44 серый | шт | 1 | Напряжение: 230 В Мощность присоединенной нагрузки – 2200Вт Способ установки: настенно-открытый Угол обзора, град.: 360 Степень защиты IP44. |
| 209 | Хомут CSL180 (100шт.) | уп | 34 | Диаметр - 10 - 45 мм Ширина – 7,6 мм Длина – 200мм |
| 210 | Хомут стяжка 3*150 (100шт) | уп | 5 | Длина, мм 150; Ширина, мм 3; Материал изделия Пластик; Количество в упаковке, шт 100; Цвет Черный. |
| 211 | Хомут стяжка 4,8*250 (100 шт.) | уп | 5 | Длина, мм 250; Ширина, мм 4,8; Материал изделия Пластик; Количество в упаковке, шт 100; Цвет Черный. |
| 212 | Шина нулевая изолированная на DIN-рейку ШНИ 8*12-12-Д-С | шт | 42 | Способ монтажа DIN-рейка Материал изделия - Латунь Высота, мм 45 Длина, мм 102 Ширина, мм 12 |
| 213 | Шкаф 310*550*140 (2 счетчика) | шт | 527 | Высота, мм 310 Ширина, мм 550 Глубина, мм 140 |
| 214 | Шкаф ЩУ-1ф/1-0-3 (310*300*150) (1 счетчик) | шт | 424 | Степень защиты IP54; Количество модулей DIN 3; Способ монтажа Навесной; Высота, мм 310; Материал изделия Металл; Ширина, мм 300; Наличие окна- Да; Глубина, мм 150; Цвет Серый; Дверь Металлическая; Климатическое исполнение УХЛ3. |
| 215 | Шкаф высоковольтного ввода ШВВ-3ПУ3 наружной установки с выключателем нагрузки типа ВНА-Л(л)-10/400 ЗН в сторону ввода. | шт | 1 | Номинальное напряжение, кВ: 10; Номинальный рабочий ток, А: 400; Номинальный ток сборных шин, А: 400; Предельный ток термической стойкости (кратковременный ток), кА: 10; Габаритные размеры, мм: - ширина - глубина - высота 800 800 1900; Выключатель нагрузки ВНА Л 10/400-20-зII У2. |
| 216 | Шпильки для ТМ-400/6 ВН(д-12) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки ВН М12х1,75. |
| 217 | Шпильки для ТМ-400/6 НН(д-18) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки ВН М18х2,5. |
| 218 | Шпильки для ТМ-400/6 нулевая (д-12) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки НН М12х1,75. |
| 219 | Шпильки для ТМ-630/6 ВН(д-12) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки ВН М12х1,75. |
| 220 | Шпильки для ТМ-630/6 НН(д-26) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки ВН М26х2, 5. |
| 221 | Шпильки для ТМ-630/6 нулевая (д-12) | шт | 4 | Материал шпильки: ЛС59, Размер шпильки НН М12х1,75. |
| 222 | Щиток ЩМП-3-0 IP31 (с монтажной панелью) 650х500х220 | шт | 52 | Цвет Серый; Способ монтажа Навесной; Наличие замка- Да; Материал изделия Металл; Степень защиты IP31; Высота, мм650; Ширина, мм500; Глубина, мм220; Тип изделия Щит монтажный; Дверь Металлическая; Климатическое исполнениеУХЛ3. |
| 223 | ЩМП-4.4.2 IP31 (400х400х250). Щит распределительный | шт | 4 | Цвет Серый; Способ монтажа Навесной; Наличие замка- Да; Материал изделия Металл; Степень защиты IP31; Высота, мм 400; Ширина, мм 400; Глубина, мм 250; Климатическое исполнениеУХЛ3. |
| 224 | Электродвигатель АБ63А4ВУ1 (0,25/1320) 220/380В 63А | шт | 42 | Мощность, кВт 0,25; Напряжение, В 220\380; КПД, % 68; Коэфф. мощности 0.67; Кратность макс. момента не менее 2,2; Кратность пускового момента не менее 2; Частота вращения об\мин 1320. |
| 225 | Микропроцессорный терминал релейной защиты БЗП-01 (В комплекте: микропроцессорный блок защиты БЗП-01; устройство сопряжения по току УСО-ТА; монтажный комплект для ячеек КРУ (КСО); программное обеспечение для параметрирования терминалов серии БЗП "KIWI") | шт | 2 | Устройство БЗП-01 предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, диагностики и сигнализации присоединений напряжением 6-35 кВ на подстанциях с переменным и постоянным оперативным током номиналом 220/110 В. Устройство обеспечивает функции защиты, автоматики и управления воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторов и электродвигателей. |
| 226 | Выкатной элемент ВЭ-(ВВ/TEL)-(К-37)-10-20/1000 У2 в комплекте: Коммутационный модуль ISM15_LD_1(46) - 1шт. Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А-1шт. Разъем СШР48 - 1шт. Розетка контактная К-37 1000А (тип ламель) - 6шт | шт | 2 | Применяемый тип выключателя ВB/TEL-10-20/1000; Номинальное напряжение, кВ10; Номинальный ток, А 1000; Номинальный ток отключения, кА 20; Коммутационный ресурс, ВО: при номинальном токе 50000 при номинальном токе отключения 100А; Температура окружающей среды, °С-40/+55; Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1М7; Габаритные размеры, мм Высота 1168мм, Ширина 650мм Глубина 626мм. |
| 227 | Вентиляционная установка (приточная) L=1641 м3/ч, Р=746 Па, N=1,075 кВт в составе: заслонка с эл.приводом, фильтр предварительной очистки, вентилятор, электрический воздухонагреватель | шт | 2 | Модель VP 70-40/35-4D; Макс. электр. мощность кВт 3,35; Ток макс. А6; Напряжение электродвигателя В380; Макс. расход воздуха м3/ч 5787; Макс. полное давление, Па 746; Обороты при макс. КПД об/мин1422; Масса, кг 62. |
| 228 | Комплект автоматики для управления установкой П1, блок управления | шт | 2 | Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра; Канальный датчик температуры приточного воздуха с подсоединительным фланцем; Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде; Датчик защиты от замораживания теплообменника по воздуху; 2-х ходовой регулирующий клапан по теплоносителю; Электропривод регулирующего водяного клапана; Циркуляционный насос для подмешивания теплоносителя; Трехходовой регулирующий клапан по холодоносителю; Электропривод регулирующего водяного клапана; Реле перепада давления для контроля работы вентилятора Шкаф приборов автоматики Контроллер Частотный преобразователь. |
| 229 | Противопожарный клапан (огнезадерживающий) нормально открытый для прямоугольных воздуховодов сечением 150х100 мм с электроприводом с пределом огнестойкости EI 60 | шт | 1 | Управление приводом, В220; Привод Сервопривод; Огнестойкость, мин.60; Тип клапана Противопожарный; НО Форма вент. Канала Прямоугольная; Размер вентиляционного канала150х100. |
| 230 | Вентиляционная установка (приточная) L=275 м3/ч, Р=216 Па, N=0,096 кВт в составе: заслонка с эл.приводом, фильтр предварительной очистки, вентилятор, электрический воздухонагреватель | шт | 2 | Макс.расход воздуха, м3/ч 275; Макс. статич. давление, Па 216; Макс. скорость вращения, об/мин 2550; Макс. рабочий ток, А 106. |
| 231 | Комплект автоматики для управления установкой П2, блок управления | шт | 3 | Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра; Канальный датчик температуры приточного воздуха с подсоединительным фланцем; Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде; Датчик защиты от замораживания теплообменника по воздуху; 2-х ходовой регулирующий клапан по теплоносителю; Электропривод регулирующего водяного клапана; Циркуляционный насос для подмешивания теплоносителя; Трехходовой регулирующий клапан по холодоносителю; Электропривод регулирующего водяного клапана; Реле перепада давления для контроля работы вентилятора Шкаф приборов автоматики Контроллер Частотный преобразователь. |
| 232 | Вентиляционная установка (приточная) L=495 м3/ч, Р=135 Па, N=0,21 кВт в составе: заслонка с эл.приводом, фильтр предварительной очистки, вентилятор, электрический воздухонагреватель | шт | 1 | Макс.расход воздуха, м3/ч 495; Макс. статич. давление, Па 135; Мощность, кВт 0,21. |
| 233 | Однорядные решетки с регулируемыми жалюзи 400х200 мм с углом наклона жалюзи 0° | шт | 6 | Однорядные решетки с регулируемыми жалюзи 400х200 мм с углом наклона жалюзи 0° |
| 234 | Однорядные решетки с регулируемыми жалюзи 150х150 мм с углом наклона жалюзи 45° | шт | 1 | Однорядные решетки с регулируемыми жалюзи 150х150 мм с углом наклона жалюзи 45° |
| 235 | Однорядные решетки с регулируемыми жалюзи 300х100 мм с углом наклона жалюзи 45° | шт | 1 | Однорядные решетки с регулируемыми жалюзи 300х100 мм с углом наклона жалюзи 45° |
| 236 | Однорядные решетки с регулируемыми жалюзи 300х150 мм с углом наклона жалюзи 0° | шт | 5 | Однорядные решетки с регулируемыми жалюзи 300х150 мм с углом наклона жалюзи 0° |
| 237 | Однорядные решетки с регулируемыми жалюзи 150х100 мм | шт | 9 | Однорядные решетки с регулируемыми жалюзи 150х100 мм |
| 238 | Вентилятор радиальный во взрывозащищенном и коррозионностойком исполнении, L=1206 м3/ч, Р=144 Па, N=0,12 кВт РАН6-031-Т80-ВСК3-00025/4 -У1-1-П-0 | шт | 1 | L=1206 м3/ч, Р=144 Па, N=0,12 кВт, РАН6-031-Т80-ВСК3-00025/4 -У1-1-П-0 |
| 239 | Фланец обратный ФОВ-031-Н | шт | 3 | Фланец обратный ФОВ-031-Н |
| 240 | Фланец обратный ФОН-031-Н | шт | 3 | Фланец обратный ФОН-031-Н |
| 241 | Комплект виброизоляторов КИВ-В-1 | шт | 3 | Макс. нагрузка на 1 шт., 11 кг, Кол-во штук в КИВ - 4, Резьба крепежа, М16х18мм, Размер изолятора, 25х30мм, Анкер забивной стальной - М6. Комплект КИВ применяется для вентиляторов, взрывозащищенного исполнения, работающих при температуре окружающей среды от -40°С до +80°С. |
| 242 | Соединитель мягкий СОМ 120-ВРАН-031А-Н | шт | 3 | Соединитель мягкий СОМ 120-ВРАН-031А-Н |
| 243 | Соединитель мягкий СОМ 120-ВРАН-031Б-Н | шт | 3 | Соединитель мягкий СОМ 120-ВРАН-031Б-Н |
| 244 | Клапан воздушный для круглых воздуховодов Ø315 мм с электроприводом | шт | 3 | Клапан воздушный для круглых воздуховодов Ø315 мм с электроприводом |
| 245 | Комплект автоматики по бланк-заказу | шт | 2 | Комплект автоматики КА 197801126-ОРО |
| 246 | Вентилятор радиальный во взрывозащищенном и коррозионностойком исполнении, L=1606 м3/ч, Р=250 Па, N=0,12 кВт ВРАН9-031-Т80-ВСК3-00025/4 -У1-1-Л-0 | шт | 2 | L=1606 м3/ч, Р=250 Па, N=0,12 кВт ВРАН9-031-Т80-ВСК3-00025/4 -У1-1-Л-0 |
| 247 | Вентилятор канальный взрывозащищенный кислотостойкий, L=836 м3/ч, Р=166 Па, N=0,12 кВт | шт | 2 | Исполнение вентилятор канальный взрывозащищенный кислотостойкий; L=836 м3/ч; Р=166 Па; N=0,12 кВт |
| 248 | Вставка гибкая кислотостойкая ВГК 400х200 | шт | 4 | Вставка гибкая кислотостойкая ВГК применяется в вентиляционных системах химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях промышленности, предназначены для устранения вибрации, вызванной работой приточных установок, вентиляторов или других подающих воздух устройств, присоединяемых к воздуховодам. Вставки гибкие из кремнеземной стеклоткани термообработанная, специальное покрытие улучшает параметры: стойкость к механическим воздействиям (истирание, гибкость, разрывные нагрузки); химическую устойчивость к маслам, кислотам, щелочам и диэлектрическую проницаемость; водопроницаемость и паропроницаемость. Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1-ой и 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температура окружающей среды от -50 ºС до + 50 ºС , максимальная устойчивость к высоким температурам до +600 ºС. Ширина 400мм, Высота 200мм. |
| 249 | Клапан воздушный для прямоугольных каналов сечением 400х200 мм с эл. приводом | шт | 2 | Воздушный клапан прямоугольного сечения предназначен для регулирования расхода воздуха и перекрывания воздуховодов. Состав клапана: Прямоугольный корпус и установленные в нем жалюзи; система зубчатых колес, поворачивающая жалюзи на требуемый угол. Жалюзи снабжены резиновыми уплотнителями. Материал: Алюминий Привод: Электрический Посадочный размер вентиляционного канала 400*200 мм |
| 250 | Реле перепада давления dps-500 | шт | 1 | Температура окружающей среды:-20…+85 °C; Погрешность: 2,5% (5Па); Степень защиты : IP54; Корпус: ABS-пластик, 80×80 мм; Выходной сигнал: Перекидной контакт 1,5 А. |
| 251 | Шкаф автоматизации и управления ШУВ-РВ-380-2-2х0,37-IP40 | шт | 1 | Предназначена для управления вентиляторами с трехфазным электродвигателем, Исполнение IP-40 защищает от проникновения небольших инородных тел, Номинальное напряжение – 380В. Мощность привода, кВт 0,37. |
| 252 | Газоаналитическая система для контроля водорода во взрывопожароопасных помещениях в комплекте с контроллером, блоком питания, блоком реле | шт | 1 | Стационарный газоанализатор предназначен для непрерывного автоматического измерения содержания водорода в атмосфере промышленных предприятий, Контролируемый газ: Водород (Н2) , Диапазон измерения: 0,001-4 об. доля %. (+10) , Тип сенсора: термокаталитический, электрохимический, Степень защиты: IP66, Способ отбора проб: диффузионный или принудительный, Напряжение питания: 24В, Потребляемая мощность: до 2,4 Вт, Температура эксплуатации: от -400С до +500С, Блок питания в комплекте, Блок выносного силового реле в комплекте, Контроллер в комплекте. |
| 253 | Стационарный газоанализатор для контроля паров серной кислоты во взрывопожароопасных помещениях | шт | 1 | Газоанализатор предназначен для автоматического непрерывного контроля концентраций одного вредного вещества из трех: азотная кислота, серная кислота и щелочи едкие (в пересчете на NаОН) в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах и в технологических процессах в целях охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и оптимизации технологических процессов. Измерение концентрации вредных веществ осуществляется одной сменной химкассетой в течение одного года. Принцип действия газоанализатора основан на оптронноспектрофотометрическом методе измерения. Взрывозащищенное исполнение газоанализатора (с маркировкой взрывозащиты). Цифровая индикация результатов измерения в мг/м3 на жидкокристаллическом дисплее. При превышении предельно допустимой концентрации, установленной предприятием-изготовителем, срабатывает звуковая и световая сигнализации и замыкаются контакты реле для внешнего исполнительного устройства. Диапазоны измерения вредных веществ: от 0,5 ПДК р.з. до 20 ПДК р.з. +20% (ПДК р.з. – предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в мг/м3). Время прогрева после включения: не более 15 мин. Продолжительность отбора пробы: не более 15 мин. Питание/Частота: 220В/50 Гц Мощность: 20ВА Количество разовых измерений на одной химкассете: 74 000 Расчетное количество разовых измерений в год: 50 000 Масса: не более 3,5 кг. |
| 254 | Стационарный газоанализатор для контроля паров серной кислоты в некатегорийных помещениях | шт | 1 | Газоанализатор предназначен для автоматического непрерывного контроля концентраций одного вредного вещества из трех: азотная кислота, серная кислота и щелочи едкие (в пересчете на NаОН) в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах и в технологических процессах в целях охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и оптимизации технологических процессов. Измерение концентрации вредных веществ осуществляется одной сменной химкассетой в течение одного года. Принцип действия газоанализатора основан на оптронноспектрофотометрическом методе измерения. Цифровая индикация результатов измерения в мг/м3 на жидкокристаллическом дисплее. При превышении предельно допустимой концентрации, установленной предприятием-изготовителем, срабатывает звуковая и световая сигнализации и замыкаются контакты реле для внешнего исполнительного устройства. Диапазоны измерения вредных веществ: от 0,5 ПДК р.з. до 20 ПДК р.з. +20% (ПДК р.з. – предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, в мг/м3). Время прогрева после включения: не более 15 мин. Продолжительность отбора пробы: не более 15 мин. Питание/Частота: 220В/50 Гц Мощность: 20ВА Количество разовых измерений на одной химкассете: 74 000 Расчетное количество разовых измерений в год: 50 000 Масса: не более 3,5 кг. |
| 255 | Трансформатор силовой ТДНС-10000/35 Ун/Д11, УХЛ1 | шт | 1 | Номинальная мощность ВН/НН – 10000/10000 кВА Номинальное напряжение ВН/НН – 35/6 кВ Способ и диапазон регулирования напряжения – РПН на стороне ВН ±12% (±9х1,5%) Номинальная частота – 50 Гц Схема и группа соединения обмоток – YH/D-11 Напряжение короткого замыкания, на основном ответвлении – 8,2±10% Ток холостого хода – 0,4А+30% Потери холостого хода – 7,6кВт+15% Встроенные трансформаторы тока ВН – 600-400-300-200/5 по 2 шт. на фазу |
| 256 | Выключатель элегазовый ВЭБ-УЭТМ-110III-40/2500 УХЛ1 (включая комплекты ЗИП, опорные металлоконструкции, площадку обслуживания) | шт | 1 | Номинальное напряжение, кВ 110; Номинальный ток, A 2500; Номинальный ток отключения, кА 40; Собственное время отключения, с 0,035-0,005; Полное время отключения, с 0,055-0,005; Собственное время включения, с, не более 0,062-0,018; Расход элегаза на утечки в год, % от массы элегаза, не более 0,5; Давление заполнения (номинальное) 0,5; Количество для приборов измерения и учета электроэнергии и для приборов релейной защиты на полюс, шт. До 8 |
| 257 | ШТ-МТ (шкаф защиты автоматики двухобмоточного трансформатора с АРКТ) | шт | 2 | Предназначен для выполнения функций основных и резервных защит двухобмоточных трансформаторов и трансформаторов с расщепленными обмотками, с функциями автоматического регулирования коэффициентов трансформации и без них. |
| 258 | ШУ-МТ (Шкаф управления и перевода цепей напряжения) | шт | 2 | Предназначен для дистанционного управления коммутационным оборудованием, сбора измерительной и диагностической информации о состоянии оборудования электрических подстанций с главными схемами. |
| 259 | ШОТ-МТ-1 (шкаф оперативного тока 6-35кВ) | шт | 1 | Номинальное напряжение питания AC В 3х380 ± 15%; Частота напряжения питания Гц 50/60 ± 10%; Пульсации выходного напряжения % ± 1; Напряжение постоянного подзаряда АБ В/элемент 2,2 – 2,4; Климатическое исполнение - УХЛ4 |
| 260 | Автоматический выключатель типа ВА 57-39-341830 250А НР230АС/220АС ПЭ230АС | шт | 20 | Количество полюсов: 3, Номинальный ток In (А): 250, Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 |
| 261 | Ацетон | л | 3,6 | ГОСТ 2768-84 |
| 262 | Бензин БР "Калоша" | л | 587 | ГОСТ 443-76 |
| 263 | Бирка кабельная У-135 (круглая) | шт | 186 | Для маркировки проводов и кабельных линий Материал: полипропилен Цвет: белый Диаметр – 55мм Толщина – 0,8мм |
| 264 | Болт оцинкованный М10*30 | шт | 558 | Шаг резьбы:1.50 мм Длина (L):30 мм Диаметр резьбы (d):10 мм Размер под ключ:17 мм Высота головки:6.4 мм Покрытие: оцинкованный |
| 265 | Болт оцинкованный М10*55 | шт | 408 | Шаг резьбы:1.50 мм Длина (L):55 мм Диаметр резьбы (d):10 мм Размер под ключ:17 мм Высота головки:6.4 мм Покрытие: оцинкованный |
| 266 | Болт оцинкованный М12*45 | шт | 854 | Шаг резьбы:1.75 мм Длина (L):45 мм Диаметр резьбы (d):12 мм Размер под ключ:19 мм Высота головки:7.5 мм Покрытие: оцинкованный |
| 267 | Болт оцинкованный М12*60 | шт | 558 | Шаг резьбы:1.75 мм Длина (L):60 мм Диаметр резьбы (d):12 мм Размер под ключ:19 мм Высота головки:7.5 мм Покрытие: оцинкованный |
| 268 | Болт оцинкованный М14*60 | шт | 285 | Шаг резьбы:2 мм Длина (L):60 мм Диаметр резьбы (d):14 мм Размер под ключ:22 мм Высота головки:8.8 мм Покрытие: оцинкованный |
| 269 | Болт оцинкованный М16*60 | шт | 30 | Шаг резьбы:2 мм Длина (L):60 мм Диаметр резьбы (d):16 мм Размер под ключ:24 мм Высота головки:10 мм Покрытие: оцинкованный |
| 270 | Болт оцинкованный М6*30 | шт | 117 | Шаг резьбы:1 мм Длина (L):30 мм Диаметр резьбы (d):6 мм Размер под ключ:10 мм Высота головки:4 мм Покрытие: оцинкованный |
| 271 | Болт оцинкованный М6*45 | шт | 259 | Шаг резьбы:1 мм Длина (L):45 мм Диаметр резьбы (d):6 мм Размер под ключ:10 мм Высота головки:4 мм Покрытие: оцинкованный |
| 272 | Болт оцинкованный М8*40 | шт | 275 | Длина (L):40 мм Диаметр резьбы (d):8 мм Шаг резьбы:1.25 мм Размер под ключ:13 мм Высота головки:5.3 мм Покрытие: оцинкованный |
| 273 | Болт оцинкованный М8*60 | шт | 495 | Длина (L):60 мм Диаметр резьбы (d):8 мм Шаг резьбы:1.25 мм Размер под ключ:13 мм Высота головки:5.3 мм Покрытие: оцинкованный |
| 274 | Бязь отбеленная | мп | 240,49 | Ширина – 1,5 м Плотность – 105 г/м² |
| 275 | Выключатель NATA белый | шт | 120 | Способ монтажа Открытой установки, Материал Пластик, Количество клавиш 1, Цвет Белый, Номин. ток 10А, Степень защиты IP20. |
| 276 | Выключатель автоматический ВА-47-29 1п С 16А | шт | 45 | Номинальный ток I – 16А Напряжение U – 400В Способ монтажа – DIN рейка Степень защиты – IP20 Количество силовых полюсов – 1 Род тока – переменный (АС) Характеристика эл. магнитного расцепителя – С |
| 277 | Выключатель автоматический ВА-47-29 1п С 25А | шт | 45 | Номинальный ток I – 25А Напряжение U – 400В Способ монтажа – DIN рейка Степень защиты – IP20 Количество силовых полюсов – 1 Род тока – переменный (АС) Характеристика эл. магнитного расцепителя – С |
| 278 | Гайка оцинкованная М10 | шт | 1079 | Диаметр резьбы (d):10 мм Шаг резьбы - 1,50 мм Размер под ключ:17 мм Высота гайки:8.4 мм Покрытие: оцинкованный |
| 279 | Гайка оцинкованная М12 | шт | 1352 | Диаметр резьбы (d):12 мм Шаг резьбы - 1,75 мм Размер под ключ:19 мм Высота гайки:10.8 мм Покрытие: оцинкованный |
| 280 | Гайка оцинкованная М14 | шт | 186 | Диаметр резьбы (d):14 мм Шаг резьбы - 2,0 мм Размер под ключ:22 мм Высота гайки:11 мм Покрытие: оцинкованный |
| 281 | Гайка оцинкованная М16 | шт | 159 | Диаметр резьбы (d):16 мм Шаг резьбы - 2,0 мм Размер под ключ:24 мм Высота гайки:13 мм Покрытие: оцинкованный |
| 282 | Гайка оцинкованная М6 | шт | 216 | Диаметр резьбы (d):6 мм Шаг резьбы - 1,00 мм Размер под ключ:10 мм Высота гайки:5.2 мм Покрытие: оцинкованный |
| 283 | Гайка оцинкованная М8 | шт | 749 | Диаметр резьбы (d):8 мм Шаг резьбы - 1,25 мм Размер под ключ:13 мм Высота гайки:6.8 мм Покрытие: оцинкованный |
| 284 | Гильза кабельная алюминиевая 120мм2 | шт | 56 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 100 Диаметр внешний, мм 22 Сечение жилы, мм² 120 Диаметр внутренний, мм 14 |
| 285 | Гильза кабельная алюминиевая 150мм2 | шт | 56 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 100 Диаметр внешний, мм 24 Сечение жилы, мм² 150 Диаметр внутренний, мм 16 |
| 286 | Гильза кабельная алюминиевая 16мм2 | шт | 56 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 60 Диаметр внешний, мм 10 Сечение жилы, мм² 16 Диаметр внутренний, мм 5,4 |
| 287 | Гильза кабельная алюминиевая 185мм2 | шт | 56 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 100 Диаметр внешний, мм 26 Сечение жилы, мм² 185 Диаметр внутренний, мм 19 |
| 288 | Гильза кабельная алюминиевая 240мм2 | шт | 56 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 110 Диаметр внешний, мм 28 Сечение жилы, мм² 240 Диаметр внутренний, мм 20 |
| 289 | Гильза кабельная алюминиевая 25мм2 | шт | 56 | Материал изделия – алюминий Длина, мм 63 Диаметр внешний, мм 12 Сечение жилы, мм² 25 Диаметр внутренний, мм 7 |
| 290 | Гильза кабельная алюминиевая 35мм2 | шт | 56 | Материал изделия – алюминий Длина, мм 71 Диаметр внешний, мм 14 Сечение жилы, мм² 35 Диаметр внутренний, мм 8 |
| 291 | Гильза кабельная алюминиевая 50мм2 | шт | 56 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 71 Диаметр внешний, мм 16 Сечение жилы, мм² 50 Диаметр внутренний, мм 9 |
| 292 | Гильза кабельная алюминиевая 70мм2 | шт | 56 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 80 Диаметр внешний, мм 18 Сечение жилы, мм² 70 Диаметр внутренний, мм 12 |
| 293 | Гильза кабельная алюминиевая 95мм2 | шт | 56 | Материал изделия - алюминий Длина, мм 85 Диаметр внешний, мм 20 Сечение жилы, мм² 95 Диаметр внутренний, мм 13 |
| 294 | Гильза кабельная медная 10мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 30 Диаметр внешний, мм 8 Сечение жилы, мм² 10 Диаметр внутренний, мм 5 |
| 295 | Гильза кабельная медная 120мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 67 Диаметр внешний, мм 22 Сечение жилы, мм² 120 Диаметр внутренний, мм 17 |
| 296 | Гильза кабельная медная 150мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 67 Диаметр внешний, мм 25 Сечение жилы, мм² 150 Диаметр внутренний, мм 19 |
| 297 | Гильза кабельная медная 16мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 30 Диаметр внешний, мм 9 Сечение жилы, мм² 16 Диаметр внутренний, мм 6 |
| 298 | Гильза кабельная медная 185мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 75 Диаметр внешний, мм 27 Сечение жилы, мм² 185 Диаметр внутренний, мм 21 |
| 299 | Гильза кабельная медная 240мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 75 Диаметр внешний, мм 32 Сечение жилы, мм² 240 Диаметр внутренний, мм 24 |
| 300 | Гильза кабельная медная 25мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 40 Диаметр внешний, мм 11 Сечение жилы, мм² 25 Диаметр внутренний, мм 8 |
| 301 | Гильза кабельная медная 35мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 50 Диаметр внешний, мм 12 Сечение жилы, мм² 35 Диаметр внутренний, мм 9 |
| 302 | Гильза кабельная медная 50мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 50 Диаметр внешний, мм 14 Сечение жилы, мм² 50 Диаметр внутренний, мм 11 |
| 303 | Гильза кабельная медная 70мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 53 Диаметр внешний, мм 16 Сечение жилы, мм² 70 Диаметр внутренний, мм 13 |
| 304 | Гильза кабельная медная 95мм2 | шт | 56 | Материал изделия - медь луженая Длина, мм 67 Диаметр внешний, мм 19 Сечение жилы, мм² 95 Диаметр внутренний, мм 15 |
| 305 | Гофра самозатухающая ф16мм | м | 600 | Материал самозатухающий ПВХ-пластикат, Диаметр внешний, мм 16, Наличие протяжки – стальная, Степень защиты IP55, Диаметр внутренний, мм 10,7 |
| 306 | Гофра самозатухающая ф20мм | м | 600 | Материал самозатухающий ПВХ-пластикат, Диаметр внешний, мм 20, Наличие протяжки – стальная, Степень защиты IP55, Диаметр внутренний, мм 14,1. |
| 307 | Гровер оцинк. ф10мм DIN127 | шт | 1078 | Толщина изделия (мм) 3 Внутренний диаметр (мм) 10,2 Покрытие: оцинкованный |
| 308 | Гровер оцинк. ф12мм DIN127 | шт | 724 | Толщина изделия (мм) 3,5 Внутренний диаметр (мм) 12,2 Покрытие: оцинкованный |
| 309 | Гровер оцинк. ф14мм DIN127 | шт | 186 | Толщина изделия (мм) 4 Внутренний диаметр (мм) 14,2 Покрытие: оцинкованный |
| 310 | Гровер оцинк. ф16мм DIN127 | шт | 6 | Толщина изделия (мм) 4 Внутренний диаметр (мм) 16,2 Покрытие: оцинкованный |
| 311 | Гровер оцинк. ф6мм DIN127 | шт | 53 | Толщина изделия (мм) 2 Внутренний диаметр (мм) 6,1 Покрытие: оцинкованный |
| 312 | Гровер оцинк. ф8мм DIN127 | шт | 803 | Толщина изделия (мм) 2,5 Внутренний диаметр (мм) 8,2 Покрытие: оцинкованный |
| 313 | Дюбель-гвоздь с бортиком 6х40 | шт | 1700 | Длина (мм): 40, Диаметр (мм): 6, Материал оболочки: ПВХ, Основной материал: Оцинкованная сталь. |
| 314 | Дюбель-гвоздь с бортиком 6х60 | шт | 300 | Длина (мм): 60, Диаметр (мм): 6, Материал оболочки: ПВХ, Основной материал: Оцинкованная сталь. |
| 315 | Зажим анкерный клиновой для ответвлений РА 2/25 | шт | 1200 | Назначение – арматура СИП Тип изделия - зажим анкерный Сечение жилы, мм2 2х16/2х25 Максимальная разрушающая нагрузка, кН 2 |
| 316 | Зажим натяжной НБ-2-6 (трехболтовой) | шт | 110 | Назначение - крепления проводов к натяжным гирляндам изоляторов Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 57 Масса, кг: 1,85 Кол-во крепежных болтов – 3 шт. |
| 317 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2,5-95 | шт | 1800 | Номин. напряжение: 1000 В Сечение магистрали: 16-95 мм Сечение ответвления2: 2,5-35 мм Номинал. ток зажима: 95 А |
| 318 | Зажим плашечный ПА-4-1 | шт | 75 | Диаметр провода, мм: 15,4-20,0 Размер А, мм: 40 Размер B, мм: 62 Размер H, мм: 79 Размер L, мм: 112 |
| 319 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт | 350 | Диаметр провода, мм: 9,1-12,0 Размер А, мм: 34 Размер H, мм: 36 Размер L, мм: 46 |
| 320 | Зажим поддерживающий SO 130 4х(25-120) | шт | 800 | Назначение – арматура СИП Минимальное сечение проводника - 25 мм² Разрывная нагрузка 18 кН Максимальное сечение проводника - 120 мм² |
| 321 | Изолятор ИО-1-2,5 У3 | шт | 125 | Номинальное напряжение: 1 кВ Испытательное напряжение: 3,5 кВ Минимальная разрушающая сила, кН: 2,5 кН Климатическое исполнение: У3 |
| 322 | Изолятор опорный ИОР-10/3,75 | шт | 38 | Номинальное напряжение: 10 кВ Минимальная разрушающая сила, кН: 3,75 кН Климатическое исполнение: УХЛ2 Высота, мм 120 Диаметр внешний, мм – 96 |
| 323 | Изолятор ПС-120Б | шт | 600 | Минимальная разрушающая сила, кН: 120 Диаметр внешний, мм 255 Высота, мм 146 |
| 324 | Изолятор ТФ-20 | шт | 150 | Номинальное напряжение: до 1 кВ Минимальная разрушающая сила, кН 8 Диаметр штыря крепления изолятора, мм 18 Высота, мм 100 Диаметр внешний, мм 70 |
| 325 | Изолятор ШС-10Е | шт | 1700 | Материал изоляционной детали, стекло; Напряжения, В 10000; Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН 12,5; Пробивное напряжение в изоляционной среде кВ 130; Длина пути утечки, мм 300. |
| 326 | Кабель АВВГ-1 4*120 | м | 250 | Номинальное переменное напряжение 1 кВ Материал жилы - алюминиевая Изоляция жилы - ПВХ Изоляция оболочки - ПВХ Защитный покров отсутствует («голый») Количество жил - 4 жилы Номинальное сечение жилы, мм² 120 |
| 327 | Кабель АВВГ-1 4*185 | м | 3200 | Номинальное переменное напряжение 1 кВ Материал жилы - алюминиевая Изоляция жилы - ПВХ Изоляция оболочки - ПВХ Защитный покров отсутствует («голый») Количество жил - 4 жилы Номинальное сечение жилы, мм² 185 |
| 328 | Кабель АВВГ-1 4*70 | м | 500 | Номинальное переменное напряжение 1 кВ Материал жилы - алюминиевая Изоляция жилы - ПВХ Изоляция оболочки - ПВХ Защитный покров отсутствует («голый») Количество жил - 4 жилы Номинальное сечение жилы, мм² 70 |
| 329 | Кабель АВВГ-1 4*95 | м | 6900 | Номинальное переменное напряжение 1 кВ Материал жилы - алюминиевая Изоляция жилы - ПВХ Изоляция оболочки - ПВХ Защитный покров отсутствует («голый») Количество жил - 4 жилы Номинальное сечение жилы, мм² 95 |
| 330 | Камера для МКП-35 | шт | 6 | 5БП.740.169 |
| 331 | Картон электроизоляционный тип ЭВ-0,2мм ш. 1100 мм | м | 210,8 | ГОСТ 2824-86 Толщина, мм 0,2 Ширина, мм ~ 1100 Вес, кг/м² ~ 0,23 |
| 332 | Керосин КО | л | 294,8 | ГОСТ 10227-86 |
| 333 | Кисть флейцевая 50мм | шт | 413 | Исполнение – плоская Ширина рабочей поверхности, мм 50 |
| 334 | Колпачок К-5 | шт | 150 | Диаметр крюка/штыря, мм 16 L, мм 34,0 Колпачок для изоляторов типа ТФ-20 |
| 335 | Колпачок К-6 (КП-22) | шт | 1700 | Диаметр крюка/штыря, мм 20 L, мм 42,0 |
| 336 | КОЛЬЦО ВН+ННI 25-160КВА | шт | 18 | Кольцо НН I над изолятором (Ф24х11,3х16 мм.) Кольцо ВН над изолятором (Ф30х11,3х18 мм) |
| 337 | Кольцо уплотнительное для МКП-35 | шт | 6 | 8БП.370.048 |
| 338 | Контакт для МКП-35 | шт | 6 | 5СЯ.551.111 |
| 339 | Контакт розеточный для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 39 | 5ВУ 551.032 |
| 340 | Коробка переходная монтажная 80х80х45 | шт | 320 | Цвет Серый, Способ монтажа Наружный, Материал изделия Пластик, Степень защиты IP55, Крышка- Да, Ширина, мм 80, Глубина, мм 45, Длина, мм 80. |
| 341 | Крюк КА-450 настенный | шт | 1200 | Разрушающая нагрузка: 459/4500 кгс на Н Марка материала: Оцинкованная сталь Вес: 0.55 кг |
| 342 | Крючья КН-18 | шт | 150 | Тип изделия - Крюк Материал изделия - Сталь Диаметр, мм 18 Крюк для изоляторов типа ТФ-20 для деревянных опор |
| 343 | Лак бакелитовый ЛБС-1 | кг | 11,11 | ГОСТ 901-78 |
| 344 | Лакоткань ЛШМ (толщиной 0,15мм) | м | 47,32 | Наименование материала – ЛШМ Композиционный состав – шелковая ткань, масляное связующие Толщина, мм –0,15 |
| 345 | Ламель (КЛ8.572.000). | шт | 15 | КЛ8.572.000 |
| 346 | Ламель (КЛ8.572.001) | шт | 15 | КЛ8.572.001 |
| 347 | Ламель для ВМГ-10 для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 39 | 5ВУ 540.004 |
| 348 | Ламель м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 39 | 5ВУ 572.002-02 |
| 349 | Ламель розеточного контакта для ВМГ-133 | шт | 39 | 5ВУ 572.002.02 |
| 350 | Ламель розеточного контакта для ВПМ-10 | шт | 39 | ВЕЮИ.685175.001 |
| 351 | Лампа светодиодная R63-9 Вт-220 В-3000К-Е27 | шт | 1050 | Тип цоколя – Е27, Напряжение, В220, Тип лампы светодиодная, Цветовая температура, К3000, Мощность – 9 Вт. |
| 352 | Лента киперная | м | 1340 | Тип изделия - ЛЭ-35-55 х/б Ширина - 25±2,0 Плотность не менее г/м – 5,88 |
| 353 | Масло трансформаторное Т-1500 | т | 14,55 | Вязкость кинематическая, мм²/с: при 40 °С 11, при -30 °С 1300 Температура, °С: вспышки в закрытом тигле, не ниже 135 Серы, % (мас. доля) 0,3 Плотность при 20 °С, кг/м³, не более 885 |
| 354 | Моющее средство для очистки металлических деталей | л | 21,2 | Растворяет масло, жир и пятна ржавчины. Не повреждает обрабатываемые материалы. Значение pH в районе 10. Не содержит NTA. Без нитритов и галогенезированных углеводородов. |
| 355 | Муфта 3 СТП-10 -150/240-Б с наконечниками | шт | 23 | Тип кабеля: с/без брони, бумажная масло пропитанная изоляция; Диапазон сечений (мм²): 150/185/240; Изоляция КЛ: бумажная; Тип муфты: соединительная; Напряжение (кВ): 6 (10); Жил в кабеле: 3; Наконечники в комплекте: Способ монтажа – термоусадка. |
| 356 | Муфта 3 СТП-10 -25/50-Б с наконечниками | шт | 23 | Тип кабеля: с/без брони, бумажная масло пропитанная изоляция; Диапазон сечений (мм²): 25/35/50; Изоляция КЛ: бумажная; Тип муфты: соединительная; Напряжение (кВ): 6 (10); Жил в кабеле: 3; Наконечники в комплекте: Способ монтажа – термоусадка. |
| 357 | Муфта 3 СТП-10 -70/120-Б с наконечниками | шт | 23 | Тип кабеля: с/без брони, бумажная масло пропитанная изоляция; Диапазон сечений (мм²): 70/95/120; Изоляция КЛ: бумажная; Тип муфты: соединительная; Напряжение (кВ): 6 (10); Жил в кабеле: 3; Наконечники в комплекте: Способ монтажа – термоусадка. |
| 358 | Муфта 3КВТп-10 (150-240) | шт | 23 | Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:150/185/240 мм2 |
| 359 | Муфта 3КВТп-10 (25-50) | шт | 23 | Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:25/35/50 мм2 Напряжение, 10000 В Количество жил – 3 Тип изделия - муфта концевая внутреннего монтажа |
| 360 | Муфта 3КВТп-10 (70-120) | шт | 23 | Оконцевание 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:70/95/120 мм2 Напряжение, 10000 В Количество жил – 3 Тип изделия - муфта концевая внутреннего монтажа |
| 361 | Муфта 4КВНТп-1 (150-240) | шт | 33 | Количество токопроводящих жил в кабеле - 4; Тип муфты - концевая; Вид установки – внутренняя/наружная; Способ установки - термоусаживаемые изделия; Наконечники в комплекте; 150/240 мм² - диапазон сечений токопроводящих жил кабеля; Номинальное U, – 1000В |
| 362 | Муфта 4КВНТп-1 (25-50) | шт | 33 | Количество токопроводящих жил в кабеле - 4; Тип муфты - концевая; Вид установки – внутренняя/наружная; Способ установки - термоусаживаемые изделия; Наконечники в комплекте; 25/50 мм² - диапазон сечений токопроводящих жил кабеля; Номинальное U, – 1000В |
| 363 | Муфта 4СТп-1 (150-240) | шт | 33 | Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:150/185/240 мм2 Напряжение, 1000 В Количество жил - 4 Тип изделия - муфта соединительная |
| 364 | Муфта 4СТп-1 (25-50) | шт | 33 | Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:25/35/50 мм2 Напряжение, 1000 В Количество жил - 4 Тип изделия - муфта соединительная |
| 365 | Муфта 4СТп-1 (70-120) | шт | 33 | Способ монтажа – Термоусадка Сечение жилы:70/95/120 мм2 Напряжение, 1000 кВ Количество жил - 4 Тип изделия - муфта соединительная |
| 366 | Наконечник для ВПМ-10 | шт | 13 | 8ФР.551.278-02 |
| 367 | Наконечник кабельный медный 10мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 10–6–5, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 10 мм², Длина, 40 мм, Диаметр внешний, 8 мм, Диаметр внутренний, 5 мм |
| 368 | Наконечник кабельный медный 120мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 120–12–17, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 120 мм², Длина, 81мм, Диаметр внешний, 22мм, Диаметр внутренний, 17 мм |
| 369 | Наконечник кабельный медный 150мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 150–12–19, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 150 мм², Длина, 90мм, Диаметр внешний, 25мм, Диаметр внутренний, 19 мм |
| 370 | Наконечник кабельный медный 16мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 16–8–6, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 16 мм², Длина, 40мм, Диаметр внешний, 9мм, Диаметр внутренний, мм 6 |
| 371 | Наконечник кабельный медный 185мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 185–16–21, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 185 мм², Длина, 95мм, Диаметр внешний, 27мм, Диаметр внутренний, 21 мм |
| 372 | Наконечник кабельный медный 240мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 240–16–24, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 240 мм², Длина, 105мм, Диаметр внешний, 32мм, Диаметр внутренний, 24 мм |
| 373 | Наконечник кабельный медный 25мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 25–6–7, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 25 мм², Длина, 45мм, Диаметр внешний, 10мм, Диаметр внутренний, мм 7 |
| 374 | Наконечник кабельный медный 35мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 35–8–9, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 35 мм², Длина, 60мм, Диаметр внешний, 12мм, Диаметр внутренний, мм 9 |
| 375 | Наконечник кабельный медный 50мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 50–8–11, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 50 мм², Длина, 63мм, Диаметр внешний, 14мм, Диаметр внутренний, мм 11 |
| 376 | Наконечник кабельный медный 70мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 70–10–13, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 70 мм², Длина, 65мм, Диаметр внешний, 16мм, Диаметр внутренний, мм 13 |
| 377 | Наконечник кабельный медный 95мм2 | шт | 56 | Тип изделия - ТМ 95–10–15, Материал изделия - медь, Сечение жилы, 95 мм², Длина, 75мм, Диаметр внешний, 19мм, Диаметр внутренний, мм 15 |
| 378 | Пленка полиэтиленовая | мп | 77 | Толщина пленки - 200 мкр. Ширина пленки в развороте - 3 м, Цвет – белый прозрачный |
| 379 | Полотно нетканое | мп | 345,39 | Ширина 1,60м, Цвет белый, Состав -первичный хлопок Плотность ХПП: 200 - 210 г/м² |
| 380 | Провод ПуВ 1*1,5 | м | 495 | Пу - провод установочный. В - изоляция из поливинилхлорида. 1,5мм² - сечение токопроводящей жилы. Материал жилы – медь 1 – количество жил |
| 381 | Провод СИП-3 1х70 | м | 55000 | Самонесущий изолированный провод с защитной изоляцией, Количество жил -1, Номинальное сечение жилы - 70 мм2, Номинальное переменное напряжение 20 кВ, Частота сети 50 Гц. |
| 382 | Прожектор светодиодный 50Вт | шт | 12 | Номинальное напряжение, В 230, Цвет Серый, Материал изделия Металл, Степень защиты IP65, Мощность, Вт 50, Цветовая температура, К 6500, Световой поток, Лм 4000. |
| 383 | Прокладка для ВПМ-10 | шт | 39 | ВЕЮИ.754152.019 |
| 384 | Прокладка для МКП-35 | шт | 6 | 8БП.155.022 |
| 385 | Пружина | шт | 15 | КЛ8.281.001 |
| 386 | Растворитель 646 | л | 23,01 | ГОСТ 18188-172 |
| 387 | ШНУР 1-4С размер 40Х40 ММ ГОСТ 6467-79 | мп | 20 | Шнуры предназначены для работы в среде – масло и бензин; Шнур круглого сечения (диаметр от 2 до 63 мм), шнуры прямоугольного сечения (размер от 3,2х3,2 до 40х40 мм) Температурный режим (-45 + 50 Со ) |
| 388 | Резина полосовая УМ 20х15 | м | 74,4 | Толщина 20мм, Ширина 15мм, Тип–маслотепломорозостойкая универсальная пластина. |
| 389 | Рем. комплект для трансформатора ТМ-250/6 Без изоляторов | шт | 2 | Прокладки на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) Без изоляторов в.н,, н.н. |
| 390 | Розетка NATA двойная с/з закрытый керамика белый | шт | 180 | Сила тока (А): 16, Тип монтажа: Накладной, Цвет: белый, Наличие заземления: Да, Напряжение (В): 250 Количество роз. элементов: 2. |
| 391 | Розетка NATA с/з керамика белый | шт | 130 | Сила тока (А): 16, Тип монтажа: Накладной, Цвет: белый, Наличие заземления: Да, Напряжение (В): 250 Количество роз. элементов: 1. |
| 392 | Светильник НСП-02(41)-200-003 200W с решеткой | шт | 230 | Напряжение питания, В: 220, Количество ламп, шт.: 1, Способ установки: подвесной, Степень защиты: IP52, Тип цоколя: Е27, Мощность, Вт: 200. |
| 393 | Связь гибкая (розет.конт.) для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 39 | 8ВУ 505.024 |
| 394 | Связь гибкая 630А для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 13 | 8ВУ 505.024 |
| 395 | Связь гибкая для ВПМ-10 | шт | 39 | ВЕЮИ.757443.001 |
| 396 | Серьга СР-7-16 | шт | 130 | Разрушающая нагрузка, не менее: Р = 70 кН Материал / Покрытие Сталь 20 / Гор. Ц100...150 Высота – 106мм Наибольший диаметр – 55мм |
| 397 | СИЛИКАГЕЛЬ ИНДИКАТОРНЫЙ | кг | 1,74 | ГОСТ 8984-75 |
| 398 | Силикагель технический КСМГ | кг | 336 | ГОСТ 3956-76 |
| 399 | СИП-2 3х25+1х35 | м | 12000 | Самонесущий изолированный провод с защитной изоляцией, Количество жил -3+1, Номинальное сечение фазной жилы - 25 мм2, Номинальное сечение нулевой несущей жилы - 35 мм2, Номинальное переменное напряжение 1 кВ, Частота сети 50 Гц. |
| 400 | Скоба СК-7-1а | шт | 110 | Тип изделия Скоба, Материал изделия Сталь, Длина, мм 85, Ширина, мм 66, Высота, мм 55 |
| 401 | Скрепа бандажная СОТ 36 | шт | 4500 | Арматура СИП, Материал – сталь, Способ изготовления – цельноштампованная, Предназначена для фиксации бандажной ленты |
| 402 | Смазка ЦИАТИМ-221 | кг | 23,19 | ГОСТ 9433-80 Банка – 0,8кг |
| 403 | Спиральная вязка (ВС 35/50,2) | шт | 1700 | Площадь сечения провода 35-50мм², Цветовая маркировка – желтая, Предназначена для крепления к штыревым и опорным линейным изоляторам. |
| 404 | Спирт этиловый | л | 7,7 | ГОСТ 17299-78 |
| 405 | Стержень для МКП-35 | шт | 6 | 5СЯ.540.025 |
| 406 | Стержень подвижного контакта для ВПМ-10 | шт | 13 | ВЕЮИ.685174.002 |
| 407 | Стержень токоведущий м/к для ВМГ-10, ВМГ-133 | шт | 13 | 5ВУ 540.007 |
| 408 | Стержень токоведущий с м/к для ВМГ-133 | шт | 39 | 5ВУ 540.007 |
| 409 | Стяжка черная 3,5х200 (100 шт в упак) | уп | 117 | Ширина 3.5 мм, Длина 200 мм, Цвет Черный |
| 410 | Текстолит листовой эл. технический А 3,0 | кг | 33 | ГОСТ 2910-74 |
| 411 | Техпластина МБС 10мм | кг | 15 | Толщина: 10 мм; Ширина: 1000 мм; Твердость: Средняя; Соответствует Гост 7338-90. |
| 412 | Техпластина МБС 6мм | кг | 5 | Толщина: 6 мм; Ширина: 1000 мм; Твердость: Средняя; Соответствует Гост 7338-90. |
| 413 | Техпластина МБС 8мм | кг | 82 | Толщина: 8 мм; Ширина: 1000 мм; Твердость: Средняя; Соответствует Гост 7338-90. |
| 414 | Трубка стеклянная для МКП-35 | шт | 6 | 8БП.771.213 |
| 415 | Уайт-спирит | л | 204,04 | ГОСТ 3134-78 |
| 416 | ШАЙБА 12*4.Л63.О-ВИ ГОСТ11371-68 | шт | 18 | Материал латунь, Внутренний диаметр, d1 -12,5мм, Внешний диаметр, d2 -28 мм, Диаметр резьбы (d):12 мм, Толщина, 4мм |
| 417 | Шайба 33*4.Л63.О-ВИ ГОСТ 11371-6 | шт | 18 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр d1-33мм, Внешний диаметр d2-60мм, Толщина h-4мм, Материал -латунь. |
| 418 | Шайба оцинкованная ф10*20 DIN125 | шт | 1230 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр, d1 -10,5мм, Внешний диаметр, d2 -20 мм, Диаметр резьбы (d):10 мм, Толщина, 2мм |
| 419 | Шайба оцинкованная ф12*24 DIN125 | шт | 1546 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр, d1- 13 мм, Внешний диаметр, d2 - 24 мм, Диаметр резьбы (d):12 мм, Толщина, 2.5 мм |
| 420 | Шайба оцинкованная ф14*28 DIN125 | шт | 318 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр: d1 - 15 мм, Внешний диаметр: d2 - 28 мм, Диаметр резьбы (d):14 мм, Толщина, 2.5 мм |
| 421 | Шайба оцинкованная ф16*30 DIN125 | шт | 117 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр: d1 - 17 мм, Внешний диаметр: d2 - 30 мм, Диаметр резьбы (d):16 мм, Толщина, 3 мм |
| 422 | Шайба оцинкованная ф6*12 DIN125 | шт | 226 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр: d1 - 7 мм, Внешний диаметр: d2 - 12 мм, Диаметр резьбы (d):6 мм, Толщина, 2,5 мм |
| 423 | Шайба оцинкованная ф8*16 DIN125 | шт | 836 | Материал оцинкованная сталь, Внутренний диаметр: d1 – 8,4 мм, Внешний диаметр: d2 - 16 мм, Диаметр резьбы (d): 8 мм, Толщина, 1,6 мм |
| 424 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе | мп | 55,93 | ГОСТ 13344-79 Зернистость – P400 Ширина – 800 мм Основа – тканевая, водостойкая |
| 425 | Шнур асбестовый ø3мм | кг | 0,8 | Вид материала Асбест; ГОСТ 1779-83; Диаметр, 3мм; Масса м. п, 6 грамм; Рабочая температура, °С до +400°C; Тип Шнур асбестовый. |
| 426 | Шнур лавсановый ø3мм | м | 720 | ГОСТ 22173-76 |
| 427 | Шпилька ввода ВН к трансф. М12х1,75 | шт | 8 | Длина шпильки – 185 мм, Диаметр шпильки – 12мм, Шаг резьбы – 1,75мм, Резьба – метрическая. |
| 428 | ШПИЛЬКА ВВОДА НН М20*1,5 | шт | 8 | Длина шпильки – 220 мм, Диаметр шпильки – 20мм, Шаг резьбы – 1,5мм, Резьба – метрическая. |
| 429 | Шпилька М10 х 1000 | шт | 92 | Материал изделия - сталь оцинкованная, Диаметр шпильки – 10мм, Длина шпильки – 1000 мм, Резьба - метрическая, Шаг резьбы – 1,5 мм |
| 430 | Шпилька М12 х 1000 | шт | 92 | Материал изделия - сталь оцинкованная, Диаметр шпильки – 12мм, Длина шпильки – 1000 мм, Резьба - метрическая, Шаг резьбы – 1,75 мм |
| 431 | Шпилька М8 х 1000 | шт | 92 | Материал изделия - сталь оцинкованная, Диаметр шпильки – 8мм, Длина шпильки – 1000 мм, Резьба - метрическая, Шаг резьбы – 1,25 мм |
| 432 | Штанга для МКП-35 | шт | 6 | 5СЯ.743.063 |
| 433 | Щетка с металлическим ворсом | шт | 26 | Материал щетины–латунь, Длина изделия – 240-260 мм, Ручка изделия – пластик |
| 434 | Щетка-сметка | шт | 185 | Материал щетины: Полиэтилентерефталат, Количество пучков/рядов: 5 рядов/70 пучков, Высота щетины: 50 мм Длина рабочей части: 270мм, Ширина рабочей части: 45 мм |
| 435 | Щиток освещения ОЩВ-12 63A/36A 220*400*120мм | шт | 19 | Номинальный ток,А 63, Количество модулей DIN 12, Цвет Серый, Способ монтажа Настенный, Степень защиты IP31, Высота, мм 220, Ширина, мм 400, Глубина, мм 120, Материал изделия Сталь. |
| 436 | Электроды сварочные ОК 46 3мм | кг | 19 | Диаметр, 3.0 мм, Свариваемый материал – углеродистые стали, Покрытие – рутил-целлюлозное, Вес, кг 5.3, Длина, 350 мм |
| 437 | Эмаль ВЛ515 | кг | 15 | Производится в соответствии с ТУ 2313-038-05015319-2001; Разбавляется: растворителям Р-7 или Р-61.; Время высыхания: 24 часа при температуре 20С; 1 час при температуре 115С.; Эмаль ВЛ-515 применяется для окрашивания стальных поверхностей емкостей для хранения технических жидкостей. |
| 438 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 21,1 | ГОСТ 6465-76 |
| 439 | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | 21,1 | ГОСТ 6465-76 |
| 440 | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 21,1 | ГОСТ 6465-76 |
| 441 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 344,54 | ГОСТ 6465-76 |
| 442 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 96,5 | ГОСТ 6465-76 |

* Эквивалентность предлагаемых к поставке товаров определяется исходя из характеристик предлагаемых к поставке товаров, которые эквивалентны либо лучше характеристик товара, указанных Заказчиком в Техническом задании.

** Характеристики товара- длина, ширина, высота, глубина, диаметр, толщина, размер сечения, напряжение, номинальный ток I, резьба, мощность являются неизменными.