# Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме

26.12.2018 г.

Наименование Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»,

Место нахождения (юридический адрес): 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А.

Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск, ул. Песочная д. 2 А, а/я 2746.

Адрес интернет-сайта: www.new.energo124.ru., тел. (391) 264-97-57, 219-55-66, e-mail: energo124@mail.ru

Настоящим объявляет о проведении открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» (Закупка № 29-2018).

- Контактная информация:

по техническим вопросам, инициатор Договора – Образцов Михаил Михайлович, тел. (391) 264-97-57, e-mail: energo124@mail.ru;

по вопросам организации процедуры, специалист по закупкам – Шипко Юлия Владленовна, тел. (391) 264-97-57, e-mail: energo124@mail.ru.

- Способ осуществления закупки: открытый конкурс в электронной форме. Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационной сети Интернет: www.otc.ru.

- Предмет договора: выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО». Объем работ: в соответствии с Конкурсной документацией (Техническим заданием и Ведомостями объемов работ).

- Подробное описание предмета закупки и условий Договора, а также процедуры открытого конкурса в электронной форме содержится в Конкурсной документации, которая предоставляется любому участнику в электронной форме через единую информационную систему (сайт www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки») с 26.12.2018 г. по 14.01.2019 г. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

- Место выполнения работ: Красноярский край. Конкретные адреса объектов, на которых выполняются работы, указаны в Техническом задании.

- Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме является извещением о проведении торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ведет к возникновению соответствующих прав и обязанностей сторон. Настоящее извещение является неотъемлемой частью Конкурсной документации.

- Участником открытого конкурса в электронной форме может быть любой Подрядчик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) обладающий необходимыми профессиональными знаниями и опытом, имеющий ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладающий управленческой компетентностью, обладающий гражданской правоспособностью, не являющийся неплатежеспособным или банкротом, не находящийся в процессе ликвидации, включая дополнительные требования, установленные Конкурсной документацией. Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Конкурсной документации по открытому конкурсу в электронной форме.

- Начальная (максимальная) цена договора: 28 921 018, 80 (двадцать восемь миллионов девятьсот двадцать одна тысяча восемнадцать) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 20%. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя стоимость всех работ и материалов (установки опор ВЛ; изготовления и монтажа металлоконструкций на опорах ВЛ и в распределительных устройствах; монтажа самонесущего изолированного или голого провода на ВЛ; монтажа линейных разъединителей; установки фундаментов или опорных конструкций распределительных устройств; рытья котлованов и траншей для монтажа оборудования и прокладки кабельных линий электропередач; подключения кабелей; монтажа металлических шкафов для приборов учета; установки и подключения приборов учета электрической энергии; проведения пусконаладочных работ; проведения необходимых испытаний и измерений; оформления приемо-сдаточной документации), транспортных работ, погрузочно- разгрузочных работ, расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, другие сопутствующие расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц.

- Заказчик устанавливает требование о внесении обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 1 446 050, 94 руб., НДС не облагается. Способы и порядок внесения обеспечения заявки, реквизиты для перечисления обеспечения, порядок и сроки возврата обеспечения заявки указываются Заказчиком в Конкурсной документации.

- Заказчик устанавливает требование внесения обеспечения исполнения Договора в размере 20 (двадцати) процентов начальной (максимальной) цены Договора- 5 784 203, 76 руб., НДС не облагается. Порядок внесения обеспечения исполнения Договора, реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора, порядок возврата обеспечения исполнения Договора указываются Заказчиком в Конкурсной документации и проекте Договора.

- Для участия в открытом конкурсе в электронной форме необходимо своевременно подать в электронной форме заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации по открытому конкурсу в электронной форме.

- Заявки (коммерческие предложения) для участия в процедуре должны быть поданы в электронном виде (сканированные копии), подписанные ЭЦП, на электронной торговой площадке www.otc.ru., с 27.12.2018 г. и не позднее 06:00 ч. (время московское) 14.01.2019 г.

- Вскрытие заявок, поданных в электронной форме, осуществляется комиссией по закупкам в 06:00 ч. (время московское) 14.01.2019 г. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе обеспечивается оператором электронной площадки. Протокол вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на электронной торговой площадке www.otc.ru. размещается непосредственно после вскрытия заявок, не позднее 17.01.2019 г.

- Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по закупкам 15.01.2019 г. по адресу: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104 А. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 18.01.2019 г.

- Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в открытом конкурсе, осуществляется комиссией по закупкам 16.01.2019 по адресу: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки» не позднее 21.01.2019 г.

- Организатор закупки вправе в любое время внести изменения в извещение по открытому конкурсу в электронной форме. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе продлевается следующим образом: с даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в п. 2.1.3 Положения о закупках.

- Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком, определенным в Конкурсной документации по открытому конкурсу в электронной форме.

- Извещение и Конкурсная документация о проведении открытого конкурса в электронной форме публикуется в единой информационной системе (сайт www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке www.otc.ru, на сайте www.new.energo124.ru, в разделе «Закупки».

- Формы, порядок, сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) Конкурсной документации.

При возникновении вопросов Участник закупки имеет право обратиться к Заказчику за разъяснениями. Для этого Участнику необходимо изложить суть вопроса на ЭТП в соответствующем разделе.

Заказчик обязан предоставить заинтересованному лицу письменное разъяснение в электронной форме в течение трех календарных дней, следующих за днем поступления Заказчику заявления заинтересованного лица, если заявление заинтересованного лица поcтупило в адрес Заказчика с момента размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса и не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, а именно: с 25.12.2018 г. по 08.01.2019 г. 13:00 ч. (мск.). В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не должен изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц.

Предмет закупки: выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к энергоустановкам заказчика энергоустановок третьих лиц.

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Ведомость объемов работ № 1 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.2. Ведомость объемов работ № 2 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.3. Ведомость объемов работ № 3 по осуществлению технологического присоединения к сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2. Цель выполнения работ.

2.1. Обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям, независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги. Постановление Правительства Российской Федерации № 861 от 27 декабря 2004 г.

2.2. Обеспечение качественного учета потребления электрической энергии потребителями, подключенными к электрическим сетям ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3. Общие требования.

При производстве работ:

- работы выполняются обученным и аттестованным персоналом, по наряду-допуску в действующих электроустановках на правах командированного персонала;

- необходимо предусмотреть решения, предупреждающие условия возникновения опасных зон на территории распределительных устройств, подстанций и в охранных зонах ВЛ;

-  выполнение работ на высоте, применение грузоподъемных механизмов, подъемников и вышек; разработка грунта механизированным и (или) ручным способом для производства строительно-монтажных работ; в электроустановках в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.   Требования к выполнению работ:

4.1. Приобретение материалов, строительных конструкций и доставка их до места выполнения работ выполняется силами Подрядчика.

4.2 Работы по технологическому присоединению включают в себя:

- установка опор ВЛ;

- изготовление и монтаж металлоконструкций на опорах ВЛ и в распределительных устройствах;

- монтаж самонесущего изолированного или голого провода на ВЛ;

- монтаж линейных разъединителей;

- установка фундаментов или опорных конструкций распределительных устройств;

- рытье котлованов и траншей для монтажа оборудования и прокладки кабельных линий электропередач;

- подключение кабелей;

- монтаж металлических шкафов для приборов учета;

- установка и подключение приборов учета электрической энергии;

- проведение пусконаладочных работ;

- проведение необходимых испытаний и измерений;

- оформление приемо-сдаточной документации.

4.3. Готовые к монтажу изделия и материалы проверяются представителем Заказчика. Особое внимание уделяют качеству применяемых в ходе выполнения работ изделий и материалов.

5. Работы выполнить в 2019 году.

5.1. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

5.1.1. Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом подрядной организации, на правах командированного персонала.

Подрядная организация должна иметь специализированную технику и приспособления для выполнения указанных работ, бортовой автомобиль, грузовой автомобиль, погрузчик, экскаватор, бурильно-крановую установку, автокран, автоподъемник, комплект инструмента и приспособлений и т.п.

5.1.2.  Работы выполняются в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР), которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

6. Требования к Подрядчику: электротехнический и электротехнологический персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке, удостоверения по ОТ и ПТМ с отметкой о проведенной проверке знаний, пройденной в установленном действующим законодательством РФ порядке.

7. Требования к последовательности выполнения Работ:

•	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Кодинск, Советский район, стройбаза левого берега (кадастровый номер земельного участка 24:20:0817001:567) - с момента заключения договора до 01 марта 2019 года;

•	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.1 (кадастровый номер здания 24:50:0500104:56) - с 01 марта 2019 года до 01 апреля 2019 года;

•	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников (кадастровый номер земельного участка 24:50:0400413:188) - с 01 апреля 2019 года по 30 июля 2019 года.

8. Требования к выполнению работ.

8.1. Подрядчик приобретает строительные конструкции и электромонтажные материалы, и изделия, требуемые для выполнения работ.

8.2. Все материалы, конструкции и изделия, приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

8.3. Окончательная приемка материалов, конструкций и изделий производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

8.4. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТУ и паспортным данным завода изготовителя.

8.5. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

8.6. Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки сдаёт Работы.

8.7. При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ.

8.8. Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения работ и ликвидацию отходов по окончанию Работ.

8.9.  По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующей нормативно-технической документации;

- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на строительные конструкции, материалы и изделия;

- акты скрытых работ;

- протоколы испытаний и измерений;

- приемо-сдаточную документацию;

- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

8.10. При выполнении работ должен соблюдаться Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

9. Гарантийный срок.

9.1. На выполненные Подрядчиком работы, а также на использованные в ходе выполнения работ материалы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. Все использованные в ходе выполнения работ материалы должны сопровождаться сертификатами качества, оформленными надлежащим образом.

9.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.

Приложение №1 – Ведомость объемов работ №1;

Приложение №2 – Ведомость объемов работ №2;

Приложение №3 – Ведомость объемов работ №3;

Приложение №4 – Локальный сметный расчет №1;

Приложение №5 – Локальный сметный расчет №2;

Приложение №6 – Локальный сметный расчет №3;

Приложение №7- Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ №1

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.1. Кадастровый номер здания 24:50:0500104:56.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Точка присоединения ТП-42, РУ-6кВ, яч. 4. |
| 1 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных при диаметре ствола до 36 см | 1 м3 кряжей | 20 |  |
| 2 | Вырезка порослей | 100 деревьев | 25 |  |
| 3 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 10 |  |
| КЛ - 6кВ (Кабель ААБл 3*50) |
| 4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01575 |  |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0175 |  |
| 6 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,5 |  |
| 7 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 100 м кабеля | 0,5 |  |
| 8 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 0,5 |  |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01125 |  |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0125 |  |
| 11 | Труба винипластовая, диаметр 75 мм | 100 м | 0,4 |  |
| 12 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | 1 шт. | 2 |  |
| 13 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (Заделка проходов кабелей в стенах) | 1 м3 заделки | 0,085 |  |
|  | Пена монтажная в баллончике емкостью 0,85 л (огнестойкая) | шт. | 1 |  |
| КЛ - 6кВ (Кабель ААБл 3*240) |
| 15 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3591 |  |
| 16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,399 |  |
| 17 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 11,4 |  |
| 18 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 11,4 |  |
| 19 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 11,4 |  |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,2565 |  |
| 21 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,285 |  |
| 22 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 23 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |  |
| 24 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 |  |
| 25 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 2 |  |
| 26 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 1 |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |
| 27 | Кабель ААБл 3*50 | м | 65,2 |  |
| 28 | Кабель ААБл 3*240 | м | 1155,2 |  |
| 29 | Сигнальная лента 300мм*100м "Осторожно кабель" | м | 1190 |  |
| 30 | Муфта концевая 3КВТп-10 25/50-Б (КВТ) с наконечниками | шт | 2 |  |
| 31 | Муфта концевая 3КВТп-10 150/240-Б (КВТ) с наконечниками | шт | 2 |  |
| 32 | Труба двустенная ПНД/ПВД 75 мм красная | м | 40 |  |

Приложение №2 к техническому заданию

Ведомость объемов работ №2

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0400413:188.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Вырубка просеки |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 1 |  |
| 2 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 1 |  |
| 3 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 хлыстов | 1 |  |
| 4 | Вырезка порослей деревьев | 100 деревьев | 5 |  |
| 5 | Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм | 100 пней | 1 |  |
| 6 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 150 |  |
| Раздел 2. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240) |
| 7 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) | 1 шт. | 2 |  |
| 8 | Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 (3СТП-10 150*240) | 1 шт. | 4 |  |
| 9 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,11025 |  |
| 10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1225 |  |
| 11 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 3,5 |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м-5,554кг) | 100 м кабеля | 3,5 |  |
| 13 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 3,5 |  |
| 14 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 2 |  |
| 15 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,11025 |  |
| 16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1225 |  |
| 17 | Труба винипластовая, диаметр 110 мм | 100 м | 3,5 |  |
| 18 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм | 100 м продавливания | 0,3 |  |
| 19 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм | т | 0,02 |  |
| 20 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0,3 |  |
| 21 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 3. ВЛ - 6кВ 2-х цепная (СИП3 1*120) |
| Демонтажные работы |
| 22 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных | 1 опора | 3 |  |
| 23 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных | 1 опора | 3 |  |
| 24 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (Провод АС-120) | 1 опора (3 провода) | 6 |  |
| Монтажные работы |
| 25 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (Опора СВ 110-3,5) | 1 опора | 3 |  |
| 26 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (Опора СВ 110-3,5) | 1 опора | 3 |  |
| 27 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов ( ВЛ 2-х цепная СИП-3 1*120 =2000м/6=333,3м) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,3333 |  |
| Изготовление и монтаж траверс на ж/б опоры - 6шт |
| 28 | Металлические конструкции | 1 т | 0,265968 |  |
| 29 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (2шт*1,5м=3м*6шт=18м) | т | 0,1872 |  |
| 30 | Сталь угловая 63х63 мм (3шт*0,6м=1,8м*6шт=10,8м) | т | 0,051948 |  |
| 31 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм (6шт* 0,25м=1,5м*6шт=9м) | т | 0,02682 |  |
| Заземление ж/б опор ВЛ - 6шт |
| 32 | Устройство заземления опор ВЛ | 10 м шин заземления | 1,5 |  |
| 33 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (2,5м*6шт=15м) (Штырь) | т | 0,0237 |  |
| 34 | Установка разъединителей с помощью механизмов (№1-РЛК) без заземления | 1 компл. | 1 |  |
| 35 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ (ОПН-6) | 1 компл. (3 фазы) | 1 |  |
| Крепление укосов - 3 ж/б опоры |
| 36 | Металлические конструкции | 1 т | 0,017316 |  |
| 37 | Сталь угловая 63х63 мм (1,2м*3шт=3,6м) | т | 0,017316 |  |
| 38 | Шпилька М20 (1,4м*3шт) | шт | 3 |  |
| 39 | Гайка М20 6*3шт | шт | 18 |  |
| 40 | Шайба М20 6*3шт | шт | 18 |  |
| 41 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 (ВЛ 2-х цепная) | 100 шт. | 0,06 |  |
| Раздел 4. ВЛ - 6кВ 1 цепная (СИП3 1*50) |
| 42 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1 |  |
| 43 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов (ВЛ 1 цепная СИП-3 1*50 =10600м/3=3533,33м) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 3,53333 |  |
| Изготовление и монтаж траверс на ж/б опоры - 1шт |
| 44 | Металлические конструкции | 1 т | 0,039207 |  |
| 45 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (2шт*1,5м=3м) | т | 0,0312 |  |
| 46 | Сталь угловая 63х63 мм (1,2м) | т | 0,005772 |  |
| 47 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм (3шт* 0,25м=0,75м) | т | 0,002235 |  |
| Крепление укосов - 1 ж/б опора |
| 48 | Металлические конструкции | 1 т | 0,005772 |  |
| 49 | Сталь угловая 63х63 мм (1,2м) | т | 0,005772 |  |
| 50 | Шпилька М20 (1,4м) | шт | 1 |  |
| 51 | Гайка М20 6шт | шт | 6 |  |
| 52 | Шайба М20 6шт | шт | 6 |  |
| 53 | Установка разъединителей с помощью механизмов (№2-РЛК) | 1 компл. | 1 |  |
| Заземление разъединителя (№2-РЛК) |
| 54 | Устройство заземления разъединителя РЛК | 10 м | 2 |  |
| 55 | Сталь полосовая 40х4 мм - 20м | т | 0,0252 |  |
| 56 | Сталь угловая 63х63 мм - 12,5м | т | 0,060125 |  |
| 57 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ (ОПН-6) | 1 компл. (3 фазы) | 1 |  |
| Деревянные опоры 37+19+3=62шт |
| 58 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных | 1 опора | 56 |  |
| 59 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 3 |  |
| Заземление деревянных опор ВЛ - 5шт |
| 60 | Устройство заземления опор ВЛ | 10 м шин заземления | 1,25 |  |
| 61 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм 2,5м*5шт=12,5м (Штырь) | т | 0,01975 |  |
| 62 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 9 мм (Спуск - 10м*5шт=50м) | т | 0,02495 |  |
| Изготовление и монтаж траверс - 5шт |
| 63 | Металлические конструкции | 1 т | 0,110585 |  |
| 64 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (1,5м*5шт=7,5м) | т | 0,078 |  |
| 65 | Сталь угловая 63х63 мм (1,2м*5шт=6м) | т | 0,02886 |  |
| 66 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм (0,25м*5шт=1,25м) | т | 0,003725 |  |
| 67 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Траверсы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |  |
| Изготовление бондажей для деревянных опор - 56+3*2=62шт (1 опора=2 бондажа*62шт=124шт) |
| 68 | Металлические конструкции | 1 т | 0,29822 |  |
| 69 | Сталь угловая 63х63 мм (0,5м) | т | 0,29822 |  |
| 70 | Шпилька М20 (0,8м) | шт | 124 |  |
| 71 | Гайка М20 2шт | шт | 248 |  |
| 72 | Шайба М20 2шт | шт | 248 |  |
| 73 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 5. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*50) |
| 74 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (3КНТП-10 25*50) | 1 шт. | 2 |  |
| 75 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,035 |  |
| 76 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,1 |  |
| 77 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг (1м-2,325кг) | 100 м кабеля | 0,1 |  |
| 78 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,1 |  |
| 79 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,1 |  |
| 80 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,035 |  |
| 81 | Труба винипластовая, диаметр 110 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 82 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 6. КТП 1000кВА |
| Заземление КТП |
| 83 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0108 |  |
| 84 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 1,2 |  |
| 85 | Сталь угловая 63х63 мм (2,5м*6=15м) | т | 0,07215 |  |
| 86 | Сталь полосовая 40х4 мм - 12м | т | 0,01512 |  |
| 87 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0108 |  |
| Установка КТП |
| 88 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 |  |
| 89 | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | м3 | 3 |  |
| 90 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 |  |
| 91 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | 1 подстанция | 1 |  |
| Раздел 7. ВЛ - 0,4кВ (СИП4 2*16) |
| 92 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных | 1 опора | 2 |  |
| 93 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (СИП4 2*16) | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,07 |  |
| Изготовление бондажей для деревянных опор - 2шт (1 опора=2 бондажа*2шт=4шт) |
| 94 | Металлические конструкции | 1 т | 0,00962 |  |
| 95 | Сталь угловая 63х63 мм (0,5м) | т | 0,00962 |  |
| 96 | Шпилька М20 (0,8м) | шт | 4 |  |
| 97 | Гайка М20 2шт | шт | 8 |  |
| 98 | Шайба М20 2шт | шт | 8 |  |
| 99 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0,04 |  |
| Раздел 8. КЛ - 0,4кВ (СИП4 2*16) |
| 100 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,035 |  |
| 101 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,1 |  |
| 102 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (1м-0,131кг) | 100 м кабеля | 0,1 |  |
| 103 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,035 |  |
| 104 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, диаметр 40 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 105 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0,04 |  |
| Раздел 9. КЛ - 0,4кВ (АВВГ 4*240) |
| 106 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02835 |  |
| 107 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0315 |  |
| 108 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,9 |  |
| 109 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м -3,965кг) | 100 м кабеля | 0,9 |  |
| 110 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,02835 |  |
| 111 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0315 |  |
| 112 | Труба винипластовая, диаметр 110 мм | 100 м | 0,9 |  |
| 113 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,04 |  |
| Раздел 10. КЛ - 0,4кВ (ВВГ нг 4*6) |
| 114 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,07 |  |
| 115 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,2 |  |
| 116 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (1м - 0,333кг) | 100 м кабеля | 0,2 |  |
| 117 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,07 |  |
| 118 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, диаметр 40 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 119 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0,04 |  |
| Раздел 11. Пусконаладочные работы |
| 120 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (ВЛ; КЛ) | 1 линия | 8 |  |
| 121 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 4 |  |
| 122 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ( ВЛ 6кВ - 69 опор; ТП-1шт; Разъединитель-2шт) | 100 точек | 0,72 |  |
| 123 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м (Повторное заземление опор) | 1 измерение | 4 |  |
| 124 | Определение удельного сопротивления грунта (заземление 5шт опор; 2шт разъединителя) | 1 измерение | 7 |  |
| 125 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ (КТП; Разъединитель на опоре) | 1 испытание | 2 |  |
| 126 | Трансформатор силовой напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 1 |  |
| 127 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 |  |
| Раздел 12. Оборудование и материалы в текущих ценах |
| КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240) |
| 128 | Кабель ААБЛ 3*240 | м | 400 |  |
| 129 | Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная | м | 360 |  |
| 130 | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 2 |  |
| 131 | Муфта соединительная 3СТп-10 150/240 | шт | 4 |  |
| ВЛ - 6кВ (СИП3 1*120) |
| 132 | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 9 |  |
| 133 | Провод СИП3 1*120 | м | 2040 |  |
| 134 | Изолятор ПС-70Е | шт | 24 |  |
| 135 | Изолятор ШФ-20Г | шт | 36 |  |
| 136 | Колпачек КП-22 | шт | 36 |  |
| 137 | Спиральная вязка СВ-120 | шт | 72 |  |
| 138 | Серьга СР-7-16 | шт | 24 |  |
| 139 | Зажим анкерный RAZ-3 | шт | 24 |  |
| 140 | Ушко У1-7-16 | шт | 24 |  |
| 141 | Скоба СК-7-1А | шт | 48 |  |
| 142 | Разъединитель №1 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1 | компл | 1 |  |
| 143 | Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1 | шт | 3 |  |
| ВЛ - 6кВ (СИП3 1*50) |
| 144 | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 2 |  |
| 145 | Провод СИП3 1*50 | м | 10812 |  |
| 146 | Опора деревянная энерголес 9м лиственница (37+19шт одностоечных; 3шт с подкосом) | шт | 62 |  |
| 147 | Приставка ПТ 33-2 | шт | 62 |  |
| 148 | Изолятор ШФ-20Г (3шт*59 опор) | шт | 177 |  |
| 149 | Колпачек КП-22 (3шт*59 опор) | шт | 177 |  |
| 150 | Спиральная вязка СВ-70 (6шт*59 опор) | шт | 354 |  |
| 151 | Крюк КВ-22 (3шт*37+19опор) для одностоечных опор | шт | 168 |  |
| 152 | Разъединитель №2 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1 | шт | 1 |  |
| 153 | Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1 | шт | 3 |  |
| КЛ - 6кВ (ААБл 3*50) |
| 154 | Муфта концевая 3КНТп-10 25/50 | шт | 2 |  |
| 155 | Кабель ААБл-10 3*50 | м | 20 |  |
| 156 | Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная | м | 20 |  |
| КТП - 1000кВА |
| 157 | КТП - 1000кВА | шт | 1 |  |
| 158 | Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | шт | 2 |  |
| ВЛ - 0,4кВ (СИП4 2*16) |
| 159 | Опора деревянная энерголес 9м лиственница | шт | 2 |  |
| 160 | Приставка ПТ 33-2 | шт | 2 |  |
| 161 | Провод СИП4 2*16 | м | 71,4 |  |
| 162 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 | шт | 2 |  |
| 163 | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М | шт | 2 |  |
| 164 | Крюк универсальный СS 16 | шт | 2 |  |
| КЛ - 0,4кВ (СИП4 2*16) |
| 165 | Провод СИП4 2*16 | м | 20 |  |
| 166 | Труба двустенная ПНД/ПВД 40мм | м | 20 |  |
| КЛ - 0,4кВ (АВВГ 4*240) |
| 167 | Кабель АВВГ 4*240 | м | 100 |  |
| 168 | Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная | м | 100 |  |
| 169 | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 | шт | 8 |  |
| 170 | Муфта соединительная для труб ПНД/ПВД d110 | шт | 1 |  |
| КЛ - 0,4кВ (ВВГ нг 4*6) |
| 171 | Кабель ВВГ нг 4*6 | м | 30,53 |  |
| 172 | Труба двустенная ПНД/ПВД 40мм | м | 30 |  |
| Раздел 13. Расчет стоимости транспортных услуг |
| 173 | КАМАЗ 43118 Грузовой тягач седельный с Тралом ТСП 94183-0000010, МС 094924 | м/час | 8 |  |
| 174 | КАМАЗ 43118 Грузовой тягач седельный (В184НН124) | м/час | 40 |  |
| 175 | ЭКСКАВАТОР HYUNDAI R210LC-7, 24 XE 2111 ( с экипажем) | м/час | 24 |  |
| 176 | Автомобиль бортовой с БКУ (на шасси УРАЛ 4320),2017 г.в.(с экипажем) | м/час | 80 |  |
| 177 | Автокран 25т Галичанин | м/час | 40 |  |
| 178 | Грузовой, буровая установка 278489БКМ317, 2007 г.в. Г/н О459ТТ24 ( с экипажем) | м/час | 80 |  |
| 179 | Трактор МСН-10 | м/час | 200 |  |
| Раздел 14. Расчистка трассы |
| 180 | Вырезка порослей деревьев | 100 деревьев | 99 |  |
| 181 | Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм | 100 пней | 9,5 |  |
| 182 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,03 |  |
| 183 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 4,7 |  |
| 184 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 134 |  |
| Раздел 15. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |
| 185 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0126 |  |
| 186 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,014 |  |
| 187 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,4 |  |
| 188 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м-5,554кг) | 100 м кабеля | 0,4 |  |
| 189 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,4 |  |
| 190 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,23 |  |
| 191 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0126 |  |
| 192 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,014 |  |
| 193 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм | 100 м продавливания | 0,4 |  |
| 194 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм | т | 0,01 |  |
| 195 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0,4 |  |
| 196 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) | 1 шт. | 2 |  |
| 197 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 16. ВЛ - 6кВ (СИП3 1*95 ) |
| Монтажные работы |
| 198 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (Расчистка трассы болото L=500м) | 1000 м3 грунта | 15 |  |
| 199 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (Опора СВ 110-3,5) | 1 опора | 60 |  |
| 200 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (Опора СВ 110-3,5) | 1 опора | 10 |  |
| 201 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов ( СИП-3 1*95 ) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 3 |  |
| 202 | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 2 |  |
| 203 | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ (ОПН-6) | 1 компл. (3 фазы) | 2 |  |
| 204 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 17. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |
| 205 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1386 |  |
| 206 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,154 |  |
| 207 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 4,4 |  |
| 208 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м-5,554кг) | 100 м кабеля | 4,4 |  |
| 209 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 4,4 |  |
| 210 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 2,52 |  |
| 211 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,1386 |  |
| 212 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,154 |  |
| 213 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм | 100 м продавливания | 1,9 |  |
| 214 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм | т | 0,06 |  |
| 215 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1,9 |  |
| 216 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) | 1 шт. | 4 |  |
| 217 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 18. ВЛ - 6кВ (СИП3 1*95 ) |
| 218 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (Опора СВ 110-3,5) | 1 опора | 12 |  |
| 219 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (Опора СВ 110-3,5) | 1 опора | 4 |  |
| 220 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов ( СИП-3 1*95 ) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,8 |  |
| 221 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 19. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |
| 222 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0252 |  |
| 223 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,028 |  |
| 224 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,8 |  |
| 225 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м-5,554кг) | 100 м кабеля | 0,8 |  |
| 226 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,8 |  |
| 227 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,46 |  |
| 228 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0252 |  |
| 229 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,028 |  |
| 230 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм | 100 м продавливания | 1,9 |  |
| 231 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм | т | 0,06 |  |
| 232 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1,9 |  |
| 233 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) | 1 шт. | 4 |  |
| 234 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 20. ВЛ - 6кВ (СИП3 1*95 ) |
| 235 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (Опора СВ 110-3,5) | 1 опора | 14 |  |
| 236 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (Опора СВ 110-3,5) | 1 опора | 8 |  |
| 237 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов ( СИП-3 1*95) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,68 |  |
| 238 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 21. КТП 1600кВА |
| Заземление КТП |
| 239 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0108 |  |
| 240 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 1,2 |  |
| 241 | Сталь угловая 63х63 мм (2,5м*8=20м) | т | 0,0962 |  |
| 242 | Сталь полосовая 50х4 мм - 12м | т | 0,01512 |  |
| 243 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0108 |  |
| Установка КТП |
| 244 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 |  |
| 245 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 1600 кВ·А | 1 подстанция | 1 |  |
| 246 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 22. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |
| 247 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0945 |  |
| 248 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,105 |  |
| 249 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 3 |  |
| 250 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м-5,554кг) | 100 м кабеля | 3 |  |
| 251 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 3 |  |
| 252 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0945 |  |
| 253 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1,7 |  |
| 254 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,105 |  |
| 255 | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) | 1 шт. | 2 |  |
| 256 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,03 |  |
| Раздел 23. Изготовление и монтаж траверс на ж/б; Крепление укосов; Заземление ж/б опор ВЛ |
| Изготовление и монтаж траверс на ж/б; Крепление укосов |
| 257 | Металлические конструкции | 1 т | 2,91936 |  |
| 258 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (5шт*12м=60м) | т | 1,248 |  |
| 259 | Сталь угловая 63х63 мм (12шт*12м=144м) | т | 1,38526 |  |
| 260 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм (4шт*12м=48м) | т | 0,28608 |  |
| 261 | Шпилька М20 (1,4м) | шт | 108 |  |
| 262 | Гайка М20 | шт | 720 |  |
| 263 | Шайба М20 | шт | 720 |  |
| 264 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Траверсы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |  |
| Заземление ж/б опор ВЛ |
| 265 | Устройство заземления опор ВЛ | 10 м шин заземления | 26,4 |  |
| 266 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (11шт*12м=132м) (Штырь) | т | 0,41712 |  |
| Раздел 24. Ячейка КСО - 12 шт |
| 267 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 12 |  |
| Раздел 25. Реконструкция ячейки № 42 - 1 шт |
| 268 | Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем | 1 шт. | 1 |  |
| 269 | Монтаж. Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем (ВМГ-10(6кВ) 630) | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 26. Пусконаладочные работы |
| 270 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (ВЛ; КЛ) | 1 линия | 7 |  |
| 271 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 7 |  |
| 272 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (ВЛ 6кВ = 108 опор) | 100 точек | 1,08 |  |
| 273 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м (Повторное заземление опор) | 1 измерение | 4 |  |
| 274 | Определение удельного сопротивления грунта (заземление 5шт опор; 2шт разъединителя) | 1 измерение | 7 |  |
| 275 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ (КТП; разъединитель; ячейка КСО; Выключатель маслянный) | 1 испытание | 16 |  |
| 276 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 |  |
| Раздел 27. Оборудование и материалы в текущих ценах |
| КЛ - 6кВ |
| 277 | Кабель ААБЛ 3*240 | м | 90 |  |
| 278 | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 2 |  |
| ВЛ - 6кВ |
| 279 | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 80 |  |
| 280 | Провод СИП 3 1*95 | м | 9180 |  |
| 281 | Изолятор ШФ-20Г | шт | 180 |  |
| 282 | Колпачек КП-22 | шт | 180 |  |
| 283 | Спиральная вязка СВ-95 | шт | 180 |  |
| 284 | Серьга СР-7-16 | шт | 120 |  |
| 285 | Зажим анкерный RAZ-3 | шт | 120 |  |
| 286 | Ушко У1-7-16 | шт | 120 |  |
| 287 | Скоба СК-7-1А | шт | 240 |  |
| 288 | Разъединитель №1 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1 | компл | 2 |  |
| 289 | Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1 | шт | 6 |  |
| КЛ - 6кВ |
| 290 | Кабель ААБЛ 3*240 | м | 650 |  |
| 291 | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 4 |  |
| ВЛ - 6кВ |
| 292 | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 20 |  |
| 293 | Провод СИП 3 1*95 | м | 2448 |  |
| 294 | Изолятор ШФ-20Г | шт | 36 |  |
| 295 | Колпачек КП-22 | шт | 36 |  |
| 296 | Спиральная вязка СВ-95 | шт | 36 |  |
| 297 | Серьга СР-7-16 | шт | 24 |  |
| 298 | Зажим анкерный RAZ-3 | шт | 24 |  |
| 299 | Ушко У1-7-16 | шт | 24 |  |
| 300 | Скоба СК-7-1А | шт | 48 |  |
| КЛ - 6кВ |
| 301 | Кабель ААБЛ 3*240 | м | 280 |  |
| 302 | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 4 |  |
| ВЛ - 6кВ |
| 303 | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 30 |  |
| 304 | Провод СИП 3 1*95 | м | 2080,8 |  |
| 305 | Изолятор ШФ-20Г | шт | 42 |  |
| 306 | Колпачек КП-22 | шт | 42 |  |
| 307 | Спиральная вязка СВ-95 | шт | 42 |  |
| 308 | Серьга СР-7-16 | шт | 28 |  |
| 309 | Зажим анкерный RAZ-3 | шт | 28 |  |
| 310 | Ушко У1-7-16 | шт | 28 |  |
| 311 | Скоба СК-7-1А | шт | 56 |  |
| КТП |
| 312 | КТП - 1600кВА | шт | 1 |  |
| 313 | Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | шт | 4 |  |
| 314 | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 1 |  |
| КЛ - 6кВ |
| 315 | Кабель ААБЛ 3*240 | м | 320 |  |
| 316 | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 2 |  |
| Ячейка КСО |
| 317 | Ячейка (линейная) КСО-393-6-600У3 (ВНА-10/630; 3хПТ-1,4-6-200; 3хТОЛ-10-100/5-0,5/10Р) | шт | 10 |  |
| 318 | Ячейка (ТН) КСО-393М-11-600У3 (РВЗ-10/630; 3хПН01; 3х3НОЛ-6) | шт | 2 |  |
| Выключатель маслянный |
| 319 | Выключатель маслянный ВМГ-10(6кВ) 630 | шт | 1 |  |

Приложение №3 к техническому заданию

Ведомость объемов работ № 3

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: г. Кодинск, Советский район, стройбаза левого берега. Кадастровый номер земельного участка 24:20:0817001:567.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж выкатных элементов с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL для ячеек К-37 в ПС №1 |
| 1 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 2 |  |
| 2 | Новое включение (наладка) РЗиА выключателя ввода 6-10 кВ (переменный оперативный ток) | 1 шт. | 2 |  |
| 3 | Опробование РЗиА выключателя ввода 6-10 кВ (переменный оперативный ток) |  | 2 |  |
| 4 | Шкаф управления и регулирования (БЗП-03) | 1 шкаф | 2 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 5 | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм | 1 диаграмма | 2 |  |
| 6 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 2 |  |
| 7 | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 6 |  |
| 8 | Программируемый микропроцессорный комплекс | 1 устройство | 2 |  |
| 9 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт. | 1 присоединение | 4 |  |
| Раздел 3. Оборудование в текущих ценах |
| 10 | 1. Выкатной элемент с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL для ячейки К-37 с доставкой в т.ч: | шт | 2 |  |
| 11 | 1.1 Выкатной элемент ВЭ/ТЕL (К-37)-10 -31,5/630 | шт | 2 |  |
| 12 | 1.2 Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0,5S/10Р 10-10ВА/15ВА-1000/5-1000/5 31,5 81 У2 | шт | 6 |  |
| 13 | 1.3 Счетчик Матрица NP73Е.6-4-1 с GPRS | шт | 2 |  |
| 14 | 1.4 Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/ТЕL-6/6.9 УХЛ2 | шт | 6 |  |
| 15 | 1.5 Ручной генератор ТЕR_CBunit_ManGen_1 | шт | 1 |  |
| 16 | Микропроцессорный терминал релейной защиты БЗП-03 (В комплекте: Микропроцессорный блок релейной зищиты БЗП-03; пульт управления ПУ-01; монтажный комплект для ячеек КРУ (КСО), программное обеспечение для параметрирования терминалов серии БЗП "КIWI") +Комплект ДДЗ (3 датчика+3 провода) с доставкой | шт | 2 |  |

Приложение №4 к техническому заданию

Локальный сметный расчет №1

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Точка присоединения ТП-42, РУ-6кВ, яч. 4. |
| 1 | ТЕРр68-34-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных при диаметре ствола до 36 см | 1 м3 кряжей | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР47-01-113-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Вырезка порослей | 100 деревьев | 25 2500/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР47-01-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 10 1000/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ - 6кВ (Кабель ААБл 3*50) |
| 4 | ТЕР01-01-009-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01575 (50*0,7*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0175 (50*0,7*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,5 50/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм08-02-141-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 100 м кабеля | 0,5 50/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 0,5 50/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР01-01-033-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01125 (50*0,5*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР01-02-061-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0125 (50*0,5*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм08-02-409-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Труба винипластовая, диаметр 75 мм 1 663,32 = 1 696,82 - 0,5 x 67,00 | 100 м | 0,4 40/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-02-165-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 90,41 = 1 016,74 - 5,22 x 177,39 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16 | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР46-03-017-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 (Заделка проходов кабелей в стенах) (МАТ=0 к расх.) | 1 м3 заделки | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТСЦ-101-1921 | Пена монтажная в баллончике емкостью 0,85 л (огнестойкая) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ - 6кВ (Кабель ААБл 3*240) |
| 15 | ТЕР01-01-009-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,3591 (1140*0,7*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,399 (1140*0,7*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 11,4 1140/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм08-02-141-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 11,4 1140/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой одного кабеля | 100 м кабеля | 11,4 1140/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР01-01-033-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,2565 (1140*0,5*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР01-02-061-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,285 (1140*0,5*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-02-165-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 132,76 = 1 697,69 - 8,82 x 177,39 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16 | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартала 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Точка присоединения ТП-42, РУ-6кВ, яч. 4. |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 23 | ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРп01-12-027-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРп01-12-021-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартала 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы в текущих ценах |
| 27 | Прайс лист | Кабель ААБл 3*50 | м | 65,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прайс лист | Кабель ААБл 3*240 | м | 1155,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прайс лист | Сигнальная лента 300мм*100м "Осторожно кабель" | м | 1190 1140+50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прайс лист | Муфта концевая 3КВТп-10 25/50-Б (КВТ) с наконечниками | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прайс лист | Муфта концевая 3КВТп-10 150/240-Б (КВТ) с наконечниками | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прайс-лист | Труба двустенная ПНД/ПВД 75 мм красная | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартала 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 5731) (Поз. 23-26) |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 21296) (Поз. 5, 10, 14, 16, 21) |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 204138) (Поз. 4, 9, 15, 20, 6-8, 11-12, 17-19, 22) |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 34988) (Поз. 1) |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0.85 ФОТ (от 1555) (Поз. 13) |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0.85 ФОТ (от 227495) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 5731) (Поз. 23-26) |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0.8 ФОТ (от 21296) (Поз. 5, 10, 14, 16, 21) |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4926) (Поз. 4, 9, 15, 20) |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 34988) (Поз. 1) |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 199212) (Поз. 6-8, 11-12, 17-19, 22) |  |  |  |  |
| 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 1555) (Поз. 13) |  |  |  |  |
| 72% = 90%*0.8 ФОТ (от 227495) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |
| Итоги по позициям, введенным в базисных ценах |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Перевод в цены 2 квартала 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03" |  |  |  |  |
| Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 34 988) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 34 988) |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |

Приложение №5 к техническому заданию

Локальный сметный расчет №2

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Вырубка просеки |
| 1 | ТЕР01-02-099-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 1 100/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-101-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см | 100 деревьев | 1 100/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-100-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см 413,43 = 3 368,91 - 26,4 x 111,95 | 100 хлыстов | 1 100/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР47-01-113-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Вырезка порослей деревьев | 100 деревьев | 5 500/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР01-02-111-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм | 100 пней | 1 100/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР47-01-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 150 500*30/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Вырубка просеки |  |  |  |  |
| Раздел 2. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240) |
| 7 | ТЕРм08-02-165-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) 121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16 | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-167-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 (3СТП-10 150*240) 165,59 = 395,67 - 0,03 x 154,03 - 0,03 x 214,16 - 0,031 x 7 065,70 | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР01-01-009-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 0,00 = 5 506,99 - 27,95 x 197,03 | 1000 м3 грунта | 0,11025 (350*0,7*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,1225 (350*0,7*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее 74,86 = 1 912,13 - 4,99 x 154,03 - 4,99 x 214,16 | 100 м кабеля | 3,5 350/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-02-141-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м-5,554кг) 345,52 = 1 650,51 - 1,65 x 154,03 - 4,96 x 2,28 - 4,96 x 138,34 - 1,65 x 214,16 | 100 м кабеля | 3,5 350/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля 73,51 = 1 634,64 - 4,24 x 154,03 - 4,24 x 214,16 | 100 м кабеля | 3,5 350/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТСЦ-404-0005 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 2 2000/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР01-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 0,00 = 787,36 - 7,6 x 103,60 | 1000 м3 грунта | 0,11025 (350*0,7*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,1225 (350*0,7*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-409-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Труба винипластовая, диаметр 110 мм 1 501,32 = 1 696,82 - 0,44 x 154,03 - 0,44 x 214,16 - 0,5 x 67,00 | 100 м | 3,5 350/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР22-05-002-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм 17 192,34 = 28 494,04 - 2,62 x 136,95 - 64,52 x 21,14 - 124,16 x 77,15 | 100 м продавливания | 0,3 3*10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТСЦ-103-1009 применительно | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм | т | 0,02 20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРм08-02-148-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0,3 30/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм08-02-144-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240) |  |  |  |  |
| Раздел 3. ВЛ - 6кВ 2-х цепная (СИП3 1*120) |
| Демонтажные работы |
| 22 | ТЕР33-04-042-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных 12,94 = 197,26 - 1,04 x 168,68 - 0,06 x 148,10 | 1 опора | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР33-04-042-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных 63,14 = 265,18 - 1,11 x 168,68 - 0,1 x 148,10 | 1 опора | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР33-04-040-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ (Провод АС-120) 64,96 = 79,77 - 0,1 x 148,10 | 1 опора (3 провода) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |
| 25 | ТЕР33-04-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (Опора СВ 110-3,5) 41,52 = 217,47 - 0,78 x 168,68 - 0,19 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР33-04-003-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (Опора СВ 110-3,5) 83,30 = 472,52 - 1,86 x 168,68 - 0,4 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР33-04-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов ( ВЛ 2-х цепная СИП-3 1*120 =2000м/6=333,3м) 1 465,13 = 2 633,95 - 7,56 x 106,61 - 2,45 x 148,10 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,3333 333,3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и монтаж траверс на ж/б опоры - 6шт |
| 28 | ТЕРм08-01-087-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Металлические конструкции 1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36 | 1 т | 0,265968 0,1872+0,051948+0,02682 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТСЦ-101-3686 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (2шт*1,5м=3м*6шт=18м) | т | 0,1872 (10,4*18)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм (3шт*0,6м=1,8м*6шт=10,8м) | т | 0,051948 (4,81*10,8)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТСЦ-101-1620 применительно | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм (6шт* 0,25м=1,5м*6шт=9м) | т | 0,02682 (2,98*9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземление ж/б опор ВЛ - 6шт |
| 32 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ 29,69 = 44,50 - 0,1 x 148,10 | 10 м шин заземления | 1,5 15/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТСЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (2,5м*6шт=15м) (Штырь) | т | 0,0237 (1,58*15)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР33-04-030-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка разъединителей с помощью механизмов (№1-РЛК) без заземления 96,07 = 257,97 - 0,66 x 153,30 - 0,41 x 148,10 | 1 компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРм08-01-015-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ (ОПН-6) 499,58 = 1 031,93 - 2,9 x 154,03 - 0,4 x 214,16 | 1 компл. (3 фазы) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление укосов - 3 ж/б опоры |
| 36 | ТЕРм08-01-087-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Металлические конструкции 1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36 | 1 т | 0,017316 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм (1,2м*3шт=3,6м) | т | 0,017316 (4,81*3,6)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Счет | Шпилька М20 (1,4м*3шт) | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Счет | Гайка М20 6*3шт | шт | 18 6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Счет | Шайба М20 6*3шт | шт | 18 6*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕРм08-02-144-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 (ВЛ 2-х цепная) | 100 шт. | 0,06 3*2/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 ВЛ - 6кВ 2-х цепная (СИП3 1*120) |  |  |  |  |
| Раздел 4. ВЛ - 6кВ 1 цепная (СИП3 1*50) |
| 42 | ТЕР33-04-003-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом 83,30 = 472,52 - 1,86 x 168,68 - 0,4 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР33-04-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов (ВЛ 1 цепная СИП-3 1*50 =10600м/3=3533,33м) 1 465,13 = 2 633,95 - 7,56 x 106,61 - 2,45 x 148,10 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 3,53333 3533,33/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и монтаж траверс на ж/б опоры - 1шт |
| 44 | ТЕРм08-01-087-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Металлические конструкции 1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36 | 1 т | 0,039207 0,0312+0,005772+0,002235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТСЦ-101-3686 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (2шт*1,5м=3м) | т | 0,0312 (10,4*3)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм (1,2м) | т | 0,005772 (4,81*1,2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТСЦ-101-1620 применительно | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм (3шт* 0,25м=0,75м) | т | 0,002235 (2,98*0,75)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление укосов - 1 ж/б опора |
| 48 | ТЕРм08-01-087-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Металлические конструкции 1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36 | 1 т | 0,005772 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм (1,2м) | т | 0,005772 (4,81*1,2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Счет | Шпилька М20 (1,4м) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Счет | Гайка М20 6шт | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Счет | Шайба М20 6шт | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР33-04-030-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка разъединителей с помощью механизмов (№2-РЛК) 96,07 = 257,97 - 0,66 x 153,30 - 0,41 x 148,10 | 1 компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземление разъединителя (№2-РЛК) |
| 54 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления разъединителя РЛК 29,69 = 44,50 - 0,1 x 148,10 | 10 м | 2 20/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТСЦ-101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм - 20м | т | 0,0252 (1,26*20)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм - 12,5м | т | 0,060125 (4,81*12,5)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРм08-01-015-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ (ОПН-6) 499,58 = 1 031,93 - 2,9 x 154,03 - 0,4 x 214,16 | 1 компл. (3 фазы) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные опоры 37+19+3=62шт |
| 58 | ТЕР33-04-001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных 87,89 = 284,57 - 0,78 x 168,68 - 0,33 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 56 37+19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР33-04-001-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных с подкосом 152,64 = 533,35 - 1,59 x 168,68 - 0,65 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземление деревянных опор ВЛ - 5шт |
| 60 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ 29,69 = 44,50 - 0,1 x 148,10 | 10 м шин заземления | 1,25 12,5/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТСЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм 2,5м*5шт=12,5м (Штырь) | т | 0,01975 (1,58*12,5)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТСЦ-101-3869 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 9 мм (Спуск - 10м*5шт=50м) | т | 0,02495 (0,499*50)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и монтаж траверс - 5шт |
| 63 | ТЕРм08-01-087-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Металлические конструкции 1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36 | 1 т | 0,110585 0,078+0,02886+0,003725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТСЦ-101-3686 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (1,5м*5шт=7,5м) | т | 0,078 (10,4*7,5)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм (1,2м*5шт=6м) | т | 0,02886 (4,81*6)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТСЦ-101-1620 применительно | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм (0,25м*5шт=1,25м) | т | 0,003725 (2,98*1,25)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР13-03-004-26 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Траверсы) 516,23 = 518,90 - 0,01 x 116,13 - 0,01 x 2,95 - 0,01 x 148,10 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 16/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление бондажей для деревянных опор - 56+3*2=62шт (1 опора=2 бондажа*62шт=124шт) |
| 68 | ТЕРм08-01-087-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Металлические конструкции 1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36 | 1 т | 0,29822 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм (0,5м) | т | 0,29822 (4,81*0,5)*124/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Счет | Шпилька М20 (0,8м) | шт | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Счет | Гайка М20 2шт | шт | 248 2*124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Счет | Шайба М20 2шт | шт | 248 2*124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТЕРм08-02-144-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 ВЛ - 6кВ 1 цепная (СИП3 1*50) |  |  |  |  |
| Раздел 5. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*50) |
| 74 | ТЕРм08-02-165-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (3КНТП-10 25*50) 79,37 = 1 016,74 - 0,03 x 154,03 - 5,22 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16 | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,035 (10*0,7*0,5)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее 74,86 = 1 912,13 - 4,99 x 154,03 - 4,99 x 214,16 | 100 м кабеля | 0,1 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕРм08-02-141-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг (1м-2,325кг) 259,69 = 1 143,27 - 1,17 x 154,03 - 3,22 x 2,28 - 3,22 x 138,34 - 1,17 x 214,16 | 100 м кабеля | 0,1 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля 73,51 = 1 634,64 - 4,24 x 154,03 - 4,24 x 214,16 | 100 м кабеля | 0,1 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТСЦ-404-0005 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,1 100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,035 (10*0,7*0,5)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕРм08-02-409-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Труба винипластовая, диаметр 110 мм 1 501,32 = 1 696,82 - 0,44 x 154,03 - 0,44 x 214,16 - 0,5 x 67,00 | 100 м | 0,1 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРм08-02-144-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*50) |  |  |  |  |
| Раздел 6. КТП 1000кВА |
| Заземление КТП |
| 83 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0108 (12*0,3*0,3)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций 29,69 = 44,50 - 0,1 x 148,10 | 10 м шин заземления | 1,2 12/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм (2,5м*6=15м) | т | 0,07215 (4,81*15)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ТСЦ-101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм - 12м | т | 0,01512 (1,26*12)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0108 (12*0,3*0,3)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка КТП |
| 88 | ТЕР27-04-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 523,04 = 3 235,35 - 4,29 x 116,13 - 1,77 x 205,01 - 7,08 x 244,76 - 0,74 x 159,92 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТСЦ-408-0133 | Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий | м3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕР33-04-029-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней 61,96 = 436,01 - 2,44 x 153,30 | 1 подстанция | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕРм08-01-025-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А 568,80 = 2 992,92 - 9,87 x 154,03 - 2,22 x 214,16 - 0,009 x 5 133,54 - 30 x 12,74 | 1 подстанция | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 КТП 1000кВА |  |  |  |  |
| Раздел 7. ВЛ - 0,4кВ (СИП4 2*16) |
| 92 | ТЕР33-04-001-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками одностоечных 87,89 = 284,57 - 0,78 x 168,68 - 0,33 x 148,10 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР33-04-008-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (СИП4 2*16) 829,88 = 1 838,30 - 2,36 x 106,61 - 1,75 x 148,10 - 6 x 82,94 | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,07 70/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление бондажей для деревянных опор - 2шт (1 опора=2 бондажа*2шт=4шт) |
| 94 | ТЕРм08-01-087-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Металлические конструкции 1 096,36 = 13 793,18 - 1,74 x 154,03 - 1,74 x 214,16 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36 | 1 т | 0,00962 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм (0,5м) | т | 0,00962 (4,81*0,5)*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Счет | Шпилька М20 (0,8м) | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Счет | Гайка М20 2шт | шт | 8 2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Счет | Шайба М20 2шт | шт | 8 2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕРм08-02-144-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0,04 4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 ВЛ - 0,4кВ (СИП4 2*16) |  |  |  |  |
| Раздел 8. КЛ - 0,4кВ (СИП4 2*16) |
| 100 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,035 (10*0,7*0,5)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее 74,86 = 1 912,13 - 4,99 x 154,03 - 4,99 x 214,16 | 100 м кабеля | 0,1 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕРм08-02-141-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (1м-0,131кг) 254,06 = 850,44 - 0,39 x 154,03 - 3,22 x 2,28 - 3,22 x 138,34 - 0,39 x 214,16 | 100 м кабеля | 0,1 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,035 (10*0,7*0,5)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕРм08-02-409-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Труба винипластовая по установленным конструкциям, диаметр 40 мм 1 492,48 = 1 647,48 - 0,33 x 154,03 - 0,33 x 214,16 - 0,5 x 67,00 | 100 м | 0,1 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕРм08-02-144-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0,04 4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 КЛ - 0,4кВ (СИП4 2*16) |  |  |  |  |
| Раздел 9. КЛ - 0,4кВ (АВВГ 4*240) |
| 106 | ТЕР01-01-009-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 0,00 = 5 506,99 - 27,95 x 197,03 | 1000 м3 грунта | 0,02835 (90*0,7*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0315 (90*0,7*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее 74,86 = 1 912,13 - 4,99 x 154,03 - 4,99 x 214,16 | 100 м кабеля | 0,9 90/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕРм08-02-141-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м -3,965кг) 345,52 = 1 650,51 - 1,65 x 154,03 - 4,96 x 2,28 - 4,96 x 138,34 - 1,65 x 214,16 | 100 м кабеля | 0,9 90/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕР01-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 0,00 = 787,36 - 7,6 x 103,60 | 1000 м3 грунта | 0,02835 (90*0,7*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0315 (90*0,7*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ТЕРм08-02-409-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Труба винипластовая, диаметр 110 мм 1 501,32 = 1 696,82 - 0,44 x 154,03 - 0,44 x 214,16 - 0,5 x 67,00 | 100 м | 0,9 90/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ТЕРм08-02-144-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,04 4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 КЛ - 0,4кВ (АВВГ 4*240) |  |  |  |  |
| Раздел 10. КЛ - 0,4кВ (ВВГ нг 4*6) |
| 114 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,07 (20*0,7*0,5)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее 74,86 = 1 912,13 - 4,99 x 154,03 - 4,99 x 214,16 | 100 м кабеля | 0,2 20/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТЕРм08-02-141-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (1м - 0,333кг) 254,06 = 850,44 - 0,39 x 154,03 - 3,22 x 2,28 - 3,22 x 138,34 - 0,39 x 214,16 | 100 м кабеля | 0,2 20/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,07 (20*0,7*0,5)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ТЕРм08-02-409-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Труба винипластовая по установленным конструкциям, диаметр 40 мм 1 492,48 = 1 647,48 - 0,33 x 154,03 - 0,33 x 214,16 - 0,5 x 67,00 | 100 м | 0,2 20/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ТЕРм08-02-144-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0,04 4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 КЛ - 0,4кВ (ВВГ нг 4*6) |  |  |  |  |
| Раздел 11. Пусконаладочные работы |
| 120 | ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (ВЛ; КЛ) | 1 линия | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ТЕРп01-12-027-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ( ВЛ 6кВ - 69 опор; ТП-1шт; Разъединитель-2шт) | 100 точек | 0,72 (69+1+2)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ТЕРп01-11-010-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м (Повторное заземление опор) | 1 измерение | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ТЕРп01-11-012-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Определение удельного сопротивления грунта (заземление 5шт опор; 2шт разъединителя) | 1 измерение | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ТЕРп01-12-021-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ (КТП; Разъединитель на опоре) | 1 испытание | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕРп01-02-004-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Трансформатор силовой напряжением до 10 кВ | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 11 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| Раздел 12. Оборудование и материалы в текущих ценах |
| КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240) |
| 128 | Счет | Кабель ААБЛ 3*240 | м | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Счет | Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная | м | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Счет | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Счет | Муфта соединительная 3СТп-10 150/240 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ - 6кВ (СИП3 1*120) |
| 132 | Счет | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Счет | Провод СИП3 1*120 | м | 2040 2000*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Счет | Изолятор ПС-70Е | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Счет | Изолятор ШФ-20Г | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Счет | Колпачек КП-22 | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Счет | Спиральная вязка СВ-120 | шт | 72 36*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Счет | Серьга СР-7-16 | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Счет | Зажим анкерный RAZ-3 | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Счет | Ушко У1-7-16 | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Счет | Скоба СК-7-1А | шт | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Счет | Разъединитель №1 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1 | компл | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Счет | Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ - 6кВ (СИП3 1*50) |
| 144 | Счет | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Счет | Провод СИП3 1*50 | м | 10812 10600*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Счет | Опора деревянная энерголес 9м лиственница (37+19шт одностоечных; 3шт с подкосом) | шт | 62 37+19+3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Счет | Приставка ПТ 33-2 | шт | 62 37+19+3*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Счет | Изолятор ШФ-20Г (3шт*59 опор) | шт | 177 3*59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Счет | Колпачек КП-22 (3шт*59 опор) | шт | 177 3*59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Счет | Спиральная вязка СВ-70 (6шт*59 опор) | шт | 354 6*59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Счет | Крюк КВ-22 (3шт*37+19опор) для одностоечных опор | шт | 168 3*(37+19) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Счет | Разъединитель №2 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Счет | Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ - 6кВ (ААБл 3*50) |
| 154 | Счет | Муфта концевая 3КНТп-10 25/50 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Счет | Кабель ААБл-10 3*50 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Счет | Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТП - 1000кВА |
| 157 О | Счет | КТП - 1000кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Счет | Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ - 0,4кВ (СИП4 2*16) |
| 159 | Счет | Опора деревянная энерголес 9м лиственница | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Счет | Приставка ПТ 33-2 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Счет | Провод СИП4 2*16 | м | 71,4 70*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Счет | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Счет | Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Счет | Крюк универсальный СS 16 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ - 0,4кВ (СИП4 2*16) |
| 165 | Счет | Провод СИП4 2*16 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Счет | Труба двустенная ПНД/ПВД 40мм | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ - 0,4кВ (АВВГ 4*240) |
| 167 | Счет | Кабель АВВГ 4*240 | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Счет | Труба двустенная ПНД/ПВД 110мм красная | м | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Счет | Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Счет | Муфта соединительная для труб ПНД/ПВД d110 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ - 0,4кВ (ВВГ нг 4*6) |
| 171 | Счет | Кабель ВВГ нг 4*6 | м | 30,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Счет | Труба двустенная ПНД/ПВД 40мм | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого по разделу 12 Оборудование и материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| Раздел 13. Расчет стоимости транспортных услуг |
| 173 | Калькуляция | КАМАЗ 43118 Грузовой тягач седельный с Тралом ТСП 94183-0000010, МС 094924 | м/час | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Калькуляция | КАМАЗ 43118 Грузовой тягач седельный (В184НН124) | м/час | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Калькуляция | ЭКСКАВАТОР HYUNDAI R210LC-7, 24 XE 2111 ( с экипажем) | м/час | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Калькуляция | Автомобиль бортовой с БКУ (на шасси УРАЛ 4320),2017 г.в.(с экипажем) | м/час | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Калькуляция | Автокран 25т Галичанин | м/час | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Калькуляция | Грузовой, буровая установка 278489БКМ317, 2007 г.в. Г/н О459ТТ24 ( с экипажем) | м/час | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Калькуляция | Трактор МСН-10 | м/час | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |
| Итого по разделу 13 Расчет стоимости транспортных услуг |  |  |  |  |
| Раздел 14. Расчистка трассы |
| 180 | ТЕР47-01-113-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Вырезка порослей деревьев | 100 деревьев | 99 9900/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | ТЕР01-02-111-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм | 100 пней | 9,5 950/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ТЕР01-01-030-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4,03 4030/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ТЕР01-02-027-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 4,7 4700/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ТЕР47-01-001-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 134 13400/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 14 Расчистка трассы |  |  |  |  |
| Раздел 15. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |
| 185 | ТЕР01-01-009-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0126 (40*0,7*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,014 (40*0,7*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,4 40/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ТЕРм08-02-141-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м-5,554кг) | 100 м кабеля | 0,4 40/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,4 40/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ТСЦ-404-0005 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,23 230/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | ТЕР01-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0126 (40*0,7*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,014 (40*0,7*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | ТЕР22-05-002-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм | 100 м продавливания | 0,4 40/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | ТСЦ-103-1009 применительно | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм | т | 0,01 10/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | ТЕРм08-02-148-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0,4 40/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | ТЕРм08-02-165-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) 121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16 | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ТЕРм08-02-144-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 15 КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |  |  |  |  |
| Раздел 16. ВЛ - 6кВ (СИП3 1*95 ) |
| Монтажные работы |
| 198 | ТЕР01-01-030-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 (Расчистка трассы болото L=500м) | 1000 м3 грунта | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | ТЕР33-04-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (Опора СВ 110-3,5) 201,23 = 217,47 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | ТЕР33-04-003-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (Опора СВ 110-3,5) 456,28 = 472,52 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | ТЕР33-04-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов ( СИП-3 1*95 ) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | ТЕР33-04-030-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка разъединителей с помощью механизмов | 1 компл. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | ТЕРм08-01-015-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ (ОПН-6) | 1 компл. (3 фазы) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | ТЕРм08-02-144-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 16 ВЛ - 6кВ (СИП3 1*95 ) |  |  |  |  |
| Раздел 17. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |
| 205 | ТЕР01-01-009-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ТЕРм08-02-141-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м-5,554кг) | 100 м кабеля | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | ТСЦ-404-0005 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ТЕР01-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,1386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | ТЕР22-05-002-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм | 100 м продавливания | 1,9 190/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | ТСЦ-103-1009 применительно | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм | т | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | ТЕРм08-02-148-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1,9 190/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | ТЕРм08-02-165-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) 121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16 | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ТЕРм08-02-144-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 17 КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |  |  |  |  |
| Раздел 18. ВЛ - 6кВ (СИП3 1*95 ) |
| 218 | ТЕР33-04-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (Опора СВ 110-3,5) 201,23 = 217,47 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | ТЕР33-04-003-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (Опора СВ 110-3,5) 456,28 = 472,52 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | ТЕР33-04-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов ( СИП-3 1*95 ) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | ТЕРм08-02-144-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 18 ВЛ - 6кВ (СИП3 1*95 ) |  |  |  |  |
| Раздел 19. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |
| 222 | ТЕР01-01-009-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | ТЕРм08-02-141-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м-5,554кг) | 100 м кабеля | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | ТСЦ-404-0005 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | ТЕР01-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0252 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ТЕР22-05-002-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 150 мм | 100 м продавливания | 1,9 190/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | ТСЦ-103-1009 применительно | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 150 мм | т | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | ТЕРм08-02-148-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 1,9 190/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | ТЕРм08-02-165-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) 121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16 | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | ТЕРм08-02-144-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 19 КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |  |  |  |  |
| Раздел 20. ВЛ - 6кВ (СИП3 1*95 ) |
| 235 | ТЕР33-04-003-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (Опора СВ 110-3,5) 201,23 = 217,47 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | ТЕР33-04-003-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (Опора СВ 110-3,5) 456,28 = 472,52 - 0,0004 x 24 688,79 - 6 x 1,06 | 1 опора | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | ТЕР33-04-009-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов ( СИП-3 1*95) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | ТЕРм08-02-144-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 20 ВЛ - 6кВ (СИП3 1*95 ) |  |  |  |  |
| Раздел 21. КТП 1600кВА |
| Заземление КТП |
| 239 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,0108 (12*0,3*0,3)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 1,2 12/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм (2,5м*8=20м) | т | 0,0962 (4,81*20)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | ТСЦ-101-3721 | Сталь полосовая 50х4 мм - 12м | т | 0,01512 (1,26*12)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,0108 (12*0,3*0,3)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка КТП |
| 244 | ТЕР33-04-029-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | ТЕРм08-01-025-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 1600 кВ·А 2 564,52 = 2 992,92 - 0,009 x 5 133,54 - 30 x 12,74 | 1 подстанция | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | ТЕРм08-02-165-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) 121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16 | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 21 КТП 1600кВА |  |  |  |  |
| Раздел 22. КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |
| 247 | ТЕР01-01-009-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0945 (300*0,7*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,105 (300*0,7*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | ТЕРм08-02-142-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 3 300/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | ТЕРм08-02-141-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (1м-5,554кг) | 100 м кабеля | 3 300/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | ТЕРм08-02-143-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 3 300/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | ТЕР01-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0945 (300*0,7*0,5*0,9)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | ТСЦ-404-0005 | Кирпич размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 1,7 1700/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,105 (300*0,7*0,5*0,1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | ТЕРм08-02-165-09 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (3КНТП-10 150*240) 121,72 = 1 697,69 - 0,03 x 154,03 - 8,82 x 177,39 - 0,03 x 214,16 - 0,00204 x 22,05 - 1E-5 x 30 208,16 | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | ТЕРм08-02-144-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2 | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 22 КЛ - 6кВ (ААБЛ 3*240 ) |  |  |  |  |
| Раздел 23. Изготовление и монтаж траверс на ж/б; Крепление укосов; Заземление ж/б опор ВЛ |
| Изготовление и монтаж траверс на ж/б; Крепление укосов |
| 257 | ТЕРм08-01-087-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Металлические конструкции 1 737,01 = 13 793,18 - 27 x 14,03 - 1 x 11 677,36 | 1 т | 2,91936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | ТСЦ-101-3686 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс (5шт*12м=60м) | т | 1,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | ТСЦ-101-2544 | Сталь угловая 63х63 мм (12шт*12м=144м) | т | 1,38526 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | ТСЦ-101-1620 применительно | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 22 мм (4шт*12м=48м) | т | 0,28608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Счет | Шпилька М20 (1,4м) | шт | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Счет | Гайка М20 | шт | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Счет | Шайба М20 | шт | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | ТЕР13-03-004-26 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Траверсы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземление ж/б опор ВЛ |
| 265 | ТЕР33-04-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Устройство заземления опор ВЛ | 10 м шин заземления | 26,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | ТСЦ-101-1619 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (11шт*12м=132м) (Штырь) | т | 0,41712 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 23 Изготовление и монтаж траверс на ж/б; Крепление укосов; Заземление ж/б опор ВЛ |  |  |  |  |
| Раздел 24. Ячейка КСО - 12 шт |
| 267 | ТЕРм08-01-085-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 12 10+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 24 Ячейка КСО - 12 шт |  |  |  |  |
| Раздел 25. Реконструкция ячейки № 42 - 1 шт |
| 268 | ТЕРм08-01-084-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | ТЕРм08-01-084-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Монтаж. Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем (ВМГ-10(6кВ) 630) | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 25 Реконструкция ячейки № 42 - 1 шт |  |  |  |  |
| Раздел 26. Пусконаладочные работы |
| 270 | ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (ВЛ; КЛ) | 1 линия | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | ТЕРп01-12-027-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (ВЛ 6кВ = 108 опор) | 100 точек | 1,08 (60+10+12+4+14+8)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | ТЕРп01-11-010-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 500 м (Повторное заземление опор) | 1 измерение | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | ТЕРп01-11-012-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Определение удельного сопротивления грунта (заземление 5шт опор; 2шт разъединителя) | 1 измерение | 7 5+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | ТЕРп01-12-021-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ (КТП; разъединитель; ячейка КСО; Выключатель маслянный) | 1 испытание | 16 1+2+12+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 26 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| Раздел 27. Оборудование и материалы в текущих ценах |
| КЛ - 6кВ |
| 277 | Счет | Кабель ААБЛ 3*240 | м | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Счет | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ - 6кВ |
| 279 | Счет | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Счет | Провод СИП 3 1*95 | м | 9180 3000*3*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Счет | Изолятор ШФ-20Г | шт | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Счет | Колпачек КП-22 | шт | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Счет | Спиральная вязка СВ-95 | шт | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Счет | Серьга СР-7-16 | шт | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Счет | Зажим анкерный RAZ-3 | шт | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Счет | Ушко У1-7-16 | шт | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Счет | Скоба СК-7-1А | шт | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Счет | Разъединитель №1 РЛК-1а-10.IV/630 УХЛ 1 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1 | компл | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Счет | Ограничитель ОПН П-6/7,2/10/400 УХЛ 1 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ - 6кВ |
| 290 | Счет | Кабель ААБЛ 3*240 | м | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Счет | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ - 6кВ |
| 292 | Счет | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Счет | Провод СИП 3 1*95 | м | 2448 800*3*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Счет | Изолятор ШФ-20Г | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Счет | Колпачек КП-22 | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Счет | Спиральная вязка СВ-95 | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Счет | Серьга СР-7-16 | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Счет | Зажим анкерный RAZ-3 | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Счет | Ушко У1-7-16 | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Счет | Скоба СК-7-1А | шт | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ - 6кВ |
| 301 | Счет | Кабель ААБЛ 3*240 | м | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Счет | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ - 6кВ |
| 303 | Счет | Опора железобетонная СВ-110-3,5 | шт | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Счет | Провод СИП 3 1*95 | м | 2080,8 680*3*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Счет | Изолятор ШФ-20Г | шт | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Счет | Колпачек КП-22 | шт | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Счет | Спиральная вязка СВ-95 | шт | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Счет | Серьга СР-7-16 | шт | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Счет | Зажим анкерный RAZ-3 | шт | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Счет | Ушко У1-7-16 | шт | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Счет | Скоба СК-7-1А | шт | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТП |
| 312 О | Счет | КТП - 1600кВА | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Счет | Блок фундаментный ФБС 24-4-6 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Счет | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛ - 6кВ |
| 315 | Счет | Кабель ААБЛ 3*240 | м | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Счет | Муфта концевая 3КНТп-10 150/240 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ячейка КСО |
| 317 О | Счет | Ячейка (линейная) КСО-393-6-600У3 (ВНА-10/630; 3хПТ-1,4-6-200; 3хТОЛ-10-100/5-0,5/10Р) | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 О | Счет | Ячейка (ТН) КСО-393М-11-600У3 (РВЗ-10/630; 3хПН01; 3х3НОЛ-6) | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выключатель маслянный |
| 319 О | Счет | Выключатель маслянный ВМГ-10(6кВ) 630 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого по разделу 27 Оборудование и материалы в текущих ценах |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 119460) (Поз. 120-127, 270-276) |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 81100) (Поз. 1-3, 5, 181, 183, 10, 16, 75, 80, 83, 87, 100, 103, 107, 111, 114, 117, 186, 192, 206, 212, 223, 229, 239, 243, 248, 254) |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 393) (Поз. 67, 264) |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 748957) (Поз. 9, 15, 106, 110, 182, 185, 191, 198, 205, 211, 222, 228, 247, 252, 7-8, 11-14, 17, 20-21, 28-31, 35-37, 41, 44-49, 57, 63-66, 68-69, 73-74, 76-79, 81-82, 91, 94-95, 99, 101-102, 104-105, 108-109, 112-113, 115-116, 118-119, 187-190, 195-197, 203-204, 207-210, 215-217, 221, 224-227, 232-234, 238, 245-246, 249-251, 253, 255-260, 267-269) |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 464130) (Поз. 22-27, 32-34, 42-43, 53-56, 58-62, 84-86, 90, 92-93, 199-202, 218-220, 235-237, 240-242, 244, 265-266) |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0.85 ФОТ (от 387187) (Поз. 4, 6, 180, 184) |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 813088) (Поз. 18-19, 193-194, 213-214, 230-231) |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 112) (Поз. 88-89) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 119460) (Поз. 120-127, 270-276) |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0.8 ФОТ (от 81100) (Поз. 1-3, 5, 181, 183, 10, 16, 75, 80, 83, 87, 100, 103, 107, 111, 114, 117, 186, 192, 206, 212, 223, 229, 239, 243, 248, 254) |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 109477) (Поз. 9, 15, 106, 110, 182, 185, 191, 198, 205, 211, 222, 228, 247, 252) |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 464130) (Поз. 22-27, 32-34, 42-43, 53-56, 58-62, 84-86, 90, 92-93, 199-202, 218-220, 235-237, 240-242, 244, 265-266) |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 639480) (Поз. 7-8, 11-14, 17, 20-21, 28-31, 35-37, 41, 44-49, 57, 63-66, 68-69, 73-74, 76-79, 81-82, 91, 94-95, 99, 101-102, 104-105, 108-109, 112-113, 115-116, 118-119, 187-190, 195-197, 203-204, 207-210, 215-217, 221, 224-227, 232-234, 238, 245-246, 249-251, 253, 255-260, 267-269) |  |  |  |  |
| 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 393) (Поз. 67, 264) |  |  |  |  |
| 71% = 89%*0.8 ФОТ (от 813088) (Поз. 18-19, 193-194, 213-214, 230-231) |  |  |  |  |
| 72% = 90%*0.8 ФОТ (от 387187) (Поз. 4, 6, 180, 184) |  |  |  |  |
| 76% = 95%*0.8 ФОТ (от 112) (Поз. 88-89) |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |
| Итоги по позициям, введенным в базисных ценах |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3, 5, 181, 183 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |  |  |  |  |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 квартал 2018г. (общеотраслевое строительство) ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; МАТ=5,03" |  |  |  |  |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 46 918) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 36% = 45%*0.8 ФОТ (от 46 918) |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |
| Линии электропередачи |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |

Приложение №6 к техническому заданию

Локальный сметный расчет №3

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Монтаж выкатных элементов с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL для ячеек К-37 в ПС №1 |
| 1 | ТЕРм08-01-085-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВУЕР_РЗ-010701 | Новое включение (наладка) РЗиА выключателя ввода 6-10 кВ (переменный оперативный ток) | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВУЕР_РЗ-010705 | Опробование РЗиА выключателя ввода 6-10 кВ (переменный оперативный ток) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-01-102-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно | Шкаф управления и регулирования (БЗП-03) | 1 шкаф | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартал 2018г. 11 зона (г. Кодинск) Общеотраслевое строительство. ОЗП=25,14; ЭМ=7,81; ЗПМ=25,14; МАТ=5,05) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтаж выкатных элементов с вакуумными выключателями ВВ/ТЕL для ячеек К-37 в ПС №1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |
| 5 | ТЕРп01-11-026-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм | 1 диаграмма | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРп01-12-021-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРп01-12-029-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРп01-05-028-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Программируемый микропроцессорный комплекс | 1 устройство | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРп01-13-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 5 шт. | 1 присоединение | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартал 2018г. 11 зона (г. Кодинск) Общеотраслевое строительство. ОЗП=25,14; ЭМ=7,81; ЗПМ=25,14; МАТ=5,05) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование в текущих ценах |
| 10 О | Счет | 1. Выкатной элемент с вакуумным выключателем ВВ/ТЕL для ячейки К-37 с доставкой в т.ч: | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 О |  | 1.1 Выкатной элемент ВЭ/ТЕL (К-37)-10 -31,5/630 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 О |  | 1.2 Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1)-0,5S/10Р 10-10ВА/15ВА-1000/5-1000/5 31,5 81 У2 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 О |  | 1.3 Счетчик Матрица NP73Е.6-4-1 с GPRS | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 О |  | 1.4 Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/ТЕL-6/6.9 УХЛ2 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 О |  | 1.5 Ручной генератор ТЕR_CBunit_ManGen_1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 О | Счет | Микропроцессорный терминал релейной защиты БЗП-03 (В комплекте: Микропроцессорный блок релейной зищиты БЗП-03; пульт управления ПУ-01; монтажный комплект для ячеек КРУ (КСО), программное обеспечение для параметрирования терминалов серии БЗП "КIWI") +Комплект ДДЗ (3 датчика+3 провода) с доставкой | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Оборудование в текущих ценах |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены 2 квартал 2018г. 11 зона (г. Кодинск) Общеотраслевое строительство. ОЗП=25,14; ЭМ=7,81; ЗПМ=25,14; МАТ=5,05) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 160393) (Поз. 5-9) |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 56465) (Поз. 1, 4) |  |  |  |  |
| 215% ФОТ (от 55283) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 160393) (Поз. 5-9) |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 55283) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 56465) (Поз. 1, 4) |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 4 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15" |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Перевод в цены 2 квартал 2018г. 11 зона (г. Кодинск) Общеотраслевое строительство. ОЗП=25,14; ЭМ=7,81; ЗПМ=25,14; МАТ=5,05" |  |  |  |  |
| Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 56 465) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 56 465) |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |

Приложение №7 к техническому заданию

Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности

- Общие положения.

  - Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут/будут находиться на территории Заказчика.

  - Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика, составленного по форме, установленной Заказчиком, с резолюцией главного инженера.

  - Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы.

Обязанности Подрядчика.

  - Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

    - Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами.

    - Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

    - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

    - До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией  уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

    - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

    - Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

    - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

    - Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ.

    - Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

    - Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

  - Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

  - Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

  - При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

- Обязанности Заказчика.

  - Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

  - Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.

  - Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него.

  - Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

  - Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

  - Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком.

- Заказчик имеет право

  - В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

  - В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

- Особые условия.

  - Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД.

  - Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

  - Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы.

  - Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение.

  - Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.

- Меры ответственности

  - В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика.

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

  - За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

  - При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

  - не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

  - не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений;

  - не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами;

  - несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,

  - привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.