УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку деревянных опор для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.	Наименование работ, услуг (тема): поставка деревянных опор для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2.	Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3.	Основание для объявления процедуры:

- годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

- потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в деревянных опорах на 2018 год;

- производственная необходимость.

4.	Источник финансирования: программа производственной деятельности на 2018 год.

5.	Наименования договора: поставка деревянных опор для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

6.	Срок выполнения работ, оказания услуг по договору: с момента заключения договора по 31.12.2018 г. (по заявке заказчика: - в течение 7 дней с момента получения заявки).

7. Объём поставки: объёмы поставки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

8. Поставщик (полное наименование организации): будет определен на основании процедуры закупки.

9. Основные требования к поставляемым товарам:

- Соответствие материалов (опоры деревянные из Лиственницы ошкуренной) ГОСТ 9463-2016. «Межгосударственный стандарт. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» (зимней заготовки);

- верхний срез d не менее 16 см и не более 22 см.

10. Место поставки: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, 1.

11. Перечень документации, представляемой с поставляемым товаром:

- счёт-фактура;

- товарная накладная формы ТОРГ-12;

- счёт.

12. Общие требования:

12.1	 Требования к деревянным опорам.

12.1.1.	Все деревянные опоры должны быть из первоклассного круглого лесоматериала. В основном из комлевых бревен с чистой древесиной, без пороков или с минимальными дефектами и с минимальными ограничениями по использованию.

12.1.2.	Поставляемые деревянные опоры должно быть новыми, не допускается поставка выставочных образцов.

12.1.3.	Поставляемые деревянные опоры, должны иметь количественные и качественные показатели, соответствующие Спецификации.

13.	Гарантийные обязательства

13.1.	В случае выявления в день приемки некачественных деревянных опор, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественные деревянные опоры на деревянные опоры надлежащего качества.

14. Состав закупки: в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

Приложение №1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол -во | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора деревянная для ЛЭП (лиственница ошкуренная) 9 м | шт | 520 | Диаметр не менее 16 см и не более 22 см Материал – лиственница Длина – 9 м |
| 2 | Опора деревянная для ЛЭП (лиственница ошкуренная) 11 м | шт | 200 | Диаметр не менее 16 и не более 22 см Материал – лиственница Длина – 11 м |