УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2018 г.

Техническое задание

на приобретение неисключительных прав пользования программным обеспечением «Пирамида 2.0» для нужд ООО «ПЕСЧАКА ЭНЕРГО»

Красноярск, 2018

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Наименование закупки (тема): приобретение неисключительных прав пользования программным обеспечением «Пирамида 2.0» для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.2.	Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

1.3.	Основание для объявления процедуры:

•	годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

•	потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» в программном обеспечении Пирамида 2.0 на 2018 год.

1.4.	Источник финансирования: программа производственной деятельности на 2018 г.

1.5.	Наименование договора: Сублицензионный договор.

1.6.	Сроки предоставления лицензии программного обеспечения: бессрочно.

1.7.	Объём приобретаемых прав пользования: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

# Термины, определения, обозначения и сокращения

Автоматизированная информационно-измерительная система (АИИС) – иерархическая система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных комплексов точек измерений, информационно-вычислительных комплексов электроустановок, информационно-вычислительного комплекса и системы обеспечения единого времени, выполняющее функции проведения измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, информации о состоянии объектов и средств измерений, а также передачи полученной информации в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом на оптовом рынке электроэнергии в автоматизированном режиме.

Защита информации (ЗИ) – деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.

Информационно-вычислительный комплекс (ИВК) – совокупность функционально объединенных программных, информационных и технических средств, предназначенная для решения задач диагностики состояний средств и объектов измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, поступающих от ИВКЭ и ИИК, их агрегирование, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации.

Индивидуальная среда подразделения (ИСП) – совокупность данных, функциональных возможностей программного обеспечения и пользователей, необходимых для коммерческого учёта электроэнергии отдельно взятым подразделением (например, участком) ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» и ограниченная сферой обслуживания данного подразделения.

Коммерческий учет – процесс сбора, обработки, передачи и хранения данных о фактических объемах производства и потребления электрической энергии (мощности) участниками оптового и розничного рынков в соответствующих группах точек поставки, полученных расчетным путем на основании показаний средств измерений.

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии;

ИВК – информационно-вычислительный комплекс;

ПО – программное обеспечение;

УСПД – устройство сбора и передачи данных;

# Назначение и цели приобретения ПО

Целью приобретения ПО является расширение функциональных возможностей внедряемого единого уровня АИИСКУЭ на базе «Пирамида 2.0».

Приобретаемая лицензия позволит увеличить количество опрашиваемых устройств учета электрической энергии, типов устройств учета.

# Требования к ПО

## требования к лицензии и комплектности

ПО должно быть лицензионным. ПО должно быть внесено в Реестр программ для ЭВМ, что должно быть подтверждено Свидетельством о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Основные требования к поставляемому товару:

• поставка только лицензионного программного обеспечения (экземпляр программы) или передача неисключительных прав на использование, подтверждаемое документами на право распространения данных программных продуктов;

• программное обеспечение должно обладать свойствами и характеристиками продукта, процесса или услуги, которые обеспечивают способность удовлетворять заявленным или подразумеваемым потребностям заказчика.

Лицензия на ПО должна быть предложена в соответствии с правилами лицензирования, установленными производителем. Расширение лицензионных параметров ПО не должно приводить к его полной переустановке.

Выполнение всех функций ПО, не выходящим за рамки приведённой спецификации лицензии на ПО и соответствующих настоящему ТЗ, должно обеспечиваться настройками ПО и не должно вызывать необходимости приобретения дополнительных программных модулей.

ПО должно полноценно функционировать без использования аппаратных средств защиты (hasp-ключи и т.д.).

## Требования к характеристикам ПО

### Требования к комплектации ПО:

| № | Наименование ПО | Шифр | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Сервер» | С-Б | 1 |
| 2 | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Портал Потребителей» | РЛ-5/х | 1 |

### Требования к расширению лицензионных параметров ПО

Приобретаемая лицензия на ПО должна обеспечивать следующие функциональные возможности ПО:

Опрос не менее 5 000 точек учета;

Опрос устройств сбора и передачи данных и приборов учета электроэнергии производства ООО «Матрица», (ИНН 5012027398, юридический адрес: 143989, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16), используемых в производственной деятельности Заказчиком, для которых должен обеспечиваться следующий функционал:

1) удаленное отключение и включение нагрузки абонента посредством ПУ;

2) считывание однотарифных и многотарифных показаний ПУ;

3) синхронизация времени в ПУ и УСПД;

4) программирование многотарифного расписания в ПУ;

6) статистическая информация по работе УСПД и ПУ;

7) удаленное конфигурирование ПУ;

8) онлайн запрос данных с ПУ.

## Требования к ПОРЯДКУ ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО

Права на ПО передаются Заказчику путем подписания Сторонами Сублицензионного договора и Акта приема-передачи прав после передачи комплекта ПО согласно требованиям Сублицензионного договора.

Передача ПО должна быть выполнена в соответствии с условиями Сублицензионного договора.

## Требования к гарантийному и СЕРВИСНОМУ обслуживанию

Срок гарантии на ПО, установленный Поставщиком, должен составлять не менее 12 месяцев после подписания Акта приема-передачи прав.

Гарантийное обслуживание должно включать в себя:

- восстановление работоспособности ПО в случае выхода его из строя, исключая случаи неисправности оборудования ИВК и нерегламентированного использования ПО;

- своевременное уведомление Заказчика о новых версиях ПО.

Гарантии должны распространяться на весь комплект программного обеспечения, составляющие ее части и включаемые модули.

Гарантийное и сервисное обслуживание должно производиться 
с использованием автоматизированных средств сервисной подсистемы ПО, а также любых доступных средств коммуникаций.

## Требования к составу эксплуатационной документации

Программное обеспечение должно сопровождаться полным комплектом эксплуатационной документации, в который должны входить:

- Стандартная эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) в электронном виде (формат PDF):

  - Руководство по эксплуатации для администратора;

  - Руководство по эксплуатации для пользователя.

- Документация по применению ПО:

  - Программа сервисного обслуживания ПО в гарантийный 
и постгарантийный периоды.

## Требования к УчастникУ

В целях выполнения работ по гарантийному и сервисному обслуживанию, 
а также работ, связанных с массивами данных АИИС КУЭ, участник должен предоставить следующие разрешительные документы:

- Письмо от производителя, подтверждающее право поставки программного обеспечения ИВК АИИС КУЭ.

- Документальное подтверждение от производителя о соответствии программного обеспечения всем требованиям настоящего технического задания.

## Квалификационные требования к участникам:

### Наличие опыта по техническому обслуживанию (сопровождению) АИИС КУЭ подтверждается заверенными копиями исполненных договоров на выполнение работ, аналогичных предмету закупки, с приложением актов выполненных работ по вышеуказанным договорам.

### Количество созданных ИВК, в том числе в составе АИИС КУЭ – комплексных внедрений за последние 3 года, подтверждается копиями исполненных договоров с приложением копий актов приемки выполненных работ.

### Наличие собственного полноценного штата разработчиков и наладчиков аппаратных и программных решений, подтверждается справкой о кадровых ресурсах.

# Контроль качества и приемка

Стоимость прав на ПО должна включать в себя необходимое количество лицензий и модулей программного обеспечения, необходимых для её использования по прямому назначению.

На качество, на надежность ПО, на отсутствие ошибок и способность работать без сбоев гарантия распространяется не менее чем на 5 (пять) лет с момента подписания акта приема-передачи прав.

Приложение №1 к 
Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Шифр производителя | Наименование ПО | Комплектность ПО | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | С-Б | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Сервер» | Сервер – 1шт., ТУ электроэнергии – 5 000 шт., «Пирамида 2.0 АРМ Администратора» – 1 шт., «Пирамида 2.0 АРМ Пользователя» – 1 шт. | 1 |
| 22 | РЛ-5/х | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Портал Потребителей» (поддержка 10 000 потребителей) | Расширение базовой лицензии «Пирамида 2.0 Сервер» функцией организации портала потребителей с доступом к данным потребления энергоресурсов через Веб-интерфейс и приложения для iOS и Android. | 1 |

*  НДС не предусмотрен на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ