Общество с ограниченной ответственностью

«ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

____________________________________________________________________________________________________________________

ОГРН 1162468082094, ИНН 2466172249, КПП 246601001, р/с 40702810231000006300 в Красноярском отделении № 8646 ПАО СБЕРБАНК г.Красноярск, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627, Юр. адрес: 660048, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А, Почтовый адрес: 660004, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная, д. 2А, а/я 2746

Телефон: 8(391) 264-97-57, e-mail: еnergo124@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2018 г.

Приложение № 1 к

Закупочной документации № 5-2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку рефлектометра.

1. Наименование товара (тема): поставка рефлектометра для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2. Заказчик: ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

3. Основание для объявления процедуры:

- годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

- потребность ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

- производственная необходимость.

4. Источник финансирования: программа производственной деятельности на 2018 г.

5. Наименование предмета договора: поставка рефлектометра для нужд ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

6. Срок поставки товара по договору: с момента заключения договора по заявке Заказчика: в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки.

7. Объём поставки: объём поставки в соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

8. Поставщик (полное наименование организации): будет определен на основании процедуры.

9. Основные требования к поставляемому товару:

- ГОСТ 8.129-99. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения времени и частоты;

- МИ 1935-88. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1 000 В в диапазоне частот 1∙10²-3∙10ᶢ Гц;

- ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

- ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции».

10. Место поставки: 660004, г. Красноярск, ул.26 Бакинских комиссаров, 1.

11. Перечень документации, представляемой с поставляемым товаром:

- счёт-фактура;

- товарная накладная формы ТОРГ-12;

- акт приема/передачи;

- счёт.

12. Общие требования:

12.1.	Рефлектометр, далее по тексту «товар» должен соответствовать заявленным характеристикам, должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений и должен поставляться только с государственной метрологической поверкой.

12.2.	Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, отремонтированных либо восстановленных. Год изготовления поставляемого товара- не ранее 2017 года.

12.3.	На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

12.4.	Качество товара должно соответствовать ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции», действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции по электробезопасности и электромагнитной совместимости.

12.5.	Предлагаемый к поставке товар должен содержать полные наименования (торговые марки, модели).

12.6. Товар должен поставляться полностью комплектным.

12.7.	Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТР, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

13. Требования к рефлектометру.

13.1. Рефлектометр предназначен для поиска мест повреждений в силовых кабельных линиях - тремя методами: мощный импульсный рефлектометр, измеритель расстояния до места дефекта кабеля методом колебательного разряда, измеритель по импульсно-дуговому методу; в других кабельных линиях - по крайней мере одним методом - методом импульсной рефлектометрии.

13.2. Рефлектометр должен иметь низкую инструментальную погрешность измерения - не более 0,2%.

13.3. Рефлектометр должен обеспечивать наглядность измерений за счет отображения рефлектограмм, режимов измерения, измеренных параметров, комментариев и подсказок оператору на большом ЖК-экране с высоким разрешением и подсветкой.

13.4. Рефлектометр должен иметь три входа для одновременного подключения трех линий (трех жил кабеля).

13.5. Рефлектометр должен иметь встроенные часы, что позволяет не только постоянно индицировать текущее время, но и запоминать в памяти точное время записи рефлектограмм.

13.6. Рефлектометр должен иметь выход на компьютер.

13.7. Рефлектометр должен иметь питание: от встроенных аккумуляторов, промышленной сети 85...265 В частотой 47...63 Гц или бортовой сети автомобиля 11...15 В.

13.8. Рефлектометр должен иметь высокую разрешающую способность за счет специальной формы зондирующего импульса.

13.9. Рефлектометр должен иметь возможность измерения "мерцающих" повреждений.

13.10. Межповерочный интервал рефлектометра - 24 месяца. На момент поставки аппарата до окончания срока межповерочного интервала должен оставаться срок не менее 23 месяца со дня осуществления поверки рефлектометра.

14.	Гарантийные обязательства

14.1. Гарантийный срок на товар- 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику.

14.2. В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками.

14.3.	Весь поставляемый товар должен сопровождаться гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом.

15. Состав закупки: в соответствии со спецификацией. Приложение № 1 к настоящему техническому заданию.

Приложение №1 к Техническому заданию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во | Технические характеристики аппарата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметр | Значение |
| 1 | Рефлектометр | 1 | Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5)* | 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 м |
|  |  |  | Коэффициент укорочения* | установка или измерение в пределах 1,000...7,000 |
|  |  |  | Зондирующие сигналы* | длительность от 12,5 нс до 30 мкс, импульс 7 В...25 В |
|  |  |  | Выходное сопротивление* | 25...1000 Ом, с отображением величины на экране |
|  |  |  | Инструментальная погрешность измерения расстояния** | Не более 0,3% |
|  |  |  | Система отсчета расстояния* | при помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и измерительного |
|  |  |  | Растяжка* | возможность растяжки участка рефлектограммы вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, и так далее раз (в зависимости от диапазона измерения) |
|  |  |  | Память** | возможность запоминания рефлектограмм со всеми параметрами прибора. Время хранения информации при выключенном питании: не менее 10 лет |
|  |  |  | Отстройка от аддитивных помех и шумов* | усреднение посредством цифрового накопления |
|  |  |  | Отстройка от синхронных помех* | при считывании рефлектограмм - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля) |
|  |  |  | Условия эксплуатации* | по ГОСТ 22261-94, диапазон рабочих температур: -10 ... +55° С |
|  |  |  | Габаритные размеры (ШxВxГ)**: | Не более 280 х 165 х 70 мм |

* Значения показателя, которые не могут изменяться

** Значения показателя, которые могут изменяться

Комплектация поставляемого рефлектометра

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Цифровой рефлектометр | 1 |
| Кабель соединительный 2 м | 3 |
| Кабель синхронизации | 1 |
| Кабель присоединительный | 1 |
| Вспомогательный кабель питания 12 В | 1 |
| Кабель поверки | 1 |
| Кабель связи с компьютером | 1 |
| Предохранитель ВП2Б-1В 0,25 А 250 В | 4 |
| Предохранитель ВП2Б-1В 1А 250 В | 1 |
| Сумка | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Формуляр | 1 |
| Программа на дискете | 1 |
| Блок питания-зарядки | 1 |