## форма 19 ж.) лето
форма 19 ж) ПП РФ № 24 от 21.01.2004 (изм. № 64 от 30.01.2019г.)
Сводная информация по загрузке трансформаторов 35-110кВ по состоянию на 19.06.2019
Диспетчерское наименование подстанций | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Номинальное напряжение (кВ) | Номин. мощность (МВА) | Загрузка по результатам контрольных замеров лето 2019 г (19.06.19). (МВА) t= + 20°C
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
ПС 110 кВ
ПС17 ГПП-1 | 1Т | ТДНТ 31500/110/35 | 110/35 | 31.5 | 7.4
| 2Т | ТДНТ 31500/110/36 | 110/35 | 31.5 | 5.7
ПС 110/10 № 49 "ПОТАСКУЙ" | 1Т | ТМН-6300/110 | 110/35 | 6.3 | 0.43
| 2Т | ТМН-6300/110 | 110/35 | 6.3 | 0
ПС 110/6 № 1 | 1Т | ТДТН-16000/110 | 110/6 | 16 | 0.57
| 2Т | ТДТН-16000/110 | 110/6 | 16 | 0
ПС 110/6 № 3 | 1Т | ТДН-16000/110 | 110/6 | 16 | 0.23
| 2Т | ТДН-16000/110 | 110/6 | 16 | 0
ПС 110/10 № 5 | 1Т | ТРДЦН-80000/110/10 | 110/10 | 80 | 0
| 2Т | ТРДЦН-80000/110/10 | 110/10 | 80 | 0
ПС 35 кВ
ГПП-2 | 1Т | ТМ-10000/35 | 35/6 | 10 | 0.59
| 2Т | ТМ-10000/35 | 35/6 | 10 | 1.3
ПС -35/6 кВ "Васильки" | 2Т | ТМ-6300/35 | 35/10 | 6.3 | 0
| 1Т | ТМ-6300/35 | 35/10 | 6.3 | 4.65
ПС 35/6 № 52 "КУЛАКОВО" | 1Т | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 0
| 2Т | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 0.35
ПС 35/6 № 53 "ПЕРВОМАЙСК" | 1Т | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 0.37
ПС 35/6 № 54 "МАШУКОВКА" | 2Т | ТМ-1000/35 | 35/10 | 1 | 0.11
исп. Лоде И.Б.