## 2-ое полугодие 2016
форма 11 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация по загрузке трансформаторов 35-110кВ по состоянию на _31.12.2016
Диспетчерское наименование подстанций | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Номинальное напряжение (кВ) | Номин. мощность (МВА) | Загрузка по результатам контрольных замеров зима 2016г (31.12.16). (МВА) t= + 14°C
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
ПС 110 кВ
ПС 110/10 № 49 "ПОТАСКУЙ" | 1Т | ТМН-6300/110 | 110/35 | 6.3 | 0.343
| 2Т | ТМН-6300/110 | 110/35 | 6.3 | 0
ПС 35 кВ
ПС 35/6 № 52 "КУЛАКОВО" | 1Т | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 0.2
| 2Т | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 0
ПС 35/6 № 53 "ПЕРВОМАЙСК" | 1Т | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 0.16
ПС 35/6 № 54 "МАШУКОВКА" | 2Т | ТМ-1000/35 | 35/10 | 1 | 0.1
исп. Лоде И.Б.

## 1-ое полугодие 2017
форма 11 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация по загрузке трансформаторов 35-110кВ по состоянию на _01.07.2017
Диспетчерское наименование подстанций | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Номинальное напряжение (кВ) | Номин. мощность (МВА) | Загрузка по результатам контрольных замеров лето 2017г (01.07.17). (МВА) t= + 14°C
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
ПС 110 кВ
ПС17 ГПП-1 | 1Т | ТДНТ 31500/110/35 | 110/35 | 31500 | 4.7
| 2Т | ТДНТ 31500/110/36 | 110/35 | 31500 | 1.7
ПС 110/10 № 49 "ПОТАСКУЙ" | 1Т | ТМН-6300/110 | 110/35 | 6.3 | 0.343
| 2Т | ТМН-6300/110 | 110/35 | 6.3 | 0
ПС 35 кВ
ГПП-2 | 1Т | ТМ-10000/35 | 35/6 | 10 | 0.88
| 2Т | ТМ-10000/35 | 35/6 | 10 | 1.8
ПС -35/6 кВ "Васильки" | 2Т | ТМ-6300/35 | 35/10 | 6.3 | 4.8
| 1Т | ТМ-6300/35 | 35/10 | 6.3 | 0
ПС 35/6 № 52 "КУЛАКОВО" | 1Т | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 0.2
| 2Т | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 0
ПС 35/6 № 53 "ПЕРВОМАЙСК" | 1Т | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 0.16
ПС 35/6 № 54 "МАШУКОВКА" | 2Т | ТМ-1000/35 | 35/10 | 1 | 0.1
исп. Лоде И.Б.

## 2-ое полугодие 2017
форма 11 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация по загрузке трансформаторов 35-110кВ по состоянию на 20.12.2017
Диспетчерское наименование подстанций | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Номинальное напряжение (кВ) | Номин. мощность (МВА) | Загрузка по результатам контрольных замеров лето 2017г (20.12.17). (МВА) t= - 4°C
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
ПС 110 кВ
ПС17 ГПП-1 | 1Т | ТДНТ 31500/110/35 | 110/35 | 31500 | 13.4
| 2Т | ТДНТ 31500/110/36 | 110/35 | 31500 | 10.35
ПС 110/10 № 49 "ПОТАСКУЙ" | 1Т | ТМН-6300/110 | 110/35 | 6.3 | 0.77
| 2Т | ТМН-6300/110 | 110/35 | 6.3 | 0
ПС 35 кВ
ГПП-2 | 1Т | ТМ-10000/35 | 35/6 | 10 | 3.08
| 2Т | ТМ-10000/35 | 35/6 | 10 | 1.72
ПС -35/6 кВ "Васильки" | 2Т | ТМ-6300/35 | 35/10 | 6.3 | 6.11
| 1Т | ТМ-6300/35 | 35/10 | 6.3 | 0
ПС 35/6 № 52 "КУЛАКОВО" | 1Т | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 0.9
| 2Т | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 0
ПС 35/6 № 53 "ПЕРВОМАЙСК" | 1Т | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 0.64
ПС 35/6 № 54 "МАШУКОВКА" | 2Т | ТМ-1000/35 | 35/10 | 1 | 0.2
исп. Лоде И.Б.

## 1-ое полугодие 2018
форма 11 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Сводная информация по загрузке трансформаторов 35-110кВ по состоянию на 20.06.2018
Диспетчерское наименование подстанций | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Номинальное напряжение (кВ) | Номин. мощность (МВА) | Загрузка по результатам контрольных замеров лето 2018г (20.06.18). (МВА) t= 25°C
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
ПС 110 кВ
ПС17 ГПП-1 | 1Т | ТДНТ 31500/110/35 | 110/35 | 31500 | 3.8
| 2Т | ТДНТ 31500/110/36 | 110/35 | 31500 | 2.36
ПС 110/10 № 49 "ПОТАСКУЙ" | 1Т | ТМН-6300/110 | 110/35 | 6.3 | 0.41
| 2Т | ТМН-6300/110 | 110/35 | 6.3 | 0
ПС 35 кВ
ГПП-2 | 1Т | ТМ-10000/35 | 35/6 | 10 | 0.71
| 2Т | ТМ-10000/35 | 35/6 | 10 | 1.47
ПС -35/6 кВ "Васильки" | 2Т | ТМ-6300/35 | 35/10 | 6.3 | 4.75
| 1Т | ТМ-6300/35 | 35/10 | 6.3 | 0
ПС 35/6 № 52 "КУЛАКОВО" | 1Т | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 0
| 2Т | ТМ-2500/35 | 35/10 | 2.5 | 0.3
ПС 35/6 № 53 "ПЕРВОМАЙСК" | 1Т | ТМ-4000/35 | 35/10 | 4 | 0.25
ПС 35/6 № 54 "МАШУКОВКА" | 2Т | ТМ-1000/35 | 35/10 | 1 | 0.17
исп. Лоде И.Б.