## 2017 Г
О затратах на оплату потерь
№ п/п | Наименование информации | Наименование уровней напряжения |  |  |  |  | Наименование уровней напряжения |  |  |  |  | Наименование уровней напряжения |  |  |  |  | Наименование уровней напряжения |  |  |  |  | Наименование уровней напряжения
|  |  |  | ФАКТ 2013 г |  |  |  |  | ПЛАН 2014 г |  |  |  |  | ФАКТ 2014 г |  |  |  |  | ФАКТ 2016 г |  |  |  |  | ПЛАН 2017 г
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии с учетом собственного потребления и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации | 579658672 | 76134400 | 79568714 | 245888334 | 178067224 | 579658672 | 76134400 | 79568714 | 245888334 | 178067224 | 579658672 | 76134400 | 79568714 | 245888334 | 178067224 | 579658672 | 76134400 | 79568714 | 245888334 | 178067224 | 579658672 | 76134400 | 79568714 | 245888334 | 178067224
|  | 23693008 | 5188975 | 124105 | 18044495 | 335433 | 23693008 | 5188975 | 124105 | 18044495 | 335433 | 23693008 | 5188975 | 124105 | 18044495 | 335433 | 23693008 | 5188975 | 124105 | 18044495 | 335433 | 23693008 | 5188975 | 124105 | 18044495 | 335433
|  | 252133243 | 70945426 | 79410215 | 95961647 | 5815955 | 252133243 | 70945426 | 79410215 | 95961647 | 5815955 | 252133243 | 70945426 | 79410215 | 95961647 | 5815955 | 252133243 | 70945426 | 79410215 | 95961647 | 5815955 | 252133243 | 70945426 | 79410215 | 95961647 | 5815955
2 | Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования | 274797575 | 2901169 | 0 | 90742455 | 181153951 | 274797575 | 2901169 | 0 | 90742455 | 181153951 | 274797575 | 2901169 | 0 | 90742455 | 181153951 | 274797575 | 2901169 | 0 | 90742455 | 181153951 | 274797575 | 2901169 | 0 | 90742455 | 181153951
3 | О потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования | 23267001 | 130892 | 0 | 7517049 | 15619060 | 23267001 | 130892 | 0 | 7517049 | 15619060 | 23267001 | 130892 | 0 | 7517049 | 15619060 | 23267001 | 130892 | 0 | 7517049 | 15619060 | 23267001 | 130892 | 0 | 7517049 | 15619060
|  | 7.311 | 1.645 | 1.65 | 3.175 | 8.95 | 7.311 | 1.645 | 1.65 | 3.175 | 8.95 | 7.311 | 1.645 | 1.65 | 3.175 | 8.95 | 7.311 | 1.645 | 1.65 | 3.175 | 8.95 | 7.311 | 1.645 | 1.65 | 3.175 | 8.95
4 | О затратах на оплату потерь, в том числе: о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях | 31936.256 | 3732.173 | 3882.075 | 13594.767 | 10727.241 | 31936.256 | 3732.173 | 3882.075 | 13594.767 | 10727.241 | 31936.256 | 3732.173 | 3882.075 | 13594.767 | 10727.241 | 31936.256 | 3732.173 | 3882.075 | 13594.767 | 10727.241 | 31936.256 | 3732.173 | 3882.075 | 13594.767 | 10727.241
|  | 32678.316 | 3699.88 | 3857.71 | 13470.3 | 11650.426 | 32678.316 | 3699.88 | 3857.71 | 13470.3 | 11650.426 | 32678.316 | 3699.88 | 3857.71 | 13470.3 | 11650.426 | 32678.316 | 3699.88 | 3857.71 | 13470.3 | 11650.426 | 32678.316 | 3699.88 | 3857.71 | 13470.3 | 11650.426
1 | О затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, руб | 1735914.45 |  |  |  |  | 1735914.45 |  |  |  |  | 1902255.23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36569.1 | 9268.28 | 8279.2 | 14128.36 | 4893.26
2 | Об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь:
2.1 | уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период, % | 5.55% | 8.12% | 5.96% | 2.48% | 3.2% | 5.55% | 8.3% | 17.87% | 3.12% | 2.46% | 5.55% | 8.3% | 17.87% | 3.12% | 2.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.68% | 2.73% | 4.4% | 10.04% | 9.42%
2.2 | уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период , МВт ч | [5 empty] | 13841.1 |  |  |  |  | 13692.257 | 1561.324 | 1950.24 | 5403.223 | 4777.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23185 | 5866 | 5240 | 8982 | 3097
2.3 | источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь | Утвержден приказом Минэнерго России от 13.09.2012 г № 432. |  |  |  |  | Утвержден приказом Минэнерго России от 27.05.2013 г № 276. |  |  |  |  | Утвержден приказом Минэнерго России от 27.05.2013 г № 276. |  |  |  |  | Согласно Приказу Министерства энергетики РФ № 674 от 30.09.2014 г |  |  |  |  | Согласно Приказу Министерства энергетики РФ № 674 от 30.09.2014 г
3 | О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования | 1. Отключение трасформаторов на 2-х трасформаторных подстанциях; |  |  |  |  | 1. Отключение трасформаторов на 2-х трасформаторных подстанциях; |  |  |  |  | 1. Отключение трасформаторов на 2-х трасформаторных подстанциях; |  |  |  |  | 1. Отключение трасформаторов на 2-х трасформаторных подстанциях; |  |  |  |  | 1. Отключение трасформаторов на 2-х трасформаторных подстанциях;
|  | 2. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ; |  |  |  |  | 2. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ; |  |  |  |  | 2. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ; |  |  |  |  | 2. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ; |  |  |  |  | 2. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ;
|  | 3. Совершенствование систем расчетного и технического учета; |  |  |  |  | 3. Совершенствование систем расчетного и технического учета; |  |  |  |  | 3. Совершенствование систем расчетного и технического учета; |  |  |  |  | 3. Совершенствование систем расчетного и технического учета; |  |  |  |  | 3. Совершенствование систем расчетного и технического учета;
|  | 4. Замена приборов учета физ.лиц на кл. точ. 2,0; |  |  |  |  | 4. Замена приборов учета физ.лиц на кл. точ. 2,0; |  |  |  |  | 4. Замена приборов учета физ.лиц на кл. точ. 2,0; |  |  |  |  | 4. Замена приборов учета физ.лиц на кл. точ. 2,0; |  |  |  |  | 4. Замена приборов учета физ.лиц на кл. точ. 2,0;
|  | 5. Замена технического учета на ПС; |  |  |  |  | 5. Замена технического учета на ПС; |  |  |  |  | 5. Замена технического учета на ПС; |  |  |  |  | 5. Замена технического учета на ПС; |  |  |  |  | 5. Замена технического учета на ПС;
|  | 6. Проведение рейдов в коммунально-бытовом секторе. |  |  |  |  | 6. Проведение рейдов в коммунально-бытовом секторе. |  |  |  |  | 6. Проведение рейдов в коммунально-бытовом секторе. |  |  |  |  | 6. Проведение рейдов в коммунально-бытовом секторе. |  |  |  |  | 6. Проведение рейдов в коммунально-бытовом секторе.
|  | 7. Замена трансформаторов типа ТМ на трансформаторы типа ТМГ. |  |  |  |  | 7. Замена трансформаторов типа ТМ на трансформаторы типа ТМГ. |  |  |  |  | 7. Замена трансформаторов типа ТМ на трансформаторы типа ТМГ. |  |  |  |  | 7. Замена трансформаторов типа ТМ на трансформаторы типа ТМГ. |  |  |  |  | 7. Замена трансформаторов типа ТМ на трансформаторы типа ТМГ.
4 | О закупке сетевыми организациями (ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО") электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости (факт 2016 г):
4.1 | объем электрической энергии, закупаемой ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" для компенсации потерь в сетях, МВт*ч | 22058.714 | 2527.217 | 3299.098 | 8751.411 | 7480.988 | 26667.337 |  |  |  |  | 20463.555 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
4.2 | стоимость электрической энергии, приобретаемой для целей компенсации потерь, руб. | 22022600.28 |  |  |  |  | 29610282.2 |  |  |  |  | 20799147.67 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | О размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─
Note on C14: dergach: факт 2013 г
Note on H14: dergach: факт 2013 г
Note on M14: dergach: факт 2014 г без НДС: ВКХ - 1761684,1 руб; тепло - 140571,13 руб
Note on M30: Дергач Виктория Владимировна: без НДС